ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Открытое акционерное общество «Минский Механический завод имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»

наименование юридического лица

Лаборатория промышленной санитарии отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

№ BY/112  2.1932 от «28» августа 2001 года

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность, лк | ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 24940-2016 | ул. Макаенка, 23, 220114, г. Минск |
| 1.2** |  | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, ˚С; - относительная влажность воздуха, % | ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10 /08.156 | Отбор проб и определение концентраций: Хромовый ангидрид (хром VI триоксид) ДИ от 0,001до 0,082 мг/м3 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5830-2017 | ул. Макаенка, 23, 220114, г. Минск |
| 2.2** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Марганец ДИ от 0,02 до 4,0 мг/м3 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 2.3** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Фосфорный ангидрид (дифосфор пентаоксид) ДИ от 0,03 мг/м3 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5981-2018 |  |
| 2.4** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Соли никеля в виде гидроаэрозоля ДИ 0,003-0,03 мг/м3 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.БР 326-2017 |  |
| 2.5** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Свинец ДИ от 0,002 до 0,500 мкг/м3 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5832-2017 |  |
| 2.6** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Двуокись кремния ДИ 0,1-3,0 мг/м3 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.БР 323-2017 |  |
| 2.7** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Хлористый мети- лен (дихлорметан) ДИ от 25 мг/м3 | Фактические значения | МУ №1702- 77, от 18.04.1977 МЗ СССР |  |
| 2.8** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Триэтоксисилан, тетраэтоксисилан ДИ от 0,5 мг/м3 |  | МУ №1693-77, от 18.04.1977МЗ СССР |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Эпихлоргидрин (хлорметил) оксиран ДИ от 0,5 мг/м3 | Фактические значения | МУ №1707-77, от 18.04.1977 МЗ СССР | ул. Макаенка, 23, 220114, г. Минск |
| 2.10** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Аэрозоли едких щелочей (щелочи едкие) ДИ 0,25-5,0 мг/м3 |  | МУ №4574-88, от 30.03.1988 МЗ СССР |  |
| 2.11** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Аэрозоли серной кислоты ДИ 0,5-5,0 мг/м3 |  | МУ №4588-88, от 30.03.1988 МЗ СССР |  |
| 2.12** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Уксусная кислота (этановая кислота) ДИ 2,5-25,0 мг/м3 |  | МУ №4592-88, от 30.03.1988 МЗ СССР |  |
| 2.13** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Концентрация этилцеллозольва (2-этоксиэтанол) ДИ 5-50 мг/м3 |  | МУ №4604-88, от 30.03.1988 МЗ СССР |  |
| 2.14** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Канифоль ДИ 0,5-50,0 мг/м3 |  | МУ №2894-83, от 06.09.1983 МЗ СССР |  |
| 2.15** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентраций: Толуилендиизо- цианат (4-метилфенилен-1,3-диизоцианат) ДИ от 0,005 мг/м3 |  | МУ №1695-77 от 18.04.1977 МЗ СССР |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Цинк, окись цинка ДИ 0,25-2,5 мг/м3 | Фактические значения | МУ №4861-88, от 12.12.1988 МЗ СССР | ул. Макаенка, 23, 220114, г. Минск |
| 2.17** |  | 100.10/ 42.00 100.10/ 08.156 | Марганец в сварочном аэрозоле ДИ 0,05-1,25 мг/м3 |  | МУ №4945-88, от 22.12.1988 МЗ СССР |  |
| 2.18** |  | 12.042 | Определение концентраций: - аммиака - ацетона (пропан-2-ол) - бензина - бензола - ксилола (диметилбензол) - толуола (метилбензол) - углерода оксид - углеводородов нефти - диэтилового эфира - хлористого водорода (гидрохлорид) - азота диоксида - озона - 1,2 дихлорэтана - ацетальдегида - масел минеральных нефтяных - стирола (этенилбензол) - формальдегида - фтористого водорода - фенола (гидроксибензол) - бутилового спирта (бутан-1-ол) - трихлорэтилена (трихлорэтен) | ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1** | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Определение концентраций: Железо ДИ 0,1-9,0 мг/дм3 | Решение Минского городского исполнительного комитета об условиях приема производственных сточных вод №437 | СТБ 17.13.05-45-2016 | ул. Макаенка, 23, 220114, г. Минск |
| 3.2** |  | 100.05/ 08.156 | Хром (общий, IV) ДИ 0,001-0,20 мг/дм3 ДИ 0,005-0,20 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 3.3** |  | 100.05/ 08.156 | Азот аммонийный (аммиак, ионы аммония) ДИ 0,1-10 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 3.4** |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 2-12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |

Примечание:

«*» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта;

«**» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;

ДИ-диапазон измерений