ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики “Могилевэнерго”

наименование юридического лица

лаборатории металлов филиала “Могилевская ТЭЦ-2”

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.1781

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды и аппараты, работающие под давлением - паровые и водогрейные котлы, включая трубопроводы в пределах котла - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.02.01-2020 СТП 09110.17.309-10 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.432-15 СТП 34.17.101 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.26.510-21 | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-22 | Пр-т Шмидта, 106, 212035, г. Могилев |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 |  |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды и аппараты, работающие под давлением - паровые и водогрейные котлы, включая трубопроводы в пределах котла - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.089 | Контроль магнитным методом, магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены Постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 г. № 84 Другие ТНПА и проектно-конструкторская документация | ГОСТ 21105-87 | Пр-т Шмидта, 106, 212035, г. Могилев |
| 1.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярный, цветной метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |