ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Открытого акционерного общества "Газпром трансгаз Беларусь"

наименование юридического лица

электротехнической лаборатории Филиала "Кобринское Управление магистральных газопроводов"

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.1187

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 п.4.4.28.5 п.4.3 | АМИ.БР 0068-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 1.3 ** |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | АМИ.ГР 0227-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 табл.Б.29.1, Б29.3 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 2.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.6.4.13 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3 ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.БР 0068-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 3.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 табл.4.4.57.1 | АМИ.ГР 0227-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 4.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 4.2 * | Обувь специальная (боты, галоши диэлектрические) | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 5.1 * | Электроизолирующие штанги | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 6.1 * | Измерительные штанги | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 7.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.12.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 8.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3, п.10.5.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 8.2 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3, п.10.5.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 8.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3, п.10.5.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 9.1 * | Электроизолирующие клещи | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.3.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 10.1 * | Электроизмерительные клещи | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.4.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 11.1 * | Указатель напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 11.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 11.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 11.4 * | Указатель напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Проверка тока через указатель | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 12.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 табл.Б.7.1-7.3 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 табл.4.4.11 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 12.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 табл.Б.7.4 ТКП 339-2022 п.4.4.5.3, табл.4.4.12 | АМИ.ГР 0227-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 13.1 ** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением, частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1 табл.Б.8.1, Б.8.2 пп.Б.8.5.2, Б.8.5.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 табл.4.4.14 табл.4.4.15 п.4.4.23 | АМИ.ГР 0227-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 13.2 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 а) | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 13.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции конструктивных элементов | ТКП 181-2023 п.Б.8.4 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 14.1 ** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 пп.Б.11.2, Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1,п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 14.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1 табл.Б.8.1; пп.Б.11.2, Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.9.2 п.4.4.24 п.4.4.9 табл.4.4.20 | АМИ.ГР 0227-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 15.1 ** | Сборные соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.18.2, табл.Б.8.1 пп.Б.18.3. Б.24.3 табл.Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2, табл.4.4.14 | АМИ.ГР 0227-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 15.2 ** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 16.1 ** | Вентильные разрядники | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1 табл. Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 табл.4.4.38 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 16.2 ** | Вентильные разрядники | 27.12/ 22.000 | Пробивное напряжение вентильных разрядников напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.22.5.1 табл. Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 табл.4.4.39 | АМИ.ГР 0227-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 17.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Испытание масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | ТКП 181-2023 п.Б.26.2.1 табл. Б.26.2(1) п.Б.26.2.2 табл. Б.26.3(1) п.Б.26.3.1 табл. Б.26.4(1) п.Б.26.3.2 табл. Б.26.2(1), Б.26.3(1), Б.26.4(1) ТКП 339-2022 п.4.4.25, п.4.4.6.16 п.4.4.7.7, п.4.4.8.1 г) п.4.4.8.2.е),4.4.9.12, п.4.4.19.5, п.4.4.23.5, табл.4.4.16, табл.4.4.43 | ГОСТ 6581-75 п.4 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.