|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0014 |
|  | от 20.09.1993 |
|  | на бланке № ____________ на 83 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 апреля 2022 года

отдела стендовых испытаний службы испытаний и метрологии

Открытого акционерного общества «АГАТ-системы управления» –

управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр. Независимости, 117, 220114, г. Минск (Отдел стендовых испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** |  | Бытовые и аналогичные электрические приборы |  | 27.51/39.000 |  | Проверка потребляемой мощности |  | ГОСТ 27570.0-87 п.10.1 |  | ГОСТ 25570.0-87 п.10 |  |
| 1.2 ** |  |  |  | 27.51/39.000 |  | Проверка работы в условиях перегрузки |  | ГОСТ 27570.0-87 п.12.1 |  | ГОСТ 27570.0-87 п.12.1, 12.2 |  |
| 1.3 ** |  |  |  | 27.51/22.000 |  | Проверка тока утечки |  | СТБ IEC 60335-1-2013; п.13.2 |  | СТБ IEC 60335-1-2013; п.13.2 |  |
| 1.4 * |  |  |  | 27.51/26.080 |  | Испытание на влагостойкость |  | ГОСТ 27570.0-87 п.15.4 |  | ГОСТ 27570.0-87 п.15.4 |  |
| 1.5 ** |  |  |  | 27.51/22.000 |  | Проверка сопротивления изоляции |  | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1 |  | ГОСТ 27570.0-87 п.16.3 |  |
| 1.6 * |  |  |  | 27.51/22.000 |  | Испытание на электрическую прочность |  | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1 |  | ГОСТ 27570.0-87 п.16.4 |  |
| 1.7 * |  |  |  | 27.51/22.000 |  | Проверка путей утечки тока, воздушных зазоров и расстояний |  | ГОСТ 27570.0-87 п.29 |  | ГОСТ 27570.0-87 п.29 |  |
| 2.1 * |  | Изделия электротехнические. Электроприборы бытовые |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации (метод 201) |  | ГОСТ 14087-88 п.2.7; ГОСТ 15543.1-89 |  | ГОСТ 16962.1-89 п.2.1 |  |
| 2.2 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при транспортировании и хранении (метод 202) |  | ГОСТ 14087-88 п.2.7; ГОСТ 15543.1-89 |  | ГОСТ 16962.1-89 п.2.2 |  |
| 2.3 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации (метод 203) |  | ГОСТ 14087-88 п.2.7; ГОСТ 15543.1-89 |  | ГОСТ 16962.1-89 п.2.18 |  |
| 2.4 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при транспортировании и хранении (метод 204) |  | ГОСТ 14087-88 п.2.7; ГОСТ 15543.1-89 |  | ГОСТ 16962.1-89 п.2.19 |  |
| 2.5 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие изменения температуры среды (метод 205, кроме 205-3) |  | ГОСТ 14087-88 п.2.7; ГОСТ 15543.1-89 |  | ГОСТ 16962.1-89 п.2.3; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.20 |  |
| 2.6 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие инея с последующим его оттаиванием (метод 206) |  | ГОСТ 14087-88 п.2.7; ГОСТ 15543.1-89 |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.21 |  |
| 2.7 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие влажности воздуха (метод 207) |  | ГОСТ 14087-88 п.2.7; ГОСТ 15543.1-89 |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.22 |  |
| 2.8 * |  | Изделия электротехнические. Электроприборы бытовые |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие солнечного излучения (метод 211) |  | ГОСТ 14087-88 п.2.7; ГОСТ 15543.1-89; ГОСТ 15151-69 п.1.6 |  | ГОСТ 16962.1-89 п.2.6; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.26; ГОСТ 15151-69 п.6.10 |  |
| 2.9 * |  |  |  | 27.90/26.141 |  | Испытание на динамическое и статическое воздействие пыли (песка) (методы 212-1, 213-1) |  | ГОСТ 14087-88 п.2.7; ГОСТ 15543.1-89; ГОСТ 15151-69 п.1.6 |  | ГОСТ 14254-2015 п.13.4, 13.5; ГОСТ 16962.1-89 п.2.7, 2.8; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.27, 2.28; ГОСТ 15151-69 п.6.11, 6.13 |  |
| 2.10 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие соляного тумана (метод 215) |  | ГОСТ 14087-88 п.2.7; ГОСТ 15543.1-89; ГОСТ 15151-69 п.1.6 |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.30; ГОСТ 15151-69 п.6.15 |  |
| 2.11 * |  |  |  | 27.90/26.141 |  | Испытание на воздействие дождя (метод 218) |  | ГОСТ 14087-88 п.2.7; ГОСТ 15543.1-89 |  | ГОСТ 14254-2015; ГОСТ 16962.1-89 п.2.10; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.33 |  |
| 2.12 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Испытание на виброустойчивость (метод 102-1) |  | ГОСТ 14087-88 п.2.9; ГОСТ 17516.1-90 |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.3 |  |
| 2.13 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Испытание на вибропрочность (методы 103-1.1, 103-1.2, 103-1.3, 103-1.4, 103-1.5, 103-1.6, 103-2) |  | ГОСТ 14087-88 п.2.9; ГОСТ 17516.1-90 |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.4.4-2.4.10 |  |
| 2.14 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Испытание на ударную прочность (метод 104-1 |  | ГОСТ 14087-88 п.2.9; ГОСТ 17516.1-90 |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.5 |  |
| 2.15 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Испытание на ударную устойчивость (метод 105-1) |  | ГОСТ 14087-88 п.2.9; ГОСТ 17516.1-90 |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.6 |  |
| 2.16 * |  | Изделия электротехнические. Электроприборы бытовые |  | 27.90/26.095 |  | Испытание на воздействие одиночных ударов (метод 106-1) |  | ГОСТ 14087-88 п.2.9; ГОСТ 17516.1-90 |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.7 |  |
| 3.1 * |  | Средства вычислительной техники |  | 26.20/26.080 |  | Работоспособность при пониженной температуре |  | ГОСТ 21552-84 п.1.3.1 |  | ГОСТ 21552-84 п.3.16 |  |
| 3.2 * |  |  |  | 26.20/26.080 |  | Работоспособность при повышенной температуре |  | ГОСТ 21552-84 п.1.3.1,1.3.3,1.3.4 |  | ГОСТ 21552-84 п.3.17 |  |
| 3.3 * |  |  |  | 26.20/26.080 |  | Работоспособность при повышенной влажности воздуха |  | ГОСТ 21552-84 п.1.3.1 |  | ГОСТ 21552-84 п.3.18 |  |
| 3.4 * |  |  |  | 26.20/26.095 |  | Устойчивость к механическим воздействиям при эксплуатации |  | ГОСТ 21552-84 п.1.3.5 |  | ГОСТ 21552-84 п.3.22 |  |
| 3.5 * |  |  |  | 26.20/26.095 |  | Устойчивость к механическим воздействиям в транспортной таре |  | ГОСТ 21552-84 п.1.3.6 |  | ГОСТ 21552-84 п.3.23 |  |
| 3.6 ** |  |  |  | 26.20/22.000 |  | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 21552-84 п.1.7.2 |  | ГОСТ 21552-84 п.п.3.35, 3.37 |  |
| 3.7 * |  |  |  | 26.20/22.000 |  | Электрическая прочность изоляции |  | ГОСТ 21552-84 п.1.7.3 |  | ГОСТ 21552-84 п.п.3.36, 3.37 |  |
| 3.8 ** |  |  |  | 26.20/22.000 |  | Проверка тока прикосновения |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.1 |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.1 |  |
| 4.1 ** |  | Электронная аппаратура бытового и аналогичного применения. Средства охранной и охранно-пожарной сигнализации Электронная Аппаратура бытового и аналогичного применения. Средства охранной и охранно-пожарной сигнализации |  | 26.40/39.000 |  | Маркировка и инструкции |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.п.5.1-5.4 |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.п.5.1-5.4 |  |
| 4.2 ** |  |  |  | 26.40/25.098 |  | Нагрев при нормальных условиях работы |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.п.7.1.1-7.1.5 |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.п.7.1.1-7.1.5 |  |
| 4.3 ** |  |  |  | 26.40/39.000 |  | Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током |  | ГОСТ IEC 60065-2013, п.п.8.3-8.6, 8.9-8.10 |  | ГОСТ IEC 60065-2013, п.п.8.5, 8.6, 8.9, 8.10, 10.2, 10.3 |  |
| 4.4 ** |  |  |  | 26.40/39.000 |  | Опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации: испытания с наружной стороны |  | ГОСТ IEC 60065-2013, р.9; ГОСТ IEC 60065-2013, п.п.9.1.1, 9.1.3-9.1.7 |  | ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ IEC 60065-2013, п.п.9.1.1, 9.1.3-9.1.7 |  |
| 4.5 ** |  |  |  | 26.40/39.000 |  | Удаление защитных крышек |  | ГОСТ IEC 60065-2013, п.9.2 |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.9.1.1 |  |
| 4.6 * |  |  |  | 26.40/22.000 |  | Требования к изоляции: воздействие Влаги |  | ГОСТ IEC 60065-2013 р.10; ГОСТ IEC 60065-2013 п.10.2 |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.10.2 |  |
| 4.7 ** |  |  |  | 26.40/22.000 |  | Электрическая прочность и сопротивление изоляции |  | ГОСТ IEC 60065-2013, п.10.3 |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.10.3 |  |
| 4.8 ** |  |  |  | 26.40/39.000 |  | Условия неисправности: опасность поражения электрическим током |  | ГОСТ IEC 60065-2013, р.11; ГОСТ IEC 60065-2013 п.11.1 |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.11.1 |  |
| 4.9 ** |  |  |  | 26.40/25.098 |  | Нагрев |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.11.2 |  | ГОСТ IEC 60065-2013, п.п.11.2.1, 11.2.2 |  |
| 4.11 * |  |  |  | 26.40/26.095 |  | Испытание вибрацией |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.12.1 |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.12.1.2 |  |
| 4.12 * |  |  |  | 26.40/26.095 |  | Испытание падением |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.12.1 |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.12.1.4 |  |
| 4.13 ** |  |  |  | 26.40/29.061 |  | Зазоры и пути утечки |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.13.1 |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.п.13.1, 13.3, 13.4 |  |
| 4.14 ** |  |  |  | 26.40/39.000 |  | Вилки и розеткисоединителей 21.11.2025 |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.15.1 |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.15.1 |  |
| 4.15 ** |  | Аппаратура бытового и аналогичного применения. |  | 26.40/22.000 |  | Обеспечение защитного заземления |  | ГОСТ IEC 60065-2013, п.15.2 |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.15.2 |  |
| 4.16 ** |  | Средства охранной и охранно-пожарной сигнализации |  | 26.40/39.000 |  | Клеммы для гибких внешних проводов и для постоянного подключения к сетевому питанию |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.15.3 |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.15.3 |  |
| 4.17 ** |  |  |  | 26.40/39.000 |  | Наружные гибкие Шнуры |  | ГОСТ IEC 60065-2013 р.16.2 |  | ГОСТ IEC 60065-2013 р.16.2 |  |
| 4.18 ** |  |  |  | 26.40/39.000 |  | Проверка устойчивости к колебаниям напряжения питания |  | ГОСТ 26342-84 п.10.1 |  | ГОСТ 29280-92 п.1.4 |  |
| 5.1 * |  | Изделия государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации. Средства охранной и охранно-пожарной сигнализации |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие пониженной температуры среды |  | ГОСТ 12997-84 п.2.3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | ГОСТ 12997-84 п.5.3 |  |
| 5.2 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие повышенной температуры среды |  |  |  | ГОСТ 12997-84 п.5.3 |  |
| 5.3 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие повышенной влажности |  |  |  | ГОСТ 12997-84 п.5.4 |  |
| 5.4 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Испытание на виброустойчивость (вибропрочность) |  | ГОСТ 12997-84 п.2.6 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | ГОСТ 12997-84 п.5.6.11.4 |  |
| 5.5 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Испытание на ударную устойчивость (прочность) |  | ГОСТ 12997-84 п.2.8 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | ГОСТ 12997-84 п.5.6.12 |  |
| 5.6 ** |  | Изделия государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации. |  | 27.90/22.000 |  | Испытание электрической прочности и сопротивления изоляции изделий |  | ГОСТ 12997-84 п.2.16 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | ГОСТ 12997-84 п.5.11 |  |
| 5.7 * |  | Средства охранной и охранно-пожарной сигнализации |  | 27.90/26.080 |  | Испытание изделий на воздействие повышенной (пониженной) температуры, соответствующей условиям транспортирования |  | ГОСТ 12997-84 п.2.24.1 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | ГОСТ 12997-84 п.5.17 |  |
| 5.8 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Испытание на воздействие механико-дина-мических нагрузок, соответствующих условиям транспортирования |  | ГОСТ 12997-84 п.2.24.3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | ГОСТ 12997-84 п.5.20 |  |
| 5.9 ** |  |  |  | 27.90/35.067 |  | Измерение уровня шума (уровня громкости сигнала) |  | ГОСТ 12997-84 п.2.30; ГОСТ 26342-84 п.6.4 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | ГОСТ 12997-84 п.5.28 |  |
| 5.10 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Измерение потребляемой мощности |  | ГОСТ 12997-84 п.2.33 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | ГОСТ 12997-84 п.5.31 |  |
| 5.11 * |  |  |  | 27.90/16.141 |  | Испытание на воздействие твердых тел (пыли) |  | ГОСТ 12997-84 п.2.25 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | ГОСТ 12997-84 п.5.23; ГОСТ 14254-2015 п.п.13.4, 13.5 |  |
| 5.12 * |  |  |  | 27.90/16.141 |  | Испытание на воздействие воды |  | ГОСТ 12997-84 п.2.25 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | ГОСТ 12997-84 п.5.24; ГОСТ 14254-2015 п.п.14.2.2, 14.2.7 |  |
| 6.1 ** |  | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные |  | 27.90/39.000 |  | Проверка устойчивости к кратковременным разрывам шлейфа сигнализации |  | ГОСТ 26342-84 п.4.2; ГОСТ 27990-88 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 1б п.5.3 |  |
| 6.2 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка длительности извещения о проникновении или пожаре |  | ГОСТ 26342-84 п.4.3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 1 п.5.4 |  |
| 6.3 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка максимального сопротивления шлейфа сигнализации, подключаемого к прибору |  | ГОСТ 26342-84 п.4.4 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 1 п.5.6 |  |
| 6.4 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка минимального сопротивления утечки между проводами шлейфа сигнализации или каждого из проводов на «Землю» |  | ГОСТ 26342-84 п.4.4 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 1 п.5.7 |  |
| 6.5 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка выдачи сигнала тревоги при вскрытии прибора |  | Методика 1 п.3.10 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 1 п.5.8 |  |
| 6.6 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка потребляемой мощности |  | ГОСТ 27990-88 табл. 3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 1 п.5.4 |  |
| 6.7 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка удельной потребляемой мощности в дежурном режиме |  | ГОСТ 27990-88 табл. 3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 1 п.5.5 |  |
| 6.8 ** |  | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные |  | 27.90/39.000 |  | Проверка возможности питания от резервного источника питания и автоматического переключения от основного на резервное питание без выдачи тревожного извещения |  | ГОСТ 26342-84 п.10.3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 1 п.5.9 |  |
| 6.9 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка потребляемого тока от резервного источника питания в дежурном режиме и в режиме «Тревога» |  | ГОСТ 27990-88 табл.3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 1 п.5.5 |  |
| 7.1 ** |  | Извещатели охранные |  | 27.90/39.000 |  | Проверка выходного сопротивления извещателя |  | ГОСТ 26342-84 п.2.1.3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 2в п.5.2 |  |
| 7.2 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка потребляемой мощности |  | ГОСТ 27990-88 табл. 2 Методика 2 п.3.3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 2 п.5.3 |  |
| 7.3 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка длительности извещения о тревоге |  | ГОСТ 26342-84 п. 2.2.12 методика 2 п. 3.3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 2 п.5.4 |  |
| 7.4 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка максимальной дальности действия |  | ГОСТ 26342-84 п.2.2.1 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 2 п.5.4.2, 5.5.1 |  |
| 7.5 ** |  | Извещатели охранные |  | 27.90/39.000 |  | Проверка помехозащищенности |  | ГОСТ 27990-88, табл. 2; методика 2 п.3.5.1 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 2 п.5.5 |  |
| 7.6 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка выдачи сигнала тревоги при вскрытии извещателя |  | ГОСТ 27990-88 табл. 2; методика 2 п.3.7 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 2 п.5.6 |  |
| 7.7 ** |  |  |  | 27.90/29.061 |  | Проверка максимальных расстояний, при которых замыкаются и размыкаются контакты |  | ГОСТ 26342-84; методика 2 п.3.8 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 2 п.5.7 |  |
| 7.8 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка максимального числа срабатываний |  | ГОСТ 26342-84 п. 2.1.2 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 2 п.5.8 |  |
| 7.9 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка чувствительности извещателя |  | ГОСТ 27990-88, табл. 2; методика 2 п.3.5.2 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 2 п.5.9 |  |
| 7.10 ** |  |  |  | 27.90/29.061 |  | Проверка контролируемой площади и объема |  | ГОСТ 26342-84 п.п.2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 2 п.п.5.4.1, 5.4.2.2 |  |
| 7.11 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка устойчивости к световым помехам (к свету дорожного транспорта) |  | ГОСТ 27990-88, табл. 2 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 2 п.5.10 |  |
| 7.12 * |  | Извещатели охранные |  | 27.90/39.000 |  | Проверка устойчивости к турбулентным (тепловым) потокам воздуха |  | ГОСТ 27990-88, табл. 2 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 2 п.5.11 |  |
| 7.13 * |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка устойчивости к изменению температуры фона |  | ГОСТ 27990-88, табл. 2 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 2 п.5.10 |  |
| 7.14 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка устойчивости к малым объектам |  | ГОСТ 27990-88, табл. 2 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции |  | Методика 2 п.5.4.2 |  |
| 8.1 * |  | Системы передачи извещений о пожаре |  | 27.90/26.080 |  | Проверка устойчивости к воздействию пониженной температуры |  | НПБ 113-2005 п. 23 |  | НПБ 113-2005 п.79; ГОСТ 28199-89 р. 2, испытание Аb |  |
| 8.2 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Проверка прочности к воздействию пониженной температуры |  | НПБ 113-2005 п. 24 |  | НПБ 113-2005 п.80; ГОСТ 28199-89 р. 2, испытание Аb |  |
| 8.3 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Проверка работоспособности при воздействии окружающей среды с повышенной температурой |  | НПБ 113-2005 п. 25 |  | НПБ 113-2005 п.81; ГОСТ 28200-89 р. 2, испытание Вb |  |
| 8.4 * |  | Системы передачи извещений о пожаре |  | 27.90/26.080 |  | Проверка работоспособности в условиях воздействия окружающей среды с повышенной влажностью |  | НПБ 113-2005 п. 26 |  | НПБ 113-2005 п.82; ГОСТ 28201-89 |  |
| 8.5 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Проверка прочности к воздействию окружающей среды с повышенной влажностью |  | НПБ 113-2005 п.27 |  | НПБ 113-2005 п.83; ГОСТ 28201-89 |  |
| 8.6 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Проверка работоспособности в условиях воздействия синусоидальной вибрации |  | НПБ 113-2005 п.28 |  | НПБ 113-2005 п.84; ГОСТ 28203-89 |  |
| 8.7 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Проверка устойчивости к воздействию механических ударов |  | НПБ 113-2005 п.29 |  | НПБ 113-2005 п.85; ГОСТ 28213-89 |  |
| 9.1 ** |  | Средства автоматизации и вычислительной техники. Технические средства и системы информатизации. Системы управления дорожным движением. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации |  | 27.90/24.000 |  | Испытания на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения |  | СТБ МЭК 61000-4-11-2006, п.5; CТБ ЕN 50293-2012, таблица 6 п. .3, п. 6.4; ГОСТ 30379-95; УК3; УК4; ГОСТ CISPR 24-2012, таблица 4 п.4.2, п.4.3 |  | СТБ МЭК 61000-4-11-2006 п.8 |  |
| 9.2 ** |  |  |  | 27.90/24.000 |  | Напряжение радиопомех |  | ГОСТ 30379-95 ИК1; СТБ ЕN 55022-2012 п.5.1; CТБ ЕN 50293-2012 таблица 2, п.2.1 |  | СТБ ЕN 55022-2012 п.п.9.1-9.4; СТБ ГОСТ Р 51320- 2001 п.8.1 |  |
| 9.3 ** |  |  |  | 27.90/24.000 |  | Напряженность поля радиопомех |  | ГОСТ 30379-95 ИП1; СТБ ЕN 55022-2012 р.6 (до 1000 МГц); CТБ ЕN 50293-2012 таблица 1, п.1.1 |  | СТБ ЕN 55022-2012 р.10 (кроме 10.6); СТБ ГОСТ Р 51320- 2001 п.9.1 |  |
| 9.4 ** |  |  |  | 27.90/26.141 |  | Проверка степени защиты оболочки |  | ГОСТ 14254-2015 п. 5.2, р.6 |  | ГОСТ 14254-2015 п.п.13.4, 13.5, 14.2.1-14.2.3, 14.2.7, 14.2.8 |  |
| 9.5 ** |  |  |  | 27.90/29.061 |  | Проверка габаритных размеров |  | По КД на изделие конкретного вида |  | Метод прямого Измерения |  |
| 9.6 * |  |  |  | 27.90/29.040 |  | Проверка массы |  | По КД на изделие конкретного вида |  | Метод прямого взвешивания |  |
| 10.1 * |  | Радиостанции сухопутной подвижной службы |  | 27.90/26.095 |  | Испытание при воздействии синусоидальной вибрации (прочность, устойчивость, обнаружение резонанса) |  | ГОСТ 16019-2001 Таблица 2 (п.1) |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.4.2 |  |
| 10.2 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Испытание при воздействии механических ударов |  | ГОСТ 16019-2001 Таблица 2 (п.2) |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.4.3 |  |
| 10.3 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие температуры окружающей среды (пониженная температура, повышенная температура, изменение температуры окружающей среды) |  | ГОСТ 16019-2001 Таблица 2 (п.п.4, 5, 6) |  | ГОСТ 16019-2001 п.п.5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 |  |
| 10.4 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие повышенной влажности |  | ГОСТ 16019-2001 Таблица 2 (п.8) |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.6 |  |
| 10.5 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) |  | ГОСТ 16019-2001 Таблица 2 (п.13) |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.11 |  |
| 10.6 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления |  | ГОСТ 16019-2001 Таблица 2 (п.7) |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.5 |  |
| 10.7 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на прочность при транспортировании в упакованном виде |  | ГОСТ 16019-2001 Таблица 2 (п.2) |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.12 |  |
| 10.8 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Испытание на прочность при падении |  | ГОСТ 16019-2001 Таблица 2 (п.3) |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.4 |  |
| 10.9 ** |  | Радиостанции сухо- путной подвижной службы |  | 27.90/26.141 |  | Испытание на герметичность от проникновения воды внутрь радиостанции |  | ГОСТ 16019-2001 Таблица 2 (п.11) |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.9 |  |
| 10.10 * |  |  |  | 27.90/26.141 |  | Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) |  | ГОСТ 16019-2001 Таблица 2 (п.12) |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.10 |  |
| 10.11 * |  |  |  | 27.90/26.141 |  | Испытание на воздействие пыли |  | ГОСТ 16019-2001 Таблица 2 (п.10) |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.8 |  |
| 10.12 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие соляного (морского тумана) |  | ГОСТ 16019-2001 Таблица 2 (п.9) |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.7 |  |
| 10.13 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления |  | ГОСТ 16019-2001 Таблица 2 (п.7) |  | ГОСТ 16019-2001 п.5.5.5 |  |
| 11.1 * |  | Электрооборудование автотракторное |  | 29.31/26.095 |  | Испытание на вибропрочность |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.20 |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.13 |  |
| 11.2 * |  |  |  | 29.31/26.095 |  | Испытание на ударопрочность |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.20 |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.13 |  |
| 11.3 * |  |  |  | 29.31/22.000 |  | Испытание электрической прочности изоляции |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.15 |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.9 |  |
| 11.4 * |  |  |  | 29.31/22.000 |  | Проверка сопротивления изоляции |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.16 |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.11 |  |
| 11.5 ** |  |  |  | 29.31/26.080 |  | Испытание на теплостойкость |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.12 |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.5 |  |
| 11.6 * |  |  |  | 29.31/26.080 |  | Испытание на холодостойкость |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.12 |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.6 |  |
| 11.7 * |  | Электрооборудование автотракторное |  | 29.31/26.080 |  | Испытание на влагоустойчивость |  | ГОСТ 3940-2004 п. 4.13 |  | ГОСТ 3940-2004 п. 6.7 |  |
| 11.8 * |  |  |  | 29.31/26.080 |  | Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.14 |  | ГОСТ 3940-2004 |  |
| 11.9 * |  |  |  | 29.31/26.080 |  | Проверка покрытий (соляной туман) |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.32.2 |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.16.3 |  |
| 12.1 * |  | Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения |  | 27.90/26.080 |  | Проверка устойчивости в части воздействия климатических Факторов |  | ГОСТ 34.401-90 п. 2.12; ГОСТ 15150-69 п.п.3.2, 3.6 |  | ГОСТ 12997-84 п.5.3, 5.4 |  |
| 12.2 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Проверка стойкости к механическим воздействиям |  | ГОСТ 34.401-90 п.2.14; ГОСТ 12997-84 п.2.6 |  | ГОСТ 12997-84 п.5.6 |  |
| 12.3 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Проверка на воздействие механико-динамических нагрузок, соответствующих условиям транспортирования |  | ГОСТ 34.401-90 п.2.16; ГОСТ 12997-84 п.2.24.3 |  | ГОСТ 12997-84 п.5.20 |  |
| 12.4 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Проверка устойчивости к воздействию климатических факторов при транспортировании |  | ГОСТ 34.401-90 п.2.16; ГОСТ 12997-84 п.п.5.17, 5.18 |  | ГОСТ 12997-84 п.2.24.1 |  |
| 12.5 ** |  |  |  | 27.90/22.000 |  | Проверка электрической прочности и сопротивления изоляции |  | ГОСТ 34.401-90 п.п.2.18, 2.19; ГОСТ 12997-84, п.2.16 |  | ГОСТ 12997-84 п.5.11 |  |
| 12.6 * |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Проверка параметров электропитании |  | ГОСТ 34.401-90 п.2.20 |  | ГОСТ 34.401-90 п.2.20 |  |
| 12.7 ** |  | Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения |  | 27.90/22.000 |  | Проверка Требований электробезопасности |  | ГОСТ 34.401-90 п.3; ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п.2.1, 3.3.7 |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |
| 13.1 ** |  | Контроллеры дорожные БДКЛ |  | 27.90/39.000 |  | Проверка потребляемой мощности |  | ТУ РБ 00230547. 011-2004 п.1.1.8; ТУ РБ 00230547. 015-2004 п.1.7 |  | ГОСТ 12997-84 п.5.31 |  |
| 13.2 ** |  |  |  | 27.90/39.000 |  | Испытание на непрерывную работу |  | ТУ РБ 100230547. 011-2004 п.1.1.9; ТУ РБ 100230547. 015-2004 п.1.1.8 |  | ТУ РБ 100230547. 011-2004 п.5.2.7; ТУ РБ 100230547.015-2004 п.5.2.8 |  |
| 13.3 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной вибрации в диапазоне частот |  | ТУ РБ 100230547. 011-2004 п.1.3.1; ТУ РБ 100230547. 015-2004 п.1.3.1 |  | ГОСТ 12997-84 п.5.6.9 |  |
| 13.4 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Испытание на стойкость при воздействии механических ударов одиночного действия |  | ТУ РБ 100230547 .011-2004 п.1.3.3; ТУ РБ 100230547.015-2004 п.1.3.3 |  | ГОСТ 12997-84 п.5.6.12 |  |
| 13.5 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие повышенной температуры окружающей среды |  | ТУ РБ 100230547 .011-2004 п.1.4.1; ТУ РБ 100230547.015-2004 п.1.4.1 |  | ГОСТ 12997-84 п.5.3 |  |
| 13.6 * |  |  |  | 27.90/26.095 |  | Испытание на прочность при транспортировании |  | ТУ РБ 100230547.015-2004 п.1.3.4 |  | ГОСТ 12997-84 п.п.5.17, 5.18 |  |
| 13.7 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие пониженной температуры окружающей среды |  | ТУ РБ 100230547.011-2004 п.1.4.2; ТУ РБ 100230547.015-2004 п.1.4.2 |  | ГОСТ 12997-84 п.5.3 |  |
| 13.8 * |  | Контроллеры дорожные БДКЛ |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие повышенной влажности |  | ТУ РБ 100230547.011-2004 п.1.4.3; ТУ РБ 100230547.015-2004 п. 1.4.3 |  | ГОСТ 12997-84 п.5.4 |  |
| 13.9 * |  |  |  | 27.90/26.080 |  | Испытание на воздействие инея и росы (конден-сированных осадков) |  | ТУ РБ 100230547. 011-2004 п.1.4.4; ТУ РБ 100230547. 015-2004 п.1.4.4 |  | ТУ РБ 100230547. 011-2004 п.1.4.4; ТУ РБ 100230547. 015-2004 п.5.5.4 |  |
| 13.10 ** |  |  |  | 27.90/22.000 |  | Проверка требований электробезопасности |  | ТУ РБ 100230547. 015-2004 п.п.2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |
| 14.1 ** |  | Терминал информационный связной ТИНС-02-07-4 (ТИНС) |  | 26.51/39.000 |  | Проверка приема и обработки сигналов СРНС GPS и ГЛОНАСС в неподвижном состоянии |  | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.1.1.2 |  | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.п.5.2.2 |  |
| 14.2 ** |  |  |  | 26.51/39.000 |  | Проверка приёма и обработки сигналов СРНС GPS и ГЛОНАСС в движении |  | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.1.1.3 |  | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.2.3 |  |
| 14.3 ** |  |  |  | 26.51/39.000 |  | Проверка автоматического накопления навигационных данных |  | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.1.1.4 |  | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.2.4 |  |
| 14.4 ** |  |  |  | 26.51/39.000 |  | Проверка передачи информации на внешний ПК |  | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.1.1.5 |  | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.2.5 |  |
| 14.5 ** |  |  |  | 26.51/39.000 |  | Проверка времени готовности |  | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.1.1.6 |  | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.2.6 |  |
| 14.6 ** |  |  |  | 26.51/39.000 |  | Проверка времени непрерывной работы 21.11.2025 |  | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.1.1.7 |  | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.2.7 |  |
| 14.7 ** |  | Терминал информационный связной ТИНС-02-07-4 (ТИНС) |  | 26.51/39.000 |  | Проверка погрешности определения координат |  | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.1.1.8 |  | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.2.8 |  |
| 14.8 ** |  |  |  | 26.51/39.000 |  | Проверка работоспособности при изменении напряжения питания |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.1.9 |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.5.2.9 |  |
| 14.9 ** |  |  |  | 26.51/39.000 |  | Проверка мощности потребления |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.1.10 |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.5.2.10 |  |
| 14.10 ** |  |  |  | 26.51/39.000 |  | Проверка работоспособности после подачи напряжения питания обратной полярности |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.1.11 |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.5.2.11 |  |
| 14.11 ** |  |  |  | 26.51/39.000 |  | Проверка конструктивного исполнения, внешнего вида и качества сборки |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.2.1 |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.5.3.1 |  |
| 14.12 ** |  |  |  | 26.51/29.061 |  | Проверка габаритных размеров модуля МНИ – 01 |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.2.2 |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.5.3.2 |  |
| 14.13 * |  |  |  | 26.51/29.040 |  | Проверка массы модуля МНИ - 01 и массы ТИНС |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.2.3 |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.5.3.3 |  |
| 14.14 * |  |  |  | 26.51/26.080 |  | Испытание на стойкость к воздействию пониженной рабочей температуры при эксплуатации |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.3.1 |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.5.4.1; ГОСТ 28199-89 метод Аb |  |
| 14.15 * |  |  |  | 26.51/26.080 |  | Испытание на прочность после воздействия предельной пониженной температуры при транспортировании |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.3.2 |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.5.4.1; ГОСТ 28199-89 метод Аb |  |
| 14.16 * |  |  |  | 26.51/26.080 |  | Испытание на стойкость к воздействию повышенной рабочей температуры при эксплуатации |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.3.3 |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.5.4.2; ГОСТ 28200-89 метод Вb |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.17 * | Терминал информационный связной ТИНС-02-07-4 (ТИНС) | 26.51/26.080 |  | Испытание на прочность после воздействия предельной повышенной температуры при транспортировании |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.3.4 | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.4.2; ГОСТ 28200-89 метод Вb |  |  |  |
| 14.18 * |  | 26.51/26.080 |  | Испытание на прочность после воздействия изменения температуры |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.3.5 | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.4.3; ГОСТ 28209-89 метод Na |  |  |  |
| 14.19 * |  | 26.51/26.080 |  | Испытание на воздействие влажности при повышенной температуре |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.3.6 | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.4.4; ГОСТ 28201-89 метод Сa |  |  |  |
| 14.20 * |  | 26.51/26.095 |  | Проверка по обнаружению механических резонансов конструкции |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.4.1 | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.5.1; ГОСТ 28203-89 метод Fc |  |  |  |
| 14.21 * |  | 26.51/26.095 |  | Испытание на стойкость к воздействию синусоидальной вибрации |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.4.2 | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.5.1; ГОСТ 28203-89 метод Fc |  |  |  |
| 14.22 * |  | 26.51/26.095 |  | Испытание на прочность после воздействия механических ударов при эксплуатации |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.4.3 | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.5.2; ГОСТ 28215-89 метод Eb |  |  |  |
| 14.23 * |  | 26.51/26.095 |  | Испытание на прочность после воздействия механических ударов при транспортировании |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.4.4 | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.5.3; ГОСТ 28215-89 метод Eb |  |  |  |
| 14.24 ** |  | 26.51/39.000 |  | Проверка маркировки на соответствие ГОСТ 30668 и КД ЕИРВ.464429.001 |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.п.1.9.1-1.9.2 | ТУ BY 00230547.034 – 2015 п.5.10.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| 14.25 ** | Терминал информационный связной ТИНС-02-07-4 (ТИНС) | 26.51/39.000 |  | Проверка стойкости маркировки к воздействию внешних факторов |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.9.3 | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.10.2 |  |  |  |
| 14.26 ** |  | 26.51/39.000 |  | Проверка стойкости маркировки к воздействию очищающих растворителей |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.9.4 | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.10.3; ГОСТ 30668-2000 метод 407-3 |  |  |  |
| 14.27 ** |  | 26.51/39.000 |  | Проверка маркировки упаковки |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.9.5 | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.10.4 |  |  |  |
| 14.28 ** |  | 26.51/39.000 |  | Проверка упаковки на соответствие требованиям ГОСТ 23170 и КД на упаковку ТИНС ЕИРВ.464946.055 |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.10.1 | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.11.1 |  |  |  |
| 14.29 ** |  | 26.51/22.000 |  | Проверка на соответствие требованиям безопасности |  | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.2.1 | ТУ BY 100230547. 034 – 2015 п.5.12.1 |  |  |  |
| 15.1 * | Наземный пункт управления беспилотного авиационного комплекса | Проверка требований безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/22.000 |  | Защитные устройства |  | СТБ В 2411-2015 п.6.12.3 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.14 |  |  |  |
| 15.2 ** |  | 30.30/22.000 |  | Переходное сопротивление контакта между элементами заземления |  | СТБ В 2411-2015 п.6.12.3; ГОСТ В 20.39.308-76 п.2.2.4 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.5; СТБ 1791-2007 п.8.7 |  |  |  |
| 15.3 ** |  | 30.30/22.000 |  | Заземлители, заземляющие проводники и зажимы для их подключения |  | СТБ В 2411-2015 п.6.12.2; ГОСТ В 20.39.308-76 п.2.2.1 | СТБ 1791-2007 п.8.7 |  |  |  |
| 15.4 * |  | 30.30/22.000 |  | Электрическая прочность изоляции цепей электроснабжения |  | СТБ В 2411-2015 п.6.12.1; ГОСТ В 20.39.308-76 п.10.1 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.6.3 |  |  |  |
| 15.5 * |  | 30.30/22.000 |  | Сопротивление изоляции цепей электроснабжения |  | СТБ В 2411-2015 п.6.12.1; ГОСТ В 20.39.308-76 п.10.2 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.6.2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| 15.6 * | Наземный пункт управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 |  | Маркировка |  | СТБ В 2411-2015 п.6.18.1 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.11 |  |  |  |
| 15.7 * |  | 30.30/29.040 |  | Масса |  | СТБ В 2411-2015 п.6.11.2 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.7 |  |  |  |
| 15.8 * |  | 30.30/26.080 |  | Испытание на воздействие повышенной температуры окружающей среды |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 р.2 |  |  |  |
| 15.9 * |  | 30.30/26.080 |  | Испытание на воздействие пониженной температуры окружающей среды |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 р.3 |  |  |  |
| 15.10 |  | 30.30/26.080 |  | Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 р.10 |  |  |  |
| 15.11 * |  | 30.30/26.080 |  | Испытание на воздействие повышенной влажности |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 р.4 |  |  |  |
| 15.12 * |  | 30.30/26.095 |  | Транспортирование |  | СТБ В 2411-2015 п.6.11.4 | СТБ В 2411-2015 п.6.11.4 |  |  |  |
| 15.13 * |  | 30.30/39.000 |  | Проверка материалов и лакокрасочных покрытий НПУ к воздействию горючих, смазочных материалов, применяемых в БАК, а также дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих средств |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.2 | ГОСТ 9.084-78 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |
| 15.14 ** | Наземный пункт управления беспилотного авиационного комплекса | Проверка соответствия НПУ требованиям назначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 |  | Управление полетом БЛА и его целевой нагрузкой в ходе решения задач по предназначению |  | М-НПУ.001-2016 п.4.1.1 |  |  |  | МИ-НПУ.001-2016ж п.5.1 |
| 15.15 ** |  | 30.30/39.000 |  | Создание, хранение, отображение и редактирование полетного задания |  | МИ-НПУ.001-2016И п.4.1.1 |  |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.1 |
| 15.16 ** |  | 30.30/39.000 |  | Формирование пакета данных по корректировке полетного задания и управлению целевой нагрузкой для его передачи на борт БЛА |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.1.1 |  |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.1 |
| 15.17 ** |  | 30.30/39.000 |  | Отображение траектории полета и текущего местоположения БЛА на фоне электронной карты местности |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.1.1 |  |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.1 |
| 15.18 ** |  | 30.30/39.000 |  | Прием, обработка, хранение, регистрация и воспроизведение параметрической и видовой информации в реальном или близком к реальному времени, в объеме и формате, достаточном для анализа оператором БЛА параметров полета и работоспособности беспилотного оборудования |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.1.1 |  |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |
| 15.19 ** | Наземный пункт управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 |  | Определение координат объекта, выделенного оператором на изображении видовой информации, отображаемой на экране монитора во время полета БЛА |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.1.1 |  |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.1 |
| 15.20 ** |  | 30.30/39.000 |  | Отображение на экране монитора режимов работы систем и целевой нагрузки БЛА |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.1.1 |  |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.1 |
| 15.21 ** |  | Проверка комплекса средств связи НПУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 |  | Информационный обмен внутри НПУ БАК |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.3.1 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.п.5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3 |  |
| 15.22 ** |  | 30.30/39.000 |  | Громкоговорящая связь для обмена речевой информацией внутри НПУ БАК и другими командными пунктами |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.3.1 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.3.2.2 |  |
| 15.23 ** |  | 30.30/39.000 |  | Телефонная связь для обмена речевой информацией внутри НПУ БАК и другими командными пунктами в объемах, обеспечивающих реализацию постановок задач |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.3.1 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.3.2.1 |  |
| 15.24 ** |  | 30.30/39.000 |  | Обмен данными между НПУ и БЛА |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.3.1 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.п.5.3.2.3, 5.3.2.4 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 15.25 ** | Наземный пункт управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 |  | Обмен речевой информацией и данными с другими командными пунктами по каналам, организованным собственными средствами каналообразования |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.3.1 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.3.2.5 |  |
| 15.26 ** |  | Проверка программного обеспечения в части применения БАК по назначению: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 |  | Обеспечение процесса управления БАК, функционального контроля БАК, трактов информационного обмена и каналов передачи данных |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |
| 15.27 ** |  | 30.30/39.000 |  | Прием, обработка, хранение, отображение и выдача информации боевого управления |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |
| 15.28 ** |  | 30.30/39.000 |  | Прием, обработка, хранение и отображение оперативно-тактической информации |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |
| 15.29 ** |  | 30.30/39.000 |  | Прием, обработка, хранение, отображение и выдача информации о воздушной обстановке и плановых полетах |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 15.30 ** | Наземный пункт управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 |  | Получение данных воздушной разведки от БЛА, хранение, отображение и выдача информации воздушной разведки |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |
| 15.31 ** |  | 30.30/39.000 |  | Обеспечение значением точного времени, определения моментов наступления астрономических явлений | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |  |
| 15.32 ** |  | 30.30/39.000 |  | Картографическое обеспечение полетов | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |  |
| 15.33 ** |  | 30.30/39.000 |  | Управление полетом БЛА в ходе применения НПУ по назначению в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах на всех этапах выполнения стандартных манёвров в процессе полета по заданному маршруту и управления полетом БЛА при возникновении нештатных ситуаций | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |  |
| 15.34 ** |  | 30.30/39.000 |  | Передача управления полетом БЛА | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 15.35 ** | Наземный пункт управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 |  | Управление целевой нагрузкой БЛА в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах управления, обеспечивающее способы применения целевой нагрузки по назначению | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |  |
| 15.36 ** |  | 30.30/39.000 |  | Планирование полетного задания с учетом способа применения | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |  |
| 15.37 ** |  | 30.30/39.000 |  | Обработка данных воздушной разведки | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |  |
| 15.38 ** |  | 30.30/39.000 |  | Расчет и построение оптимальных маршрутов передвижения БЛА в заданные районы | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |  |
| 15.39 ** |  | 30.30/39.000 | Проверка технического обеспечения процесса управления, регистрации и воспроизведения параметрической информации, информации о воздушной и метеорологической обстановке, результатов решения расчет-ных задач, информации о действиях лиц боевого расчета НПУ БАК, результатов функционального контроля аппаратных и программных средств НПУ БАК |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| 15.40 ** | Наземный пункт управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 | Техническое обеспечение процесса управления, регистрации и воспроизведения информации о параметрах полета БЛА и функционировании его систем |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |  |  |
| 15.41 ** |  | 30.30/37.078 | Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |  |  |
| 15.42 ** |  | 30.30/39.000 | Обеспечение управления функционированием комплекса в системе единого времени группировки войск (при необходимости) |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |  |  |  |
| 15.43 ** |  | Проверка системы электроснабжения НПУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Бесперебойное электропитание технических средств, работа которых необходима для выполнения НПУ боевой задачи, от аккумуляторных батарей (АКБ) либо от генератора в составе комплекса |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.5.1 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.5 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.44 ** | Наземный пункт управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 | Питание от АКБ на время перехода НПУ с электропитания от внешней сети на электропитание от другого источника (дизельного электроагрегата и т.д.) и наоборот, средства электроснабжения на время аварийных ситуаций |  |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.5.1 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.5 |  |  |
| 15.45 ** |  | 30.30/39.000 | Параметры источников первичного и резервного электропитания |  |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.5.1 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.5 |  |  |
| 15.46 ** |  | 30.30/22.000 | Срабатывание защитно-отклю-чающего устройства (ЗОУ) при появлении на корпусе НПУ напряжения, опасного для жизни человека |  |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.5.1 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.5 |  |  |
| 15.47 ** | Наземный пункт управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/22.000 | Проверка изоляции цепей электроснабжения с требуемой электрической прочностью, достаточной для предотвращения пробоя испытательным напряжением в нормальных климатических условиях и в условиях воздействия повышенной влажности |  |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.4.5.1 |  |  | МИ-НПУ.001-2016 п.5.5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 16.1 ** | Наземная станция управления беспилотного авиационного комплекса | Проверка требований по безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/22.000 | Защитные устройства |  |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.12.3 |  |  | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.14 |  |  |
| 16.2 ** |  | 30.30/22.000 | Переходное сопротивление контакта между элементами заземления |  |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.12.3; ГОСТ В 20.39.308-76 п.2.2.4 |  |  | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.5; СТБ 1791-2007 п.8.7 |  |  |
| 16.3 ** |  | 30.30/22.000 | Заземлители, заземляющие проводники и зажимы для их подключения |  |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.12.2; ГОСТ В 20.39.308-76 п.2.2.1 |  |  | СТБ 1791-2007 п.8.7 |  |  |
| 16.4 ** |  | 30.30/22.000 | Электрическая прочность изоляции цепей электроснабжения |  |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.12.1; ГОСТ В 20.39.308-76 п.10.1 |  |  | ГОСТ В 20.57.310-76 п.6.3 |  |  |
| 16.5 ** |  | 30.30/22.000 | Сопротивление изоляции цепей электроснабжения |  |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.12.1; ГОСТ В 20.39.308-76 п.10.2 |  |  | ГОСТ В 20.57.310-76 п.6.2 |  |  |
| 16.6 ** |  | 30.30/39.000 | Маркировка |  |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.18.1 |  |  | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.11 |  |  |
| 16.7 ** |  | Проверка соответствия НСУ требованиям назначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Обеспечение управления полетом БЛА и его целевой нагрузкой |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.1 |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.5.1 |  |  |
| 16.8 ** |  | 30.30/39.000 | Создание, хранение, отображение и редактирование полетного задания |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.1 |  |  | МИ-НСУ.002-2016 з п.5.1 |  |  |
| 16.9 ** |  | 30.30/39.000 | Формирование пакета данных по корректировке полетного задания и управлению целевой нагрузкой для его передачи на борт БЛА |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.1 |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.5.1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 16.10 ** | Наземная станция управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 | Отображение траектории полета и текущего местоположения БЛА на фоне электронной карты местности |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.1 |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.5.1 |  |  |
| 16.11 ** |  | 30.30/39.000 | Прием, обработка, хранение, регистрация и воспроизведение параметрической и видовой информации в реальном или близком к реальному времени, в объеме и формате, достаточном для анализа оператором БЛА параметров полета и работоспособности беспилотного оборудования |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.1 |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.5.1 |  |  |
| 16.12 ** |  | 30.30/39.000 | Определение координат объекта, выделенного оператором на изображении видовой информации, отображаемой на экране монитора во время полета БЛА |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.1 |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.5.1 |  |  |
| 16.13 ** |  | 30.30/39.000 | Отображение на экране монитора режимов работы систем и целевой нагрузки БЛА |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.1 |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.5.1 |  |  |
| 16.14 ** |  | Проверка комплекса средств связи НСУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Обмен данными между НСУ и БЛА |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.3 |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.5.2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 16.15 ** |  | Проверка программного обеспечения в части применения БАК по назначению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Обеспечение процесса управления БАК, обеспечение функционального контроля БАК, трактов информационного обмена и каналов передачи данных |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 |  | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |  |  |  |
| 16.16 ** |  | 30.30/39.000 | Получение данных воздушной разведки от БЛА, хранение, отображение и выдача информации воздушной разведки |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 |  | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |  |  |  |
| 16.17 ** |  | 30.30/39.000 | Управление полетом БЛА в ходе применения НСУ по назначению в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах на всех этапах выполнения стандартных маневров в процессе полета по заданному маршруту и управления полетом БЛА при возникновении нештатных ситуаций |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 |  | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |  |  |  |
| 16.18 ** |  | 30.30/39.000 | Передача управления полетом БЛА |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 |  | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |  |  |  |
| 16.19 ** | Наземная станция управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 | Управление целевой нагрузкой БЛА в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах управления, обеспечивающее способы применения целевой нагрузки по назначению |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 |  | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |  |  |  |
| 16.20 ** |  | 30.30/39.000 | Управление, регистрация и воспроизведение информации о параметрах полета БЛА и функционирования его систем |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 |  | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |  |  |  |
| 16.21 ** |  | 30.30/39.000 | Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 |  | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |  |  |  |
| 16.22 ** |  | Проверка технических средств системы электроснабжения НСУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/ 39.000 |  |  | Обеспечение бесперебойным электропитанием технических средств, работа которых необходима для выполнения НСУ боевой задачи, от аккумуляторных батарей (АКБ) либо от электрического генератора в составе комплекса |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 |  |  |  | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 16.23 ** | Наземная станция управления беспилотного авиационного комплекса | Проверка требований к радиоэлектронной защите: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/ 24.000 |  |  | функционирование радиоэлек-тронных средств НСУ БАК в условиях совместной работы всех радиоэлектронных и электрических средств, входящих в его состав |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.6.1 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.310-76 п.3.8 |  |
| 16.24 * |  | 30.30/ 29.040 |  |  | Масса |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.11.2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.7 |  |
| 16.25 * |  | 30.30/ 26.095 |  |  | Испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной вибрации |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.305-76 раздел 3 |  |
| 16.26 * |  | 30.30/ 26.095 |  |  | Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.305-76 раздел 7 |  |
| 16.27 * |  | 30.30/ 26.095 |  |  | Испытание на устойчивость при воздействии механических ударов |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.305-76 раздел 5 |  |
| 16.28 * |  | 30.30/ 26.095 |  |  | Испытание на прочность при воздействии механических ударов одиночного и многократного действия |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.305-76 раздел 4 |  |
| 16.29 * |  | 30.30/ 26.080 |  |  | Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 6 |  |
| 16.30 * |  | 30.30/ 26.080 |  |  | Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления в условиях авиатранспорти-рования |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 7 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 16.31 * | Наземная станция управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/ 26.080 |  |  | Испытание на воздействие повышенной температуры среды |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 2 |  |
| 16.32 * |  | 30.30/ 26.080 |  |  | Испытание на воздействие пониженной температуры среды |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 3 |  |
| 16.33 * |  | 30.30/ 26.080 |  |  | Испытание на воздействие изменения температуры среды |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 5 |  |
| 16.34 * |  | 30.30/ 26.080 |  |  | Испытание на воздействие повышенной влажности |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 4 |  |
| 16.35 * |  | 30.30/ 26.080 |  |  | Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 10 |  |
| 16.36 * |  | 30.30/ 26.080 |  |  | Испытание на воздействие соляного (морского) тумана |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 13 |  |
| 16.37 * |  | 30.30/ 26.141 |  |  | Испытание на воздействие песка и пыли |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 12 |  |
| 16.38 * |  | 30.30/ 26.080 |  |  | Испытание на воздействие солнечного излучения |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 11 |  |
| 16.39 * |  | 30.30/ 26.141 |  |  | Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) |  |  | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 |  |  |  | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 18 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 17.1 * | Изделие 201 ВР | 30.30/29.040 |  |  | Масса составных частей изделия |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.2.2 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.3.2 |  |
| 17.2 ** |  | 30.30/29.061 |  |  | Габаритные размеры БЛА Б-1 |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.2.3 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.3.3 |  |
| 17.3 ** |  | Проверка соответствия изделия требованиям назначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 |  |  | Запуск беспилот-ного летательного аппарата БЛА Б-1 |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.2 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУк п.5.2.2 |  |
| 17.4 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Посадка беспи-лотного летательного аппарата БЛА Б-1 |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.3 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |  |
| 17.5 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Время развер-тывания изделия до готовности к взлету из походного положения |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.4 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |  |
| 17.6 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Летно-техни-ческие характеристики БЛА Б-1 |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.5 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |  |
| 17.7 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Автоматическое управление БЛА Б-1 |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.6 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |  |
| 17.8 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Пилотажно-навигационный комплекс БЛА Б-1 |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.7 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |  |
| 17.9 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Навигационная система пило-тажно-навигаци-онного комплекса БЛА Б-1 |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.8 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |  |
| 17.10 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Бортовое устройство регистрации параметрической и видовой информации |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.9 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |  |
| 17.11 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Проверка НСУ-10 |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.10 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 17.12 ** | Изделие 201 ВР | 30.30/39.000 |  |  | Прием-передача данных с НСУ-10 |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.11 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |  |
| 17.13 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Функционирование изделия при использовании телевизионной оптико-электрон-ной системы ОЭС-3Т |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.12 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |  |
| 17.14 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Функционирование изделия при использовании тепловизионной оптико-электрон-ной системы ОЭС-3ИК |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.13 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.3 |  |
| 17.15 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Функционирование изделия при использовании фотографической оптико-электрон-ной системы ОЭС-3Ф |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.14 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.4 |  |
| 17.16 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Конструктивно-технические характеристики оптико-электрон-ных систем ОЭС-3Т и ОЭС-3ИК |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.15, 1.2.5 в), 1.2.5 г) |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.п.5.2.5, 5.2.2.14, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 |  |
| 17.17 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Система электропитания изделия |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.16 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.6 |  |
| 17.18 ** |  | Проверка конструкции целевых нагрузок, планера и органов управления НСУ-10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 |  |  | Внешний вид БЛА Б-1 |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.2.1 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.3.1 |  |
| 17.19 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Конструкция теле-, тепло- и фотоэлектронных систем изделия |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.2.5 а), 1.2.5 б) |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.3.5.1, 5.3.5.2 |  |
| 17.20 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Бортовые разъемы БЛА |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.2.6 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.3.6 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 17.21 ** | Изделие 201 ВР | 30.30/39.000 |  |  | Конструкция планера БЛА |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.2.7 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.3.7 |  |
| 17.22 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Проверка органов управления НСУ-10 |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.2.8 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.3.8 |  |
| 17.23 * |  | 30.30/26.080 |  |  | Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры окружающей среды |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.3.1 |  |  |  | ГОСТ 20.57.406-81 (метод 201-2.1); ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.4.1 |  |
| 17.24 * |  | 30.30/26.080 |  |  | Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры окружающей среды |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.3.2 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.4.2 |  |
| 17.25 * |  | 30.30/26.080 |  |  | Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней и роса) |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.3.3 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.4.2 |  |
| 17.26 * |  | 30.30/26.080 |  |  | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.3.4 |  |  |  | ГОСТ 20.57.406-81 (метод 208-1, 208-2); ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.4.3 |  |
| 17.27 * |  | 30.30/26.080 |  |  | Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.3.5 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.4.4 |  |
| 17.28 ** |  | 30.30/22.000 |  |  | Проверка требований безопасности |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.2.1, 2.2 |  |  |  | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.11.1 |  |
| 18.1 * | Изделие 202 ВР | 30.30/29.040 |  |  | Масса составных частей изделия |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.2.2 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУл п.5.3.2 |  |
| 18.2 ** |  | 30.30/29.061 |  |  | Габаритные размеры БЛА Б-1 |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.2.3 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.3.3 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 18.3 ** | Изделие | Проверка соответствия изделия требованиям назначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 202 ВР | 30.30/39.000 |  |  | Запуск беспилот-ного летательного аппарата БЛА Б-2 |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.2 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |  |
| 18.4 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Посадка беспилотного летательного аппарата БЛА Б-2 |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.3 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |  |
| 18.5 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Время разверты-вания изделия до готовности к взлету из походного положения |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.4 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |  |
| 18.6 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Летно-техничес-кие характеристики БЛА Б-2 |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.5 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2, 5.2.3 |  |
| 18.7 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Автоматическое управление БЛА Б-2 |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.6 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |  |
| 18.8 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Пилотажно-навигационный комплекс БЛА Б-2 |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.7 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |  |
| 18.9 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Навигационная система пилотажно-навигационного комплекса БЛА Б-2 |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.8 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |  |
| 18.10 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Бортовое устройство регистрации параметрической и видовой информации |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.9 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.5 |  |
| 18.11 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Проверка НСУ-10 |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.10 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |  |
| 18.12 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Аппаратура п риема-передачи данных с НСУ-10 |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.11 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 18.13 ** | Изделие 202 ВР | 30.30/39.000 |  |  | Функционирование изделия при использовании телевизионной оптико-электрон-ной системы ОЭС-10ТМ |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.12 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2, 5.2.4 |  |
| 18.14 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Функционирование изделия при использовании тепловизионной оптико-электрон-ной системы ОЭС-10ИКМ |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.13 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2, 5.2.4 |  |
| 18.15 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Функционирование изделия при использовании фотографической оптико-электрон-ной системы ОЭС-10ФМ |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.14 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |  |
| 18.16 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Конструктивно-технические характеристики оптико-электронных систем ОЭС-10ТМ и ОЭС-10ИКМ |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.15, 1.2.6 в), 1.2.6 г) |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2.16, 5.2.2.13, 5.2.2.16 |  |
| 18.17 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Система электропитания изделия |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.16 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.6 |  |
| 18.18 ** |  | Проверка конструкции целевых нагрузок, планера и органов управления НСУ-10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 |  |  | Внешний вид БЛА Б-2 |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.2.1 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.3.1 |  |
| 18.19 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Конструкция теле-, тепло- и фотоэлектронных систем изделия |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.2.6 а), 1.2.6 б) |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.3.6.1, 5.3.6.2 |  |
| 18.20 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Бортовые разъемы БЛА |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.2.8 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.3.8 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 18.21 ** | Изделие 202 ВР | 30.30/39.000 |  |  | Конструкция планера БЛА |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.2.7 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.3.7 |  |
| 18.22 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Органы управления НСУ-10 |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.2.9 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.3.9 |  |
| 18.23 * |  | 30.30/26.080 |  |  | Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры окружающей среды |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.3.1 |  |  |  | ГОСТ 20.57.406-81 (метод 201-2.1); ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.4.1 |  |
| 18.24 * |  | 30.30/26.080 |  |  | Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры окружающей среды |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.3.2 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.4.2 |  |
| 18.25 * |  | 30.30/26.080 |  |  | Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней и роса) |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.3.3 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.4.2 |  |
| 18.26 * |  | 30.30/26.080 |  |  | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.3.4 |  |  |  | ГОСТ 20.57.406-81 (метод 208-1, 208-2); ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.4.3 |  |
| 18.27 * |  | 30.30/26.080 |  |  | Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.3.5 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.4.4 |  |
| 18.28 ** |  | 30.30/22.000 |  |  | Проверка требований безопасности |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.2.1, 2.2 |  |  |  | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.11.1 |  |
| 19.1 ** | Изделие НПУ БАК | 30.30/22.000 |  |  | Переходное сопротивление |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.7.3 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУм |  |
| 19.2 ** |  | Проверка работоспособности средств электроснабжения и жизнеобеспечения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 |  |  | Параметры источников первичного электропитания |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.1 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.1 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 19.3 ** | Изделие НПУ БАК | 30.30/39.000 |  |  | Параметры источников вторичного электропитания |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.2 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.2 |  |
| 19.4 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Обеспечение бесперебойного питания при переходе НПУ БАК с электропитания от внешней сети на питание от дизельного агрегата и обратно |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.3 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.3 |  |
| 19.5 * |  | 30.30/39.000 |  |  | Срабатывание защитно-отключающего устройства |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.4 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.4 |  |
| 19.6 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Обеспечение средствами электроснабжения постоянного контроля сопротивления изоляции относительно корпуса НПУ БАК |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.5 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.5 |  |
| 19.7 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Освещение НПУ БАК |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.8 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.8 |  |
| 19.8 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Светомаскировочное освещение НПУ БАК |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.9 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.9 |  |
| 19.9 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Герметизация контейнера |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.11 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.11 |  |
| 19.10 * |  | 30.30/22.000 |  |  | Электрическая прочность Изоляции |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.6 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.6 |  |
| 19.11 ** |  | 30.30/22.000 |  |  | Электрическое сопротивление изоляции |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.7 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.7 |  |
| 19.12 ** |  | Проверка работоспособности средств связи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 |  |  | Обмен информацией НПУ БАК с двумя БЛА |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.1 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.1 |  |
| 19.13 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Громкоговорящая связь |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.2 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.2 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 19.14 ** | Изделие НПУ БАК | 30.30/39.000 |  |  | Телефонная связь |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.3 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.4-5.4.14 |  |
| 19.15 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Пульты абонентские |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.4 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.4 |  |
| 19.16 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Документирование речевой информации АРМ |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.5 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.15, 5.4.16 |  |
| 19.17 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Телефонная радиосвязь, обеспечиваемая радиостанциями |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.6 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.17 |  |
| 19.18 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Телефонная связь совместно с шифровальной аппаратурой |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.7 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.18, 5.4.19 |  |
| 19.19 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Громкоговорящая связь (с помощью оборудования громкоговорящего оповещения) |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.8 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.20, 5.4.21 |  |
| 19.20 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Обмен данными (с помощью аппаратуры передачи данных) |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.9 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.22-5.4.34 |  |
| 19.21 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Расчет интервалов радиорелейных линий в диапазоне от 200 МГц до 8 ГГц и их отображение на цифровой карте местности |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.10 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.35 |  |
| 19.22 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | «Зашумление» линий связи |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.11 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.36 |  |
| 19.23 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Блокировка телефонных линий пультов абонентских |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.12 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.37 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 19.24 ** | Изделие НПУ БАК | Проверка работоспособности средств автоматизации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 |  |  | Техническое обеспечение процесса управления «Обеспечение функционального контроля НПУ БАК» и «Автоматический и автоматизированный контроль и отображение работоспособности НПУ БАК, трактов информационного обмена и каналов передачи данных» |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.1 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.1 |  |
| 19.25 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Прием, обработка, хранение, отображение и выдача информации боевого управления |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.2 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.3 |  |
| 19.26 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Прием, обработка, хранение и отображение оперативно-тактической информации |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.3 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.3 |  |
| 19.27 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Прием, обработка, хранение, отображение и выдача информации о воздушной обстановке |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.4 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.4 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 19.28 ** | Изделие НПУ БАК | 30.30/39.000 |  |  | Прием (ввод), обработка, хранение, отображение и выдача информации о структуре воздушного пространства, в т.ч. оперативной о планируемых нестандартных маршрутах и зонах полетов, районах временных режимов и кратковременных ограничений |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.5 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.5 |  |
| 19.29 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Получение данных воздушной разведки от БЛА, хранение, отображение и выдача информации воздушной разведки |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.6 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.6 |  |
| 19.30 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Обеспечение значением точного времени, определения моментов наступления астрономических явлений |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.7 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.7 |  |
| 19.31 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Прием (ввод), обработка, хранение, отображение и выдача информации о плановых полетах |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.8 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.8 |  |
| 19.32 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Картографическое обеспечение полетов |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.9 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.9 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 19.33 ** | Изделие НПУ БАК | 30.30/39.000 |  |  | Управление полётом БЛА в ходе применения НПУ БАК по назначению в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах на всех этапах и управление полетом БЛА при возникновении нештатных ситуаций |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.10 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.10 |  |
| 19.34 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Передача управления полетом БЛА между АРМ ОУП и АРМ СР |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.11 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.11 |  |
| 19.35 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Управление целевой нагрузкой БЛА в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах управления, обеспечивающих следующие способы применения целевой нагрузки: обзор земной (водной) поверхности, сопровождение объекта интереса, управление режимами работы оптико-электрон-ной системы, системы радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и бактериологической защиты |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.12 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.12 |  |
| 19.36 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Управление полетом двух БЛА |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.13 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.13 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 19.37 ** | Изделие НПУ БАК | 30.30/39.000 |  |  | Планирование полетного задания с учетом способа применения |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.14 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ |  |
| 19.38 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Обеспечение безопасности полетов |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.15 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.15 |  |
| 19.39 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Расчет и отображение на ЦКМ мгновенных и интегральных зон действия целевой нагрузки БЛА |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.16 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.16 |  |
| 19.40 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Расчет и отображение зон действия ИКРЛ |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.17 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.17 |  |
| 19.41 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Обработка данных воздушной разведки, динамического формирования обстановки по группе кадров |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.18 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.18 |  |
| 19.42 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Расчет и построение оптимальных маршрутов передвижения подвижных единиц БАК в заданные районы |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.19 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.19 |  |
| 19.43 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Регистрация и воспроизведения параметрической информации, информации о воздушной и метеорологической обстановке, результатов решения расчетных задач, информации о действиях лиц боевого расчета НПУ БАК, результатов функционального контроля аппаратных и программных средств НПУ БАК |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.20 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.20 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 19.44 ** | Изделие НПУ БАК | 30.30/39.000 |  |  | Регистрация и воспроизведение информации о параметрах полета БЛА и функционирования его систем |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.21 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.21 |  |
| 19.45 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Защита информации от НСД |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.22 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.22 |  |
| 19.46 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Обеспечение проведения автономных и раздельных, совместных и комплексных тренировок лиц боевого расчета НПУ БАК с имитацией применения БЛА на ЦЭВМ |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.24 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.24 |  |
| 19.47 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Непрерывная работа |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.25 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.25 |  |
| 19.48 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Работоспособность средств топопривязки |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.5.1 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.6.1 |  |
| 19.49 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Работоспособность средств метеорологического обеспечения |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.6.1 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.71 |  |
| 19.50 * |  | 30.30/29.040 |  |  | Масса |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.7.7 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.8.7 |  |
| 19.51 ** |  | 30.30/39.000 |  |  | Работоспособность электротепловентилятора и кондиционера |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.10 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.10.1, 5.3.10.2 |  |
| 19.52 * |  | 30.30/26.080 |  |  | Испытание на воздействие повышенной температуры окружающей среды |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.9.1 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.10.1 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 19.53 * | Изделие НПУ БАК | 30.30/26.080 |  |  | Испытание на воздействие пониженной температуры окружающей среды |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.9.2 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.10.2 |  |
| 19.54 * |  | 30.30/26.080 |  |  | Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.9.3 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.10.3 |  |
| 19.55 * |  | 30.30/26.080 |  |  | Испытание на воздействие повышенной влажности |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.9.4 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.10.4 |  |
| 19.56 ** |  | 30.30/26.095 |  |  | Транспортирование |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.8.2 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.9.2 |  |
| 19.57 ** |  | 30.30/22.000 |  |  | Проверка требований безопасности |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п. 2.3.1-2.3.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1 |  |  |  | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.17.1 |  |
| 20.1 ** | Электрическое и электронное оборудование | 27.90/24.000 |  |  | Устойчивость к электростатическим разрядам |  |  | СТБ IEC 61000-4-2-2011 п.5; ГОСТ CISPR 24-2013 таблица 1 п.1.3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к объекту |  |  |  | СТБ IEC 61000-4-2-2011 п.8 |  |
| 21.1 ** | Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование | 27.90/24.000 |  |  | Устойчивость к электростатическим разрядам |  |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 п.5 и (или) другие документы, устанавливающие требования к объекту |  |  |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 п.8 |  |
| 22.1 ** | Системы и оборудование управления дорожным движением | 27.90/24.000 |  |  | Устойчивость к электростатическим разрядам |  |  | ГОСТ IEC 50293-2012 таблица 3 п.3.2 и (или) другие документы, устанавливающие требования к объекту |  |  |  | СТБ IEC 61000-4-2-2011 п.8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Карвата, 94, 220138, г. Минск (Открытая измерительная площадка «Поляна») |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/24.000 | Напряжение индустриальных радиопомех (для малогабаритных изделий) | ГОСТ 14087-88 п.2.6; СТБ ЕН 55014-1-2005 п.4.1.3 | СТБ ЕН 55014-1-2005 п.5; СТБ ГОСТ Р 51320- 2001 п.8.1 |
| 24.1 | Электроприборы бытовые. Изделия электротехнические | 27.90/26.095 | Испытание на определение резонансных частот конструкции в заданном диапазоне частот (метод 100) | ГОСТ 14087-88 п.2.9; ГОСТ 17516.1-90 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.1 |
| 24.2 |  | 27.90/26.095 | Испытание на проверку отсутствия резонансных частот конструкции в заданном диапазоне частот (метод 101) | ГОСТ 14087-88 п.2.9; ГОСТ 17516.1-90 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.2 |
| 25.1 | Средства вычислительной техники | 26.20/24.000 | Напряжение радиопомех | ГОСТ 21552-84 п.1.5.11; СТБ EN 55022-2012 п.5.1 | СТБ EN 55022-2012 п.п.9.1-9.4; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 п.8.1 |
| 26.1 | Электронная аппаратура бытового и аналогичного применения. Средства охранной и охранно-пожарной сигнализации | 26.40/24.000 | Проверка напряжения радиопомех, создаваемых прибором | ГОСТ 30379-95 ИК1; СТБ EN 55022-2012 п.5.1 | ГОСТ 30379-95 п.3.8; СТБ EN 55022-2012 п.п.9.1-9.5; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 п.8.1 |
| 27.1 | Средства автоматизации и вычислительной техники. Технические средства и системы информатизации. Системы управления дорожным движением. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 27.90/24.000 | Напряжение радиопомех | ГОСТ 30379-95 ИК1; СТБ ЕN 55022-2012 п.5.1; CТБ ЕN 50293-2012 таблица 2, п.2.1 | СТБ ЕN 55022-2012 п.п.9.1-9.4; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 п.8.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28.1 | Средства автоматизации и вычислительной техники. Технические средства и системы информатизации. Системы управления дорожным движением. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 27.90/24.000 | Напряженность поля радиопомех в диапазоне частот до 1000МГц | ГОСТ 30379-95 ИП1; СТБ ЕN 55022-2012 р.6; CТБ ЕN 50293-2012 таблица 1, п.1.1 | СТБ ЕN 55022-2012 р.10; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 п.9.1 |
| 29.1 | Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения | 27.90/24.000 | Проверка напряжения радиопомех, создаваемых техническими средствами | ГОСТ 34.401-90 п.2.21; СТБ ЕN 55022-2012 п. 5.1 | СТБ ЕN 55022-2012 п.п.5.1, 9.1-9.4 |
| 30.1 | Контроллеры дорожные БДКЛ | 27.90/24.000 | Проверка напряжения радиопомех, создаваемых изделием | ТУ РБ 100230547.011-2004 п.1.6.1; ТУ РБ 100230547.015-2004 п.1.6.1 | СТБ ЕН 55022-2006 п.п.9.1-9.4 |
| 31.1 | Технические средства и системы информатизации (средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы) | 26.20/24.000 | Напряженность поля побочных электромагнитных излучений Напряжение наведенных опасных побочных сигналов в цепях, проводах электропитания, заземления, линиях связи и т.п., подверженность акустоэлектрическим преобразованиям | Нормы эффективности защиты АСУ и ЭВМ от утечки информации за счет побочных излучений и наводок Нормы эффективности защиты ТСП телевизионной информации от утечки за счет побочных излучений и наводок Нормы эффективности защиты ТСП, телеграфной и телекодовой информации от утечки за счет побочных излучений и наводок | Инструкция № 1г Инструкция № 2д Инструкция № 3е |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32.1 * | Автоматизированные системы управления, системы связи, приема, передачи, обработки и хранения информации. Средства изготовления, тиражирования документов, технические средства обработки графической смысловой и буквенно-цифровой информации. Технические средства и системы, не обрабатывающие информацию, размещенные в помещениях, где обрабатывается (циркулирует) информация, отнесенная к государственной или служебной тайне. Аппаратура передачи данных и аппаратура ЗАС Системы и средства радио и кабельной связи, обработки и хранения информации, включая спутниковые системы и волоконно-оптические | 27.90/24.000 | Напряженность поля побочных электромагнитных излучений Напряжение наведенных опасных побочных сигналов в цепях, проводах электропитания, заземления, линиях связи и т.п., подверженность акустоэлектрическим преобразованиям | Нормы эффективности защиты АСУ и ЭВМ от утечки информации за счет побочных излучений и наводок. Нормы эффективности защиты ТСП телевизионной информации от утечки за счет побочных излучений и наводок. Нормы эффективности защиты ТСП телеграфной и телекодовой информации от утечки за счет побочных излучений и наводок. Нормы эффективности защиты технических средств передачи речевой информации за счет побочных излучений и наводок | Инструкция № 1 Инструкция № 2 Инструкция № 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | линии связи, системы и средства радиовещания, телевидения, видео и звукозаписывающей и воспроизводящей техники и их компоненты |  |  |  |  |
| 33.1 * | Радиовещательная и телевизионная аппаратура, телефонная, телеграфная аппаратура, телефоны, микрофоны, громкоговорители, аппаратура видеозаписи и воспроизведения, аппаратура звукозаписи, звукоусиления и воспроизведения. Системы, приборы и оборудование охранной и пожарной сигнализации, системы телевизионной охранной сигнализации. Промышленные объекты, образцы вооружения и военной техники и выделенные помещения. Технические средства защиты информации от утечки по техническим | 27.90/24.000 | Напряженность поля побочных электромагнитных излучений Напряжение наведенных опасных побочных сигналов в цепях, проводах электропитания, заземления, линиях связи и т.п., подверженность акустоэлектрическим преобразованиям | Нормы эффективности защиты АСУ и ЭВМ от утечки информации за счет побочных излучений и наводок. Нормы эффективности защиты ТСП телевизионной информации от утечки за счет побочных излучений и наводок. Нормы эффективности защиты ТСП телеграфной и телекодовой информации от утечки за счет побочных излучений и наводок. Нормы эффективности защиты технических средств передачи речевой информации за счет побочных излучений и наводок | Инструкция № 1; Инструкция № 2; Инструкция № 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | каналам, включая средства контроля эффективности принятия мер защиты информации (сетевые и линейные фильтры, генераторы шума, пороговые устройства, средства защиты информации от перехвата оптических, акустических, электромагнитных электрических сигналов) |  |  |  |  |
| 34.1 * | Терминал информационный связной ТИНС-02-07-4 (ТИНС) | 26.51/24.000 | Проверка уровня радиопомех, создаваемых ТИНС во время работы | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.1.5.1 | ТУ BY 100230547.034 – 2015 п.5.6.1; СТБ EN 55022-2012 |
| 35.1 * | Наземный | Требования к радиоэлектронной защите: |  |  |  |
|  | пункт управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/24.000 | Функциониро-вание радиоэлектронных средств НПУ БАК в условиях совместной работы всех радиоэлектронных и электрических средств, входящих в его состав | СТБ В 2411-2015 п.6.6.1 | СТП ЕИРВ 21.02 Приложение А |
| 35.2 * |  | 30.30/24.000 | Уровень радиопомех, создаваемых средствами радиосвязи | СТБ В 2411-2015 п.6.6.2 | ГОСТ В 25803-91 ГОСТ В 25803-83 |
| 36.1 * | Изделие НПУ БАК | 30.30/24.000 | Радиоэлектронная защита | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.11.1 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.12.1-5.12.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225320, г. Барановичи (ОАО «558 Авиационный Ремонтный Завод») |  |  |  |  |  |
| 15.1 ** | Наземный | Проверка требований безопасности: |  |  |  |
|  | пункт управления беспи- | 30.30/22.000 | Защитные устройства | СТБ В 2411-2015 п.6.12.3 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.14 |
| 15.2 ** | лотного авиационного комплекса | 30.30/22.000 | Переходное сопротивление контакта между элементами заземления | СТБ В 2411-2015 п.6.12.3; ГОСТ В 20.39.308-76 п.2.2.4 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.5; СТБ 1791-2007 п.8.7 |
| 15.3 ** |  | 30.30/22.000 | Заземлители, заземляющие проводники и зажимы для их подключения | СТБ В 2411-2015 п.6.12.2; ГОСТ В 20.39.308-76 п.2.2.1 | СТБ 1791-2007 п.8.7 |
| 15.4 * |  | 30.30/22.000 | Электрическая прочность изоляции цепей электроснабжения | СТБ В 2411-2015 п.6.12.1; ГОСТ В 20.39.308-76 п.10.1 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.6.3 |
| 15.5 ** |  | 30.30/22.000 | Сопротивление изоляции цепей электроснабжения | СТБ В 2411-2015 п.6.12.1; ГОСТ В 20.39.308-76 п.10.2 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.6.2 |
| 15.6 ** |  | 30.30/39.000 | Маркировка | СТБ В 2411-2015 п.6.18.1 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.11 |
| 15.7 * |  | 30.30/29.040 | Масса | СТБ В 2411-2015 п.6.11.2 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.7 |
| 15.8 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие повышенной температуры окружающей среды | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 р.2 |
| 15.9 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие пониженной температуры окружающей среды | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 р.3 |
| 15.10 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 р.10 |
| 15.11 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 р.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.12 * | Наземный пункт | 30.30/26.095 | Транспортирование | СТБ В 2411-2015 п.6.11.4 | СТБ В 2411-2015 п.6.11.4 |
| 15.13 * | управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 | Проверка материалов и лакокрасочных покрытий НПУ к воздействию горючих, смазочных материалов, применяемых в БАК, а также дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих средств | СТБ В 2411-2015 п.6.7.2 | ГОСТ 9.084-78 |
| 15.14 ** |  | Проверка соответствия НПУ требованиям назначения: |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Управление полетом БЛА и его целевой нагрузкой в ходе решения задач по предназначению | М-НПУ.001-2016 п.4.1.1 | МИ-НПУ.001-2016ж п.5.1 |
| 15.15 ** |  | 30.30/39.000 | Создание, хранение, отображение и редактирование полетного задания | МИ-НПУ.001-2016И п.4.1.1 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.1 |
| 15.16 ** |  | 30.30/39.000 | Формирование пакета данных по корректировке полетного задания и управлению целевой нагрузкой для его передачи на борт БЛА | МИ-НПУ.001-2016 п.4.1.1 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.1 |
| 15.17 ** |  | 30.30/39.000 | Отображение траектории полета и текущего местоположения БЛА на фоне электронной карты местности | МИ-НПУ.001-2016 п.4.1.1 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.18 ** | Наземный пункт управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 | Прием, обработка, хранение, регистрация и воспроизведение параметрической и видовой информации в реальном или близком к реальному времени, в объеме и формате, достаточном для анализа оператором БЛА параметров полета и работоспособности беспилотного оборудования | МИ-НПУ.001-2016 п.4.1.1 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.1 |
| 15.19 ** |  | 30.30/39.000 | Определение координат объекта, выделенного оператором на изображении видовой информации, отображаемой на экране монитора во время полета БЛА | МИ-НПУ.001-2016 п.4.1.1 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.1 |
| 15.20 ** |  | 30.30/39.000 | Отображение на экране монитора режимов работы систем и целевой нагрузки БЛА | МИ-НПУ.001-2016 п.4.1.1 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.1 |
| 15.21 ** |  | Проверка комплекса средств связи НПУ: |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Информационный обмен внутри НПУ БАК | МИ-НПУ.001-2016 п.4.3.1 | МИ-НПУ.001-2016 п.п.5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3 |
| 15.22 ** |  | 30.30/39.000 | Громкоговорящая связь для обмена речевой информацией внутри НПУ БАК и другими командными пунктами | МИ-НПУ.001-2016 п.4.3.1 | МИ-НПУ.001-2016 п. 5.3.2.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.23 ** | Наземный пункт управ- ления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 | Телефонная связь для обмена речевой информацией внутри НПУ БАК и другими командными пунктами в объемах, обеспечивающих реализацию постановок задач | МИ-НПУ.001-2016 п.4.3.1 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.3.2.1 |
| 15.24 ** |  | 30.30/39.000 | Обмен данными между НПУ и БЛА | МИ-НПУ.001-2016 п.4.3.1 | МИ-НПУ.001-2016 п.п.5.3.2.3, 5.3.2.4 |
| 15.25 ** |  | 30.30/39.000 | Обмен речевой информацией и данными с другими командными пунктами по каналам, организованным собственными средствами каналообразования | МИ-НПУ.001-2016 п.4.3.1 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.3.2.5 |
| 15.26 ** |  | Проверка программного обеспечения в части применения БАК по назначению: |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Обеспечение процесса управления БАК, функционального контроля БАК, трактов информационного обмена и каналов передачи данных | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 15.27 ** |  | 30.30/39.000 | Прием, обработка, хранение, отображение и выдача информации боевого управления | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.28 ** | Наземный пункт управ- ления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 | Прием, обработка, хранение и отображение оперативно-тактической информации | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 15.29 ** |  | 30.30/39.000 | Прием, обработка, хранение, отображение и выдача информации о воздушной обстановке и плановых полетах | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 15.30 ** |  | 30.30/39.000 | Получение данных воздушной разведки от БЛА, хранение, отображение и выдача информации воздушной разведки; | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 15.31 ** |  | 30.30/39.000 | Обеспечение значением точного времени, определения моментов наступления астрономических явлений | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 15.32 ** |  | 30.30/39.000 | Картографическое обеспечение полетов | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.33 ** | Наземный пункт управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 | Управление полетом БЛА в ходе применения НПУ по назначению в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах на всех этапах выполнения стандартных манёвров в процессе полета по заданному маршруту и управления полетом БЛА при возникновении нештатных ситуаций | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 15.34 ** |  | 30.30/39.000 | Передача управления полетом БЛА | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 15.35 ** |  | 30.30/39.000 | Управление целевой нагрузкой БЛА в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах управления, обеспечивающее способы применения целевой нагрузки по назначению | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 15.36 ** |  | 30.30/39.000 | Планирование полетного задания с учетом способа применения | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 15.37 ** |  | 30.30/39.000 | Обработка данных воздушной разведки | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.38 ** | Наземный пункт управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 | Расчет и построение оптимальных маршрутов передвижения БЛА в заданные районы | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 15.39 ** |  | 30.30/39.000 | Проверка технического обеспечения процесса управления, регистрации и воспроизведения параметрической информации, информации о воздушной и метеорологической обстановке, результатов решения расчетных задач, информации о действиях лиц боевого расчета НПУ БАК, результатов функционального контроля аппаратных и программных средств НПУ БАК | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 15.40 ** |  | 30.30/39.000 | Техническое обеспечение процесса управления, регистрации и воспроизведения информации о параметрах полета БЛА и функционировании его систем | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 15.41 ** |  | 30.30/37.078 | Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.42 ** | Наземный пункт управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 | Обеспечение управления функционированием комплекса в системе единого времени группировки войск (при необходимости) | МИ-НПУ.001-2016 п.4.4 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.4 |
| 15.43 ** |  | Проверка системы электроснабжения НПУ: |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Бесперебойное электропитание технических средств, работа которых необходима для выполнения НПУ боевой задачи, от аккумуляторных батарей (АКБ) либо от генератора в составе комплекса | МИ-НПУ.001-2016 п.4.5.1 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.5 |
| 15.44 ** |  | 30.30/39.000 | Питание от АКБ на время перехода НПУ с электропитания от внешней сети на электропитание от другого источника (дизельного электроагрегата и т.д.) и наоборот, средства электроснабжения на время аварийных ситуаций | МИ-НПУ.001-2016 п.4.5.1 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.5 |
| 15.45 ** |  | 30.30/39.000 | Параметры источников первичного и резервного электропитания | МИ-НПУ.001-2016 п.4.5.1 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.46 ** | Наземный пункт управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/22.000 | Срабатывание защитно-отклю-чающего устройства (ЗОУ) при появлении на корпусе НПУ напряжения, опасного для жизни человека | МИ-НПУ.001-2016 п.4.5.1 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.5 |
| 15.47 ** |  | 30.30/22.000 | Проверка изо-ляции цепей электроснабжения с требуемой электрической прочностью, достаточной для предотвращения пробоя испытательным напряжением в нормальных климатических условиях и в условиях воздействия повышенной влажности | МИ-НПУ.001-2016 п.4.5.1 | МИ-НПУ.001-2016 п.5.5 |
| 16.1 ** | Наземная | Проверка требований по безопасности: |  |  |  |
|  | станция | 30.30/22.000 | Защитные устройства | СТБ В 2411-2015 п.6.12.3 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.14 |
|  | управления беспилотного |  |  |  |  |
| 16.2 ** | авиационного комплекса | 30.30/22.000 | Переходное сопротивление контакта между элементами заземления | СТБ В 2411-2015 п.6.12.3 ГОСТ В 20.39.308-76 п.2.2.4 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.5 СТБ 1791-2007 п.8.7 |
| 16.3 ** |  | 30.30/22.000 | Заземлители, заземляющие проводники и зажимы для их подключения | СТБ В 2411-2015 п.6.12.2 ГОСТ В 20.39.308-76 п.2.2.1 | СТБ 1791-2007 п.8.7 |
| 16.4 * |  | 30.30/22.000 | Электрическая прочность изоляции цепей электроснабжения | СТБ В 2411-2015 п.6.12.1 ГОСТ В 20.39.308-76 п.10.1 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.6.3 |
| 16.5 ** |  | 30.30/22.000 | Сопротивление изоляции цепей электроснабжения | СТБ В 2411-2015 п.6.12.1 ГОСТ В 20.39.308-76 п.10.2 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.6.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.6 ** | Наземная станция | 30.30/39.000 | Маркировка | СТБ В 2411-2015 п.6.18.1 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.11 |
| 16.7 ** | управления | Проверка соответствия НСУ требованиям назначения: |  |  |  |
|  | беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 | Обеспечение управления полетом БЛА и его целевой нагрузкой | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.1 | МИ-НСУ.002-2016 п.5.1 |
| 16.8 ** |  | 30.30/39.000 | Создание, хранение, отображение и редактирование полетного задания | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.1 | МИ-НСУ.002-2016 з п.5.1 |
| 16.9 ** |  | 30.30/39.000 | Формирование пакета данных по корректировке полетного задания и управлению целевой нагрузкой для его передачи на борт БЛА | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.1 | МИ-НСУ.002-2016 п.5.1 |
| 16.10 ** |  | 30.30/39.000 | Отображение траектории полета и текущего местоположения БЛА на фоне электронной карты местности | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.1 | МИ-НСУ.002-2016 п.5.1 |
| 16.11 ** |  | 30.30/39.000 | Прием, обработка, хранение, регистрация и воспроизведение параметрической и видовой информации в реальном или близком к реальному времени, в объеме и формате, достаточном для анализа оператором БЛА параметров полета и работоспособности беспилотного оборудования | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.1 | МИ-НСУ.002-2016 п.5.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.12 ** | Наземная станция управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 | Определение координат объекта, выделенного оператором на изображении видовой информации, отображаемой на экране монитора во время полета БЛА | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.1 | МИ-НСУ.002-2016 п.5.1 |
| 16.13 ** |  | 30.30/39.000 | Отображение на экране монитора режимов работы систем и целевой нагрузки БЛА | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.1 | МИ-НСУ.002-2016 п.5.1 |
| 16.14 ** |  | Проверка комплекса средств связи НСУ: |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Обмен данными между НСУ и БЛА | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.3 | МИ-НСУ.002-2016 п.5.2 |
| 16.15 ** |  | Проверка программного обеспечения в части применения БАК по назначению: |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Обеспечение процесса управления БАК, обеспечение функционального контроля БАК, трактов информационного обмена и каналов передачи данных | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |
| 16.16 ** |  | 30.30/39.000 | Получение данных воздушной разведки от БЛА, хранение, отображение и выдача информации воздушной разведки | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.17 ** | Наземная станция управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 | Управление полетом БЛА в ходе применения НСУ по назначению в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах на всех этапах выполнения стандартных маневров в процессе полета по заданному маршруту и управления полетом БЛА при возникновении нештатных ситуаций | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |
| 16.18 ** |  | 30.30/39.000 | Передача управления полетом БЛА | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |
| 16.19 ** |  | 30.30/39.000 | Управление целевой нагрузкой БЛА в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах управления, обеспечивающее способы применения целевой нагрузки по назначению | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |
| 16.20 ** |  | 30.30/39.000 | Управление, регистрация и воспроизведение информации о параметрах полета БЛА и функционирования его систем | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |
| 16.21 ** |  | 30.30/39.000 | Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.22 ** | Наземная | Проверка технических средств системы электроснабжения НСУ: |  |  |  |
|  | станция управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/39.000 | Обеспечение бесперебойным электропитанием технических средств, работа которых необходима для выполнения НСУ боевой задачи, от аккумуляторных батарей (АКБ) либо от электрического генератора в составе комплекса | МИ-НСУ.002-2016 п.4.1.4 | МИ-НСУ.002-2016 п.5.3 |
| 16.23 ** |  | Проверка требований к радиоэлектронной защите: |  |  |  |
|  |  | 30.30/24.000 | Функционирование радиоэлек-тронных средств НСУ БАК в условиях совместной работы всех радиоэлектронных и электрических средств, входящих в его состав | СТБ В 2411-2015 п.6.6.1 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.3.8 |
| 16.24 * |  | 30.30/29.040 | Масса | СТБ В 2411-2015 п.6.11.2 | ГОСТ В 20.57.310-76 п.1.7 |
| 16.25 * |  | 30.30/26.095 | Испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной вибрации | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.305-76 раздел 3 |
| 16.26 * |  | 30.30/26.095 | Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.305-76 раздел 7 |
| 16.27 * |  | 30.30/26.095 | Испытание на устойчивость при воздействии механических ударов | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.305-76 раздел 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.28 * | Наземная станция управления беспилотного авиационного комплекса | 30.30/26.095 | Испытание на прочность при воздействии механических ударов одиночного и многократного действия | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.305-76 раздел 4 |
| 16.29 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 6 |
| 16.30 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления в условиях авиатранспортирования | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 7 |
| 16.31 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие повышенной температуры среды | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 2 |
| 16.32 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие пониженной температуры среды | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 3 |
| 16.33 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 5 |
| 16.34 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 4 |
| 16.35 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 10 |
| 16.36 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие соляного (морского) тумана | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.37 * | Наземная станция управления беспилотного | 30.30/26.141 | Испытание на воздействие песка и пыли | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 12 |
| 16.38 * | авиационного комплекса | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие солнечного излучения | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 11 |
| 16.39 * |  | 30.30/26.141 | Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) | СТБ В 2411-2015 п.6.7.1; ГОСТ В 20.39.304-76 таблица 2 | ГОСТ В 20.57.306-76 раздел 18 |
| 17.1 * | Изделие 201 ВР | 30.30/29.040 | Масса составных частей изделия | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.2.2 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.3.2 |
| 17.2 ** |  | 30.30/29.061 | Габаритные размеры БЛА Б-1 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.2.3 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.3.3 |
| 17.3 ** |  | Проверка соответствия изделия требованиям назначения: |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Запуск беспилотного летательного аппарата БЛА Б-1 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.2 | ЕИРВ.461437.002 ТУк п.5.2.2 |
| 17.4 ** |  | 30.30/39.000 | Посадка беспилотного летательного аппарата БЛА Б-1 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.3 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |
| 17.5 ** |  | 30.30/39.000 | Время развертывания изделия до готовности к взлету из походного положения; | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.4 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |
| 17.6 ** |  | 30.30/39.000 | Летно-технические характеристики БЛА Б-1 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.5 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |
| 17.7 ** |  | 30.30/39.000 | Автоматическое управление БЛА Б-1 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.6 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |
| 17.8 ** |  | 30.30/39.000 | Пилотажно-навигационный комплекс БЛА Б-1 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.7 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.9 ** | Изделие 201 ВР | 30.30/39.000 | Навигационная система пилотажно-навигацион-ного комплекса БЛА Б-1; | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.8 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |
| 17.10 ** |  | 30.30/39.000 | Бортовое устройство регистрации параметрической и видовой информации | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.9 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |
| 17.11 ** |  | 30.30/39.000 | Проверка НСУ-10 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.10 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |
| 17.12 ** |  | 30.30/39.000 | Прием-передача данных с НСУ-10 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.11 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |
| 17.13 ** |  | 30.30/39.000 | Функционирование изделия при использовании телевизионной оптико-электрон-ной системы ОЭС-3Т | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.12 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.2 |
| 17.14 ** |  | 30.30/39.000 | Функционирование изделия при использовании тепловизионной оптико-электрон-ной системы ОЭС-3ИК | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.13 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.3 |
| 17.15 ** |  | 30.30/39.000 | Функционирование изделия при использовании фотографической оптико-электрон-ной системы ОЭС-3Ф | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.14 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.4 |
| 17.16 ** |  | 30.30/39.000 | Конструктивно-технические характеристики оптико-электрон-ных систем ОЭС-3Ти ОЭС-3ИК | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.п.1.1.15, 1.2.5 в), 1.2.5 г) | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.п.5.2.5, 5.2.2.14, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.17 ** | Изделие 201 ВР | 30.30/39.000 | Система электро-питания изделия | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.1.16 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.2.6 |
| 17.18 ** |  | Проверка конструкции целевых нагрузок, планера и органов управления НСУ-10: |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Внешний вид БЛА Б-1 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.2.1 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.3.1 |
| 17.19 ** |  | 30.30/39.000 | Конструкция теле-, тепло- и фотоэлектронных систем изделия | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.2.5 а), 1.2.5 б) | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.3.5.1, 5.3.5.2 |
| 17.20 ** |  | 30.30/39.000 | Бортовые разъемы БЛА | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.2.6 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.3.6 |
| 17.21 ** |  | 30.30/39.000 | Конструкция планера БЛА | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.2.7 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.3.7 |
| 17.22 ** |  | 30.30/39.000 | Проверка органов управления НСУ-10 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.2.8 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.3.8 |
| 17.23 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры окружающей среды | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.3.1 | ГОСТ 20.57.406-81 (метод 201-2.1); ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.4.1 |
| 17.24 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры окружающей среды | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.3.2 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.4.2 |
| 17.25 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней и роса) | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.3.3 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.4.2 |
| 17.26 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.3.4 | ГОСТ 20.57.406-81 (метод 208-1, 208-2); ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.4.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.27 * | Изделие 201 ВР | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.1.3.5 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.4.4 |
| 17.28 * |  | 30.30/22.000 | Проверка требований безопасности | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.2.1, 2.2 | ЕИРВ.461437.002 ТУ п.5.11.1 |
| 18.1 * | Изделие 202 ВР | 30.30/29.040 | Масса составных частей изделия | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.2.2 | ЕИРВ.461437.003 ТУл п.5.3.2 |
| 18.2 ** |  | 30.30/29.061 | Габаритные размеры БЛА Б-1 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.2.3 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.3.3 |
| 18.3 ** |  | Проверка соответствия изделия требованиям назначения: |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Запуск беспилот-ного летательного аппарата БЛА Б-2 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.2 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |
| 18.4 ** |  | 30.30/39.000 | Посадка беспилотного летательного аппарата БЛА Б-2 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.3 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |
| 18.5 ** |  | 30.30/39.000 | Время разверты-вания изделия до готовности к взлету из походного положения | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.4 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |
| 18.6 ** |  | 30.30/39.000 | Летно-техничес-кие характеристики БЛА Б-2 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.5 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2, 5.2.3 |
| 18.7 ** |  | 30.30/39.000 | Автоматическое управление БЛА Б-2 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.6 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |
| 18.8 ** |  | 30.30/39.000 | Пилотажно-навигационный комплекс БЛА Б-2 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.7 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |
| 18.9 ** |  | 30.30/39.000 | Навигационная система пилотажно-навигационного комплекса БЛА Б-2 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.8 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18.10 ** | Изделие 202 ВР | 30.30/39.000 | Бортовое устройство регистрации параметрической и видовой информации | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.9 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.5 |
| 18.11 ** |  | 30.30/39.000 | Проверка НСУ-10 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.10 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |
| 18.12 ** |  | 30.30/39.000 | Аппаратура приема-передачи данных с НСУ-10 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.11 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |
| 18.13 ** |  | 30.30/39.000 | Функционирование изделия при использовании телевизионной оптико-электрон-ной системы ОЭС-10ТМ | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.12 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.п.5.2.2, 5.2.4 |
| 18.14 ** |  | 30.30/39.000 | Функционирование изделия при использовании тепловизионной оптико-электронной системы ОЭС-10ИКМ | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.13 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.п.5.2.2, 5.2.4 |
| 18.15 ** |  | 30.30/39.000 | Функционирование изделия при использовании фотографической оптико-электрон-ной системы ОЭС-10ФМ | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.14 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.2 |
| 18.16 ** |  | 30.30/39.000 | Конструктивно-технические характеристики оптико-электронных систем ОЭС-10ТМ и ОЭС-10ИКМ | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.п.1.1.15, 1.2.6 в), 1.2.6 г) | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.п.5.2.2.16, 5.2.2.13, 5.2.2.16 |
| 18.17 ** |  | 30.30/39.000 | Система электропитания изделия | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.1.16 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.2.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18.18 ** | Изделие 202 ВР | Проверка конструкции целевых нагрузок, планера и органов управления НСУ-10: |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Внешний вид БЛА Б-2 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.2.1 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.3.1 |
| 18.19 ** |  | 30.30/39.000 | Конструкция теле-, тепло- и фотоэлектронных систем изделия | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.2.6 а), 1.2.6 б) | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.3.6.1, 5.3.6.2 |
| 18.20 ** |  | 30.30/39.000 | Бортовые разъемы БЛА | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.2.8 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.3.8 |
| 18.21 ** |  | 30.30/39.000 | Конструкция планера БЛА | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.2.7 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.3.7 |
| 18.22 ** |  | 30.30/39.000 | Органы управления НСУ-10 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.2.9 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.3.9 |
| 18.23 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие повышенной рабочей темпера-туры окружающей среды | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.3.1 | ГОСТ 20.57.406-81 (метод 201-2.1); ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.4.1 |
| 18.24 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры окружающей среды | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.3.2 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.4.2 |
| 18.25 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней и роса) | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.3.3 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.4.2 |
| 18.26 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.3.4 | ГОСТ 20.57.406-81 (метод 208-1, 208-2); ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.4.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18.27 * | Изделие 202 ВР | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.1.3.5 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.4.4 |
| 18.28 ** |  | 30.30/22.000 | Проверка требований безопасности | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.2.1, 2.2 | ЕИРВ.461437.003 ТУ п.5.11.1 |
| 19.1 ** | Изделие НПУ БАК | 30.30/22.000 | Переходное Сопротивление | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.7.3 | ЕИРВ.461214.001 ТУм |
| 19.2 ** |  | Проверка работоспособности средств электроснабжения и жизнеобеспечения: |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Параметры источников первичного электропитания | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.1 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.1 |
| 19.3 ** |  | 30.30/39.000 | Параметры источников вторичного электропитания | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.2 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.2 |
| 19.4 ** |  | 30.30/39.000/ | Обеспечение бесперебойного питания при переходе НПУ БАК с электропитания от внешней сети на питание от дизельного агрегата и обратно | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.3 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.3 |
| 19.5 * |  | 30.30/39.000 | Обрабатывание защитно-отключающего устройства | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.4 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.4 |
| 19.6 ** |  | 30.30/39.000 | Обеспечение средствами электроснабжения постоянного контроля сопротивления изоляции относительно корпуса НПУ БАК | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.5 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.7 ** | Изделие НПУ БАК | 30.30/39.000 | Освещение НПУ БАК | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.8 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.8 |
| 19.8 ** |  | 30.30/39.000 | Светомаскировочное освещение НПУ БАК | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.9 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.9 |
| 19.9 ** |  | 30.30/39.000 | Терметизация контейнера | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.11 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.11 |
| 19.10 * |  | 30.30/22.000 | Электрическая прочность изоляции | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.6 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.6 |
| 19.11 ** |  | 30.30/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.7 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.7 |
| 19.12 ** |  | Проверка работоспособности средств связи: |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Обмен информацией НПУ БАК с двумя БЛА | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.1 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.1 |
| 19.13 ** |  | 30.30/39.000 | Тромкоговорящая связь | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.2 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.2 |
| 19.14 ** |  | 30.30/39.000 | Телефонная связь | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.3 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.4-5.4.14 |
| 19.15 ** |  | 30.30/39.000 | Пульты абонентские | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.4 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.4 |
| 19.16 ** |  | 30.30/39.000 | Документирование речевой информации АРМ | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.5 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.15, 5.4.16 |
| 19.17 ** |  | 30.30/39.000 | Телефонная радиосвязь, обеспечиваемая радиостанциями | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.6 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.17 |
| 19.18 ** |  | 30.30/39.000 | Телефонная связь совместно с шифровальной аппаратурой | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.7 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.18, 5.4.19 |
| 19.19 ** |  | 30.30/39.000 | Громкоговорящая связь (с помощью оборудования громкоговорящего оповещения) | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.8 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.20, 5.4.21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.20 ** | Изделие НПУ БАК | 30.30/39.000 | Обмен данными (с помощью аппаратуры передачи данных) | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.9 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.22-5.4.34 |
| 19.21 ** |  | 30.30/39.000 | Расчет интервалов радиорелейных линий в диапазоне от 200 МГц до 8 ГГц и их отображение на цифровой карте местности | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.10 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.35 |
| 19.22 ** |  | 30.30/39.000 | «Зашумление» линий связи | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.11 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.36 |
| 19.23 ** |  | 30.30/39.000 | Блокировка телефонных линий пультов абонентских | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.3.12 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.4.37 |
| 19.24 ** |  | Проверка работоспособности средств автоматизации: |  |  |  |
|  |  | 30.30/39.000 | Техническое обеспечение процесса управления «Обеспечение функционального контроля НПУ БАК» и «Автоматический и автоматизированный контроль и отображение работоспособности НПУ БАК, трактов информационного обмена и каналов передачи данных» | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.1 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.1 |
| 19.25 ** |  | 30.30/39.000 | Прием, обработка, хранение, отображение и выдача информации боевого управления | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.2 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.26 ** | Изделие НПУ БАК | 30.30/39.000 | Прием, обработка, хранение и отображение оперативно-тактической информации | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.3 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.3 |
| 19.27 ** |  | 30.30/39.000 | Прием, обработка, хранение, отображение и выдача информации о воздушной обстановке | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.4 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.4 |
| 19.28 * |  | 30.30/39.000 | Прием (ввод), обработка, хранение, отображение и выдача информации о структуре воздушного пространства, в т.ч. оперативной о планируемых нестандартных маршрутах и зонах полетов, районах временных режимов и кратковременных ограничений | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.5 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.5 |
| 19.29 ** |  | 30.30/39.000 | Получение данных воздушной разведки от БЛА, хранение, отображение и выдача информации воздушной разведки | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.6 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.30 ** | Изделие НПУ БАК | 30.30/39.000 | Обеспечение значением точного времени, определения моментов наступления астрономических явлений | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.7 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.7 |
| 19.31 ** |  | 30.30/39.000 | Прием (ввод), обработка, хранение, отображение и выдача информации о плановых полетах | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.8 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.8 |
| 19.32 ** |  | 30.30/39.000 | Картографическое обеспечение полетов | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.9 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.9 |
| 19.33 ** |  | 30.30/39.000 | Управление полетом БЛА в ходе применения НПУ БАК по назначению в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах на всех этапах и управление полетом БЛА при возникновении нештатных ситуаций | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.10 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.10 |
| 19.34 ** |  | 30.30/39.000 | Передача управления полетом БЛА между АРМ ОУП и АРМ СР | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.11 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.35 ** | Изделие НПУ БАК | 30.30/39.000 | Управление целевой нагрузкой БЛА в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах управления, обеспечивающих следующие способы применения целевой нагрузки: обзор земной (водной) поверхности, сопровождение объекта интереса, управление режимами работы оптико-электронной системы, системы радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и бактериологической защиты; | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.12 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.12 |
| 19.36 ** |  | 30.30/39.000 | Управление полетом двух БЛА | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.13 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.13 |
| 19.37 ** |  | 30.30/39.000 | Планирование полетного задания с учетом способа применения | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.14 | ЕИРВ.461214.001 ТУ |
| 19.38 ** |  | 30.30/39.000 | Обеспечение безопасности полетов | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.15 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.15 |
| 19.39 ** |  | 30.30/39.000 | Расчет и отображение на ЦКМ мгновенных и интегральных зон действия целевой нагрузки БЛА | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.16 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.40 ** | Изделие НПУ БАК | 30.30/39.000 | Расчет и отображение зон действия ИКРЛ | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.17 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.17 |
| 19.41 ** |  | 30.30/39.000 | Обработка данных воздушной разведки, динамического формирования обстановки по группе кадров | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.18 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.18 |
| 19.42 ** |  | 30.30/39.000 | Расчет и построение оптимальных маршрутов передвижения подвижных единиц БАК в заданные районы | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.19 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.19 |
| 19.43 ** |  | 30.30/39.000 | Регистрация и воспроизведения параметрической информации, информации о воздушной и метеорологической обстановке, результатов решения расчетных задач, информации о действиях лиц боевого расчета НПУ БАК, результатов функционального контроля аппаратных и программных средств НПУ БАК | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.20 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.20 |
| 19.44 ** |  | 30.30/39.000 | Регистрация и воспроизведение информации о параметрах полета БЛА и функционирования его систем | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.21 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.45 ** | Изделие НПУ БАК | 30.30/39.000 | Защита информации от НСД | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.22 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.22 |
| 19.46 ** |  | 30.30/39.000 | Обеспечение проведения автономных и раздельных, совместных и комплексных тренировок лиц боевого расчета НПУ БАК с имитацией применения БЛА на ЦЭВМ | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.24 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.24 |
| 19.47 ** |  | 30.30/39.000 | Непрерывная Работа | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.4.25 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.5.25 |
| 19.48 ** |  | 30.30/39.000 | Работоспособность средств топопривязки | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.5.1 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.6.1 |
| 19.49 ** |  | 30.30/39.000 | Работоспособность средств метеорологического обеспечения | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.6.1 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.71 |
| 19.50 * |  | 30.30/29.040 | Масса | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.7.7 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.8.7 |
| 19.51 ** |  | 30.30/39.000 | Работоспособность электротепловентилятора и кондиционера | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.2.10 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.3.10.1, 5.3.10.2 |
| 19.52 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие повышенной температуры окружающей среды | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.9.1 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.10.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.53 * | Изделие НПУ БАК | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие пониженной температуры окружающей среды | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.9.2 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.10.2 |
| 19.54 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.9.3 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.10.3 |
| 19.55 * |  | 30.30/26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.9.4 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.10.4 |
| 19.56 ** |  | 30.30/26.095 | Транспортирование | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.1.8.2 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.9.2 |
| 19.57 ** |  | 30.30/22.000 | Проверка требований безопасности | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.п.2.3.1-2.3.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1 | ЕИРВ.461214.001 ТУ п.5.17.1 |

| а | Средства охранной и охранно-пожарной сигнализации | – | системы передачи извещений о проникновении и пожаре; пульты централизованного наблюдения; ретрансляторы; приборы приемно-контрольные охранно-пожарные; извещатели охранные; оповещатели охранные; устройства объектовые оконечные; шифроустройства. |
| --- | --- | --- | --- |
| б | Методика 1 | – | «Приборы приемно-контрольные охранные. Методы измерений функциональных характеристик» (согласована с БелГИМ, Центром по сертификации технических средств охранно-пожарной сигнализации, утверждена главным инженером УП «НИИСА»). |
| в | Методика 2 | – | «Извещатели охранные. Методы измерений функциональных характеристик» (согласована с БелГИМ, Центром по сертификации технических средств охранно-пожарной сигнализации, утверждена главным инженером УП «НИИСА»). |
| г | Инструкция № 1 | – | Инструкция о порядке защиты объектов информатизации от утечки информации по техническим каналам от 06.09.2013 г. |
| д | Инструкция № 2 | – | Инструкция по проведению специальной проверки объекта «защищаемое помещение» от 30.11.2012 г. |
| е | Инструкция № 3 | – | Инструкция по проведению специальной проверки объекта «средство вычислительной техники» от 30.11.2012 г. |
| ж | МИ-НПУ.001-2016 | – | методика проведения испытаний наземного пункта управления беспилотным авиационным комплексом (согласована с Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь 19.08.2016). |
| з | МИ-НСУ.002-2016 | – | методика проведения испытаний наземной станции управления беспилотным авиационным комплексом (согласована с Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь 19.08.2016). |
| *к | ЕИРВ.461437.002 ТУ | – | технические условия на изделие 201 ВР. |
| *л | ЕИРВ.461437.003 ТУ | – | технические условия на изделие 202 ВР. |
| *м | ЕИРВ.461214.001 ТУ | – | технические условия на изделие НПУ БАК. |

* Применяются до введения в действие в Республике Беларусь стандарта, устанавливающего требования к методам проведения испытаний указанной продукции.

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за её пределами;

*** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации 
Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Е.В. Бережных