ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Открытое акционерное общество "Гродно Азот"

наименование юридического лица

санитарная лаборатория

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.0159

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации оксидов хрома Д (0,001-0,082) мг/м3 | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 (далее - ГН от 25.01.2021 №37) | МВИ.МН 5830-2017 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 1.2 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации железа (оксида железа) Д (0,2-28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 1.3 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации марганца Д (0,02-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 1.4 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца Д (0,002-0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |  |
| 1.5 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Д (0,25-500,0) мг/м3 | ГН от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5842-2017 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 1.10 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида Д (0,25-10,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 4950-2014 |  |
| 1.11 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака Д (5,0-50,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 |  |
| 1.12 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты Д (0,30-15,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 4985-2014 |  |
| 1.13 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение массовой концентрации едких щелочей Д (0,03-1,51) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |  |
| 1.15 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации диоксида азота Д (0,6-6,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5914-2017 |  |
| 1.16 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.158 | Отбор проб и определение массовой концентрации капролактама Д: от 0,04 мкг/м3 | Фактические значения | МУ № 2004-79, утв. Минздравом СССР 06.06.1979 |  |
| 1.18 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.150 | Отбор проб и определение массовой концентрации сернистого ангидрида Д (3,0-30,0) мг/м3 | ГН от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5858-2017 |  |
| 1.19 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода Д (0-141) мг/м3 | ГН от 25.01.2021 №37 | АМИ.БР 0004-2021 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 1.20 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д (0-212) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.21 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации метана Д (0-50) % | ТКП 474-2013 приложение Е | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.22 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Д (0-96) мг/м3 | ГН от 25.01.2021 №37 | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.23 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Д (0-266) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.24 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Д (0-2320) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 1.26 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение массовой концентрации бензина, углеводородов нефти, толуола, ксилола, ацетона Д (50-1000) мг/м3 Д (100-1500) мг/м3 Д (25-500) мг/м3 Д (100-2000) мг/м3 |  | ГОСТ12.1.014-84 |  |
| 1.27 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение гидроксиламина сернокислого (ГАС) Д (0,25-2,5) мг/м3 | Фактические значения | МВИ №11-10-10-97, утверждена главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 13.08.1997 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003–83 ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |  |
| 2.2 ** |  | 100.12/ 35.063 | освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Строительные нормы Республики Беларусь «Естественное и искусственное освещение» ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 2.3 ** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23, 24 |  |
| 2.4 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23,25 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 2.5 ** |  | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 35.070 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С; -относительная влажность воздуха, %; -скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава от 14.06.2013 №47 ГН от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ 1860-2020 ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-18 |  |
| 3.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида азота (IV) Д (0,040-2,500) мг/м3 | ТКП 17.13-15-2022 Постановление Минприроды Республики Беларусь № 5-Т от 30.03.2022г. Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения №113 от 08.11.2016. прил.1. ГН от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5363-2015 |  |
| 3.2 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение оксида серы (IV) Д (0,050-5,000) мг/м3 | ТКП 17.13-15-2022 Постановление Минприроды Республики Беларусь № 5-Т от 30.03.2022г. Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения №113 от 08.11.2016. прил.1. ГН от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5381-2015 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 3.3 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д (10,0-2500,0) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5631-2016 |  |
| 3.4 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Д (2,0-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4554-2013 |  |
| 3.5 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода Д (3,0-100,0) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5591-2016 |  |
| 4.1 ** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура, влажность | СН 4.02.01-2019 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| 5.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 5.2 ** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 5.3 ** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 5.4 ** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков, оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 5.5 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков, % | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 5.6 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации оксидов азота Д (20-4500) мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ. МН 3240-2009 |  |
| 5.7 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.149 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака и сульфата аммония Д (2-1000) мг/м3 Д (10-300) мг/м3 |  | МВИ. МН 1864-2003 |  |
| 5.8 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.150 | Отбор проб и определение массовой концентрации диоксида серы Д (25-500) мг/м3 |  | МВИ. МН 2000-2004 |  |
| 5.9 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака и карбамида Д (2,5-100) мг/м3 Д (1-100) мг/м3 |  | МВИ. МН 1643-2001 |  |
| 5.10 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение массовой концентрации циклогексанола, циклогексанона, капролактама Д (1-1000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1576-2001 |  |
| 5.11 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение массовой концентрации бензола, трихлорэтилена, циклогексана Д (1-10000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1577-2001 |  |
| 5.12 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации карбоната натрия Д (5-1000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. | МВИ. МН 1975-2003 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 5.13 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.149 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака Д (4-150) г/м3 |  | МВИ. МН 2049-2004 |  |
| 5.14 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака Д (2-2000) мг/м3 |  | МВИ. МН 2544-2006 |  |
| 5.15 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц (пыль, взвешенные вещества). Д (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 5.16 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц (пыль, взвешенные вещества). Д (5-15) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |  |
| 5.17 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.149 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиачной селитры, аммиака или азотной кислоты Д (0,5-32) г/м3 |  | МВИ. МН 1301-2000 |  |
| 5.18 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. | МВИ. МН 1003-2017 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 5.19 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации оксида углерода и сероводорода Д (0-2320) мг/м3; Д (0-141) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 5.20 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.082 | Отбор проб и определение массовой концентрации бензина, углеводородов, нефти, толуола, ксилола, ацетона Д (50-1000) мг/м3; Д (100-1500) мг/м3; Д (25-500) мг/м3; Д (100-2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 5.21 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации паров предельных углеводородов С1-С10 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии Д (1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |  |
| 5.22 ** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения концентрации метана методом газовой хроматографии | МВИ.МН 5640-2016 п.7.2 | МВИ.МН 5640-2016 п.7.2 |  |
| 6.1 ** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31861-2012 | СТБ 17.13.05-29-2014 ГОСТ 31861-2012 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 6.2 * |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель рН Д (2-12) единицы рН | Комплексное природоохранное разрешение выдано Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 6.3 * |  | 100.05/ 08.169 | Растворенный кислород Д (0-20) мг/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 6.4 * |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |
| 6.5 * |  | 100.05/ 08.156 | Ион аммония Д (0,1-3,0) мг/дм3 без разбавления |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 6.6 * |  | 100.05/ 08.079 | Ионы аммония Д (0,5-5000) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |  |
| 6.7 * |  | 100.05/ 08.156 | Азот нитратный Д (0,02-0,45) мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 6.8 * |  | 100.05/ 08.079 | Нитрат-ион Д (0,2-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |
| 6.9 * |  | 100.05/ 08.156 | Нитрит-ион Д (0,003-0,3) мг/дм3 без разбавления пробы |  | ГОСТ 33045-2014. Метод Б |  |
| 6.10 * |  | 100.05/ 08.079 | Нитрит-ион Д (0,2-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |
| 6.11 * |  | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2,0-40,0) мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 6.12 * |  | 100.05/ 08.079 | Сульфат-ион Д (0,5-200) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |
| 6.13 * |  | 100.05/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д (10-800) мгО2/дм3 |  | ГОСТ 31859-2012 |  |
| 6.14 * | Сточные воды | 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д (3-6000) мгO2/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение выдано Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. | СТБ 17.13.05-22-2011 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 6.15 * |  | 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д (0,5-6,0) мгO2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |  |
| 6.16 * |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид-ионы Д (3,0-500,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1313-2009 |  |
| 6.17 * |  | 100.05/ 08.079 | Хлорид-ионы Д (0,5-200) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |
| 6.18 * |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий Д: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014. Метод Г. |  |
| 6.19 * |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор ортофосфатный Д (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014. Метод Б |  |
| 6.20 * |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества Д (3-50) мг/дм3 Д св. 50 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 6.21 * |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток Д (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 6.22 * |  | 100.05/ 08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |  |
| 6.23 * |  | 100.05/ 08.156 | Хром шестивалентный Д свыше 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п. 11.1 |  |
| 6.24 * |  | 100.05/ 08.149 | Азот общий по Къельдалю Д (0,5-10) мг/дм3 Д (свыше 10-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |
| 6.25 ** |  | 100.05/ 29.145 | Температура Д (0-40) 0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 7.1 ** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 7.2 * |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель рН Д (2-12) единицы рН | ЭКОНИП 17.06.01-006-2023. Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов. Утверждены Постановлением Минприроды Республики Беларусь №15-Т от 15.12.2023 (далее - ЭКОНИП 17.06.01-006-2023) | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 7.3 * |  | 100.03/ 08.169 | Растворенный кислород Д (0-20) мг/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 7.4 * |  | 100.03/ 08.156 | Ион аммония Д (0,1-3,0) мг/дм3 без разбавления |  | ГОСТ 33045-2014. Метод А |  |
| 7.5 * |  | 100.03/ 08.079 | Ионы аммония Д (0,5-5000) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |  |
| 7.6 * |  | 100.03/ 08.156 | Нитрит-ион Д (0,003-0,3) мг/дм3 без разбавления пробы |  | ГОСТ 33045-2014. Метод Б |  |
| 7.7 * |  | 100.03/ 08.079 | Нитрит-ион Д (0,2-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |
| 7.8 * |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток Д (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 7.9 * |  | 100.03/ 08.079 | Сульфат-ион Д (0,5-200) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |
| 7.10 * |  | 100.03/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2,0-40,0) мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 7.11 * |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества Д (3-50) мг/дм3 Д св. 50 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 7.12 * |  | 100.03/ 08.149 | Азот общий по Къельдалю Д (0,5-10) мг/дм3 Д (свыше 10-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |
| 7.13 * |  | 100.03/ 08.156 | Хром шестивалентный Д свыше 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п 11.1 |  |
| 7.14 * |  | 100.03/ 08.149 | Хлорид-ионы Д (3,0-500,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1313-2009 |  |
| 7.15 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.079 | Хлорид-ионы Д (0,5-200) мг/дм3 | ЭКОНИП 17.06.01-006-2023 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 7.16 * |  | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д (3-6000) мгO2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |  |
| 7.17 * |  | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д (0,5-6,0) мгO2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |  |
| 7.18 * |  | 100.03/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д (10-800) мгО2/дм3 |  | ГОСТ 31859-2012 |  |
| 7.19 * |  | 100.03/ 08.079 | Нитрат-ион Д (0,2-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |
| 7.20 * |  | 100.03/ 08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |
| 7.21 * |  | 100.03/ 08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |  |
| 7.22 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфор общий Д: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014. Метод Г |  |
| 7.23 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфор ортофосфатный Д (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014. Метод Б |  |
| 7.24 * |  | 100.03/ 08.156 | Азот нитратный Д (0,02-0,45) мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 7.25 ** |  | 100.03/ 29.145 | Температура Д (0-40) 0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 8.1 ** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 8.2 * |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель рН Д (2-12) единицы рН | Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 8.3 * |  | 100.04/ 08.079 | Ионы аммония Д (0,5-5000) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |  |
| 8.4 * |  | 100.04/ 08.156 | Ионы аммония Д (0,1-3,0) мг/дм3 без разбавления |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 8.5 * |  | 100.04/ 08.156 | Нитрит-ион Д (0,003-0,3) мг/дм3 без разбавления пробы |  | ГОСТ 33045-2014. Метод Б |  |
| 8.6 * |  | 100.04/ 08.079 | Нитрит-ион Д (0,2-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |
| 8.7 * |  | 100.04/ 08.079 | Сульфат-ион Д (0,5-200) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |
| 8.8 * |  | 100.04/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2,0-40,0) мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 8.9 * |  | 100.04/ 08.079 | Нитрат-ион Д (0,2-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |
| 8.10 * |  | 100.04/ 08.079 | Хлорид-ионы Д (0,5-200) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |
| 8.11 * |  | 100.04/ 08.149 | Хлорид-ионы Д (3,0-500,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1313-2009 |  |
| 8.12 * |  | 100.04/ 08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-50) мг/дм3 ХП- (50-25) % |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |
| 8.13 * |  | 100.04/ 08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |  |
| 8.14 * | Подземные воды | 100.04/ 08.169 | Растворенный кислород Д (0-20) мг/дм3 | Фактические значения | СТБ ISO 5814-2021 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 8.15 * |  | 100.04/ 08.156 | Фосфор общий. Д (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014. Метод Г |  |
| 8.16 * |  | 100.04/ 08.156 | Фосфор ортофосфатный Д (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014. Метод Б |  |
| 8.17 * |  | 100.04/ 08.052 | Сухой остаток Д (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 8.18 * |  | 100.04/ 08.149 | Азот общий по Къельдалю Д (0,5-10) мг/дм3 Д (свыше 10-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |  |
| 8.19 * |  | 100.04/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д (10-800) мгО2/дм3 |  | ГОСТ 31859-2012 |  |
| 8.20 * |  | 100.04/ 08.156 | Хром шестивалентный Д свыше 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 8.21 * |  | 100.04/ 08.052 | Взвешенные вещества Д (3-50) мг/дм3 Д свыше 50 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 8.22 * |  | 100.04/ 08.156 | Азот нитратный Д (0,02-0,45) мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 8.23 ** |  | 100.04/ 29.145 | Температура Д (0-40) 0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 9.1 ** | Земли, включая почвы | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 | ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |  |
| 9.2 * |  | 100.06/ 42.000 | Пробоподготовка | ГОСТ ISO 11464-2015 | ГОСТ ISO 11464-2015 |  |
| 9.3 * | Земли, включая почвы | 100.06/ 08.169 | рН (водородный показатель) водной вытяжки Д (1—14) единицы рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 | Проспект Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно |
| 9.4 * |  | 100.06/ 08.079 | Хлориды Д (3-20000) млн-1 | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021. Приложение 1-3 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 |  |
| 9.5 * |  | 100.06/ 08.149 | Хлориды Д (3,0-500,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-36-2015 МВИ.МН 1313-2009 |  |
| 9.6 * |  | 100.06/ 08.150 | Сульфаты Д (2,0-40,0) мг/дм3 без разбавления |  | СТБ 17.13.05-36-2015 СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 9.7 * |  | 100.06/ 08.079 | Сульфаты Д (3-20000) млн-1 |  | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 |  |
| 9.8 * |  | 100.06/ 08.079 | Нитраты Д (3-10000) млн-1 | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021. Приложение 1-3. ГН от 25.01.2021 №37 | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 |  |
| 9.9 * |  | 100.06/ 08.169 | Нитраты Д (2,8-109) мгN/кг |  | СТБ 17.13.05-28-2014 |  |
| 9.10 * |  | 100.06/ 08.052 | Влажность Д: до 10 %, Д: от 10 % | Фактические значения | ГОСТ 28268-89 |  |
| 9.11 * |  | 100.06/ 08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-0,25) мг/г, Д (свыше 0,25-20,0) мг/г | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021. Приложение 1-3 ГН от 25.01.2021 №37 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |  |
| 9.12 * |  | 100.06/ 08.156 | Аммоний-ион | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021. Приложение 1-3 | СТБ 17.13.05-24-2011 п. 6.4 |  |

«*» – осуществления деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта

«**» – осуществления деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами