ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Средства радиационной защиты (индивидуальные, передвижные, стационарные) | 26.60/ 04.056 26.60/ 11.116 | Свинцовый эквивалент, (с контролем состояния защитного покрытия) | ГОСТ 31114.3-2012 п.4.4, п.4.5.4, п. 5.2, п. 6.2, п. 7.2, п. 8.2, п. 9.2, п.10.2, п. 11.2, Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003. Приложения 19, 20 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту, фактические значения | АМИ.МН 0219-2025 | ул. Циолковского, д.6, пом.2, 212022, г. Могилев |
| 1.2** |  | 26.60/ 04.056 | Степень ослабления | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту, фактические значения | АМИ.МН 0219-2025 |  |
| 1.3** |  | 26.60/ 04.056 | Неоднородность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту, фактические значения | АМИ.МН 0219-2025 |  |