ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 1.192* | 1;2 | 26.51/99.001 | Мера высоты (глубины) и ширины шага профиля | Диапазон измерений ширины: от 0,01 до 25000 мкм Диапазон измерений высоты (глубины) от 0,01 до 1000 мкм | ±(3,3 + 0,06·L) нм, L- измеряемая длина, мкм | Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |
| 1.193 | 1;2 | 26.51/99.001 | Мера периода рельефная | от 0,01 до 4000 мкм | ±0,01 % |  |