ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | 1, 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 01; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4 МПа; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кгс/см2 | кл. т. 1,5-4,0 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 4.2* | 1, 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кгс/см2 | кл. т. 1,0–4,0 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 13.1* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | (45·10-3 – 1,5·103) В | кл. т. 1,0–4,0 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 13.2* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | (1–1500) В f: 50, 400, 1000 Гц | кл. т. 1,0–4,0 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 13.3* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (1·10-5–30) А | кл. т. 1,0–4,0 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 13.4* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | (0,01–50) А, f: 50, 400, 1000 Гц | кл. т. 1,0–4,0 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 13.5* | 1, 2 | 26.51/99.013 | Омметры | (1·10-3 – 1·109) Ом | кл. т. 0,3 –4,0 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 13.6** | 1, 2 | 26.51/99.013 | Контрольно-испытательная передвижная станция 5К21: сила переменного тока | (0–5) А, f: 50, 400, 1000 Гц | кл. т. 2,5 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 13.7** | 1, 2 | 26.51/99.013 | сила постоянного тока | (0–100) А | кл. т. 2,5 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 13.8** | 1, 2 | 26.51/99.013 | напряжение переменного тока | (0–250) В, f: 50, 400, 1000 Гц | кл. т. 2,5 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 13.9** | 1, 2 | 26.51/99.013 | напряжение постоянного тока | (0–75) В | кл. т. 1,5 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 15.1** | 1, 2 | 26.51/99.015 | частота питающих напряжений | (50–1100) Гц | кл. т. 2,5 | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 15.2** | 1, 2 | 26.51/99.015 | уровень чувствительности | (61–116) дБ | ± 2,0 дБ | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 15.3** | 1, 2 | 26.51/99.015 | частота «ответа» | (9000–10000) МГц | ± 3,0 МГц | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 15.4** | 1, 2 | 26.51/99.015 | частота заполнения команд | (900–1200) кГц | ± 3 % | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 15.5** | 1, 2 | 26.51/99.015 | измерение параметров импульсов | (0,6–10) мкс | ± 0,01 мкс | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |
| 16.1** | 1, 2 | 26.51/99.016 | мощность (импульсная) сигналов команд и запроса | (30–60) дБВт | ± 3,0 дБ | ул. Гагарина, 54, 222511, г. Борисов, Минская область |