ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Биологические объекты, материалы и жидкости (кровь цельная, сыворотка крови, плазма крови, слюна, моча, кал) Биологические объекты, материалы и жидкости (кровь цельная, сыворотка крови, плазма крови, слюна, моча, кал) | 101.01/08.159 101.02/08.159 101.03/08.159 101.04/08.159 101.05/08.159 | Жидкостная хроматография: | Фармакопейная статья производителя; нормативный документ производителя на конкретные виды продукции; ГФ РБ Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза», утв. решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016. | ГФ РБ II 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.46 ГФ РБ II 2.2.56 ГФ РБ II 6.7 «Количественное определение активного фармацевтического ингредиента (требования к аналитическому методу)», стр 1112-1113 Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза», утв. решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016. ФЕАЭС 2.1.2.36 ФЕАЭС 2.1.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.40 | ул. Академика Курчатова, 10, 220045, г Минск ул. Академика Курчатова, 10, 220045, г Минск ул. Академика Курчатова, 10, 220045, г Минск |
| 1.2* |  |  | подлинность |  |  |  |
| 1.3* |  |  | количественное определение |  |  |  |
| 1.4* |  |  | анализ аминокислот |  |  |  |
| 1.5* |  | 101.01/08.162 101.02/08.162 101.03/08.162 101.04/08.162 101.05/08.162 | Жидкостная хроматография - масс-спектрометрия: |  | ГФ РБ II 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.43 ГФ РБ II 6.7 «Количественное определение активного фармацевтического ингредиента (требования к аналитическому методу)», стр 1112-1113 Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза», утв. решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016. ФЕАЭС 2.1.2.36 ФЕАЭС 2.1.2.28 |  |
| 1.6* |  |  | подлинность |  |  |  |
| 1.7* |  |  | количественное определение |  |  |  |
| 2.1* | Лекарственные средства, фармацевтические субстанции, лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества | 21.10/08.169 21.20/08.169 01.28/08.169 | Потенциометрическое определение рН | Фармакопейная статья, НД производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» Технические условия на ветеринарное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |
| 2.7* |  | 21.10/08.162 21.20/08.162 01.28/08.162 | Жидкостная хроматография - масс-спектрометрия: |  | ГФ РБ II 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.43 ГФ РБ II 9, стр. 1119 ФЕАЭС 2.1.2.36 ФЕАЭС2.1.2.28 |  |
| 2.8* |  |  | подлинность |  |  |  |
| 2.9* |  |  | количественное определение |  |  |  |
| 2.10* |  |  | Примеси |  |  |  |
| 2.11* |  | 21.10/08.159 21.20/08.159 01.28/08.159 | Жидкостная хроматография: |  | ГФ РБ II 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.56 ГФ РБ II 9, стр. 1119 ФЕАЭС 2.1.2.36 ФЕАЭС 2.1.2.28, ФЕАЭС 2.1.2.40 |  |
| 2.12* |  |  | Подлинность |  |  |  |
| 2.13* |  |  | количественное определение |  |  |  |
| 2.14* |  |  | анализ аминокислот |  |  |  |
| 3.2* | Лактоферрин человеческий рекомбинантный, выделенный из молока и молочной продукции, субстанции и препараты белковой и пептидной природы, полученные биотехнологическим способом | 10.89/11.116 | Внешний вид, цвет | ТУ BY 100235722.213-2013 ТКП 516-2013 (02041) Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования. Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» Технические условия на ветеринарное лекарственное средство | ТУ BY 100235722.213-2013 п. 4.2 |  |
| 3.3* |  | 10.89/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ТУ BY 100235722.213-2013 п. 4.10. ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 | ул. Академика Курчатова, 10, 220045, г Минск |