ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** ТР | Нефтепродукты (автомобильный бензин, дизельное топливо) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 Статья 5 п. 5.2 | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 | испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории (ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область) |
| 2.1* ТР | Бензин автомобильный | 19.20/08.088 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 20846-2016 | испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории (ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область) |
| 2.2* ТР |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу (Д.и. (40-100) RON) |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015; ГОСТ 8226-2022 |  |
| 2.3* ТР |  |  | Октановое число по моторному методу (Д.и. (40-100) MON) |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015; ГОСТ 511-2022 |  |
| 2.4* ТР |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ EN 13016-1-2022 |  |
| 3.1* ТР | Топливо дизельное | 19.20/08.088 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ ISO 20846-2016 | испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории (ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область) |
| 3.2* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |  |
| 3.3* ТР |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |  |
| 3.4* ТР |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |  |
| 4.1*** ТР | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Статья 5 п. 5.2 | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 | испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории (ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область) |
| 4.2* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключ. п.11 |  |
| 4.3* ТР |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |  |
| 4.4* ТР |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |  |
| 5.1*** ТР | Отработанная продукция (отработанные смазочные масла) по группам ММО, МИО, СНО | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Статья 5 п. 5.2 | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 | испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории (ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область) |
| 5.2* ТР |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость при 50°С | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 33-2016 |  |
| 5.3* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключая п. 11 |  |
| 5.4* ТР |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей и содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015; ГОСТ 6370-2018 |  |
| 5.5* ТР |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |  |
| 6.1*** ТР | Нефтепродукты (автомобильный бензин, дизельное топливо) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 Статья 5 п. 5.2 | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 | испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории (ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 7.1* ТР | Бензин автомобильный | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 20884-2016 | испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории (ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 8.1* ТР | Топливо дизельное | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ ISO 20884-2016 | испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории (ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 8.2* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |  |
| 8.3* ТР |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |  |
| 8.4* ТР |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |  |
| 9.1*** ТР | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Статья 5 п. 5.2 | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 | испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории (ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 9.2* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключ. п.11 |  |
| 9.3* ТР |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |  |
| 9.4* ТР |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |  |
| 10.1*** ТР | Отработанная продукция (отработанные смазочные масла) по группам ММО, МИО, СНО | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Статья 5 п. 5.2 | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 | испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории (ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область) |
| 10.2* ТР |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость при 50°С | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 33-2016 |  |
| 10.3* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключая п. 11 |  |
| 10.4* ТР |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей и содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015; ГОСТ 6370-2018 |  |
| 10.5* ТР |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |  |