ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 1.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3 - 4.3.5.6 | АМИ.БР 0068-2025 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 1.3 ** |  | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей до 200 А | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.4, Б 29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 (б) | МВИ.Гр 1071-2015 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 2.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 3.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.4, табл.Б.29.1, табл.Б.29.3 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ГОСТ 30339-95 | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 3.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-п.4.3.5.6 | АМИ.БР 0068-2025 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 4.1 ** | Система противодымной защиты зданий и сооружений | 28.25/23.000 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 Проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 4.2 ** | Система противодымной защиты зданий и сооружений | 28.25/23.000 100.13/23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток типа Н2 по СНБ 2.02.01 (секций лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 Проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 4.3 ** |  | 28.25/23.000 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 4.4 ** |  | 28.25/23.000 100.13/23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 5.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током типа, АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) п.8.7.14, п.8.7.15 | АМИ.БР 0006-2021 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 5.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) ТКП 181-2023 Приложение Б П.Б.27.7 | АМИ.БР 0006-2021 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 5.3 ** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой линии | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.8.7.14 | АМИ.БР 0006-2021 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 6.1 ** | Волоконно - оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | # 27.31/33.110 | Затухание ЭКУ Общее затухание на участке, затухание на участке сети PON | ТКП 212-2010 п.А1.5 | МВИ.МН 5661-2016 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 6.2 ** |  | # 27.31/33.110 | Затухание на Соединителях | ТКП 212-2010 пп.А1.4, А1.5 | МВИ.МН 5661-2016 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 6.3 ** |  | # 27.31/33.110 | Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 п.А1.2 | МВИ.МН 5661-2016 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 6.4 ** |  | # 27.31/33.110 | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010 п.Б.2, п.Б.5, п.Б.7 ТКП 300-2011 п.16 | МВИ.МН 5661-2016 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 6.5 ** |  | # 27.31/33.110 | Километрическое затухание, коэффициент затухания Затухание на вводе излучения в оптической сети | ТКП 212-2010 п.Б.2, п.Б.5, п.Б.7 | МВИ.МН 5661-2016 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |
| 6.6 ** |  | # 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 Приложение А п.А.2.1 | МВИ.МН 5662-2016 | ул. Васнецова, 48, 224017, г. Брест |

Примечание:

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами