ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1* | 2 | 26.51/99.003 | Динамометры рабочие | от 0 до 200 Н | ±2 % | ул. Гришина, 87, 212011, г. Могилёв |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | Верхний предел измерений: 100; 160; 200; 250; 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 МПа | кл.т. 0,6; 1,5; 2,5 |  |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 100; 160; 200; 250; 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл.т. 0,6 – 4,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3* | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: 4; 6; 6,3; 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250; 400; 600; 630 кПа; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 6,3; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | ± (0,2 % - 1,0 %) | ул. Гришина, 87, 212011, г. Могилёв |
| 10.1* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные | от 0 ºС до 250 ºС | ц.д. ±1,0 ºС ц.д. ±2,0 ºС |  |
| 10.2* | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические | от 0 ºС до 250 ºС | кл.т. 1,0 - 4,0 |  |
| 10.3* | 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи сопротивления | от минус 100 ºС до 660 ºС | кл. т. А; В; С |  |
| 10.4* | 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от 0 ºС до 450 ºС | кл. т. 1,0; 1,5 |  |
| 10.5* | 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от 0 ºС до 300 ºС | кл. т. 0,5; 1,0 |  |
| 10.8* | 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы температуры, в том числе цифровые | от минус 200 °С до 1300 °С (0 – 20) мА | кл. т. 0,25 - 1,0 |  |
| 13.1* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 4,5·10-2 до 750 В | кл. т. 1,5 - 4,0 |  |
| 13.2* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1,5·до 750 В (f = 50 Гц) | кл. т. 1,5 - 4,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1·10-2 до 30 А | кл. т. 1,5 - 4,0 | ул. Гришина, 87, 212011, г. Могилёв |
| 13.4* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1·10-4 до 1·10-2 А | кл. т. 1,5 - 4,0 |  |
| 13.5* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | от 3·10-4 до 50 А | кл. т. 1,5 - 4,0 |  |