ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 приложение Д.А 2.1.3 в ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 приложение Д.А 2.1.3 в ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.2* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.3* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 34786-2021, п.9.1 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.4* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 34786-2021, п.9.3. | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.5* | Вода питьевая | 100.09/11.116 | Запах | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п.2 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.6* | Вода питьевая | 100.09/11.116 | Привкус | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п.3 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.7* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Цветность | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31868-2012 п.5 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.8* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Мутность | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п.5 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.9* | Вода питьевая | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН D (2-12) рН | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | СТБ ISO 10523-2009 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.10* | Вода питьевая | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18164-72 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.11* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Общая жесткость D от 0,1°Ж | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31954-2012 п.4 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.12* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная D (0,5-10,0) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | СТБ ISO 8467-2009 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.13* | Вода питьевая | 100.09/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов D(0,005-50) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.14* | Вода питьевая | 100.09/08.155 | Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ) анионактивных ДИ (0,025-1,0) мг/дм3 (0,025-2,0) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (изд. 2014 г.)) ГОСТ 31857-2012 п.3 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.15* | Вода питьевая | 100.09/08.155 | Массовая концентрация фенолов D (0,0005-25) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ФР.1.31.2006.02371 (ПНДФ14.1:2:4.182-02 (М-01-07-2006) Издание 2010 года)) | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.16* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Массовая концентрация алюминия D (0,04-0,56) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18165-2014 п.6 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.17* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Содержание бора D (0,05-5,0 мг/дм3) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31949-2012 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.18* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Массовая концентрация общего железа D (0,10-2,0 ) мг/дм,3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4011-72 п.2 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.19* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Содержание марганца D от 10 мкг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4974-2014 п.6.4 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.20* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Массовая концентрация меди D (0,02-0,5 ) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4388-72 п.2 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.22* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Содержание нитратов D (от 0,1 ) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33045-2014 п.9 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.23* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитритов D (0,003-0,3) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33045-2014 п.6 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.24* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) D (0,1-3,0 ) мг/ дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33045-2014 п.5 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.25* | Вода питьевая | 100.09/08.150 | Содержание сульфатов D (2-50 ) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31940-2013 п.6 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.26* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Массовая концентрация фторидов D (0,05-1,0 ) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4386-89 п.1 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.27* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов D ( от 10,0 ) мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4245-72 п.2 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.28* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Содержание свободного остаточного хлора | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18190-72 п.3 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.29* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Суммарная удельная альфа-радиоактивность D (0,05-1,0 Бк/кг) | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | СТБ ISO 9696-2020 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.30* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Суммарная удельная бета-радиоактивность D (0,5-10,00) Бк/кг |  | СТБ ISО 9697-2016 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 1.31* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Удельная и объемная активность цезия-137 D (3-106) Бк/кг |  | МВИ.МН 4808-2013 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |
| 4.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях - постоянного пребывания; -временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.12/04.056 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения D (0,10-999,9) мкЗв/ ч | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. председателем комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 | Лаборатория станции обезжелезивания Ляховичский район, Жеребковичский с/с- 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи |