ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - - относительная влажность воздуха, % | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1860–2020 | ул. Ильинского, д. 19/18, 210630, г. Витебск ул. Ильинского, д. 19/18, 210630, г. Витебск ул. Ильинского, д. 19/18, 210630, г. Витебск |
| 1.3 ** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940–2016 |  |
| 2.1 ** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота двуокиси Диапазон измерений: (1,0–10,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005–88 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005–88 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005–88 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014–84 |  |
| 2.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации алюминия и его окислов Диапазон измерений: (1÷20) мг/м3 |  | МУ № 3110–84 «Методические указания по фотометрическому измерению концентрации алюминия и его окислов» |  |
| 2.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ангидрида хромового Диапазон измерений: (0,01÷0,06) мг/м3 |  | МВИ.МН 5822-2017 |  |
| 2.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение Концентрации ацетона Диапазон измерений: (100÷2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 2.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел Диапазон измерений: (2,5–20) мг/м3 |  | МВИ.БР 363-2019 |  |
| 2.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоли преимущественно фиброгенного действия Диапазон измерений: (0,25–500) мг/м3 |  | МВИ.МИ 5842-2017 |  |
| 2.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина Диапазон измерений: (50 - 1000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 2.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого Диапазон измерений: (2,5 - 25) мг/м3 |  | МВИ.БР 360-2019 |  |
| 2.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: - кислоты серной Диапазон измерений: (0,2 – 4,0) мг/м3 - диоксида серы Диапазон измерений: (2,0 - 20) мг/м3 |  | МВИ.БР 338-2018 ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 2.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ксилола Диапазон измерений: (25–500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 2.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца Диапазон измерений: (0,05–1,25) мг/м3 |  | МВИ.БР 319-2017 |  |
| 2.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди Диапазон измерений: (0,4–8) мг/м3) |  | МУ № 4945–88 «Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле» |  |
| 2.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля Диапазон измерений: (0,025–0,25) мг/м3 |  | МУ № 4184–86 «Методические указания по фотометрическому измерению концентрации никеля, его окислов и сульфидов в воздухе рабочей зоны» |  |
| 2.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона Диапазон измерений: (0,05–1,3) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005–88 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 2.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца Диапазон измерений: (0,002–0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |  |
| 2.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации толуола Диапазон измерений: (25÷500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 2.17 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Диапазон измерений: (5–120) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 2.18 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола Диапазон измерений: (0,5–5,0) мг/м3 Диапазон измерений: (0,3–30,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005–88 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МИ 6064–2018 ГОСТ 12.1.014–84 | ул. Ильинского, д. 19/18, 210630, г. Витебск |
| 2.19 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Диапазон измерений: (0,07÷3,5) мг/м3 |  | МУ № 3141–84 «Измерение концентрации формальдегида фотометрическим методом» |  |
| 2.21 ** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких, мг/м3 (предел обнаружения–4 мкг) |  | ТУ № 1024–73 «Технические условия на метод определения аэрозоля едких щелочей в воздухе» |  |
| 3.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 3.2 ** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевого потока, °С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 3.3 ** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 3.4 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) Диапазон измерений: (15÷20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |