ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье (зерно, жмыхи, шрот), корма растительного происхождения | 01.11/08.169, 01.19/08.169, 01.29/08.169, 10.91/08.169 | Нитраты | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 | Государственное учреждение "Пинская межрайонная ветеринарная лаборатория" (ул. Парковая, 1, а, 225710, д. д. Заполье, Брестский район, Брестская область) |  |
| 2.1* | Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма | 10.91/06.036 | Определение токсичности | ГОСТ 13496.7-97 п.4 | Государственное учреждение "Пинская межрайонная ветеринарная лаборатория" (ул. Парковая, 1, а, 225710, д. д. Заполье, Брестский район, Брестская область) |  |
| 3.1* | Патологический материал животных | 101.19/01.086 | Обнаружение возбудителя пастереллеза | «Методические указания по диагностике пастереллеза крупного рогатого скота и свиней». утв. директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» Пивоварчиком Ю.А. 19.12.2016г. №02130/70 п.4.4 | Государственное учреждение "Пинская межрайонная ветеринарная лаборатория" (ул. Парковая, 1, а, 225710, д. д. Заполье, Брестский район, Брестская область) |  |
| 3.2* |  |  | обнаружение возбудителя сальмонеллеза | «Лабораторная диагностика сальмонеллезов животных, обнаружение сальмонелл в кормах и объектах внешней среды (методические указания)». утв. директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» Пивоварчиком Ю.А. 19.12.2016 №02-1-30/54 п.4 |  |  |
| 3.3* |  |  | обнаружение возбудителя туберкулеза | ГОСТ 26072-89 2,3,4 |  |  |
| 4.1* | Корма животного и растительного происхождения | 101.19/01.086 | Определение возбудителя сальмонеллеза | ISO 6579 -1 (rus/570) Первое издание 2017-02 «Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод выявления, подсчета и серологического типирования Salmonella.» Часть 1. Выявление Salmonella spp. | Государственное учреждение "Пинская межрайонная ветеринарная лаборатория" (ул. Парковая, 1, а, 225710, д. д. Заполье, Брестский район, Брестская область) |  |
| 5.1* | Объекты, подлежащие ветеринарно-санитарному надзору (фекалии, пробы окружающей среды на стадии первичного производства) | 100.15/01.086, 101.19/01.086 | обнаружение возбудителя сальмонеллеза | ISO 6579 -1 (rus/570) Первое издание 2017-02 «Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод выявления, подсчета и серологического типирования Salmonella.» Часть 1. Выявление Salmonella spp. | Государственное учреждение "Пинская межрайонная ветеринарная лаборатория" (ул. Парковая, 1, а, 225710, д. д. Заполье, Брестский район, Брестская область) |  |
| 6.1* | Молоко и секрет вымени при диагностике мастита | 101.19/01.086 | Выделение возбудителей мастита: - стрептококк - стафилококк - кишечная палочка - клебсиелла - энтеробактер - псевдомонас | «Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени сельскохозяйственных животных» утв. директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» Пивоварчиком Ю.А. 19.12.2016г. №02-1-30/39 | Государственное учреждение "Пинская межрайонная ветеринарная лаборатория" (ул. Парковая, 1, а, 225710, д. д. Заполье, Брестский район, Брестская область) |  |
| 7.1* | Сыворотка крови сельскохозяй-ственных животных | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител на лептоспироз | Методические указания по лабораторной диагностике лептоспироза животных утв. директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» Пивоварчиком Ю.А. 20.12.2016г. № 02-1-30/103 Изменение №1 от 19.12.2023г. п.4.1 | Государственное учреждение "Пинская межрайонная ветеринарная лаборатория" (ул. Парковая, 1, а, 225710, д. д. Заполье, Брестский район, Брестская область) |  |
| 7.2* |  |  | Обнаружение специфических антител на бруцеллез | Методические указания по лабораторной диагностике бруцеллеза животных утв. директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» Пивоварчиком Ю.А. 20.12.2016г. №02-1-30/82 Изменение №1 от 19.12.2023г, Изменение №2 от 14.07.2025г. п.4.2, 4.3, 4.5 |  |  |
| 7.3* |  |  | Обнаружение специфических антител на хламидийные инфекции | «Методические указания по лабораторной диагностике хламидиоза животных. утв. директором ГУ«Белорусский государственный ветеринарный центр» Пивоварчиком Ю.А. 20.12.2016г. №02-1-30/97 Изменение №1 от 04.04.2025г. п.3,п.4 |  |  |
| 8.1* | Сыворотка крови, кровь крупного рогатого скота | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота | Методические указания по организации и проведению диагностических исследований на лейкоз методом ИФА в сыворотке крови утв. директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» Пивоварчиком Ю.А. 16.12.2016г. № 02-1-30/72 Изменение №1 от 12.12.2024г. | Государственное учреждение "Пинская межрайонная ветеринарная лаборатория" (ул. Парковая, 1, а, 225710, д. д. Заполье, Брестский район, Брестская область) |  |
| 9.1* | Молоко | 101.19/03.152 | Обнаружение специфических антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота | «Методические указания по организации и проведению диагностических исследований крупного рогатого скота на лейкоз методом иммунофермент-ного анализа (ИФА) в молоке» утв. директором ГУ«Белорусский государственный ветеринарный центр» Пивоварчиком Ю.А. 16.12.2016г. № 02-1-30/73 Изменение №1 от 12.12.2024г. | Государственное учреждение "Пинская межрайонная ветеринарная лаборатория" (ул. Парковая, 1, а, 225710, д. д. Заполье, Брестский район, Брестская область) |  |
| 10.1* | Фекалии свиней | 101.02/07.096 | Обнаружение возбудителей гельминтозов | «Методические указания по диагностике гельминтозов свиней» утв. директором ГУ«Белорусский государственный ветеринарный центр» Пивоварчиком Ю.А. 19.12.2016 г. № 02-1-30/288 п.2.2, 2.3, 2.4 | Государственное учреждение "Пинская межрайонная ветеринарная лаборатория" (ул. Парковая, 1, а, 225710, д. д. Заполье, Брестский район, Брестская область) |  |
| 11.1* | Фекалии животных | 101.02/07.096 | Обнаружение возбудителя эймериозов | «Методические указания по лабораторной диагностике эймериозов животных» утв. директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» Пивоварчиком Ю.А. 19.12.2016г. № 02-1-30/291 п.2, п.3 | Государственное учреждение "Пинская межрайонная ветеринарная лаборатория" (ул. Парковая, 1, а, 225710, д. д. Заполье, Брестский район, Брестская область) |  |
| 12.1* | Рыба живая (снулая) | 03.00/07.096 | Обнаружение возбудителей паразитарных заболеваний у рыб | «Методические указания по паразитологическому исследованию рыб» утв. директором ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» Пивоварчиком Ю.А. 19.12.2016г. № 02-1-30/315 п2-10; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции » утв. пост. Главного Государственного санитарного врача РБ от 25.10.2006 №128 гл.5,6,7 | Государственное учреждение "Пинская межрайонная ветеринарная лаборатория" (ул. Парковая, 1, а, 225710, д. д. Заполье, Брестский район, Брестская область) |  |
| 13.1* | Продукты, предназначенные для потребления человеком; пробы окружающей среды в зоне производства и обработки пищевых продуктов | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.70/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086, 100.15/01.086 | обнаружение возбудителя сальмонеллеза | ISO 6579 -1 (rus/570) Первое издание 2017-02 «Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод выявления, подсчета и серологического типирования Salmonella.» Часть 1. Выявление Salmonella spp. | Государственное учреждение "Пинская межрайонная ветеринарная лаборатория" (ул. Парковая, 1, а, 225710, д. д. Заполье, Брестский район, Брестская область) |  |
| 14.1* | Объекты ветеринарно-санитарного надзора (смывы с технологического оборудования, аппаратуры, тары, инвентаря, санитарной одежды и рук персонала, инструментов) | 100.15/01.086 | Наличие возбудителей патогенной микрофлоры: - КМАФАнМ - БГКП -коли-титр - патогенные, в т.ч сальмонеллы - бактерии рода Протеус | «Методические указания по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора». Утв. Директором Государственного учреждения «Белорусский государственный ветеринарный центр» 11.12.2016г. № 02-1-30/351 п . 3-5 | Государственное учреждение "Пинская межрайонная ветеринарная лаборатория" (ул. Парковая, 1, а, 225710, д. д. Заполье, Брестский район, Брестская область) |  |