ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Ростомеры | от 0 до 2200 мм | ∆ = ± 4 мм и более | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие, самопишущие, сигнализирующие, с выходными аналоговыми сигналами | верхний предел измерений: от 0 до 60 МПа Верхний предел измерений для мановакуумметров от 0,15 до 2,4 МПа | кл. т. от 1,0 до 4,0 | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 4.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: от минус 100 до 0 кПа | кл. т. от 1,0 до 4,0 | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 4.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Измерители артериального давления | от 0 до 300 мм рт. ст. | ∆ = ± 2 мм рт. ст. и более | ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, г. Гомель |
|  |  |  |  | от 30 до 240 уд/мин | δ = ± 2 % и более |  |
| 7.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Дозаторы шприцевые, пипеточные, бутылочные | Диапазон дозируемых объемов: от 1,0 мкл до 100 мл | δ = ± 0,1 % и более ОСКО от 0,03 % и более | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 7.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Бюретки цифровые | Диапазон дозируемых объемов от 1,0 до 25 мл; Диапазон дозируемых объемов от 5 до 50 мл | δ = ± (1,0 % - 0,07 %) δ = ± (0,60 % - 0,06 %) ОСКО от 0,2 % до 0,02 % | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 7.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Дозаторы пипеточные | Диапазон дозируемых объемов: от 20 мкл до 100 мл | δ = ± 0,5 % и более ОСКО от 0,1 % и более | ул. Волгоградская, 2, г. Гомель |
| 7.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Дозаторы шприцевые, пипеточные, бутылочные | Диапазон дозируемых объемов: от 2 мкл до 100 мл | δ = ± 0,5 % и более ОСКО от 0,1 % и более | ул. Обухова, 36, г. Гродно |
| 7.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Дозаторы лекарственных веществ | Максимальный объем дозирования: 1000 мл | δ = ± 10 % | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 7.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Насосы инфузионные | Максимальный объем дозирования: 9999 мл | δ = ± 5 % | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 10.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры медицинские цифровые | Диапазон измерения температуры от плюс 32 ˚С до плюс 44˚С | ∆ = ± 0,1 ˚С | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 11.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Денситометры | Спектральный диапазон от 400 до 800 нм Диапазон измерения оптической плотности от 0 до 0,3 Б от 0,3 до 1 Б от 1 до 2 Б | ∆ = ± 0,01 Б ∆ = ± 0,025 Б ∆ = ± 0,08 Б | ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Волгоградская, 2, г. Гомель |
| 11.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы биохимические, иммуноферментные | Спектральный диапазон: от 340 до 700 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 2,0 Б | ∆ = ± 0,01 Б и более δ = ± 2,5 % и более | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 11.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы агрегации тромбоцитов | Коэффициент пропускания: от 1 % до 5 % включительно, от 5 % до 100 % | ∆T = ± 1 % ∆T = ± 1,5 % | ул. Обухова, 36, г. Гродно |
| 11.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Фотометры, спектрофотометры, колориметры, гемокоагулометры | Диапазон измерения времени: от 5 до 600 с | ∆ = ± 0,2с и более | ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, г. Гомель |
|  |  |  |  | Коэффициент пропускания: от 0,1 % до 100,0 % | ∆ = ± 0,5 % и более |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерения оптической плотности: от минус 0,501 до 2,5 Б | ∆ = ± 0,02 Б и более δ = ± 1 % и более |  |
|  |  |  |  | Спектральный диапазон: от 250 до 999 нм | ∆ = ± 2 нм и более |  |
| 11.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Билирубинометры | Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,8 Б | ∆D = (0,005+0,05×Dэт) | ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, г. Гродно |
| 11.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Фотометры автоматические серий EL, ELx | Спектральный диапазон от 380 до 900 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 2 Б | ∆ = ± 0,02 Б | ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, г. Гродно |
| 13.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи напряжение-сопротивление ПНС-011 | Диапазон постоянной составляющей сопротивления: от 10 до 1000 Ом, переменной составляющей: от 0,02 до 1,0 Ом | кл.т. 2 | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 13.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Аппараты для Гальванизации | от 0 до 50 мА | γ = ± 10 % | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 13.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Делители Напряжения | Коэффициент деления: 1:102; 1:104 | δ = ± 2 % | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 16.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Электрокардиографы, электрокардиоскопы, кардиомониторы, кардиокомплексы, мониторы матери и плода | от 0,03 до 10,0 мВ от 0 до 600 Гц | δ = ± 5% и более δ = ± 0,5% | ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, г. Гомель |
|  |  |  |  | от 0,02 до 0,1 с от 0,1 до 10,0 с | ∆ = + 10 мс δ = ± 2 % |  |
|  |  |  |  | от 10 до 360 уд/мин | ∆ = ± 1 уд/мин |  |
|  |  |  |  | от 5 до 50 мм/с | δ = ± 5% |  |
| 16.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Комплексы компьютерные для исследования электрической и механической деятельности сердечно-сосудистой системы | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 10,0 мВ Диапазон измеряемых интервалов времени от 0,02 до 0,1 с от 0,1 до 10,0 с Диапазон измеряемой частоты сердечных сокращений от 10 до 360 уд/мин | δ = ± 5% и более ∆ = + 10 мс Δ = ± 2 % ∆ = ± 1 уд/мин | ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, г. Гомель |
| 16.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Системы длительного маниторирования и регистрации ЭКГ и АД | от 0 до 250 мм рт.ст. св.250 до 300 мм рт.ст. | ∆ = ± 1 мм рт.ст ∆ = ± 2 мм рт.ст. | ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, г. Гомель |
|  |  |  |  | ЧП от 30 до 240 уд/мин | δ = ± 2 % |  |
|  |  |  |  | ЧСС от 10 до 360 уд/мин | ∆ = ± 1 уд/мин |  |
|  |  |  |  | от 0,03 до 5,0 мВ от 0 до 100 Гц | δ = ± 5% и более δ = ± 0,5% |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1,0 с | δ = ± 2 % |  |
| 16.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Блоки для поверки электрокардиографов БПП-1, БПП-2, БПП-3 | Коэффициент деления 1:1000 | δ = ± 2 % | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 16.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Электроэнцефалографы, Энцефалографы-регистраторы, Электроэнцефалографы-анализаторы, Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭЭГ, ВП | Диапазон измерения напряжения: от 5 мкВ до 150 мВ Диапазон измерения интервалов времени от 10 мкс до 10 с Диапазон измерения базового импеданса от 50 до 500 Ом Диапазон измерения частот от 0,053 до 10000 Гц | δ = ± 5 % δ = ± 2 % ∆ = ±(0,06Rо+0,005) Ом δ = ± 5 % | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 16.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Реографы, Реопреобразователи с цифровым выходом РПЦ2-02 (Импекард) | Частота зондирующего тока: от 30 до 200 кГц Диапазон измерения базового сопротивления от 3 до 500 Ом Диапазон измерения переменной составляющей от 0,02 до 0,5 Ом | δ = ± 1 % δ = ± 6 % δ = ± 10 % | ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, г. Гомель |
| 16.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Приспособление для контроля РПЦ2-02, СК1-13275 | Диапазон измерения сопротивления: от 3 Ом до 100 кОм | δ = ± 0,5 % и более | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 16.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Комплексы реографические | Диапазон входных напряжений от 0,03 до 5 мВ Временной интервал: от 0,1 до 10 с | δ = ± 15 % δ = ± 5 % | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 16.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Реографы-полианализаторы | Диапазон измерения импеданса: от 10 до 700 Ом Неравномерность АЧХ от 1 до 15 Гц от 15 до 20 Гц Диапазон измерения напряжения: от 0,1 до 8 мВ | ∆ = ± (0,05R+2) δ = ± 5 % δ = (0 % - 20 %) δ = ± 7 % | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 16.10** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Анализаторы миографические | Диапазон измерения напряжения: от 5 до 40 мкВ от 40 мкВ до 80 мВ | ∆ = ± 2 мкВ δ = ± 5 % | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 16.11** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭМГ, ВП, ЭРГ и ОАЭ | Диапазон измерения напряжения: от 4 мкВ до 150 мВ Диапазон измерения интервалов времени от 0,1 мс до 200 мс Диапазон измерений средней частоты ЭМГ-сигнала: от 120 до 1170 Гц | δ = ± 5,0 % и более δ = ± 0,1 % и более δ = ± 20 % | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 16.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Велоэргометры | Диапазон частоты вращения: от 20 до 120 об/мин Заданная нагрузочная мощность: 100 Вт Диапазон измерения частоты сердечных сокращений: от 40 до 240 уд/мин | ∆ = ± 2 об/мин ∆ = ± 7 Вт ∆ = ± 2 уд/мин | ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, г. Гомель |
| 16.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Аппараты УВЧ-терапии Аппараты СВЧ-терапии | Рабочая частота: 40,68 МГц; 27,12 МГц Выходная мощность: от 0,8 до 350 Вт Рабочая частота: 460 МГц; 2450 МГц Выходная мощность: от 2,5 до 25 Вт | δ = ± 0,05 % δ = ± 30 % δ = ± 1 %; ± 2 % δ = ± 20 % | ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Волгоградская, 2, г. Гомель |
| 16.14** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Аппараты ультразвуковые терапевтические | Частота ультразвуковых колебаний: от 0,88 до 5,28 МГц Интенсивность ультразвуковых колебаний: от 0,05 до 1 Вт/см2 Напряжение высокочастотных электрических колебаний | δ = ± 0,03 % δ = ± 17 % | ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, г. Гомель |
| 16.15** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Аппараты электрохирургические высокочастотные | Рабочая частота: 440 кГц 1760 кГц | δ = ± 2 % ∆ = ± 44 кГц | ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, г. Гомель |
| 16.16** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Оксиметры пульсовые | Диапазон измерения насыщения гемоглобина крови кислородом, выраженный в единицах сатурации по SрО2: от 30 % до 100 % Диапазон измерения частоты пульса: от 30 до 300 уд/мин | ∆ = ± 2 % и более ∆ = ± 2 уд/мин и более | ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, г. Гомель |
| 16.17** 16.17** | 1; 2 1; 2 | 26.51/99.016 26.51/99.016 | Мониторы прикроватные реаниматологические (в т.ч. системы мониторирования) Мониторы прикроватные реаниматологические (в т.ч. системы мониторирования) | Диапазон измерения частоты сердечных сокращений от 10 до 360 уд/мин Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ от 0 до 100 Гц Диапазон измерения по SрО2 от 30 % до 100 % Диапазон измерения температуры от 25 °С до 50 °С Диапазон преобразования температуры от -1 °С до 50 °С (от 7741 до 811,7 Ом) Диапазон измерения объемной доли газов: О2 от 0 % до 100 % СО2 от 0 % до 30 % Диапазон измерения артериального давления: от -50 мм рт.ст. до 400 мм рт.ст. Диапазон измерения частоты пульса: от 30 до 300 уд/мин Диапазон измерения частоты дыхания от 0 до 200 вдох/мин | ∆ = ± 1 уд/мин и более δ = ± 5 % и более δ = ± 0,5 % ∆ = ± 2 % и более ∆ = ± 0,1 °С и более ∆ = ± 0,1 °С и более δ = ± 4 % ∆ = ± (1 – 5) мм рт. ст. ∆ = ± 2 уд/мин и более ∆ = ± 1 вдох/мин и более | ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 16.18** 16.18** | 1; 2 1; 2 | 26.51/99.016 26.51/99.016 | Мониторы прикроватные реаниматологические (в т.ч. системы мониторирования) Мониторы прикроватные реаниматологические (в т.ч. системы мониторирования) | Диапазон измерения частоты сердечных сокращений от 10 до 360 уд/мин Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ от 0 до 100 Гц Диапазон измерения по SрО2 от 30 % до 100 % Диапазон измерения температуры от 25 °С до 50 °С Диапазон преобразования температуры от -1 °С до 50 °С (от 7741 до 811,7 Ом) Диапазон измерения артериального давления: от -50 мм рт.ст. до 400 мм рт.ст. Диапазон измерения частоты пульса: от 30 до 300 уд/мин Диапазон измерения частоты дыхания от 0 до 200 вдох/мин | ∆ = ± 1 уд/мин и более δ = ± 5 % и более δ = ± 0,5 % ∆ = ± 2 % и более ∆ = ± 0,1 °С и более ∆ = ± 0,1 °С и более ∆ = ± (1 – 5) мм рт. ст. ∆ = ± 2 уд/мин и более ∆ = ± 1 вдох/мин и более | ул. Обухова, 36, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, г. Гомель ул. Обухова, 36, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, г. Гомель |
| 16.19* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители мощности ультразвукового излучения типа ИМУ | от 0,2 до 25 Вт | ∆ = ± (0,05Р + 0,2) Вт | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |
| 16.20** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Дефибрилляторы-мониторы | Диапазон выдаваемой энергии от 1 до 360 Дж Диапазон входных напряжений от 0,03 до 5 мВ Диапазон измерения частоты сердечных сокращений от 10 до 360 уд/мин Диапазон измерения по SрО2 от 30 % до 100 % Диапазон измерения частоты пульса: от 30 до 300 уд/мин Диапазон измерения НИАД: от 20 мм рт.ст. до 400 мм рт.ст. Диапазон измерения частоты дыхания от 0 до 150 вдох/мин Диапазон измерения температуры от 25 °С до 50 °С Диапазон преобразования температуры от минус 1 °С до 50 °С (от 7741 до 811,7 Ом) | δ = ± 10 % δ = ± 5 % ∆ = ± 1 уд/мин ∆ = ± 2 % ∆ = ± 2 уд/мин ∆ = ± 3 мм рт.ст. ∆ = ± 1 вдох/мин ∆ = ± 0,1 °С ∆ = ± 0,1 °С | ул. Ботаническая, 16, г. Минск |