ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | ул. Гагарина, 28, 225793, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область (лабораторная служба) |  |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 1.3* |  |  | Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность (Д от 1 градуса цветности) | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |  |
| 1.5* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 1.6* |  |  | Железо общее (Д (0,10 - 2) мг/дм3) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.149 | Общая жеткость (Д от 0,1 градус жесткости) | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН (Д (2 -12) рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.156 | Содержание нитритов (Д (0,003-0,3) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 1.10* |  |  | Содержание аммиака и ионов аммония (суммарно) (Д (0,05 - 3,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов (Д от 10,0 мг/дм3) | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.150 | Содержание сульфатов (Д (2-50) мг/дм3) | ГОСТ 31940-2013 п.3 |  |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.052 | Содержание сухого остатка (Д - 0,1 мг/дм3) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Содержание фосфоросодержащих веществ (Д (0,01 -0,4) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 1.15* |  |  | Содержание нитратов (Д от 0,1 мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 1.16* |  |  | Содержание алюминия (Д (0,04-0,56) мг/дм3) | ГОСТ 18165-2014 |  |  |
| 1.17* |  |  | Содержание фторидов (Д (0,05- 1,0) мг/дм3) | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |  |
| 1.18* |  |  | Содержание меди (Д (0,02 - 0,5) мг/дм3) | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 1.19* |  |  | Содержание марганца (Д (0,01 - 5,0) мг/дм3) | ГОСТ 4974-2014 метод А |  |  |
| 1.20* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 1.21* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 1.22* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 2.1* | Сточная вода | 100.05/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | г. Иваново, с/с Рудский,15, 0,6 км южнее, Ивановский район, Брестская область (лабораторная служба) |  |
| 2.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН (Д (2 -12) рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества (Д - св.3 мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.4* |  |  | Содержание сухого остатка (Д (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.5* |  | 100.05/08.149 | Содержание хлоридов (Д (10-250) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.6* |  | 100.05/08.150 | Содержание сульфатов (Д (2-40) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.7* |  | 100.05/08.155 | синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные (Д (0,025-2,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2009.06115 |  |  |
| 2.8* |  |  | Нефтепродукты (Д (0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 2.9* |  | 100.05/08.156 | Азот нитритов (Д (0,0025-0,25) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 2.10* |  |  | Азот нитратов (Д (0,02-0,45)мг/дм3) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 2.11* |  |  | Содержание фосфоросодержащих веществ (Д (0,1-1000)мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 2.12* |  | 100.05/08.149 | растворенный кислород (Д - св.0,2 мг О2/дм3) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 2.13* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) мг О2/дм3 | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 2.14* |  |  | Азот общий (Д (0,5-500) мг/дм3) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 2.15* |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный (мг/дм3) | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 3.1* | Поверхностная вода | 100.03/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-11-2011 | г. Иваново, с/с Рудский,15, 0,6 км южнее, Ивановский район, Брестская область (лабораторная служба) |  |
| 3.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН (Д (2 -12) рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 3.3* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества (Д - св.3 мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 3.4* |  |  | Содержание сухого остатка (Д (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.5* |  | 100.03/08.149 | Содержание хлоридов (Д (10-250) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 3.6* |  | 100.03/08.150 | Содержание сульфатов (Д (2-40) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 3.7* |  | 100.03/08.155 | синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные (Д (0,025-2,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2009.06115 |  |  |
| 3.8* |  |  | Нефтепродукты (Д (0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 3.9* |  | 100.03/08.156 | Азот нитритов (Д (0,0025-0,25) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 3.10* |  |  | Азот нитратов (Д (0,02-0,45)мг/дм3) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 3.11* |  |  | Содержание фосфоросодержащих веществ (Д (0,025-1000) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 3.12* |  | 100.03/08.149 | растворенный кислород (Д - св.0,2 мг О2/дм3) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 3.13* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) мг О2/дм3 | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 3.14* |  |  | Азот общий (Д (0,5-500) мг/дм3) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 3.15* |  | 100.03/08.156 | Азот аммонийный (Д - св.0,003 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 4.1* | Вода подземная | 100.04/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-11-2011 | г. Иваново, с/с Рудский,15, 0,6 км южнее, Ивановский район, Брестская область (лабораторная служба) |  |
| 4.2* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель рН (Д (2 -12) рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 4.3* |  | 100.04/08.052 | Взвешенные вещества (Д - св.3 мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 4.4* |  |  | Содержание сухого остатка (Д (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 4.5* |  | 100.04/08.149 | Содержание хлоридов (Д (10-250) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 4.6* |  | 100.04/08.150 | Содержание сульфатов (Д (2-40) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 4.7* |  | 100.04/08.155 | синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные (Д (0,025-2,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2009.06115 |  |  |
| 4.8* |  |  | Нефтепродукты (Д (0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 4.9* |  | 100.04/08.156 | Азот нитритов (Д (0,0025-0,25) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 4.10* |  |  | Азот нитратов (Д (0,02-0,45)мг/дм3) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 4.11* |  |  | Содержание фосфоросодержащих веществ (Д (0,025-1000) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 4.12* |  | 100.04/08.149 | растворенный кислород (Д - св.0,2 мг О2/дм3) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 4.13* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) мг О2/дм3 | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 4.14* |  |  | Азот общий (Д (0,5-500) мг/дм3) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 4.15* |  | 100.04/08.156 | Азот аммонийный (мг/дм3) | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |