ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Торф | 08.92/08.052 | Зольность | СТБ 2042-2010 п.7.3.2. | ул. Витебская, 3, 211343, аг. Тулово, Витебская область |  |
| 1.2* |  |  | Массовая доля влаги | СТБ 2042-2010 п.6.3.2. |  |  |
| 1.3* |  | 08.92/08.169 | Обменная кислотность | ГОСТ 11623-89 р.2 |  |  |
| 1.4* |  | 08.92/08.156 | Аммиачный азот | ГОСТ 27894.3-88 р.3 |  |  |
| 1.5* |  | 08.92/08.156 | Нитратный азот | ГОСТ 27894.4-88 р.3 |  |  |
| 1.6* |  | 08.92/08.156 | Подвижные формы фосфора | ГОСТ 27894.5-88 р.3 |  |  |
| 1.7* |  | 08.92/08.156 | Подвижные формы калия | ГОСТ 27894.6-88 |  |  |
| 2.1* | Органическое удобрение | 20.15/08.169 | рН | ГОСТ 27979-88 р.2 | ул. Витебская, 3, 211343, аг. Тулово, Витебская область |  |
| 2.2* |  | 20.15/08.052 | Массовая доля влаги и сухого остатка | ГОСТ 26713-85 |  |  |
| 2.3* |  | 20.15/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 26714-85 |  |  |
| 2.4* |  | 20.15/08.156 | Общий азот | ГОСТ 26715-85 р.2 |  |  |
| 2.5* |  | 20.15/08.156 | Азот аммонийный | ГОСТ 26716-85 р.2 |  |  |
| 2.6* |  | 20.15/08.156 | Общий фосфор | ГОСТ 26717-85 |  |  |
| 2.7* |  | 20.15/08.156 | Общий калий | ГОСТ 26718-85 |  |  |
| 3.1* | Почва | 100.06/08.156 | Органическое вещество | ГОСТ 26213-2021 р.1 | ул. Витебская, 3, 211343, аг. Тулово, Витебская область |  |
| 3.2* |  | 100.06/08.156 | Подвижные соединения фосфора и калия | ГОСТ 26207-91 |  |  |
| 3.3* |  | 100.06/08.169 | pH | ГОСТ 26483-85 |  |  |
| 3.4* |  | 100.06/08.032 | Обменный кальций и обменный магний | ГОСТ 26487-85 р.1 |  |  |
| 4.2* | Корма растительного происхождения, комбикорма | 01.19/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы | ГОСТ 26226-95 р.1 | ул. Витебская, 3, 211343, аг. Тулово, Витебская область | ТР 2010/025/BY |
| 4.3* |  | 01.19/08.149 10.91/08.149 | Массовая доля кальция | ГОСТ 26570-95 п.2.2 |  |  |
| 4.4* |  | 01.19/08.156, 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 26657-97 р.4 |  |  |
| 4.5* |  | 01.19/08.149 10.91/08.149 | Массовая доля азота и сырого протеина | ГОСТ 13496.4-2019 р.8 |  |  |
| 4.6* |  | 01.19/08.052, 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1 |  |  |
| 4.7* |  | 01.19/08.164 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира | ГОСТ 13496.15-2016 п.п.9.1,9.3,9.4,9.5 |  |  |
| 4.8* |  | 01.19/08.032, 10.91/08.032 | Массовая доля меди | ГОСТ 30692-2000 (ИСО 4871-96) |  |  |
| 4.9* |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |
| 4.10* |  | 01.19/08.149 10.91/08.149 | Массовая доля растворимых углеводов(сахаров) по Бертрану | ГОСТ 26176-2019 р.9 |  |  |
| 5.1* | Корма растительного происхождения | 01.19/08.156 | Содержание каротина | ГОСТ 13496.17-2019 р.8 | ул. Витебская, 3, 211343, аг. Тулово, Витебская область | ТР 2010/025/BY |
| 5.2* |  | 01.19/08.052 | Массовая доля влаги в кормах растительного происхождения | ГОСТ 27548-97 р.р5.7 |  |  |
| 5.3* |  | 01.19/08.052 | Количество обменной энергии и кормовых единиц (расчётный показатель) | ГОСТ 4808-87 п.3.8; СТБ 1223-2024 п.п.9.15-9.18; СТБ 2662-2024 п.п.9.14-9.16 |  |  |
| 5.4* |  | 01.19/08.052 | Массовая доля сухого вещества (метод двухступенчатого определения содержания сухого вещества) | ГОСТ 27548-97 р.р 5,7 |  |  |
| 5.5* |  | 01.19/08.149 | Массовая доля органических кислот | СТБ 1223-2024 п.9.13; СТБ 2015-2009 п.6.5; СТБ 2662-2024 п.9.12 |  |  |
| 5.6* |  | 01.19/08.169 | Активная кислотность (рН) | ГОСТ 26180-84 р.3 |  |  |
| 6.1* | Комбикорма | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги в комбикормах | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) п.2.3 | ул. Витебская, 3, 211343, аг. Тулово, Витебская область | ТР 2010/025/BY |