|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5400 |  |
|  | от 27.05.2022 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 мая 2022 года

контрольно-измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Баир Вест»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| административно-хозяйственное здание, д. 43, каб. ОТК, 213136, г. 300 м юго-восточнее д. Красница 1, с/с Дашковский , Могилевская область; ул. Резервная, 9, каб. 107, 212002, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; - температура перемещаемого воздуха. | СН 3.02.01-2019, СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных