ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место (а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Мебель: детали из массивной древесины | 31.09/29.040 | Влажность | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п.2 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 2.1* | Шпон строганый | 16.10/29.040 | Влажность | ГОСТ 9621-72 п.3.1 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 6.1* | Фанера общего назначения | 16.21/29.040 | Влажность | ГОСТ 9621-72 п.3.1 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 6.2* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности при скалывании по клеевому слою | ГОСТ 9624-2009 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 6.3* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев | ГОСТ 9625-2013 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 6.4* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности при растяжении вдоль волокон | ГОСТ 9622-2016 п.3 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 6.5* |  | 16.21/08.050 16.21/08.156 | Выделение формальдегида (газоаналитический метод) | EN ISO 12460-3:2023 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.1* | Покрытия защитно-декоративные на мебели | 20.59/11.116 | Включения: количество; размер; расстояние между включениями | СТБ 1871-2008 п.7.2.2, 7.2.3, 7.2.8.1 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.2* |  | 20.59/11.116 | Шагрень | СТБ 1871-2008 п.7.2.1, 7.2.3 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.3* |  | 20.59/11.116 | Потеки шириной не более 6 мм и длиной не более 10 мм | СТБ 1871-2008 п.7.2.2, 7.2.3, 7.2.8.1 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.4* |  | 20.59/11.116 | Проколы | СТБ 1871-2008 п.7.2.1, 7.2.3 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.5* |  | 20.59/11.116 | Риски волосяные длиной не более 10 мм | СТБ 1871-2008 п.7.2.1, 7.2.3 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.6* |  | 20.59/11.116 | Кратеры, пузыри: -диаметром не более 1 мм -диаметром не более 2 мм | СТБ 1871-2008 п.7.2.1, 7.2.3 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.7* |  | 20.59/11.116 | Вмятины диаметром не более 4 мм и глубиной не более 0,3 мм | СТБ 1871-2008 п.7.2.2, 7.2.3, 7.2.8.1 7.2.8.2 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.8* |  | 20.59/11.116 | Неравномерность блеска | СТБ 1871-2008 п.7.2.1, 7.2.3 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.9* |  | 20.59/11.116 | Неровности, обусловленные структурой отделываемой поверхности | СТБ 1871-2008 п.7.2.1, 7.2.3, 7.2.4 ГОСТ 15612-2013 п.4 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.10* |  | 20.59/11.116 | Разнооттеночность | СТБ 1871-2008 п.7.2.1, 7.2.3 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.11* |  | 20.59/11.116 | Непрокрашенные поры и отдельные участки поверхности | СТБ 1871-2008 п.7.2.1, 7.2.3 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.12* |  | 20.59/11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1871-2008 п.7.2.6 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.13* | Покрытия защитно-декоративные на мебели | 20.59/26.095 | Адгезия лакокрасочного покрытия к поверхности мебели | СТБ 1871-2008 п.7.3 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.14* |  | 20.59/26.045 | Стойкость к пятнообразованию по времени воздействия реагентов | СТБ 1871-2008 п.7.4 ГОСТ 27627-88 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.15* |  | 20.59/26.080 | Контактная теплостойкость при воздействии: -тепла -тепла и влаги | СТБ 1871-2008 п.7.5 ГОСТ 28067-89 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 8.16* |  | 20.59/26.095 | Стойкость к удару | ГОСТ 27736-88 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 9.1** | Лесоматериалы круглые, сырье древесное тонкомерное, дрова, щепа технологическая, опилки | 16.10/42.000 | Отбор проб | Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбумпром» Утв. и.о. заместителя Председателя концерна «Беллесбумпром» 21.11.2005. Согласована с Председателем Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь 17.11.2005 раздел 6.9 ТКП 251-2010 (02080) п. 7.2, 7.4 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 10.1* | Непищевая продукция лесного хозяйства: лесоматериалы круглые, пиломатериалы, пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов, щепа технологическая, опилки. Плиты древесноволокнистые, фанера клееная, панели фанерованные | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ 114-94 МВИ 69-94 МВИ.МН 4779-2013 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 11.1 ** | Древесные материалы: Пиломатериалы, заготовки, плита древесностружечная, плита древесноволокнистая, шпон строганый, шпон лущеный, фанера | 16.10/42.000 | Отбор проб | Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбумпром» Утв. и.о. заместителя Председателя концерна «Беллесбумпром» 21.11.2005. Согласована с Председателем Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь 17.11.2005 разд.7,8,9,11,12,13 ТКП 251-2010 (02080) п. 7.3 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 12.1 ** | Зольные отходы | 100.08/42.000 | Отбор проб | Методика отбора проб вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания в них радионуклидов. МОПр МН01-98 утверждена НПО «Жилкоммунтехника» 1997 г. | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 12.2* | Зольные отходы | 100.08/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ 114-94 МВИ 69-94 МВИ.МН 4779-2013 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 13.1 ** | Топливо древесное: древесный уголь, брикеты древесные | 100.07/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) п.7.5 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 13.2* | Топливо древесное: древесный уголь, брикеты древесные | 100.07/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ 114-94 МВИ 69-94 МВИ.МН 4779-2013 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 14.1 ** | Объекты окружающей среды: контрольные точки на территории предприятия и в производственных помещениях | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | ТКП 113-2007 (02300) МВИ.ГМ 1906-2020 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 15.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 МВИ.ГМ.1860-2020 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 15.2 ** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 МВИ.ГМ.1860-2020 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 15.3 ** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха | МВИ.ГМ.1860-2020 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |
| 15.4 ** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 | ОАО «Гомельдрев» ул. Достоевского, 3 |  |