ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 | ул. Дзержинского, 96, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) | ТР ТС 013/2011 |
| 1.1** |  |  | Отбор проб нефтепродуктов | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2; СТБ ИСО 3170-2004 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 |  |  |
| 1.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 31072-2002; ГОСТ 3900-2022 п.4 Метод 1; ГОСТ 3900-85 п.1; ГОСТ ISO 3675-2014 |  |  |
| 1.3* |  | 19.20/29.040 |  | ГОСТ ISO 12185-2009; СТБ 1468-2014; СТБ ИСО 12185-2007 |  |  |
| 1.4* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |  |  |
| 1.5* |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число | ГОСТ 5985-2022; ГОСТ 5985-79 |  |  |
| 1.6* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95); ГОСТ 32404-2013; СТБ ИСО 6246-2005 |  |  |
| 1.7* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 20℃, 40℃, 100℃ | ГОСТ 31391-2020; ГОСТ 33-2016; СТБ ISO 3104-2025 |  |  |
| 1.8* |  | 19.20/08.130 | Содержание (массовая доля) серы | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013; СТБ 1420-2003; СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004) |  |  |
| 1.9* |  | 19.20/08.034 |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |  |  |
| 1.10* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля (содержание) механических примесей | ГОСТ 6370-2018; ГОСТ EN 12662-2016 |  |  |
| 1.11* |  | 19.20/08.055 | Содержание (массовая доля) воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 1.12* |  | 19.20/08.169 |  | СТБ ИСО 12937-2003 |  |  |
| 1.13* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластину (при 50℃, 3 ч) | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85); ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 1.14* |  | 19.20/08.149 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 исключая пп.3.5.1, 4.1,4.2 |  |  |
| 1.15* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |  |  |
| 1.16* |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) за исключением п.11, Приложения Г; ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п.11, Приложения ДА |  |  |
| 1.17* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения | ГОСТ 5066-2018 метод Б; СТБ ЕН 23015-2002 |  |  |
| 1.18* |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) метод Б |  |  |
| 1.19* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |  |  |
| 1.20* |  | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: Октановое число по исследовательскому методу Д.и.(40-100) RON | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 |  |  |
| 1.21* |  |  | Детонационная стойкость: Октановое число по моторному методу Д.и. (40-100) MON | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015 |  |  |
| 1.22* |  | 19.20/08.050 | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) исключая пп. 10-16; ГОСТ EN 13016-1-2013; ГОСТ EN 13016-1-2022 |  |  |
| 1.23* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола | ГОСТ EN 12177-2013 |  |  |
| 1.24* |  |  | Массовая доля кислорода | ГОСТ EN 13132-2012 |  |  |
| 1.25* |  |  | Объемная доля оксигенатов |  |  |  |
| 1.26* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс | СТБ ISO 4264-2025 |  |  |
| 1.27* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 |  |  |
| 1.28* |  | 19.20/08.082 | Цвет в единицах ЦНТ | ГОСТ 20284-74 |  |  |
| 2.1* ТР | Бензин автомобильный | 19.20/08.034, 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 | ул. Дзержинского, 96, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) | ТР ТС 013/2011 |
| 2.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб сточных вод | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Дзержинского, 96, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) |  |
| 2.2* ТР | Бензин автомобильный | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола | ГОСТ EN 12177-2013 | ул. Дзержинского, 96, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) | ТР ТС 013/2011 |
| 2.2* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 | ул. Дзержинского, 96, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) |  |
| 2.3* ТР | Бензин автомобильный | 19.20/08.158 | Массовая доля кислорода | ГОСТ EN 13132-2012 | ул. Дзержинского, 96, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) | ТР ТС 013/2011 |
| 2.4* ТР |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу Д.и.(40-100) RON | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 |  |  |
| 2.5* ТР |  |  | Октановое число по моторному методу Д.и. (40-100) MON | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015 |  |  |
| 2.6* ТР |  | 19.20/08.050 | Давление насыщенных паров | ГОСТ EN 13016-1-2013; ГОСТ EN 13016-1-2022 |  |  |
| 2.7* ТР |  | 19.20/08.158 | Объемная доля оксигенатов | ГОСТ EN 13132-2012 |  |  |
| 3.1* ТР | Топливо дизельное | 19.20/08.034, 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 | ул. Дзержинского, 96, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.1** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб нефтепродуктов | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2; СТБ ИСО 3170-2004 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 | ул. Октябрьская, 153, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Волковыске) |  |
| 3.2* ТР | Топливо дизельное | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А | ул. Дзержинского, 96, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.2* | Нефтепродукты | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 31072-2002; ГОСТ 3900-2022 п.4 Метод 1; ГОСТ 3900-85 п.1; ГОСТ ISO 3675-2014 | ул. Октябрьская, 153, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Волковыске) |  |
| 3.3* ТР | Топливо дизельное | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 | ул. Дзержинского, 96, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.3* | Нефтепродукты | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 | ул. Октябрьская, 153, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Волковыске) |  |
| 3.4* ТР | Топливо дизельное | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 | ул. Дзержинского, 96, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.4* | Нефтепродукты | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число | ГОСТ 5985-2022; ГОСТ 5985-79 | ул. Октябрьская, 153, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Волковыске) |  |
| 3.5* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95); ГОСТ 32404-2013; СТБ ИСО 6246-2005 |  |  |
| 3.6* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 20℃, 40℃, 100℃ | ГОСТ 31391-2020; ГОСТ 33-2016; СТБ ISO 3104-2025 |  |  |
| 3.7* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля (содержание) механических примесей | ГОСТ 6370-2018; ГОСТ EN 12662-2016 |  |  |
| 3.8* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля (содержание) воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 3.9* |  | 19.20/08.169 | Содержание (массовая доля) воды | СТБ ИСО 12937-2003 |  |  |
| 3.10* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластину (при 50℃, 3 ч) | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85); ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 3.11* |  | 19.20/08.149 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 исключая пп.3.5.1, 4.1,4.2 |  |  |
| 3.12* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |  |  |
| 3.13* |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) за исключением п.11, Приложения Г; ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п.11, Приложения ДА |  |  |
| 3.14* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |  |  |
| 3.15* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс | СТБ ISO 4264-2025 |  |  |
| 3.16* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 |  |  |
| 4.1** ТР | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 | ул. Дзержинского, 96, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) | ТР ТС 030/2012 |
| 4.1** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб нефтепродуктов | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2; СТБ ИСО 3170-2004 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 | ул. Озёрная, 20, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Слониме) |  |
| 4.2* ТР | Масла | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п.11, Приложения ДА | ул. Дзержинского, 96, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) | ТР ТС 030/2012 |
| 4.2* | Нефтепродукты | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 31072-2002; ГОСТ 3900-2022 п.4 Метод 1; ГОСТ 3900-85 п.1; ГОСТ ISO 3675-2014 | ул. Озёрная, 20, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Слониме) |  |
| 4.3* ТР | Масла | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | ул. Дзержинского, 96, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) | ТР ТС 030/2012 |
| 4.3* | Нефтепродукты | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 | ул. Озёрная, 20, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Слониме) |  |
| 4.4* ТР | Масла | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 | ул. Дзержинского, 96, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) | ТР ТС 030/2012 |
| 4.4* | Нефтепродукты | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число | ГОСТ 5985-2022; ГОСТ 5985-79 | ул. Озёрная, 20, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Слониме) |  |
| 4.5* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95); ГОСТ 32404-2013; СТБ ИСО 6246-2005 |  |  |
| 4.6* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 20℃, 40℃, 100℃ | ГОСТ 31391-2020; ГОСТ 33-2016; СТБ ISO 3104-2025 |  |  |
| 4.7* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля (содержание) механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 4.8* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля (содержание) воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 4.9* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластину (при 50℃, 3 ч) | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85); ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 4.10* |  | 19.20/08.149 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 исключая пп.3.5.1, 4.1,4.2 |  |  |
| 4.11* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |  |  |
| 4.12* |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) за исключением п.11, Приложения Г; ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п.11, Приложения ДА |  |  |
| 4.13* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |  |  |
| 4.14* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс | СТБ ISO 4264-2025 |  |  |
| 4.15* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 |  |  |
| 5.1** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб нефтепродуктов | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2; СТБ ИСО 3170-2004 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 | 231033, ст. Солы, Сморгонский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Сморгони) |  |
| 5.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 31072-2002; ГОСТ 3900-2022 п.4 Метод 1; ГОСТ 3900-85 п.1; ГОСТ ISO 3675-2014 |  |  |
| 5.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |  |  |
| 5.4* |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число | ГОСТ 5985-2022; ГОСТ 5985-79 |  |  |
| 5.5* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95); ГОСТ 32404-2013; СТБ ИСО 6246-2005 |  |  |
| 5.6* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 20℃, 40℃, 100℃ | ГОСТ 31391-2020; ГОСТ 33-2016; СТБ ISO 3104-2025 |  |  |
| 5.7* |  | 19.20/08.130 | Содержание (массовая доля) серы | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013; СТБ 1420-2003; СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004) |  |  |
| 5.8* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля (содержание) механических примесей | ГОСТ 6370-2018; ГОСТ EN 12662-2016 |  |  |
| 5.9* |  | 19.20/08.055 | Содержание (массовая доля) воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 5.10* |  | 19.20/08.169 |  | СТБ ИСО 12937-2003 |  |  |
| 5.11* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластину (при 50℃, 3 ч) | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85); ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 5.12* |  | 19.20/08.149 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 исключая пп.3.5.1, 4.1,4.2 |  |  |
| 5.13* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |  |  |
| 5.14* |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) за исключением п.11, Приложения Г; ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п.11, Приложения ДА |  |  |
| 5.15* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |  |  |
| 5.16* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс | СТБ ISO 4264-2025 |  |  |
| 5.17* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 |  |  |
| 6.1** ТР |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 | ул. Октябрьская, 153, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Волковыске) | ТР ТС 013/2011 |
| 7.1* ТР | Бензин автомобильный | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 | ул. Октябрьская, 153, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Волковыске) | ТР ТС 013/2011 |
| 8.1* ТР | Топливо дизельное | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 | ул. Октябрьская, 153, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Волковыске) | ТР ТС 013/2011 |
| 8.2* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |  |  |
| 8.3* ТР |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |  |  |
| 8.4* ТР |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |  |  |
| 9.1** ТР | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 | ул. Октябрьская, 153, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Волковыске) | ТР ТС 030/2012 |
| 9.2* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п.11, Приложения ДА |  |  |
| 9.3* ТР |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 9.4* ТР |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 10.1** ТР | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 | ул. Озёрная, 20, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Слониме) | ТР ТС 013/2011 |
| 11.1* ТР | Топливо дизельное | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А | ул. Озёрная, 20, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Слониме) | ТР ТС 013/2011 |
| 11.2* ТР |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |  |  |
| 11.3* ТР |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |  |  |
| 12.1** ТР | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 | ул. Озёрная, 20, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Слониме) | ТР ТС 030/2012 |
| 12.2* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п.11, Приложения ДА |  |  |
| 12.3* ТР |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 12.4* ТР |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 13.1** ТР | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 | 231033, ст. Солы, Сморгонский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Сморгони) | ТР ТС 013/2011 |
| 14.1* ТР | Бензин автомобильный | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 | 231033, ст. Солы, Сморгонский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Сморгони) | ТР ТС 013/2011 |
| 15.1* ТР | Топливо дизельное | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 | 231033, ст. Солы, Сморгонский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Сморгони) | ТР ТС 013/2011 |
| 15.2* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |  |  |
| 15.3* ТР |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |  |  |
| 15.4* ТР |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |  |  |
| 16.1** ТР | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 | 231033, ст. Солы, Сморгонский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Сморгони) | ТР ТС 030/2012 |
| 16.2* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п.11, Приложения ДА |  |  |
| 16.3* ТР |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 16.4* ТР |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |