ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000, 28.25/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, расход воздуха, динамическое давление потока воздуха, статическое давление, полное давление потока воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 | пр-кт Октября, 28, 246029 , г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000, 28.25/23.000 | -Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям. -Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу. -Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях. -Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | пр-кт Октября, 28, 246029 , г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.1** | Дымовые каналы от газовых приборов, отопительных котлов (водонагревателей) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | АМИ.МН 0006-2021 | пр-кт Октября, 28, 246029 , г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.1** | Вентиляционные каналы | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | АМИ.МН 0006-2021 | пр-кт Октября, 28, 246029 , г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.2** |  |  | Количество удаляемого воздуха (расход воздуха) |  |  |  |
| 5.1** | Помещения котельных, миникотельных, административные и бытовые здания | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена | АМИ.МН 0006-2021 | пр-кт Октября, 28, 246029 , г. Гомель, Гомельская область |  |
| 6.1** | Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Наличие тяги | СП 4.03.03-2026 п. 8.7 | пр-кт Октября, 28, 246029 , г. Гомель, Гомельская область |  |
| 7.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0059-2022 | пр-кт Октября, 28, 246029 , г. Гомель, Гомельская область |  |
| 7.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0034-2021 |  |  |
| 8.1** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0059-2022 | пр-кт Октября, 28, 246029 , г. Гомель, Гомельская область |  |
| 9.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.ГР 0060-2022 | пр-кт Октября, 28, 246029 , г. Гомель, Гомельская область |  |
| 9.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств |  |  |  |
| 9.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0034-2021 |  |  |
| 10.1** | Устройства защитного отключения | 27.90/22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания на переменном токе | АМИ.ГР 0061-2022 | пр-кт Октября, 28, 246029 , г. Гомель, Гомельская область |  |
| 10.2** |  |  | Время отключения при дифференциальном токе |  |  |  |
| 11.1** | Электроустановки жилых и общественных зданий, защищаемые УЗО | 27.90/22.000 | Ток утечки | АМИ.ГР 0061-2022 | пр-кт Октября, 28, 246029 , г. Гомель, Гомельская область |  |
| 12.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные | 25.99/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 | пр-кт Октября, 28, 246029 , г. Гомель, Гомельская область |  |
| 12.2** |  | 25.99/11.116 | Качество защитного покрытия | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |  |  |
| 12.3** |  |  | Целостность конструкции и их креплений |  |  |  |
| 12.4** |  |  | Проверка качества сварных швов (проверка наплывов и неровностей и их поверхностей) | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |  |  |
| 12.5** |  | 25.99/29.121 | Прочность ступенек лестницы | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.7, 5.8, 5.9 |  |  |
| 12.6** |  |  | Прочность балок крепления вертикальных, горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.10, 5.11 |  |  |
| 12.7** |  |  | Прочность площадок и наклонных маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |  |  |
| 12.8** |  |  | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |  |  |
| 13.1** | Ограждения крыш | 25.99/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 | пр-кт Октября, 28, 246029 , г. Гомель, Гомельская область |  |
| 13.2** |  | 25.99/11.116 | Качество защитного покрытия | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |  |  |
| 13.3** |  |  | Целостность конструкции и их креплений |  |  |  |
| 13.4** |  | 25.99/11.116, 25.99/29.061 | Проверка качества сварных швов (проверка наплывов и неровностей и их поверхностей) | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |  |  |
| 13.5** |  | 25.99/29.121 | Прочность ограждения крыш зданий | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |  |  |