ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Диэлектрические перчатки | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.МС 0106-2025 | ул. Станционная, 3, 222162, г. Жодино, Минская область |  |
| 2.1* | Обувь специальная диэлектрическая (боты, галоши) | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.МС 0106-2025 | ул. Станционная, 3, 222162, г. Жодино, Минская область |  |
| 3.1* | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0106-2025 | ул. Станционная, 3, 222162, г. Жодино, Минская область |  |
| 4.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0106-2025 | ул. Станционная, 3, 222162, г. Жодино, Минская область |  |
| 5.1* | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Определение пробивного напряжения при частоте 50 Гц | ГОСТ 6581-75 п.4 | ул. Станционная, 3, 222162, г. Жодино, Минская область |  |
| 5.2* |  |  | Определение тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц | ГОСТ 6581-75 п.2 |  |  |
| 6.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0106-2025 | ул. Станционная, 3, 222162, г. Жодино, Минская область |  |
| 6.2* |  |  | Испытание изоляции электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 6.3* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 7.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0106-2025 | ул. Станционная, 3, 222162, г. Жодино, Минская область |  |
| 7.2* |  |  | Испытание изоляции соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 7.3* |  |  | Испытание изоляции электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 7.4* |  |  | Напряжение индикации по схеме встречного включения |  |  |  |
| 7.5* |  |  | Напряжение индикации по схеме согласного включения |  |  |  |
| 8.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Измерение тока, протекающего через указатель | АМИ.МС 0106-2025 | ул. Станционная, 3, 222162, г. Жодино, Минская область |  |
| 8.2* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 8.3* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 8.4* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 9.1* | Электроизмерительные клещи | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0106-2025 | ул. Станционная, 3, 222162, г. Жодино, Минская область |  |
| 10.1* | Электроизолирующие клещи | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0106-2025 | ул. Станционная, 3, 222162, г. Жодино, Минская область |  |
| 11.1* | Электроизолирующие штанги | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0106-2025 | ул. Станционная, 3, 222162, г. Жодино, Минская область |  |