ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85; ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-6-2021 | 247220, д. Солоное, Жлобинский район, Гомельская область (центральная испытательная лаборатория очистных сооружений) |  |
| 1.2* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю (0.5-500 мг/ дм3) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 1.3* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ( от 0.10 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |  |  |
| 1.4* |  | 100.03/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК ) (0.5-6.0 мгО2/дм3 (без разбавления); 3.0-6000.0 мгО2/дм3 (с разбавлением)) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 1.5* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (от 3.0 мг/дм3 и более) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 1.6* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (2-12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.7* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего (от 0.1 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 1.8* |  | 100.03/08.169 | Концентрация кадмия (от 0.0002 мг/дм3 и более) | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 1.9* |  | 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода (от 0.2 мгО2 /дм3 и более) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 1.10* |  | 100.03/08.169 | Концентрация меди (от 0.0006 мг/дм3 и более) | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 1.11* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (0.005-50.0 мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 1.12* |  |  | Концентрация никеля (от 0.01 мг/дм3 ) | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 1.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов (от 0.02 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 1.14* |  |  | Концентрация азота нитритов (от 0.0025 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 1.15* |  | 100.03/08.169 | Концентрация свинца (от 0.0002 мг/дм3 и более) | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 1.16* |  | 100.03/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (от 0.025 мг/дм3 и более) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 1.17* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (от 2.0 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 1.18* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (50.0-50000.0 мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 1.19* |  | 100.03/08.155 | Концентрация фенола (0.0005-25 мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 1.20* |  |  | Концентрация формальдегида (0.02-0.5 мг/дм3) | ФР.1.31.2012.12307 |  |  |
| 1.21* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ионов (0.025-1000 мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |  |
| 1.22* |  |  | Концентрация фосфора общего (0.025-1000 мг/дм3) |  |  |  |
| 1.23* |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПК Cr) (5.0-800.0 мгО/дм3) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 1.24* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов (от 10.0 мг/дм3 ) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 1.25* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома общего (от 0.005 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 1.26* |  | 100.03/08.169 | Концентрация цинка (от 0.0005 мг/дм3 ) | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 1.27* |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка (0.005-100.0 мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 2.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-14-2023 | 247220, д. Солоное, Жлобинский район, Гомельская область (центральная испытательная лаборатория очистных сооружений) |  |
| 2.2* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю (0.5-500 мг/ дм3) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 2.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ( от 0.10 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |  |  |
| 2.4* |  | 100.05/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК ) (0.5-6.0 мгО2/дм3 (без разбавления); 3.0-6000.0 мгО2/дм3 (с разбавлением)) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 2.5* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (от 3.0 мг/дм3 и более) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.6* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (2-12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.7* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего (от 0.1 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.8* |  | 100.05/08.169 | Концентрация кадмия (от 0.0002 мг/дм3 и более) | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 2.9* |  | 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода (от 0.2 мгО2 /дм3 и более) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 2.10* |  | 100.05/08.169 | Концентрация меди (от 0.0006 мг/дм3 и более) | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 2.11* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (0.005-50.0 мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 2.12* |  |  | Концентрация никеля (от 0.01 мг/дм3 ) | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 2.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов (от 0.02 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 2.14* |  |  | Концентрация азота нитритов (от 0.0025 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 2.15* |  | 100.05/08.169 | Концентрация свинца (от 0.0002 мг/дм3 и более) | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 2.16* |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (от 0.025 мг/дм3 и более) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 2.17* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (от 2.0 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.18* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (50.0-50000.0 мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.19* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенола (0.0005-25 мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 2.20* |  |  | Концентрация формальдегида (0.02-0.5 мг/дм3) | ФР.1.31.2012.12307 |  |  |
| 2.21* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов (0.1-1000 мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |  |
| 2.22* |  |  | Концентрация фосфора общего (0.1-1000 мг/дм3) |  |  |  |
| 2.23* |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПК Cr) (5.0-800.0 мгО/дм3) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 2.24* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов (от 10.0 мг/дм3 ) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.25* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего (от 0.005 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 2.26* |  | 100.05/08.169 | Концентрация цинка (от 0.0005 мг/дм3 ) | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 2.27* |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка (0.005-100.0 мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 3.1* | Вода питьевая | 100.09/08.169 | Концентрация кадмия (от 0.0002 мг/дм3 и более) | СТБ 1290-2001 | 247220, д. Солоное, Жлобинский район, Гомельская область (центральная испытательная лаборатория очистных сооружений) |  |
| 3.2* |  |  | Концентрация меди (от 0.0006 мг/дм3 и более) |  |  |  |
| 3.3* |  |  | Концентрация мышьяка (0.001-0.2 мг/дм3) | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 3.4* |  |  | Концентрация ртути (от 0.00005 мг/дм3 и более) |  |  |  |
| 3.5* |  |  | Концентрация свинца (от 0.0002 мг/дм3 и более) | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 3.6* |  |  | Концентрация цинка (от 0.0005 мг/дм3 ) |  |  |  |
| 4.1* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/08.169 | Концентрация мышьяка (0.001-0.2 мг/дм3) | ГОСТ 31866-2012 | 247220, д. Солоное, Жлобинский район, Гомельская область (центральная испытательная лаборатория очистных сооружений) |  |
| 4.2* |  |  | Концентрация ртути (от 0.00005 мг/дм3 и более) |  |  |  |
| 5.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18963-73 п.1; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); МУК РБ № 11-10-1-2002 п.1 | ул. К. Маркса, 1г, 247197, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (центральная испытательная лаборатория водозабора "Лебедевский") |  |
| 5.2* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия (0.04-0.56 мг/дм3 ) | ГОСТ 18165-2014 Метод Б |  |  |
| 5.3* |  |  | Концентрация аммиака и ионов аммония ( от 0.10 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |  |  |
| 5.4* |  | 100.09/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (от 0.025 мг/дм3 и более) | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |  |  |
| 5.5* |  | 100.09/11.116 | Вкус (привкус) (0-5 баллов) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 5.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) (2-12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 5.7* |  | 100.09/08.149 | Концентрация гидрокарбонатов (6.1-6100.0 мг/дм3) | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) п.5 Метод А |  |  |
| 5.8* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего (от 0.1 мг/дм3 и более) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 5.9* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая (от 0.1 градуса жесткости и более ) | ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А |  |  |
| 5.10* |  | 100.09/11.116 | Запах (0-5 баллов) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 5.11* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца (от 0.01 мг/дм3 и более) | ГОСТ 4974-2014 п.6.4 вариант 2 метод А |  |  |
| 5.12* |  |  | Концентрация меди (0.02-0.5 мг/дм3) | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 5.13* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 5.14* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (0.005-50.0 мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 5.15* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрат-ионов (от 0.1 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д |  |  |
| 5.16* |  |  | Концентрация нитрит-ионов (от 0.003 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б |  |  |
| 5.17* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость (от 0.5 мг/дм3) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 5.18* |  |  | Концентрация сульфат-ионов (от 10.0 мг/дм3 и более) | ГОСТ 31940-2013 п.5 Метод 2 |  |  |
| 5.19* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (от 2.0 мг/дм3 и более) | ГОСТ 31940-2013 п.6 Метод 3 |  |  |
| 5.20* |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка (50.0-50000.0 мг/дм3) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 5.21* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фосфат-ионов (0.005-0.8 мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |  |
| 5.22* |  | 100.09/08.155 | Концентрация фенола (0.0005-25 мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 5.23* |  |  | Концентрация хрома (VI) (0.02-0.5 мг/дм3) | ФР.1.31.2007.03197 |  |  |
| 5.24* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного связанного | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 5.25* |  |  | Концентрация хлора остаточного свободного | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 5.26* |  |  | Концентрация хлорид-ионов (от 10.0 мг/дм3 ) | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |  |
| 5.27* |  | 100.09/08.156 | Цветность (от 1 градуса цветности и более) | ГОСТ 31868-2012 п.5 Метод Б |  |  |
| 5.28* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГОСТ 18963-73 п.4; ГОСТ 34786-2021; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |  |  |
| 5.29* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГОСТ 18963-73 п.4.2; ГОСТ 34786-2021; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |  |  |
| 5.30* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | ГОСТ 18963-73 п.4.3.1; ГОСТ 34786-2021; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |  |  |
| 6.1* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-активность (от 0.01 до 10^3 Бк/кг) | СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 6.2* |  |  | Общая бета-активность (от 0.1 до 3* 10^3 Бк/кг) | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 7.1** | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. К. Маркса, 1г, 247197, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (центральная испытательная лаборатория водозабора "Лебедевский") |  |
| 7.2* |  | 11.07/08.156 | Концентрация алюминия (0.04-0.56 мг/дм3 ) | ГОСТ 18165-2014 Метод Б |  |  |
| 7.3* |  |  | Концентрация аммиака и ионов аммония ( от 0.10 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |  |  |
| 7.4* |  | 11.07/11.116 | Вкус (привкус) (0-5 баллов) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 7.5* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) (2-12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 7.6* |  | 11.07/08.149 | Концентрация гидрокарбонатов (6.1-6100.0 мг/дм3) | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А |  |  |
| 7.7* |  | 11.07/08.156 | Концентрация железа общего (от 0.1 мг/дм3 и более) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 7.8* |  | 11.07/08.149 | Жесткость общая (от 0.1 градуса жесткости и более ) | ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А |  |  |
| 7.9* |  | 11.07/11.116 | Запах (0-5 баллов) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 7.10* |  | 11.07/08.156 | Концентрация марганца (от 0.01 мг/дм3 и более) | ГОСТ 4974-2014 п.6.4 вариант 2 метод А |  |  |
| 7.11* |  |  | Концентрация меди (0.02-0.5 мг/дм3) | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 7.12* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 7.13* |  |  | Концентрация нитрат-ионов (от 0.1 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д |  |  |
| 7.14* |  |  | Концентрация нитрит-ионов (от 0.003 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б |  |  |
| 7.15* |  | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость (от 0.5 мг/дм3) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 7.16* |  | 11.07/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (от 2.0 мг/дм3 и более) | ГОСТ 31940-2013 п.6 Метод 3 |  |  |
| 7.17* |  | 11.07/08.052 | Концентрация сухого остатка (50.0-50000.0 мг/дм3) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 7.18* |  | 11.07/08.156 | Концентрация фосфат-ионов (0.005-0.8 мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |  |
| 7.19* |  | 11.07/08.149 | Концентрация хлора остаточного связанного | ГОСТ 18190-72 |  |  |
| 7.20* |  |  | Концентрация хлора остаточного свободного |  |  |  |
| 7.21* |  | 11.07/08.156 | Цветность (от 1 градуса цветности и более) | ГОСТ 31868-2012 п.5 Метод Б |  |  |
| 7.22* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГОСТ 18963-73 п.4; ГОСТ 34786-2021; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |  |  |
| 7.23* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГОСТ 18963-73 п.4.2; ГОСТ 34786-2021; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |  |  |
| 7.24* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  |  |
| 7.25* |  | 11.07/04.125 | Общая альфа-активность (от 0.01 до 10^3 Бк/кг) | СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 7.26* |  |  | Общая бета-активность (от 0.1 до 3* 10^3 Бк/кг) | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 8.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (от 0.03 до 999.9 мкЗв/ч) | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. К. Маркса, 1г, 247197, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (центральная испытательная лаборатория водозабора "Лебедевский") |  |
| 9.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; МОПр. МН 01-98; СТБ 1057-2016; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-14-2023 | 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (испытательная лаборатория очистных сооружений канализации) |  |
| 9.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (2-12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 9.3* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (от 3.0 мг/дм3 и более) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 9.4* |  |  | Концентрация сухого остатка (50.0-50000.0 мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 9.5* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ( от 0.10 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |  |  |
| 9.6* |  |  | Концентрация азота нитритов (от 0.0025 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 9.7* |  |  | Концентрация азота нитратов (от 0.02 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 9.8* |  | 100.05/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК ) (0.5-6.0 мгО2/дм3 (без разбавления); 3.0-6000.0 мгО2/дм3 (с разбавлением)) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 9.9* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (от 2.0 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 9.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов (0.1-1000 мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |  |
| 9.11* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов (от 10.0 мг/дм3 ) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 9.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего (от 0.1 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 10.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85; ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 | 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (испытательная лаборатория очистных сооружений канализации) |  |
| 10.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (2-12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 10.3* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (от 3.0 мг/дм3 и более) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 10.4* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ( от 0.10 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |  |  |
| 10.5* |  |  | Концентрация азота нитритов (от 0.0025 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 10.6* |  |  | Концентрация азота нитратов (от 0.02 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 10.7* |  | 100.03/08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК ) (0.5-6.0 мгО2/дм3 (без разбавления); 3.0-6000.0 мгО2/дм3 (с разбавлением)) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 10.8* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (от 2.0 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 10.9* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего (0.025-1000 мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |  |
| 10.10* |  |  | Концентрация фосфат-ионов (0.025-1000 мг/дм3) |  |  |  |
| 10.11* |  |  | Концентрация железа общего (от 0.1 мг/дм3 и более) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 10.12* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (50.0-50000.0 мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 10.13* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов (от 10.0 мг/дм3 ) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 10.14* |  |  | Концентрация растворенного кислорода (от 0.2 мгО2 /дм3 и более) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 11.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 | ул. Строительная, 18, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (испытательная лаборатория станции обезжелезивания) |  |
| 11.2* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) (2-12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 11.3* |  | 100.09/11.116 | Запах (0-5 баллов) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 11.4* |  |  | Вкус (привкус) (0-5 баллов) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 11.5* |  | 100.09/08.156 | Цветность (от 1 градуса цветности и более) | ГОСТ 31868-2012 п.5 Метод Б |  |  |
| 11.6** |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 11.7* |  |  | Концентрация железа общего (от 0.1 мг/дм3 и более) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 11.8* |  |  | Концентрация меди (0.02-0.5 мг/дм3) | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 11.9* |  |  | Концентрация нитрат-ионов (от 0.1 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д |  |  |
| 11.10* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-ионов (от 10.0 мг/дм3 ) | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |  |
| 11.11* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрит-ионов (от 0.003 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б |  |  |
| 11.12* |  |  | Концентрация аммиака и ионов аммония ( от 0.10 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |  |  |
| 11.13* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая (от 0.1 градуса жесткости и более ) | ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А |  |  |
| 11.14* |  |  | Концентрация хлора остаточного свободного | ГОСТ 18190-72 п.2,3 |  |  |
| 11.15* |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка (50.0-50000.0 мг/дм3) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 11.16* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость (от 0.5 мг/дм3) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 11.17* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (от 2.0 мг/дм3 и более) | ГОСТ 31940-2013 п.6 Метод 3 |  |  |
| 11.18* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |  |  |
| 11.19* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |  |  |
| 11.20* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  |  |
| 11.21* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-активность (от 0.01 до 10^3 Бк/кг) | СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 11.22* |  |  | Общая бета-активность (от 0.1 до 3* 10^3 Бк/кг) | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 11.23* |  |  | Объемная активность цезия-137 (от 7.4 до 9999 Бк/л) | МВИ 179-95 |  |  |
| 12.1* | Сточные воды | 100.05/04.125 | Объемная активность цезия-137 ( от 20 до 2*10^5 Бк/л; от 7.4 до 9999 Бк/л) | МВИ 179-95; Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. 14.09.1990 Госстандарт СССР | ул. Строительная, 18, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (испытательная лаборатория станции обезжелезивания) |  |
| 13.1** | Осадки сточных вод | 100.08/42.000 | Отбор проб | МОПр. МН 01-98 п.4.2 | ул. Строительная, 18, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (испытательная лаборатория станции обезжелезивания) |  |
| 13.2* |  | 100.08/04.125 | Удельная активность цезия-137 (от 20.0 до 2*10^5 Бк/кг; от 7.4 до 9999 Бк/кг) | МВИ 179-95; Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. 14.09.1990 Госстандарт СССР |  |  |
| 14.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (от 0.03 до 999.9 мкЗв/ч) | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Строительная, 18, 247671, г. Рогачев, Рогачевский район, Гомельская область (испытательная лаборатория станции обезжелезивания) |  |
| 15.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18963-73 п.1; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); МУК РБ № 11-10-1-2002 п.1 | ул. Ленина, 38а, 247173, г.п. Корма, Кормянский район, Гомельская область (испытательная лаборатория сооружений второго подъема со станцией обезжелезивания) |  |
| 15.2* |  | 100.09/11.116 | Запах (0-5 баллов) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 15.3* |  |  | Вкус (привкус) (0-5 баллов) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 15.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 15.5* |  |  | Цветность (от 1 градуса цветности и более) | ГОСТ 31868-2012 п.5 Метод Б |  |  |
| 15.6* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного связанного | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 15.7* |  |  | Концентрация хлора остаточного свободного | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 15.8* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) (2-12 ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 15.9* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая (от 0.1 градуса жесткости и более ) | ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А |  |  |
| 15.10* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего (от 0.1 мг/дм3 и более) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 15.11* |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка (50.0-50000.0 мг/дм3) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 15.12* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрат-ионов (от 0.1 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д |  |  |
| 15.13* |  |  | Концентрация нитрит-ионов (от 0.003 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б |  |  |
| 15.14* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-ионов (от 10.0 мг/дм3 ) | ГОСТ 4245-72 п.2 п.3 |  |  |
| 15.15* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (от 2.0 мг/дм3 и более) | ГОСТ 31940-2013 п.6 Метод 3 |  |  |
| 15.16* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ( от 0.10 мг/дм3 и более) | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |  |  |
| 15.17* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 (от 3.7 до 10^6 Бк/л) | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 16.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | МОПр. МН 01-98 п.4.1; СТБ 1057-2016 | ул. Ленина, 38а, 247173, г.п. Корма, Кормянский район, Гомельская область (испытательная лаборатория сооружений второго подъема со станцией обезжелезивания) |  |
| 16.2* |  | 100.05/04.125 | Объемная активность цезия-137 (от 3.7 до 10^6 Бк/л) | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 17.1** | Осадки сточных вод | 100.08/42.000 | Отбор проб | МОПр. МН 01-98 п.4.2 | ул. Ленина, 38а, 247173, г.п. Корма, Кормянский район, Гомельская область (испытательная лаборатория сооружений второго подъема со станцией обезжелезивания) |  |
| 17.2* |  | 100.08/04.125 | Удельная активность цезия-137 (от 3.7 до 10^6 Бк/кг) | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 18.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (от 0.03 до 999.9 мкЗв/ч) | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Ленина, 38а, 247173, г.п. Корма, Кормянский район, Гомельская область (испытательная лаборатория сооружений второго подъема со станцией обезжелезивания) |  |