ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Каски защитные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | МВИ. МН 2161-2011 | ул. Масюковщина, дом 68, 220124, г. Минск |  |
| 2.1* | Колпаки электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ. МН 2161-2011 | ул. Масюковщина, дом 68, 220124, г. Минск |  |
| 3.1* | Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ. МН 2161-2011 | ул. Масюковщина, дом 68, 220124, г. Минск |  |
| 4.1* | Накладки электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | МВИ. МН 2161-2011 | ул. Масюковщина, дом 68, 220124, г. Минск |  |
| 5.1* | Обувь специальная диэлектрическия | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | МВИ. МН 2161-2011 | ул. Масюковщина, дом 68, 220124, г. Минск |  |
| 6.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | МВИ. МН 2161-2011 | ул. Масюковщина, дом 68, 220124, г. Минск |  |
| 7.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением, в т.ч. ножницы и пилы с электроизолирующими рукоятками | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ. МН 2161-2011 | ул. Масюковщина, дом 68, 220124, г. Минск |  |
| 8.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ. МН 2161-2011 | ул. Масюковщина, дом 68, 220124, г. Минск |  |
| 8.2* |  |  | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 8.3* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 9.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Напряжение индикации по схеме встречного включения | МВИ. МН 2161-2011 | ул. Масюковщина, дом 68, 220124, г. Минск |  |
| 9.2* |  |  | Напряжение индикации по схеме согласного включения |  |  |  |
| 9.3* |  |  | Проверка электрической прочности изоляции изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 9.4* |  |  | Проверка электрической прочности изоляции рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 9.5* |  |  | Проверка электрической прочности изоляции соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 10.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ. МН 2161-2011 | ул. Масюковщина, дом 68, 220124, г. Минск |  |
| 10.2* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 10.3* |  |  | Проверка работоспособности схемы повышенным напряжением |  |  |  |
| 10.4* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 11.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ. МН 2161-2011 | ул. Масюковщина, дом 68, 220124, г. Минск |  |