ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Технологическое оборудование ТЭС. Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы, трубопроводы сетевой воды, трубопроводы в пределах турбины) | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. М.Горького, д. 104, 210604, г. Витебск, Витебская область |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): сварные соединения; основной металл | ГОСТ 14782-86; СТП 33240.17.409-21; СТП 33240.17.418-21 |  |  |
| 1.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: сварные соединения; основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 1.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 2.1.** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: сосуды, работающие под давлением; паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. М.Горького, д. 104, 210604, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2.** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо метод): сварные соединения; основной металл | ГОСТ 14782-86; СТП 33240.17.418-21 |  |  |
| 2.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный цветной метод: сварные соединения; основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 2.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |