|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0011 от 06.08.1993 на бланке №__________ на 74 листах редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

лаборатории испытаний

Открытого акционерного общества «Брестский электромеханический завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Московская, 202, 224020, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы: кухонные плиты | 27.51/11.116 | Классификация | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.6.1, 6.2 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.6 ГОСТ 27570.0-87 п.6.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.6.1, 6.2 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.6 ГОСТ 27570.0-87 п.6.1 |
| 1.2* |  | 27.51/11.116 | Маркировка и инструкции | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.7.1-7.16 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.7.1, 7.6, 7.12, 7.14, 7.15 ГОСТ 27570.0-87 пп.7.1-7.14 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.7.1-7.16 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.7.1, 7.6, 7.12, 7.14, 7.15 ГОСТ 27570.0-87 пп.7.1-7.14 |
| 1.3* | Бытовые и аналогичные электрические приборы: кухонные плиты | 27.51/26.141 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.8.1, 8.2 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.8.1.1 ГОСТ 27570.0-87 пп.8.1-8.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.8.1, 8.2 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.8.1.1 ГОСТ 27570.0-87 пп.8.1-8.9 |
| 1.4* |  | 27.51/26.046 | Пуск электромеханических приборов | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 9 ГОСТ 27570.0-87 пп.9.1-9.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 9 ГОСТ 27570.0-87 пп.9.1-9.3 |
| 1.5* |  | 27.51/22.000 | Потребляемая мощность и ток | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.10.1, 10.2 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.10.1, 10.2 ГОСТ 27570.0-87 пп.10.1-10.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.10.1, 10.2 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.10.1, 10.2 ГОСТ 27570.0-87 пп.10.1-10.3 |
| 1.6* |  | 27.51/25.098 | Нагрев | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.11.1-11.8 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.11.1-11.4, 11.7, 11.8, 11.101 ГОСТ 27570.0-87 пп.11.1-11.10 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.11.1-11.8 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.11.1-11.4, 11.7, 11.8, 11.101 ГОСТ 27570.0-87 пп.11.1-11.10 |
| 1.7* | Бытовые и аналогичные электрические приборы: кухонные плиты | 27.51/25.098 | Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами | ГОСТ 27570.0-87 пп.12.1-12.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 27570.0-87 пп.12.1-12.3 |
| 1.8* |  | 27.51/29.113 | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.13.1-13.3 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.13.1-13.3 ГОСТ 27570.0-87 пп.13.1-13.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.13.1-13.3 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.13.1-13.3 ГОСТ 27570.0-87 пп.13.1-13.3 |
| 1.9* |  | 27.51/26.080 | Влагостойкость | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.15.2-15.3 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.15.2, 15.101 ГОСТ 27570.0-87 пп.15.1-15.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.15.2-15.3 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.15.2, 15.101 ГОСТ 27570.0-87 пп.15.1-15.4 |
| 1.10* |  | 27.51/29.113 | Ток утечки и электрическая прочность | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.16.1-16.3 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.16.1-16.3 ГОСТ 27570.0-87 пп.16.1-16.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.16.1-16.3 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.16.1-16.3 ГОСТ 27570.0-87 пп.16.1-16.4 |
| 1.11* | Бытовые и аналогичные электрические приборы: кухонные плиты | 27.51/25.098 | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 17 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 Раздел 17 ГОСТ 27570.0-87 п.17.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 17 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 Раздел 17 ГОСТ 27570.0-87 п.17.1 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.17.1 |
| 1.12* |  | 27.51/36.100 | Износостойкость | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 18 ГОСТ 27570.0-87 пп.18.1-18.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 18 ГОСТ 27570.0-87 пп.18.1-18.6 |
| 1.13* |  | 27.51/25.098 | Ненормальный режим работы | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.19.1-19.15 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.19.1, 19.2, 19.4, 19.8, 19.10, 19.13, ГОСТ 27570.0-87 пп.19.1-19.11 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.19.1-19.15 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.19.1, 19.2, 19.4, 19.8, 19.10, 19.13, ГОСТ 27570.0-87 пп.19.1-19.11 |
| 1.14* |  | 27.51/26.095 | Устойчивость и механические опасности | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.20.1, 20.2 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.20.101 ГОСТ 27570.0-87 пп.20.1, 20.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.20.1, 20.2 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.20.101 ГОСТ 27570.0-87 пп.20.1, 20.2 |
| 1.15* | Бытовые и аналогичные электрические приборы: кухонные плиты | 27.51/26.095 | Механическая прочность | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.21.1, 21.2 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.21.1, 21.101 ГОСТ 27570.0-87 пп.21.1-21.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.21.1, 21.2 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.21.1, 21.101 ГОСТ 27570.0-87 пп.21.1-21.4 |
| 1.16* |  | 27.51/40.000 | Конструкция | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.22.1-22.52 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.22.24, 22.101-22.113 ГОСТ 27570.0-87 пп.22.1-22.35 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.22.1-22.52 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.22.24, 22.101-22.113 ГОСТ 27570.0-87 пп.22.1-22.35 |
| 1.17* |  | 27.51/40.000 | Внутренняя проводка | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.23.1-23.10 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.23.3 ГОСТ 27570.0-87 пп.23.1-23.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.23.1-23.10 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.23.3 ГОСТ 27570.0-87 пп.23.1-23.9 |
| 1.18* |  | 27.51/40.000 | Компоненты | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.24.1-24.8 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.24.1.3-24.1.5, 24.101, 24.102 ГОСТ 27570.0-87 п.24.1-24.11 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.24.1-24.8 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.24.1.3-24.1.5, 24.101, 24.102 ГОСТ 27570.0-87 п.24.1-24.11 |
| 1.19* | Бытовые и аналогичные электрические приборы: кухонные плиты | 27.51/26.095 | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.25.1-25.25 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.25.1, 25.7 ГОСТ 27570.0-87 пп.25.1-25.14 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.25.1-25.25 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.25.1, 25.7 ГОСТ 27570.0-87 пп.25.1-25.14 |
| 1.20* |  | 27.51/26.095 | Зажимы для внешних проводов | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.26.1-26.11 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 Раздел 26 ГОСТ 27570.0-87 п.26.1-26.13 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.26.1-26.11 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 Раздел 26 ГОСТ 27570.0-87 п.26.1-26.13 |
| 1.21* |  | 27.51/26.095 | Винты и соединения | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.28.1-28.4 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 Раздел 28 ГОСТ 27570.0-87 пп.28.1-28.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.28.1-28.4 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 Раздел 28 ГОСТ 27570.0-87 пп.28.1-28.5 |
| 1.22* |  | 27.51/29.061 | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.29.1-29.3 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.29.2, 29.3 ГОСТ 27570.0-87 пп.29.1-29.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.29.1-29.3 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.29.2, 29.3 ГОСТ 27570.0-87 пп.29.1-29.3 |
| 1.23* | Бытовые и аналогичные электрические приборы: кухонные плиты | 27.51/25.108 27.51/26.080 | Теплостойкость и огнестойкость | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.30.1, 30.2 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.30.1, 30.2 ГОСТ 27570.0-87 пп.30.1-30.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 пп.30.1, 30.2 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 пп.30.1, 30.2 ГОСТ 27570.0-87 пп.30.1-30.5 |
| 1.24* |  | 27.51/26.045 | Стойкость к коррозии | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 31 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 Раздел 31 ГОСТ 27570.0-87 п.31.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 60335-1-2013 Раздел 31 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 Раздел 31 ГОСТ 27570.0-87 п.31.1 |
| 2.1* | Электрические нагреваемые одеяла, подушки и аналогичные гибкие нагревательные приборы для бытового использования | 27.51/11.116 | Классификация | ГОСТ 27570.01-92 п.6.1 | ГОСТ 27570.01-92 п.6.1 |
| 2.2* |  | 27.51/11.116 | Маркировка | ГОСТ 27570.01-92 пп.7.1-7.8 | ГОСТ 27570.01-92 пп.7.1-7.8 |
| 2.3* |  | 27.51/26.141 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 27570.01-92 пп.8.1-8.5 | ГОСТ 27570.01-92 пп.8.1-8.5 |
| 2.4* |  | 27.51/22.000 | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ 27570.01-92 п.10.1 | ГОСТ 27570.01-92 п.10.1 |
| 2.5* |  | 27.51/25.098 | Нагрев | ГОСТ 27570.01-92 пп.11.1-11.7 | ГОСТ 27570.01-92 пп.11.1-11.7 |
| 2.6* | Электрические нагреваемые одеяла, подушки и аналогичные гибкие нагревательные приборы для бытового использования | 27.51/25.098 | Работа в условиях перегрузки | ГОСТ 27570.01-92 п.12.1 | ГОСТ 27570.01-92 п.12.1 |
| 2.7* |  | 27.51/26.046 | Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре | ГОСТ 27570.01-92 пп.13.1-13.4 | ГОСТ 27570.01-92 пп.13.1-13.4 |
| 2.8* |  | 27.51/24.000 | Подавление радио- и телепомех | ГОСТ 27570.01-92 п.14.1 | ГОСТ 27570.01-92 п.14.1 |
| 2.9* |  | 27.51/26.080 | Влагостойкость | ГОСТ 27570.01-92 пп.15.1-15.5 | ГОСТ 27570.01-92 пп.15.1-15.5 |
| 2.10* |  | 27.51/22.000 27.51/29.113 | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ 27570.01-92 пп.16.1-16.6 | ГОСТ 27570.01-92 пп.16.1-16.6 |
| 2.11* |  | 27.51/26.046 | Защита от перегрузки | ГОСТ 27570.01-92 п.17.1 | ГОСТ 27570.01-92 п.17.1 |
| 2.12* |  | 27.51/36.100 | Износоустойчивость | ГОСТ 27570.01-92 п.18.1 | ГОСТ 27570.01-92 п.18.1 |
| 2.13* |  | 27.51/25.098 | Ненормальная работа | ГОСТ 27570.01-92 пп.19.1-19.14 | ГОСТ 27570.01-92 пп.19.1-19.14 |
| 2.14* |  | 27.51/26.095 | Устойчивость | ГОСТ 27570.01-92 п.20.1 | ГОСТ 27570.01-92 п.20.1 |
| 2.15* |  | 27.51/26.095 | Механическая прочность | ГОСТ 27570.01-92 пп.21.1, 21.3, 21.5-21.7, 21.9-21.12, 21.16-21.19 | ГОСТ 27570.01-92 пп.21.1, 21.3, 21.5-21.7, 21.9-21.12, 21.16-21.19 |
| 2.16* |  | 27.51/40.000 | Конструкция | ГОСТ 27570.01-92 пп.22.1-22.7, 22.10-22.15, 22.18-22.26 | ГОСТ 27570.01-92 пп.22.1-22.7, 22.10-22.15, 22.18-22.26 |
| 2.17* |  | 27.51/40.000 | Внутренняя проводка | ГОСТ 27570.01-92 пп.23.1-23.6 | ГОСТ 27570.01-92 пп.23.1-23.6 |
| 2.18* |  | 27.51/11.116 | Комплектующие изделия | ГОСТ 27570.01-92 пп.24.1-24.8 | ГОСТ 27570.01-92 пп.24.1-24.8 |
| 2.19* | Электрические нагреваемые одеяла, подушки и аналогичные гибкие нагревательные приборы для бытового использования | 27.51/26.095 | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ 27570.01-92 пп.25.1-25.14 | ГОСТ 27570.01-92 пп.25.1-25.14 |
| 2.20* |  | 27.51/26.095 | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ 27570.01-92 пп.26.1-26.13 | ГОСТ 27570.01-92 пп.26.1-26.13 |
| 2.21* |  | 27.51/99.013 | Защитное заземление | ГОСТ 27570.01-92 п.27.1 | ГОСТ 27570.01-92 п.27.1 |
| 2.22* |  | 27.51/26.095 | Винты и соединения | ГОСТ 27570.01-92 пп.28.1-28.5 | ГОСТ 27570.01-92 пп.28.1-28.5 |
| 2.23* |  | 27.51/29.061 | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояние по изоляции | ГОСТ 27570.01-92 пп.29.1, 29.2 | ГОСТ 27570.01-92 пп.29.1, 29.2 |
| 2.24* |  | 27.51/26.080 | Теплостойкость, огнестойкость и стойкость при образовании токоведущих мостиков | ГОСТ 27570.01-92 пп.30.1-30.5, 30.7 | ГОСТ 27570.01-92 пп.30.1-30.5, 30.7 |
| 2.25* |  | 27.51/26.045 | Стойкость к коррозии | ГОСТ 27570.01-92 п.31.1 | ГОСТ 27570.01-92 п.31.1 |
| 3.1* | Электро-паяльники бытовые | 27.51/22.000 | Основные параметры: -потребляемая мощность; -время разогрева | ГОСТ 7219-83 пп.2.1-2.3 | ГОСТ 7219-83 пп.5.3, 5.4 |
| 3.2* |  | 27.51/99.013 | Технические требования: -рабочая температура; -длина шнура; -наработка на отказ; -масса | ГОСТ 7219-83 пп.3.1-3.5, 3.7-3.12 | ГОСТ 7219-83 пп.5.2-5.9, 5.11 |
| 3.3* |  | 27.51/11.116 27.51/26.080 27.51/26.095 | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение: -осмотр; климатические факторы; -механические факторы | ГОСТ 7219-83 пп.6.1-6.4 ГОСТ 23216-78 | ГОСТ 7219-83 пп.6.1-6.4 |
| 4.1* | Звонки электрические бытовые | 27.51/22.000 | Основные параметры: -уровень звука; -потребляемая мощность; -структура условного обозначения | ГОСТ 7220-87 п.2.1 п.2.2 п.2.4 п.2.5 | ГОСТ 7220-87 п.2.1 п.2.2 п.5.5 п.2.5 |
| 4.2* |  | 27.51/26.080 27.51/26.046 27.51/26.095 27.51/24.000 27.51/11.116 | Технические требования: -воздействие климатических факторов; -функциони-рование при отклонениях напряжения; -звучание звонков в соответствии с эталоном; -воздействие механических факторов при транспортировании; -радиопомехи; комплектность; -маркировка; -упаковка | ГОСТ 7220-87 п.3.1 п.3.2.1 п.3.2.2 п.3.2.3 п.3.2.5 пп.3.2.6-3.2.8 п.3.2.12 п.3.2.13 п.3.2.14 п.3.2.17 п.3.2.26 п.3.2.28 п.3.2.30 пп.3.4-3.6 | ГОСТ 7220-87 пп.5.6, 5.7 ГОСТ 15150-69 п.3.2.2 п.5.8 п.5.10 п.5.11 п.5.14 п.5.15 пп.5.16, 5.17 ГОСТ 27570.0-87 п.5.23 п.5.6 СТБ ЕН 55014-1-2005 |
| 4.3* |  | 27.51/26.095 27.51/26.080 | Транспортирование и хранение: -воздействие механических факторов при транспортировании; -воздействие климатических факторов при транспортировании | ГОСТ 7220-87 п.6.1 п.6.4 | ГОСТ 23216-78 ГОСТ 15150-69 |
| 5.1* | Грелки электрические ГЭМР | 27.51/11.116 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/25.098 27.51/22.000 | Основные параметры и характеристики: -внешний осмотр; -проверка функционирования; -проверка вре-мени разогрева; -проверка рабочей температуры; -проверка равномерности нагрева поверхности; -проверка габа-ритных размеров, массы; -проверка нали-чия заземления; -проверка номинальной потребляемой мощности | ТУ РБ 07548346.008-94 п.1.1 | ТУ РБ 07548346.008-94 пп.4.2.1-4.2.7, 4.2.9 |
| 5.2* |  | 27.51/11.116 27.51/29.061 27.51/26.045 27.51/25.108 | Материалы, покупные изделия: -наличие паспортов качества; -наличие сертификатов поставщиков; -измерение длины шнура; -проверка стойкости к коррозии; -проверка стойкости к воспламенению и распространению огня | ТУ РБ 07548346.008-94 п.1.2 | ТУ РБ 07548346.008-94 пп.4.2.10-4.2.15 |
| 5.3* |  | 27.51/26.141 27.51/26.095 | Стойкость к внешним воздействующим факторам: -проверка климатического исполнения; -воздействие механических факторов | ТУ РБ 07548346.008-94 п.1.3 ГОСТ 15543.1-89 ГОСТ 17516.1-90 | ТУ РБ 07548346.008-94 п.4.2.8 ГОСТ 15543.1-89 ГОСТ 17516.1-90 |
| 5.4* | Грелки электрические ГЭМР | 27.51/36.100 | Надежность и ремонтопригодность: -наработка на отказ; -время восстановления | ТУ РБ 07548346.008-94 п.1.4 | ТУ РБ 07548346.008-94 п.4.2.17 |
| 5.5* |  | 27.51/11.116 | Комплектность | ТУ РБ 07548346.008-94 п.1.5 | ТУ РБ 07548346.008-94 п.4.2.1 |
| 5.6* |  | 27.51/11.116 | Маркировка | ТУ РБ 07548346.008-94 п.1.6 | ТУ РБ 07548346.008-94 пп.4.2.18, 4.2.19 |
| 5.7* |  | 27.51/11.116 | Упаковка | ТУ РБ 07548346.008-94 п.1.7 ф | ТУ РБ 07548346.008-94 п.4.2.20 |
| 5.8* |  | 27.51/25.098 27.51/26.046 27.51/29.061 27.51/24.000 27.51/29.113 | Безопасность: -проверка класса защиты; -превышение температуры нагрева элементов изделия; -электрическая прочность изоляции; -ток утечки; -пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояние по изоляции; -измерение уровня радиопомех; сопротивление изоляции; -проверка степени защиты оболочки | ТУ РБ 07548346.008-94 пп.2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11-2.13 ГОСТ 27570.0-87 | ТУ РБ 07548346.008-94 пп.4.2.21-4.2.33, 4.2.16 ГОСТ 27570.0-87 |
| 6.1* | Индикатор световой ИС-Н | 27.51/26.095 | Механические испытания на прочность при транспортировании | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.1.2.6 ГОСТ 23216-78 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.2.14 ГОСТ 23216-78 |
| 6.2* | Индикатор световой ИС-Н | 27.51/11.116 27.51/29.040 | Проверка упаковки, тары, размеров и массы упаковки | ТУ РБ 200194876.003-2004 пп.1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 | ТУ РБ 200194876.003-2004 пп.4.2.14, 4.2.17 |
| 6.3* |  | 27.51/26.080 | Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении | ТУ РБ 200194876.003-2004 пп.1.2.4, 1.7.1 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.2.19 |
| 6.4* |  | 27.51/11.116 | Проверка комплектности и маркировки | ТУ РБ 200194876.003-2004 пп.1.5.1, 1.6.3, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4 | ТУ РБ 200194876.003-2004 пп.4.2.17, 4.2.18 |
| 6.5* |  | 27.51/11.116 | Проверка конструкции, внешнего вида и на соответствие требованиям конструкторской документации | ТУ РБ 200194876.003-2004 пп.1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.7 | ТУ РБ 200194876.003-2004 пп.4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.7 |
| 6.6* |  | 27.51/29.061 | Проверка общего вида, габаритных, установочных, присоединительных размеров и массы | ТУ РБ 200194876.003-2004 пп.1.1.3, 1.1.9 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.2.3 |
| 6.7* |  | 27.51/11.116 | Проверка требований к материалам, покупным изделиям | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.1.4.1 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.2.16 |
| 6.8* |  | 27.51/26.095 | Проверка усилия вырыва выводов из патрона | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.1.1.18 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.2.8 |
| 6.9* |  | 27.51/11.116 | Проверка на функционирование и яркость светового потока | ТУ РБ 200194876.003-2004 пп.1.2.1, 1.2.2 | ТУ РБ 200194876.003-2004 пп.4.2.9, 4.2.10 |
| 6.10* | Индикатор световой ИС-Н | 27.51/11.116 | Проверка установочной способности | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.1.1.4 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.2.4 |
| 6.11* |  | 27.51/26.141 | Проверка степени защиты оболочки | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.1.1.6 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.2.6 |
| 6.12* |  | 27.51/22.000 | Проверка потребляемой мощности | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.1.2.3 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.2.11 |
| 6.13* |  | 27.51/26.080 | Испытание на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.1.2.4 (кроме +150ºС) | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.2.12 (кроме +150ºС) |
| 6.14* |  | 27.51/26.095 | Испытание на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.1.2.5 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.2.13 |
| 6.15* |  | 27.51/29.113 | Проверка электрической прочности изоляции | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.2.1 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.3.1 |
| 6.16* |  | 27.51/99.013 | Проверка тока утечки | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.2.2 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.3.2 |
| 6.17* |  | 27.51/29.061 | Проверка зазоров и путей утечки | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.2.3 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.3.3 |
| 6.18* |  | 27.51/25.108 27.51/26.080 | Проверка теплостойкости и огнестойкости | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.2.4 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.3.4 |
| 6.19* |  | 27.51/26.095 | Испытание на механическую прочность | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.2.5 | ТУ РБ 200194876.003-2004 п.4.3.5 |
| 7.1* | Колодка клеммная КЗК-40 | 27.33/11.116 | Проверка конструкции, внешнего вида и соответствия требованиям ТУ, КД и ТНПА | ТУ РБ 200194876.002-2004 пп.1.1.1, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10, 2.1, 2.2 | ТУ РБ 200194876.002-2004 пп.4.2.1, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1 |
| 7.2* |  | 27.33/29.061 27.33/29.040 | Проверка габаритных, установочных, присоединительных размеров и массы | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.1.1.2 | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.4.2.2 |
| 7.3* |  | 27.33/11.116 | Проверка требований к материалам, покупным изделиям | ТУ РБ 200194876.002-2004 пп.1.2.1, 1.2.2 | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.4.2.10 |
| 7.4* |  | 27.33/11.116 | Проверка маркировки | ТУ РБ 200194876.002-2004 пп.1.4.1-1.4.4 | ТУ РБ 200194876.002-2004 пп.4.2.10, 4.2.11 |
| 7.5* |  | 27.33/29.061 | Проверка зазоров, путей утечки и сплошной изоляции | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.2.5 | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.4.3.4 |
| 7.6* |  | 27.33/26.080 | Проверка влагостойкости | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.2.11 | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.4.3.10 |
| 7.7* |  | 27.33/99.013 | Проверка номинального напряжения по изоляции | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.1.1.4 | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.4.2.4 |
| 7.8* |  | 27.33/99.013 | Проверка сопротивления изоляции | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.2.3 | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.4.3.2 |
| 7.9* |  | 27.33/29.113 | Проверка электрической прочности изоляции | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.2.4 | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.4.3.3 |
| 7.10* | Колодка клеммная КЗК-40 | 27.33/26.095 | Проверка механической прочности | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.2.10 | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.4.3.9 |
| 7.11* |  | 27.33/26.095 | Испытание на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.1.1.12 | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.4.2.9 |
| 7.12* |  | 27.33/26.080 | Проверка теплостойкости | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.2.6 | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.4.3.5 |
| 7.13* |  | 27.33/25.108 | Проверка огнестойкости | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.2.7 | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.4.3.6 |
| 7.14* |  | 27.33/29.061 | Проверка номинальной соединительной способности, входных соединителей | ТУ РБ 200194876.002-2004 пп.1.1.5, 1.1.9, 2.12 | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.4.2.5 |
| 7.15* |  | 27.33/99.013 | Проверка номинального тока | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.1.1.3 | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.4.2.3 |
| 7.16* |  | 27.33/26.080 | Испытание на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам | ТУ РБ 200194876.002-2004 пп.1.1.6, 1.1.11 | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.4.2.6 |
| 7.17* |  | 27.33/25.098 | Проверка превышения температуры токоведущих частей | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.2.9 | ТУ РБ 200194876.002-2004 п.4.3.8 |
| 8.1* | Колодка клеммная светотехническая СОВ-2,5-012 УХЛ3 | 27.33/29.061 27.33/26.080 27.33/26.095 27.33/29.040 27.33/25.098 | Основные параметры и характеристики: -габаритные размеры; -внешний вид; -воздействие климатических и механических факторов; -механическая прочность; -проверка массы; -проверка винтовых зажимов; -проверка превышения температуры токоведущих частей; -проверка защитных покрытий | ТУ BY 200194876.005-2006 п.1.1 ГОСТ 17516.1-90 | ТУ BY 200194876.005-2006 пп.4.2.2-4.2.9 |
| 8.2* |  | 27.33/36.100 | Требования к надежности | ТУ BY 200194876.005-2006 п.1.2 | ТУ BY 200194876.005-2006 п.4.2.10 |
| 8.3* |  | 27.33/11.116 | Требования к материалам, покупным изделиям: -наличие паспортов качества; -наличие сертификатов поставщиков | ТУ BY 200194876.005-2006 п.1.3 | ТУ BY 200194876.005-2006 п.4.2.11 |
| 8.4* |  | 27.33/11.116 | Комплектность: -внешний осмотр | ТУ BY 200194876.005-2006 п.1.4 | ТУ BY 200194876.005-2006 п.4.2.2 |
| 8.5* |  | 27.33/11.116 | Маркировка, упаковка | ТУ BY 200194876.005-2006 пп.1.5, 1.6 | ТУ BY 200194876.005-2006 пп.4.2.2, 4.2.12 |
| 8.6* | Колодка клеммная светотехническая СОВ-2,5-012 УХЛ3 | 27.33/99.013 27.33/26.046 27.33/26.080 27.33/25.108 | Безопасность: -проверка класса защиты от поражения электрическим током; сопротивление изоляции; -электрическая изоляция; -нагревостой-кость; -устойчивость к воспламенению | ТУ BY 200194876.005-2006 пп.2.1-2.9 ГОСТ 15150-69 | ТУ BY 200194876.005-2006 пп.4.3.1-4.3.6, 4.2.1, 4.2.2 |
| 9.1* | Блоки розжига газа BR-1 | 27.90/11.116 | Проверка требований к сырью, материалам, покупным изделиям: -наличие паспортов качества; -наличие сертификатов поставщиков | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.3 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.2.12 |
| 9.2* |  | 27.90/11.116 | Проверка внешнего вида | ТУ BY 200194876.009-2009 пп.1.1.1, 2.1 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.2.1 |
| 9.3* |  | 27.90/29.061 27.90/29.040 | Проверка габаритных, установочных размеров и массы | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.1.2 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.2.2 |
| 9.4* |  | 27.90/11.116 | Проверка комплектности, маркировки и упаковки | ТУ BY 200194876.009-2009 пп.1.4, 1.5, 1.6 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.2.13 |
| 9.5* |  | 27.90/36.100 | Испытания на безотказную наработку | ТУ BY 200194876.009-2009 пп.1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 | ТУ BY 200194876.009-2009 пп.4.2.9, 4.2.10 |
| 9.6* |  | 27.90/11.116 | Проверка наличия искрового разряда | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.1.3 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.2.3 |
| 9.7* |  | 27.90/11.116 | Проверка периода искровых разрядов | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.1.4 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.2.4 |
| 9.8* | Блоки розжига газа BR-1 | 27.90/26.080 | Испытание на термостойкость | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.1.6 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.2.6 |
| 9.9* |  | 27.90/26.080 | Испытание на воздействие пониженной температуры | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.1.7 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.2.7 |
| 9.10* |  | 27.90/26.095 | Испытание на устойчивость к механическим воздействиям | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.1.8 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.2.8 |
| 9.11* |  | 27.90/26.141 | Проверка степени защиты оболочки | ТУ BY 200194876.009-2009 п.2.2 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.3.1 |
| 9.12* |  | 27.90/29.113 | Проверка тока утечки и электрической прочности при рабочей температуре | ТУ BY 200194876.009-2009 п.2.3 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.3.2 |
| 9.13* |  | 27.90/26.080 | Проверка влагостойкости при нормальной эксплуатации | ТУ BY 200194876.009-2009 п.2.4 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.3.2 |
| 9.14* |  | 27.90/29.113 | Проверка тока утечки и электрической прочности | ТУ BY 200194876.009-2009 п.2.5 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.3.3 |
| 9.15* |  | 27.90/29.061 | Проверка зазоров, путей утечки и сплошной изоляции | ТУ BY 200194876.009-2009 п.2.6 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.3.2 |
| 9.16* |  | 27.90/26.080 27.90/25.108 | Проверка теплостойкости и огнестойкости | ТУ BY 200194876.009-2009 п.2.7 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.3.2 |
| 9.17* |  | 27.90/24.000 | Проверка на электромагнитную совместимость | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.1.5 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.2.5 |
| 9.18* |  | 27.90/36.140 | Проверка среднего срока службы | ТУ BY 200194876.009-2009 п.1.2.5 | ТУ BY 200194876.009-2009 п.4.2.11 |
| 15.1* | Изделия, потребляющие ток до 25А: -радио-вещательные приемники; -телевизоры; -световое и аналогичное оборудование; -бытовые электрические приборы; -электрические инструменты; -промышленное, научное и медицинское оборудование; -оборудование информационных технологий | 27.51/24.000 27.40/24.000 32.50/24.000 26.20/24.000 | Измерение напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,09 до 30 МГц | ГОСТ CISPR 11-2017 п.6.2.1 СТБ CISPR 13-2012 пп.4.1, 4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 п.4.1.1 ГОСТ CISPR 15-2014 пп.4.3.1-4.3.3, 4.4 СТБ EN 55022-2012 п.5.1 СТБ IEC 62040-2-2008 п.6.4 | ГОСТ CISPR 11-2017 п.6.2.1 СТБ CISPR 13-2012 пп.4.1, 4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 пп.5.1-5.3 ГОСТ CISPR 15-2014 пп.8.1-8.9 СТБ EN 55022-2012 пп.9.1-9.7 СТБ IEC 62040-2-2008 пп.7.1-7.6 |
| 16.1* | Изделия электротехнические | 27.12/26.095 | Испытание на устойчивость к механическим внешним воздействующим факторам | ГОСТ 17516.1-90 Таблица 1, 2 п.1, 2 ГОСТ 23216-78 пп.2.1-2.5, п.5.2.4.1 ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.1-2.7 | ГОСТ 16962.2-90 Таблица 1, кроме испытаний по пп.108-113, 116-118 ГОСТ 23216-78 пп.2.1-2.5, п.5.2.4.1 ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.1-2.7 |
| 16.2* |  | 27.12/26.080 | Испытание на устойчивость к климатическим факторам | ГОСТ 16962.1-89 Таблица 3 201-208 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.16-2.23, 2.33 | ГОСТ 16962.1-89 Таблица 3 201-208 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.16-2.23, 2.33 |
| 17.1* | Изделия медицинской техники: - аппарат для местной дарсонвализации АМД «БЛИК»; - аппарат вакуум – дарсонвализации многофункциональный АВД-М | 32.50/99.013 | Измерение тока утечки | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.2 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.2 |
| 17.2* |  | 32.50/99.013 | Измерение электрического сопротивления изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4 |
| 17.3* |  | 32.50/29.113 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3 | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3 |
| 17.4* | Изделия медицинской техники: - аппарат для местной дарсонвализации АМД «БЛИК»; - аппарат вакуум – дарсонвализации многофункциональный АВД-М | 32.50/40.000 | Проверка соответствия общим и конструктивным требованиям | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.1, 2.6, 2.7, 2.9-2.12 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.3 |
| 17.5* |  | 32.50/99.013 | Измерение сопротивления цепи защитного заземления | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.10.1 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.8 |
| 17.6* |  | 32.50/29.061 | Измерение путей тока утечки и воздушных зазоров | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.4 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.5 |
| 17.7* |  | 32.50/99.013 | Проверка защиты от прикосновения к находящимся под напряжением частями | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.8 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.7 |
| 17.8* |  | 32.50/26.080 | Проверка устойчивости к внешним воздействиям | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.5 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.6 |
| 17.9* |  | 32.50/26.046 | Проверка работоспособности при отклонении напряжения питания | ГОСТ 20790-93 п.2.1-2.3 | ГОСТ 20790-93 п.7.2 |
| 17.10* |  | 32.50/11.116 32.50/29.040 32.50/24.000 32.50/26.095 32.50/26.080 | Технические требования: -внешний осмотр; -проверка массы; -измерение уровня радио-помех; -воздействие механических факторов; -вибропроч-ность и вибро-устойчивость; -ударопрочность и удароустой-чивость; -воздействие климатических факторов | ГОСТ 20790-93 пп.3.1-3.21 кроме пп.3.12, 3.15-3.17 | ГОСТ 20790-93 пп.7.3-7.14, 7.17, 7.18, 7.20, 7.24-7.26 |
| 17.11* | Изделия медицинской техники: - аппарат для местной дарсонвализации АМД «БЛИК»; - аппарат вакуум – дарсонвализации многофункциональный АВД-М | 32.50/11.116 32.50/35.067 32.50/35.065 | Безопасность: -внешний осмотр; -измерение уровня шума; - измерение температуры нагрева наружных частей | ГОСТ 20790-93 пп.4.1-4.6 ГОСТ 30324.0-95 | ГОСТ 20790-93 пп.7.27-7.30 ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 31277-2002 |
| 17.12* |  | 32.50/11.116 | Комплектность | ГОСТ 20790-93 пп.5.1, 5.2 | ГОСТ 20790-93 пп.5.1, 5.2 |
| 17.13* |  | 32.50/11.116 | Маркировка и упаковка | ГОСТ 20790-93 пп.8.1, 8.2 | ГОСТ 20790-93 пп.8.1, 8.2 |
| 17.14* |  | 32.50/11.116 | Классификация | ГОСТ 30324.0-95 п.5 | ГОСТ 30324.0-95 п.5 |
| 17.15* |  | 32.50/11.116 | Идентификация, маркировка и документация | ГОСТ 30324.0-95 п.6 | ГОСТ 30324.0-95 п.6 |
| 17.16* |  | 32.50/22.000 | Потребляемая мощность | ГОСТ 30324.0-95 п.7 | ГОСТ 30324.0-95 п.7 |
| 17.17* |  | 32.50/26.080 | Воздействие климатических факторов | ГОСТ 30324.0-95 п.10 | ГОСТ 30324.0-95 п.10 |
| 17.18* |  | 32.50/11.116 | Требования, относящиеся к классификации | ГОСТ 30324.0-95 п.14 | ГОСТ 30324.0-95 п.14 |
| 17.19* |  | 32.50/26.046 | Ограничения напряжения и (или) энергии | ГОСТ 30324.0-95 п.15 | ГОСТ 30324.0-95 п.15 |
| 17.20* |  | 32.50/26.095 | Корпуса и защитные крышки | ГОСТ 30324.0-95 п.16 | ГОСТ 30324.0-95 п.16 |
| 17.21* |  | 32.50/26.046 | Разделение частей и цепей | ГОСТ 30324.0-95 п.17 | ГОСТ 30324.0-95 п.17 |
| 17.22* |  | 32.50/99.013 | Защитное заземление, рабочее заземление и выравнивание потенциалов | ГОСТ 30324.0-95 п.18 | ГОСТ 30324.0-95 п.18 |
| 17.23* | Изделия медицинской техники: - аппарат для местной дарсонвализации АМД «БЛИК»; - аппарат вакуум – дарсонвализации многофункциональный АВД-М | 32.50/99.013 | Длительные токи утечки и дополнительные токи в цепи пациентов | ГОСТ 30324.0-95 п.19 | ГОСТ 30324.0-95 п.19 |
| 17.24* |  | 32.50/29.113 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ 30324.0-95 п.20 | ГОСТ 30324.0-95 п.20 |
| 17.25* |  | 32.50/26.095 | Механическая прочность | ГОСТ 30324.0-95 п.21 | ГОСТ 30324.0-95 п.21 |
| 17.26* |  | 32.50/26.095 | Движущиеся части | ГОСТ 30324.0-95 п.22 | ГОСТ 30324.0-95 п.22 |
| 17.27* |  | 32.50/40.000 | Поверхности, углы и кромки | ГОСТ 30324.0-95 п.23 | ГОСТ 30324.0-95 п.23 |
| 17.28* |  | 32.50/26.095 | Устойчивость при нормальной эксплуатации | ГОСТ 30324.0-95 п.24 | ГОСТ 30324.0-95 п.24 |
| 17.29* |  | 32.50/26.141 | Перелив, расплёскивание, утечка, влажность, проникание жидкости, очистка, стерилизация и дезинфекция | ГОСТ 30324.0-95 п.44 | ГОСТ 30324.0-95 п.44 |
| 17.30* |  | 32.50/40.000 | Компоненты и общая компоновка | ГОСТ 30324.0-95 п.56 | ГОСТ 30324.0-95 п.56 |
| 17.31* |  | 32.50/40.000 | Сетевые части, компоненты и монтаж | ГОСТ 30324.0-95 п.57 | ГОСТ 30324.0-95 п.57 |
| 17.32* |  | 32.50/99.013 | Защитное заземление. Зажимы и соединения | ГОСТ 30324.0-95 п.58 | ГОСТ 30324.0-95 п.58 |
| 17.33* |  | 32.50/40.000 | Конструкция и монтаж | ГОСТ 30324.0-95 п.59 | ГОСТ 30324.0-95 п.59 |
| 18.1* | Выключатели для электроприборов | 27.90/11.116 | Номинальные параметры: -максимальное номинальное напряжение; -максимальный номинальный ток | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.6.1-6.3, Раздел 8 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 пп.6.1, 6.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.6.1-6.3, Раздел 8 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 пп.6.1, 6.3 |
| 18.2* | Выключатели для электроприборов | 27.90/11.116 | Классификация | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.7.1,7.2 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 пп.7.1.101, 7.1.101.1, 7.1.101.2, 7.1.102, 7.1.102.1, 7.1.102.2, 7.1.103, 7.1.103.1-7.1.103.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.7.1,7.2 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 пп.7.1.101, 7.1.101.1, 7.1.101.2, 7.1.102, 7.1.102.1, 7.1.102.2, 7.1.103, 7.1.103.1-7.1.103.3 |
| 18.3* |  | 27.90/11.116 | Маркировка и документация | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.8.1-8.11 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 п.8.101 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.8.1-8.11 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 п.8.101 |
| 18.4* |  | 27.90/26.141 | Защита от поражения электрическим током | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.9.1-9.4 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 пп.9.1, 9.1.2, 9.101 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.9.1-9.4 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 пп.9.1, 9.1.2, 9.101 |
| 18.5* |  | 27.90/40.000 | Зажимы, выводы и соединения | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.11.1-11.3 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 п.11.1.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.11.1-11.3 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 п.11.1.2 |
| 18.6* | Выключатели для электроприборов | 27.90/40.000 | Конструкция | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.12.1-12.3 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 пп.12.1.2, 12.1.101, 12.3.101-12.3.117 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.12.1-12.3 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 пп.12.1.2, 12.1.101, 12.3.101-12.3.117 |
| 18.7* |  | 27.90/40.000 | Механизм | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.13.1-13.5 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 13 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.13.1-13.5 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 13 |
| 18.8* |  | 27.90/26.141 | Защита от твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.14.1-14.3 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 14 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.14.1-14.3 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 14 |
| 18.9* |  | 27.90/22.000 27.90/29.113 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.15.1-15.3 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 15 | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.15.1-15.3 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 15 |
| 18.10* |  | 27.90/25.098 | Нагрев | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.16.1-16.3 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.16.1-16.3 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 16 |
| 18.11* | Выключатели для электроприборов | 27.90/29.070 | Износостойкость | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.17.1,17.2 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 17 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.17.1,17.2 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 17 |
| 18.12* |  | 27.90/26.095 | Механическая прочность | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.18.1-18.4 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 пп.18.2, 18.101, 18.102 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.18.1-18.4 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 пп.18.2, 18.101, 18.102 |
| 18.13* |  | 27.90/26.095 | Винты, токоведущие части и соединения | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.19.1-19.3 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 пп.19.101, 19.102 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.19.1-19.3 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 пп.19.101, 19.102 |
| 18.14* |  | 27.90/29.061 | Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.20.1-20.4 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 20 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.20.1-20.4 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 20 |
| 18.15* | Выключатели для электроприборов | 27.90/25.108 | Пожароопас-ность | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.21.1, 21.2 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 21 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.21.1, 21.2 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 21 |
| 18.16* |  | 27.90/26.045 | Стойкость к коррозии | СТБ IEC 61058-1-2009 Раздел 22 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 22 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 Раздел 22 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 22 |
| 18.17* |  | 27.90/25.098 | Ненормальная работа и условия неисправности для электронных выключателей | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.23.1-23.4 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 23 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.23.1-23.4 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 23 |
| 18.18* |  | 27.90/40.000 | Компоненты для электронных выключателей | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.24.1-24.3 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 24 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.24.1-24.3 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 24 |
| 18.19* | Выключатели для электроприборов | 27.90/24.000 | Требования к электромагнитной совместимости | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.25.1,25.2 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 25 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ IEC 61058-1-2009 пп.25.1,25.2 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 Раздел 25 |
| 19.1* | Провода и шнуры армированные | 27.32/11.116 27.32/29.061 | Основные параметры и размеры: -внешний осмотр; -марка армированного шнура; -длина шнура; -условные обозначения | ГОСТ 28244-96 пп.3.1-3.5 | ГОСТ 28244-96 пп.6.1.1-6.1.4 |
| 19.2* |  | 27.32/25.098 27.32/29.061 | Конструкция: -внешний осмотр; -превышение температуры штырей вилок над температурой окружающей среды; -пути утечки тока, воздушные зазоры | ГОСТ 28244-96 п.4.1.1 | ГОСТ 28244-96 пп.6.1.5-6.1.19 |
| 19.3* |  | 27.32/22.000 27.32/29.113 | Электрические параметры: -сопротивление изоляции электрической прочности | ГОСТ 28244-96 п.4.1.2 | ГОСТ 28244-96 пп.6.2.1,6.2.2 |
| 19.4* |  | 27.32/26.095 | Механические параметры: -механическая прочность при падении; -проверка силы сжатия шнура; -стойкость к изгибам; -стойкость к удару | ГОСТ 28244-96 п.4.1.3 | ГОСТ 28244-96 пп.6.3.1-6.3.11 |
| 19.5* | Провода и шнуры армированные | 27.32/26.080 27.32/25.108 | Внешние воздействующие факторы: -воздействие климатических факторов; теплостойкость; -огнестойкость | ГОСТ 28244-96 п.1.4.1 кроме пп.4.1.4.5 (155±2)ºС, 4.1.4.9 (155±2)ºС, 4.1.4.11 | ГОСТ 28244-96 пп.6.4.3-6.4.5, 6.4.7, 6.4.8 |
| 19.6* |  | 27.32/36.100 | Надежность (коммутацион-ные нагрузки) | ГОСТ 28244-96 п.4.1.5 | ГОСТ 28244-96 п.6.5 |
| 19.7* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 28244-96 п.4.2 | ГОСТ 28244-96 п.6.6.1 |
| 19.8* |  | 27.32/11.116 | Упаковка | ГОСТ 28244-96 п.4.3 | ГОСТ 28244-96 п.6.6.2 |
| 19.9* |  | 27.32/26.080 | Условия транспортирования: -воздействие климатических факторов | ГОСТ 28244-96 пп.7.1, 7.2 | ГОСТ 28244-96 п.7.2 ГОСТ 15150-69 |
| 20.1* | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 27.32/11.116 | Классификация | ГОСТ 30988.1-2020 пп.7.1-7.3 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.7.1-7.3 |
| 20.2* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 30988.1-2020 пп.8.1-8.8 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.8.1-8.8 |
| 20.3* |  | 27.32/29.061 | Проверка размеров | ГОСТ 30988.1-2020 пп.9.1-9.3 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.9.1-9.3 |
| 20.4* |  | 27.32/26.141 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 30988.1-2020 пп.10.1-10.7 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.10.1-10.7 |
| 20.5* |  | 27.32/99.013 | Заземление | ГОСТ 30988.1-2020 пп.11.1-11.5 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.11.1-11.5 |
| 20.6* |  | 27.32/40.000 | Контактные зажимы | ГОСТ 30988.1-2020 пп.12.1-12.3 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.12.1-12.3 |
| 20.7* |  | 27.32/40.000 | Конструкция стационарных розеток | ГОСТ 30988.1-2020 пп.13.1-13.24 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.13.1-13.24 |
| 20.8* | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 27.32/40.000 | Конструкция вилок и переносных розеток | ГОСТ 30988.1-2020 пп.14.1-14.25 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.14.1-14.25 |
| 20.9* |  | 27.32/40.000 | Сблокированные розетки | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 15 | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 15 |
| 20.10* |  | 27.32/26.080 27.32/26.141 | Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость | ГОСТ 30988.1-2020 пп.16.1-16.3 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.16.1-16.3 |
| 20.11* |  | 27.32/22.000 27.32/29.113 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 30988.1-2020 пп.17.1, 17.2 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.17.1, 17.2 |
| 20.12* |  | 27.32/99.013 | Работа заземляющего контакта | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 18 | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 18 |
| 20.13* |  | 27.32/25.098 | Превышение температуры | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 19 | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 19 |
| 20.14* |  | 27.32/26.046 | Индуктивная нагрузка | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 20 | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 20 |
| 20.15* |  | 27.32/26.046 | Нормальная работа | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 21 | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 21 |
| 20.16* |  | 27.32/26.095 | Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки | ГОСТ 30988.1-2020 пп.22.1, 22.2 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.22.1, 22.2 |
| 20.17* |  | 27.32/26.095 | Гибкие кабели, шнуры и их присоединение | ГОСТ 30988.1-2020 пп.23.1-23.4 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.23.1-23.4 |
| 20.18* |  | 27.32/26.095 | Механическая прочность | ГОСТ 30988.1-2020 пп.24.1-24.18 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.24.1-24.18 |
| 20.19* |  | 27.32/25.098 | Нагревостой-кость | ГОСТ 30988.1-2020 пп.25.1-25.4 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.25.1-25.4 |
| 20.20* | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 27.32/40.000 | Винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ 30988.1-2020 пп.26.1-26.7 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.26.1-26.7 |
| 20.21* |  | 27.32/29.061 | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояние через заливочную массу | ГОСТ 30988.1-2020 пп.27.1-27.3 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.27.1-27.3 |
| 20.22* |  | 27.32/26.080 27.32/25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда | ГОСТ 30988.1-2020 п.28.1 кроме п.28.1.2 (180±5)ºС, п.28.2 | ГОСТ 30988.1-2020 п.28.1 кроме п.28.1.2 (180±5)ºС, п.28.2 |
| 20.23* |  | 27.32/26.045 | Коррозиеустойчивость | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 29 | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 29 |
| 20.24* |  | 27.32/26.080 | Дополнительные испытания частично опрессованных штырей вилки | ГОСТ 30988.1-2020 пп.30.2-30.4 кроме п.30.1 | ГОСТ 30988.1-2020 пп.30.2-30.4 кроме п.30.1 |
| 21.1* | Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках | 27.32/11.116 | Классификация | ГОСТ 31223-2012 пп.6.1-6.6 | ГОСТ 31223-2012 пп.6.1-6.6 |
| 21.2* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 31223-2012 пп.7.1-7.6 | ГОСТ 31223-2012 пп.7.1-7.6 |
| 21.3* |  | 27.32/26.141 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 31223-2012 пп.8.1, 8.2 | ГОСТ 31223-2012 пп.8.1, 8.2 |
| 21.4* |  | 27.32/99.013 | Заземление | ГОСТ 31223-2012 пп.9.1-9.9 | ГОСТ 31223-2012 пп.9.1-9.9 |
| 21.5* |  | 27.32/40.000 | Контактные зажимы | ГОСТ 31223-2012 пп.10.1-10.3 | ГОСТ 31223-2012 пп.10.1-10.3 |
| 21.6* |  | 27.32/26.095 | Гибкие кабели и их соединение | ГОСТ 31223-2012 пп.11.1-11.6 | ГОСТ 31223-2012 пп.11.1-11.6 |
| 21.7* |  | 27.32/40.000 | Конструкция | ГОСТ 31223-2012 пп.12.1-12.16 | ГОСТ 31223-2012 пп.12.1-12.16 |
| 21.8* | Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках | 27.32/40.000 | Комплектующие изделия | ГОСТ 31223-2012 Раздел 13 | ГОСТ 31223-2012 Раздел 13 |
| 21.9* |  | 27.32/26.080 | Устойчивость к старению | ГОСТ 31223-2012 Раздел 14 | ГОСТ 31223-2012 Раздел 14 |
| 21.10* |  | 27.32/26.141 | Сопротивление проникновению воды | ГОСТ 31223-2012 Раздел 15 | ГОСТ 31223-2012 Раздел 15 |
| 21.11* |  | 27.32/26.080 | Влагостойкость | ГОСТ 31223-2012 Раздел 16 | ГОСТ 31223-2012 Раздел 16 |
| 21.12* |  | 27.32/22.000 27.32/29.113 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 31223-2012 пп.17.1, 17.2 | ГОСТ 31223-2012 пп.17.1, 17.2 |
| 21.13* |  | 27.32/25.098 | Нормальная работа | ГОСТ 31223-2012 пп.18.1-18.4 | ГОСТ 31223-2012 пп.18.1-18.4 |
| 21.14* |  | 27.32/25.098 | Превышение температуры при нормальной работе | ГОСТ 31223-2012 пп.19.1, 19.2 | ГОСТ 31223-2012 пп.19.1, 19.2 |
| 21.15* |  | 27.32/25.098 | Превышение температуры в условиях перегрузки | ГОСТ 31223-2012 пп.20.1, 20.2 | ГОСТ 31223-2012 пп.20.1, 20.2 |
| 21.16* |  | 27.32/26.095 | Механическая прочность | ГОСТ 31223-2012 пп.21.1-21.7 | ГОСТ 31223-2012 пп.21.1-21.7 |
| 21.17* |  | 27.32/26.080 | Нагревостой-кость | ГОСТ 31223-2012 пп.22.1-22.3 | ГОСТ 31223-2012 пп.22.1-22.3 |
| 21.18* |  | 27.32/40.000 | Винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ 31223-2012 пп.23.1-23.11 | ГОСТ 31223-2012 пп.23.1-23.11 |
| 21.19* |  | 27.32/29.061 | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояние через заливочную массу | ГОСТ 31223-2012 Раздел 24 | ГОСТ 31223-2012 Раздел 24 |
| 21.20* | Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках | 27.32/26.080 27.32/25.108 | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда | ГОСТ 31223-2012 пп.25.1, 25.2 | ГОСТ 31223-2012 пп.25.1, 25.2 |
| 21.21* |  | 27.32/26.045 | Коррозиеустойчивость | ГОСТ 31223-2012 Раздел 26 | ГОСТ 31223-2012 Раздел 26 |
| 22.1* | Вилки опрессованные: -тип 52; -тип 57; -тип 61; -тип 71; -тип 81; -тип 82 | 27.32/26.046 | Проверка работоспособности | ТУ BY 200194876.006-2007 п.1.1.27 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.23 |
| 22.2* |  | 27.32/26.046 | Проверка к коммутацион-ным нагрузкам | ТУ BY 200194876.006-2007 п.1.1.28 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.24 |
| 22.3* |  | 27.32/29.061 | Проверка невозможности однополюсного включения вилки в двухполюсную розетку | ТУ BY 200194876.006-2007 п.2.2 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.30 |
| 22.4* |  | 27.32/29.061 | Проверка опережающего включения заземления | ТУ BY 200194876.006-2007 п.2.3 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.31 |
| 22.5* |  | 27.32/99.013 | Проверка недоступности токопроводящих частей | ТУ BY 200194876.006-2007 п.2.4 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.32 |
| 22.6* |  | 27.32/29.061 | Проверка значений путей утечки тока, воздушных зазоров и расстояний по изоляционному материалу | ТУ BY 200194876.006-2007 п.2.5 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.33 |
| 22.7* |  | 27.32/40.000 | Проверка упругости заземляющего контакта вилки | ТУ BY 200194876.006-2007 п.2.6 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.34 |
| 22.8* | Вилки опрессованные: -тип 52; -тип 57; -тип 61; -тип 71; -тип 81; -тип 82 | 27.32/25.098 | Проверка превышения температуры на гильзовом контакте заземления и штырях вилок над температурой окружающей среды | ТУ BY 200194876.006-2007 п.2.11 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.39 |
| 22.9* |  | 27.32/26.045 | Проверка покрытия металлических деталей | ТУ BY 200194876.006-2007 п.1.1.7 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.6 |
| 22.10* |  | 27.32/26.095 | Проверка механической прочности | ТУ BY 200194876.006-2007 п.1.1.13 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.13 |
| 22.11* |  | 27.32/26.095 | Проверка стойкости вилок к сжатию | ТУ BY 200194876.006-2007 п.1.1.14 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.14 |
| 22.12* |  | 27.32/26.095 | Проверка стойкости к сжатию полых трубчатых штырей | ТУ BY 200194876.006-2007 п.1.1.15 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.15 |
| 22.13* |  | 27.32/26.095 | Проверка стойкости гибкого кабеля или шнура к натяжению и скручиванию | ТУ BY 200194876.006-2007 п.1.1.16, 1.1.17 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.16 |
| 22.14* |  | 27.32/26.095 | Проверка стойкости гибкого кабеля (провода, шнура) в месте ввода в колодку клеммную к натяжению и скручиванию | ТУ BY 200194876.006-2007 пп.1.1.30, 1.1.31 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.46 |
| 22.15* |  | 27.32/26.095 | Проверка стойкости штырей вилок к проворачиванию | ТУ BY 200194876.006-2007 п.1.1.18 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.17 |
| 22.16* | Вилки опрессованные: -тип 52; -тип 57; -тип 61; -тип 71; -тип 81; -тип 82 | 27.32/26.080 | Проверка стойкости частично изолированных штырей вилки: -к давлению при повышенной температуре; -к нагреву горячим паром; -к воздействию пониженной температуре; -к удару при пониженной температуре | ТУ BY 200194876.006-2007 п.1.1.19 п.1.1.20 п.1.1.21 п.1.1.22 п.1.1.26 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.18 п.4.22 |
| 22.17* |  | 27.32/26.080 27.32/26.095 | Проверка стойкости вилок к сжатию при повышенной температуре | ТУ BY 200194876.006-2007 п.1.1.23 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.19 |
| 22.18* |  | 27.32/26.080 | Проверка стойкости вилок к повышенной температуре | ТУ BY 200194876.006-2007 п.1.1.24 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.20 |
| 22.19* |  | 27.32/26.080 | Проверка стойкости вилок к ускоренному старению | ТУ BY 200194876.006-2007 п.1.1.25 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.21 |
| 22.20* |  | 27.32/26.095 | Проверка усилия удержания втулки | ТУ BY 200194876.006-2007 п.2.9 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.37 |
| 22.21* |  | 27.32/26.095 | Проверка стойкости к изгибу | ТУ BY 200194876.006-2007 п.2.10 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.38 |
| 22.22* |  | 27.32/99.013 | Определение электрического сопротивления изоляции | ТУ BY 200194876.006-2007 п.2.12 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.40 |
| 22.23* |  | 27.32/29.113 | Проверка электрической прочности изоляции | ТУ BY 200194876.006-2007 п.2.13 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.41 |
| 22.24* |  | 27.32/26.095 | Проверка стойкости штырей вилок к смещению | ТУ BY 200194876.006-2007 п.2.14 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.42 |
| 22.25* | Вилки опрессованные: -тип 52; -тип 57; -тип 61; -тип 71; -тип 81; -тип 82 | 27.32/29.070 | Проверка стойкости изоляции частично изолированных штырей вилок к износу | ТУ BY 200194876.006-2007 п.2.15 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.43 |
| 22.26* |  | 27.32/25.108 | Проверка стойкости вилок к испытанию раскаленной проволокой | ТУ BY 200194876.006-2007 п.2.16 | ТУ BY 200194876.006-2007 п.4.44 |
| 23.1* | Соединители электрические штепсельные | 27.32/11.116 | Проверка качества материалов, комплектности, маркировки и упаковки | ТУ BY 200194876.010-2014 пп.1.2.1-1.2.3, 1.3.1, 1.4.1-1.4.6, 1.5.1-1.5.3 | ТУ BY 200194876.010-2014 пп.4.2.13-4.2.15 ГОСТ 24297-87 ГОСТ 30988.1-2020 пп.8.1-8.8 |
| 23.2* |  | 27.32/11.116 | Проверка внешнего вида | ТУ BY 200194876.010-2014 пп.1.1.1-.1.1.3, 1.1.6, 2.1, 2.2, 2.4 | ТУ BY 200194876.010-2014 пп.4.2.2, 4.2.5, 4.3.1, 4.3.3 |
| 23.3* |  | 27.32/29.061 | Проверка конструктивных размеров | ТУ BY 200194876.010-2014 пп.1.1.1, 1.1.4, 1.1.10 | ТУ BY 200194876.010-2014 пп.4.2.1, 4.2.3, 4.2.9 ГОСТ 12177-79 |
| 23.4* |  | 27.32/29.040 | Проверка массы | ТУ BY 200194876.010-2014 пп.1.1.5, 1.5.4 | ТУ BY 200194876.010-2014 п.4.2.4 |
| 23.5* |  | 27.32/11.116 | Проверка соединения наконечника с токопроводящей жилой | ТУ BY 200194876.010-2014 п.1.1.7 | ТУ BY 200194876.010-2014 п.4.2.6 ГОСТ 24566-86 |
| 23.6* |  | 27.32/26.046 | Проверка правильности монтажа, отсутствия обрыва жил | ТУ BY 200194876.010-2014 п.1.1.9 | ТУ BY 200194876.010-2014 п.4.2.8 |
| 23.7* |  | 27.32/26.095 | Проверка механической прочности | ТУ BY 200194876.010-2014 п.1.1.11 | ТУ BY 200194876.010-2014 п.4.2.10 ГОСТ 30988.1-2020 пп.24.1-24.19 |
| 23.8* |  | 27.32/26.095 | Проверка виброустойчивости | ТУ BY 200194876.010-2014 п.1.1.12 | ТУ BY 200194876.010-2014 п.4.2.11 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 102-1 |
| 23.9* | Соединители электрические штепсельные | 27.32/26.095 | Проверка стойкости гибкого кабеля (шнура) к натяжению и скручиванию | ТУ BY 200194876.010-2014 пп.1.1.13, 1.1.14 | ТУ BY 200194876.010-2014 п.4.2.12 ГОСТ 30988.1-2020 пп.23.1-23.4 |
| 23.10* |  | 27.32/29.061 | Проверка путей утечки тока, воздушных зазоров | ТУ BY 200194876.010-2014 п.2.3 | ТУ BY 200194876.010-2014 п.4.3.2 ГОСТ 30988.1-2020 пп.27.1-27.3 |
| 23.11* |  | 27.32/25.098 | Проверка превышения температуры токоведущих деталей | ТУ BY 200194876.010-2014 п.2.5 | ТУ BY 200194876.010-2014 п.4.3.4 ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 19 |
| 23.12* |  | 27.32/99.013 | Проверка электрического сопротивления изоляции | ТУ BY 200194876.010-2014 п.2.6 | ТУ BY 200194876.010-2014 п.4.3.5 ГОСТ 30988.1-2020 пп.17.1, 17.2 ГОСТ 15150-69 |
| 23.13* |  | 27.32/29.113 | Проверка электрической прочности изоляции | ТУ BY 200194876.010-2014 п.2.7 | ТУ BY 200194876.010-2014 п.4.3.6 ГОСТ 30988.1-2020 пп.17.1, 17.2 ГОСТ 15150-69 |
| 23.14* |  | 27.32/25.108 | Проверка стойкости соединителей к испытанию раскаленной проволокой | ТУ BY 200194876.010-2014 п.2.8 | ТУ BY 200194876.010-2014 п.4.3.7 ГОСТ 30988.1-2020 пп.28.1 кроме 28.1.2 (180±5) ºС, 28.2 |
| 24.1* | Переключатели мощности шнуровые | 27.90/11.116 27.90/29.061 27.90/29.040 27.90/26.095 27.90/22.000 27.90/36.100 | Основные параметры и характеристики: -внешний осмотр; -наличие светодиодов; -цвет корпуса; -габаритные размеры; -масса; -регулировка мощности переключателя; -номинальное напряжение; -потребляемая мощность; -усилие переключения; -наработка на отказ; -воздействие механических факторов | ТУ BY 200273907.026-2010 п.1.1 | ТУ BY 200273907.026-2010 пп.4.3.1-4.3.15 |
| 24.2* |  | 27.90/11.116 27.90/29.061 | Материалы, покупные изделия: -внешний осмотр; -длина шнура | ТУ BY 200273907.026-2010 п.1.2 | ТУ BY 200273907.026-2010 пп.4.3.16, 4.3.30, 4.3.2, 4.3.10 |
| 24.3* |  | 27.90/11.116 | Комплектность | ТУ BY 200273907.026-2010 п.1.3 | ТУ BY 200273907.026-2010 п.4.3.17 |
| 24.4* |  | 27.90/11.116 | Маркировка | ТУ BY 200273907.026-2010 п.1.4 | ТУ BY 200273907.026-2010 п.4.3.18 |
| 24.5* |  | 27.90/11.116 | Упаковка | ТУ BY 200273907.026-2010 п.1.5 | ТУ BY 200273907.026-2010 п.4.3.19 ГОСТ 23216-78 |
| 24.6* | Переключатели мощности шнуровые | 27.90/26.141 27.90/26.046 27.90/24.000 27.90/29.113 27.90/25.098 | Безопасность: -класс защиты от поражения электрическим током; -степень защиты оболочкой; -уровень звука; -электрическая прочность изоляции; -пути утечки тока, воздушные зазоры; -уровень радиопомех; -помехоустой-чивость; -сопротивление изоляции; -превышение температуры поверхности переключателя | ТУ BY 200273907.026-2010 пп.2.1-2.6, 2,8, 2.10, 2.12 | ТУ BY 200273907.026-2010 пп.4.3.20-4.3.23, 4.3.26, 4.3.29 СТБ IEC 60335-1-2013 СТБ ЕН 55014-1-2005 |
| 24.7* |  | 27.90/26.095 | Условия транспортирования: ударопрочность | ТУ BY 200273907.026-2010 п.5.1.2 | ГОСТ 23216-78 |
| 25.1* | Переключатели мощности | 27.90/11.116 27.90/29.061 27.90/29.040 27.90/26.095 27.90/22.000 27.90/36.100 | Основные параметры и характеристики: -внешний осмотр; -наличие светодиодов; -цвет корпуса; -габаритные размеры; -масса; -регулировка мощности переключателя; -номинальное напряжение; -потребляемая мощность; -усилие переключения; -наработка на отказ; -воздействие механических факторов | ТУ BY 200273907.025-2010 п.1.1 | ТУ BY 200273907.025-2010 пп.4.3.1-4.3.15 |
| 25.2* | Переключатели мощности | 27.90/25.108 | Материалы, покупные изделия: -огнестойкость | ТУ BY 200273907.025-2010 п.1.2 | ТУ BY 200273907.025-2010 п.4.3.16 |
| 25.3* |  | 27.90/11.116 | Комплектность | ТУ BY 200273907.025-2010 п.1.3 | ТУ BY 200273907.025-2010 п.4.3.17 |
| 25.4* |  | 27.90/11.116 | Маркировка | ТУ BY 200273907.025-2010 п.1.4 | ТУ BY 200273907.025-2010 п.4.3.18 |
| 25.5* |  | 27.90/11.116 | Упаковка | ТУ BY 200273907.025-2010 п.1.5 | ТУ BY 200273907.025-2010 п.4.3.19 |
| 25.6* |  | 27.90/26.141 27.90/29.113 27.90/26.046 27.90/24.000 27.90/25.098 | Безопасность: -класс защиты от поражения электрическим током; -степень защиты оболочкой; -уровень звука; -электрическая прочность изоляции; -пути утечки тока, воздушные зазоры; -уровень радиопомех; -помехоустой-чивость; сопротивление изоляции; -превышение температуры поверхности переключателя | ТУ BY 200273907.025-2010 пп.2.1-2.6, 2.8, 2.10, 2.12 | ТУ BY 200273907.025-2010 пп.4.3.20-4.3.23, 4.3.26, 4.3.29 СТБ IEC 60335-1-2013 СТБ ЕН 55014-1-2005 |
| 25.7* |  | 27.90/26.095 | Условия транспортирования | ТУ BY 200273907.025-2010 п.5.1.2 | ГОСТ 23216-78 |
| 26.1* | Переключатели кнопочные ПКн12, ПКн13 | 27.90/11.116 27.90/29.040 27.90/22.000 27.90/26.095 | Основные параметры и характеристики: -внешний осмотр; -цвет; -масса; -номинальный ток; -номинальное напряжение; сопротивление электрического контакта; -усилие переключения | ТУ РБ 07548346.012-97 п.1.1 | ТУ РБ 07548346.012-97 п.4.2.1 |
| 26.2* |  | 27.90/11.116 | Конструкция: -внешний осмотр | ТУ РБ 07548346.012-97 п.1.2 | ТУ РБ 07548346.012-97 пп.4.2.2, 4.2.6-4.2.8, 4.2.3-4.2.5 |
| 26.3* |  | 27.90/11.116 | Классификация переключателей: -внешний осмотр | ТУ РБ 07548346.012-97 п.1.3 | ТУ РБ 07548346.012-97 п.4.8 |
| 26.4* |  | 27.90/26.046 27.90/26.095 | Электрические параметры и режимы эксплуатации: кратковременная перегрузка тока; -усилие переключения | ТУ РБ 07548346.012-97 п.1.4 | ТУ РБ 07548346.012-97 пп.4.3.1, 4.3.5 |
| 26.5* |  | 27.90/26.095 27.90/26.080 | Стойкости к внешним воздействующим факторам: -механические факторы; -климатические факторы | ТУ РБ 07548346.012-97 п.1.5 | ТУ РБ 07548346.012-97 пп.4.4.1, 4.4.2 |
| 26.6* |  | 27.90/36.100 | Надежность | ТУ РБ 07548346.012-97 п.1.6 | ТУ РБ 07548346.012-97 п.4.5 |
| 26.7* |  | 27.90/11.116 | Маркировка | ТУ РБ 07548346.012-97 п.1.7 | ТУ РБ 07548346.012-97 п.4.6.9 |
| 26.8* | Переключатели кнопочные ПКн12, ПКн13 | 27.90/11.116 | Упаковка | ТУ РБ 07548346.012-97 п.1.8 | ТУ РБ 07548346.012-97 п.4.7 |
| 26.9* |  | 27.90/26.046 27.90/29.113 27.90/29.061 27.90/26.080 27.90/25.108 27.90/25.098 | Безопасность: -сопротивление изоляции; -электрическая прочность; износостойкость; -пути утечки, воздушные зазоры; теплостойкость; -огнестойкость; -стойкость к коррозии; -превышение температуры выводов | ТУ РБ 07548346.012-97 пп.2.1-2.12 | ТУ РБ 07548346.012-97 пп.4.6.1-4.6.8 |
| 26.10 |  | 27.90/26.080 | Условия транспортирования: -воздействие климатических факторов | ТУ РБ 07548346.012-97 пп.5.1, 5.2 | ТУ РБ 07548346.012-97 пп.5.1, 5.2 ГОСТ 23216-78 ГОСТ 15150-69 |
| 27.1* | Светильники: -светильники стационарные общего назначения; -светильники встраиваемые; -светильники переносные общего назначения; -светильники переносные для использования в саду; -ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке; -световые гирлянды | 27.40/11.116 | Классификация светильников | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.2.1-2.5 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 5 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 5 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 5 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 пп.7.4, 7.4.1, 7.4.2 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.4 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 пп.20.4, 20.4.1, 20.4.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.2.1-2.5 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 5 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 5 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 5 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 пп.7.4, 7.4.1, 7.4.2 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.4 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 пп.20.4, 20.4.1, 20.4.2 |
| 27.2* | Светильники: -светильники стационарные общего назначения; -светильники встраиваемые; -светильники переносные общего назначения; -светильники переносные для использования в саду; -ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке; -световые гирлянды | 27.40/11.116 | Маркировка | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.3.1-3.4 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 6 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 6 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 6 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 пп.7.5, 7.5.1 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.5 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 пп.20.5, 20.5.1-20.5.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.3.1-3.4 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 6 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 6 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 6 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 пп.7.5, 7.5.1 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.5 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 пп.20.5, 20.5.1-20.5.3 |
| 27.3* |  | 27.40/11.116 | Конструкция | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.4.1-4.27 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 7 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 7 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 пп.7.1-7.5 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 пп.7.6, 7.61-7.6.7 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.6, 12.6.1-12.6.11 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 пп.20.6, 20.6.1-20.6.16 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.4.1-4.27 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 7 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 7 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 пп.7.1-7.5 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 пп.7.6, 7.61-7.6.7 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.6, 12.6.1-12.6.11 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 пп.20.6, 20.6.1-20.6.16 |
| 27.4* | Светильники: -светильники стационарные общего назначения; -светильники встраиваемые; -светильники переносные общего назначения; -светильники переносные для использования в саду; -ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке; -световые гирлянды | 27.40/11.116 | Внешние провода и провода внутреннего монтажа | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.5.1-5.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 11 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 10, 11 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 11 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 пп.7.10, 7.10.1, 7.10.2 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.7, 12.7.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.5.1-5.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 11 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 10, 11 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 11 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 пп.7.10, 7.10.1, 7.10.2 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.7, 12.7.1 |
| 27.5* |  | 27.40/99.013 | Заземление | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.7.1, 7.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 9 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 9 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 9 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.8 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.8 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.7.1, 7.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 9 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 9 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 9 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.8 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.8 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.8 |
| 27.6* | Светильники: -светильники стационарные общего назначения; -светильники встраиваемые; -светильники переносные общего назначения; -светильники переносные для использования в саду; -ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке; -световые гирлянды | 27.40/26.141 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.8.1, 8.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 12 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 12 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 12 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.11 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.9, 12.9.1 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 пп.20.11, 20.11.1-20.11.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.8.1, 8.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 12 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 12 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 12 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.11 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.9, 12.9.1 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 пп.20.11, 20.11.1-20.11.3 |
| 27.7* |  | 27.40/26.141 | Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.9.1-9.3 кроме п.9.2.1 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 14 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 14 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 14 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 пп.7.13, 7.13.1 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.10 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.13 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.9.1-9.3 кроме п.9.2.1 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 14 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 14 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 14 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 пп.7.13, 7.13.1 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.10 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.13 |
| 27.8* | Светильники: -светильники стационарные общего назначения; -светильники встраиваемые; -светильники переносные общего назначения; -светильники переносные для использования в саду; -ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке; -световые гирлянды | 27.40/22.000 27.40/29.113 | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.10.1-10.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 15 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 15 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 15 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.14 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.11 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.14 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.10.1-10.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 15 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 15 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 15 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.14 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.11 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.14 |
| 27.9* |  | 27.40/99.013 | Пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.11.1, 11.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 8 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 8 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 8 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.7 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.12, 12.12.1 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.11.1, 11.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 8 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 8 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 8 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.7 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.12, 12.12.1 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.7 |
| 27.10* | Светильники: -светильники стационарные общего назначения; -светильники встраиваемые; -светильники переносные общего назначения; -светильники переносные для использования в саду; -ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке; -световые гирлянды | 27.40/26.080 | Испытание на старение и тепловые испытания | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.12.1-12.7 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 13 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 13 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 13 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.12 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.13, 12.13.1-12.13.3 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 пп.20.12, 20.12.1-20.12.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.12.1-12.7 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 13 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 13 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 13 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.12 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.13, 12.13.1-12.13.3 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 пп.20.12, 20.12.1-20.12.3 |
| 27.11* |  | 27.40/25.108 27.40/26.080 | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.13.1-13.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 16 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 16 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 16 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.15 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.14 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.15 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.13.1-13.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 16 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Раздел 16 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 16 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.15 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.14 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.15 |
| 27.12* | Светильники: -светильники стационарные общего назначения; -светильники встраиваемые; -светильники переносные общего назначения; -светильники переносные для использования в саду; -ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке; -световые гирлянды | 27.40/40.000 | Винтовые контактные зажимы | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.14.1-14.4 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 10 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 10 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.9 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.15, 12.15.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.14.1-14.4 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 10 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 10 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.9 СТБ IEC 60598-2-12-2009 пп.12.15, 12.15.1 |
| 27.13* |  | 27.40/40.000 | Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.15.1-15.9 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 10 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 10 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.9 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.16 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ IEC 60598-1-2017 пп.15.1-15.9 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Раздел 10 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 Раздел 10 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 п.7.9 СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.16 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.9 |
| 28.1* | Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования | 27.32/11.116 | Соответствие конструкторской документации | ГОСТ 23544-84 п.2.1 | ГОСТ 23544-84 п.4.2 |
| 28.2* |  | 27.32/11.116 | Проверка маркировки | ГОСТ 23544-84 п.2.2 | ГОСТ 23544-84 п.4.2 |
| 28.3* | Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования | 27.32/11.116 | Армирование проводов наконечниками | ГОСТ 23544-84 п.2.3 | ГОСТ 23544-84 п.4.2 |
| 28.4* |  | 27.32/11.116 | Скрепление проводов в жгуты | ГОСТ 23544-84 п.2.4 | ГОСТ 23544-84 п.4.2 |
| 28.5* |  | 27.32/26.046 27.32/99.013 | Электрические параметры: -проверка целостности электрических цепей; -проверка падения напряжения | ГОСТ 23544-84 п.2.5 | ГОСТ 23544-84 п.4.3 |
| 28.6* |  | 27.32/26.095 | Стойкость при механических воздействиях: -усилие отрыва; -усилие соединения и разъединения; -воздействие вибрационных нагрузок; -воздействие ударов | ГОСТ 23544-84 п.2.6 | ГОСТ 23544-84 п.4.4 |
| 28.7* |  | 27.32/26.080 | Стойкость при климатических воздействиях: теплостойкость; -холодостой-кость | ГОСТ 23544-84 п.2.7 | ГОСТ 23544-84 п.4.5 |
| 28.8* |  | 27.32/36.100 | Надежность | ГОСТ 23544-84 п.2.11 | ГОСТ 23544-84 п.4.7 |
| 29.1* | Счетчики электрической энергии: -электро-механические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2; - статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2; -статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S; - счетчики статические реактивной энергии | 26.51/11.116 | Стандартные значения электрических величин: -включение счетчика; -максимальный ток; -стандартные значения номинальных частот | ГОСТ 31818.11-2012 пп.4.1-4.3 ГОСТ 31819.11-2012 Раздел 4 ГОСТ 31819.21-2012 Раздел 4 ГОСТ 31819.22-2012 Раздел 4 ГОСТ 31819.23-2012 Раздел 4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31818.11-2012 пп.4.1-4.3 ГОСТ 31819.11-2012 Раздел 4 ГОСТ 31819.21-2012 Раздел 4 ГОСТ 31819.22-2012 Раздел 4 ГОСТ 31819.23-2012 Раздел 4 |
| 29.2* |  | 26.51/11.116 26.51/26.095 | Механические требования и испытания: -габаритные размеры; -испытания молотком пружинного действия; -испытание на удар; -испытание на вибрацию; -воздушные зазоры, пути утечки тока; -устойчивость к нагреву и огню; -маркировка | ГОСТ 31818.11-2012 пп.5.1-5.12 кроме пп.5.2.1.1, 5.4 (135ºС) ГОСТ 31819.11-2012 пп.5.1-5.4 ГОСТ 31819.21-2012 Раздел 5 ГОСТ 31819.22-2012 Раздел 5 ГОСТ 31819.23-2012 Раздел 5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31818.11-2012 пп.5.1-5.12 кроме пп.5.2.1.1, 5.4 (135ºС) ГОСТ 31819.11-2012 пп.5.1-5.4 ГОСТ 31819.21-2012 Раздел 5 ГОСТ 31819.22-2012 Раздел 5 ГОСТ 31819.23-2012 Раздел 5 |
| 29.3* |  | 26.51/26.080 | Климатические испытания: -испытания на сухое тепло; -испытание на холод; -циклическое испытание на влажное тепло | ГОСТ 31818.11-2012 пп.6.1-6.3 кроме п.6.3.4 ГОСТ 31819.11-2012 Раздел 6 ГОСТ 31819.21-2012 Раздел 6 ГОСТ 31819.22-2012 Раздел 6 ГОСТ 31819.23-2012 Раздел 6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31818.11-2012 пп.6.1-6.3 кроме п.6.3.4 ГОСТ 31819.11-2012 Раздел 6 ГОСТ 31819.21-2012 Раздел 6 ГОСТ 31819.22-2012 Раздел 6 ГОСТ 31819.23-2012 Раздел 6 |
| 29.4* | Счетчики электрической энергии: -электро-механические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2; - статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2; -статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S; - счетчики статические реактивной энергии | 26.51/25.098 26.51/99.013 | Электрические требования: -влияние напряжения питания; -прерывания напряжения; -нагрев; -изоляция; -электромаг-нитная совместимость | ГОСТ 31818.11-2012 пп.7.1-7.5 кроме пп.7.3.1-7.3.3, 7.5.2-7.5.7 ГОСТ 31819.11-2012 пп.7.1-7.4 ГОСТ 31819.21-2012 пп.7.1-7.4 ГОСТ 31819.22-2012 пп.7.1-7.4 ГОСТ 31819.23-2012 пп.7.1-7.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31818.11-2012 пп.7.1-7.5 кроме пп.7.3.1-7.3.3, 7.5.2-7.5.7 ГОСТ 31819.11-2012 пп.7.1-7.4 ГОСТ 31819.21-2012 пп.7.1-7.4 ГОСТ 31819.22-2012 пп.7.1-7.4 ГОСТ 31819.23-2012 пп.7.1-7.4 |
| 29.5* |  | 26.51/99.013 | Точность: -пределы погрешности вызываемой изменением тока; -пределы погрешности вызываемой другими влияющими величинами; -проверка отсутствия самохода; -постоянная счетчика | ГОСТ 31819.11-2012 пп.8.1-8.6 ГОСТ 31819.21-2012 пп.8.1-8.6 ГОСТ 31819.22-2012 пп.8.1-8.6 ГОСТ 31819.23-2012 пп.8.1-8.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31819.11-2012 пп.8.1-8.6 ГОСТ 31819.21-2012 пп.8.1-8.6 ГОСТ 31819.22-2012 пп.8.1-8.6 ГОСТ 31819.23-2012 пп.8.1-8.6 |
| 29.6* |  | 26.51/11.116 | Дополнительные требования: -ударопроч-ность; -маркировка; -упаковка; -комплектность; -внешний осмотр | ГОСТ 31818.11-2012 пп.9.1-9.6 ГОСТ 31819.11-2012 пп.10.1-10.3 ГОСТ 31819.21-2012 п.9.1 ГОСТ 31819.22-2012 п.9.1 ГОСТ 31819.23-2012 п.9.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31818.11-2012 пп.9.1-9.6 ГОСТ 31819.11-2012 пп.10.1-10.3 ГОСТ 31819.21-2012 п.9.1 ГОСТ 31819.22-2012 п.9.1 ГОСТ 31819.23-2012 п.9.1 |
| 30.1* | Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока однофазные многотарифные СЭО 6005 | 26.51/11.116 | Проверка на соответствие требованиям конструкторской документации | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.1 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.1 |
| 30.2* |  | 26.51/11.116 | Проверка комплектности, маркировки и упаковки | ТУ BY 200032892.014-2006 пп.1.4, 1.5, 1.6 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.1 |
| 30.3* |  | 26.51/29.061 | Проверка габаритных и установочных размеров | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.6 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.2 |
| 30.4* |  | 26.51/29.040 | Проверка массы | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.7 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.3 |
| 30.5* |  | 26.51/99.013 | Класс защиты от поражения электрическим током | ТУ BY 200032892.014-2006 п.2.1 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.3.1 |
| 30.6* |  | 26.51/99.013 | Проверка сопротивления изоляции | ТУ BY 200032892.014-2006 п.2.2 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.3.2 |
| 30.7* |  | 26.51/25.108 | Испытания на устойчивость к нагреву и огню | ТУ BY 200032892.014-2006 п.2.5 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.3.5 СТБ IEC 60695-2-10-2008 СТБ IEC 60695-2-11-2008 |
| 30.8* |  | 26.51/26.095 | Проверка корпуса счетчика на механическую прочностью | ТУ BY 200032892.014-2006 п.2.6 ГОСТ 27570.0-87 пп.21.1-21.4 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.3.6 ГОСТ 27570.0-87 пп.21.1-21.4 |
| 30.9* | Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока однофазные многотарифные СЭО 6005 | 26.51/11.116 | Проверка требований к сырью, материалам и покупным изделиям | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.3 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.5 |
| 30.10* |  | 26.51/22.000 | Проверка полной мощности, потребляемой цепью тока | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.2 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.4 |
| 30.11* |  | 26.51/22.000 | Проверка активной и полной мощности потребляемой цепью напряжения | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.3 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.5 |
| 30.12* |  | 26.51/99.013 | Проверка характеристик импульсного выходного устройства | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.4 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.6 |
| 30.13* |  | 26.51/99.013 | Проверка постоянной счетчика | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.5 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.7 |
| 30.14* |  | 26.51/99.013 | Основная погрешность счетчика | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.8 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.8 |
| 30.15* |  | 26.51/99.013 | Проверка стартового тока | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.9 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.9 |
| 30.16* |  | 26.51/99.013 | Проверка отсутствия самохода | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.10 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.10 |
| 30.17* |  | 26.51/99.013 | Проверка начального запуска | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.11 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.11 |
| 30.18* |  | 26.51/25.098 | Испытания на влияние самонагрева | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.13 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.13 |
| 30.19* | Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока однофазные многотарифные СЭО 6005 | 26.51/26.046 | Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.15 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.15 |
| 30.20* |  | 26.51/26.046 | Дополнительная погрешность, вызванная постоянной магнитной индукцией внешнего происхождения | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.20 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.20 |
| 30.21* |  | 26.51/26.046 | Проверка работы счетного механизма | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.22 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.22 |
| 30.22* |  | 26.51/26.080 | Проверка счетчика на тепло- и холодоустойчивость и определение среднего температурного коэффициента от изменения температуры окружающего воздуха | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.23 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.23 |
| 30.23* |  | 26.51/26.080 | Проверка счетчиков на влагоустойчивость и определение дополни-тельной погрешности от изменения влажности окружающего воздуха | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.24 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.24 |
| 30.24* |  | 26.51/26.080 | Проверка счетчика на тепло-, холодо- и влагопрочность при транспортировании | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.25 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.25 |
| 30.25* |  | 26.51/26.095 | Испытание на влияние транспортной тряски | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.29 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.29 |
| 30.26* | Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока однофазные многотарифные СЭО 6005 | 26.51/37.076 | Проверка автоматический индикации счетчика | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.34 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.34 |
| 30.27* |  | 26.51/37.076 | Проверка правильности обмена данными с компьютером через интерфейс RS-485 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.35 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.35 |
| 30.28* |  | 26.51/37.076 | Проверка правильности обмена данными с компьютером через оптический порт | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.36 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.36 |
| 30.29* |  | 26.51/37.076 | Проверка сохраняемости данных, хода часов и ведения календаря при отсутствии напряжения сети | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.37 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.37 |
| 30.30* |  | 26.51/37.076 | Проверка защиты счетчика от несанкциониро-ванных изменений его параметров | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.38 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.38 |
| 30.31* |  | 26.51/37.076 | Проверка суточного хода часов в нормальных условиях эксплуатации | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.39 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.39 |
| 30.32* |  | 26.51/37.076 | Проверка дополнительной температурной погрешности суточного хода часов счетчика | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.40 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.40 |
| 30.33* |  | 26.51/37.076 | Проверка параметров жидко-кристаллической индикации | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.41 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.41 |
| 30.34* |  | 26.51/37.076 | Проверка правильности параметризации | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.42 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.42 |
| 30.35* | Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока однофазные многотарифные СЭО 6005 | 26.51/37.076 | Проверка параметров многотарифного учета | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.43 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.43 |
| 30.36* |  | 26.51/37.076 | Проверка фиксации активной энергии при обратном включении токовых цепей | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.44 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.44 |
| 30.37* |  | 26.51/37.076 | Проверка формирования сигнала превышения порога мощности | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.45 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.45 |
| 30.38* |  | 26.51/29.113 | Проверка электрической прочности изоляции напряжением 4,0 кВ | ТУ BY 200032892.014-2006 п.2.4 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.3.4 ГОСТ 31819.21-2012 |
| 30.39* |  | 26.51/36.100 | Проверка требований к надежности | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.2 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.4 |
| 30.40* |  | 26.51/25.098 | Испытание на влияние нагрева | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.14 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.14 |
| 30.41* |  | 26.51/26.046 | Испытание на воздействие предельных напряжений рабочего диапазона | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.15а | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.15а |
| 30.42* |  | 26.51/26.046 | Определение дополнительной погрешности, вызванной магнитной индукцией внешнего происхождения 0,5 мТл | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.21 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.21 |
| 30.43* |  | 26.51/26.080 | Испытание на сухое тепло | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.26 ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.1 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.26 ГОСТ 28200-89 |
| 30.44* | Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока однофазные многотарифные СЭО 6005 | 26.51/26.080 | Испытание на холод | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.27 ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.2 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.27 ГОСТ 28199-89 |
| 30.45* |  | 26.51/26.080 | Испытание на циклическое влажное тепло | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.28 ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.3 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.28 ГОСТ 28216-89 |
| 30.46* |  | 26.51/26.095 | Испытание на удар | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.30 ГОСТ 31818.11-2012 п.5.2.2.2 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.30 ГОСТ 28213-89 |
| 30.47* |  | 26.51/26.095 | Испытание на вибрацию | ТУ BY 200032892.014-2006 п.1.1.31 ГОСТ 31818.11-2012 п.5.2.2.3 | ТУ BY 200032892.014-2006 п.4.2.31 ГОСТ 28203-89 |
| 31.1* | Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока трехфазные многотарифные СЭТ 7007 | 26.51/11.116 | Проверка на соответствие требованиям конструкторской документации | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.1 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.1 |
| 31.2* |  | 26.51/22.000 | Определение полной мощности, потребляемой цепью тока | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.2 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.4 |
| 31.3* |  | 26.51/22.000 | Определение активной и полной мощности потребляемой цепью напряжения | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.3 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.5 |
| 31.4* | Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока трехфазные многотарифные СЭТ 7007 | 26.51/99.013 | Проверка характеристик импульсного выхода | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.4 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.6 |
| 31.5* |  | 26.51/99.013 | Проверка постоянной счетчика | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.5 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.7 |
| 31.6* |  | 26.51/29.061 | Проверка габаритных и установочных размеров | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.6 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.2 |
| 31.7* |  | 26.51/29.040 | Проверка массы | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.7 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.3 |
| 31.8* |  | 26.51/99.013 | Определение погрешности счетчика при симметричных нагрузках | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.8 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.8 |
| 31.9* |  | 26.51/99.013 | Определение погрешности счетчика с однофазной нагрузкой при симметрии многофазных напряжений | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.9 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.9 |
| 31.10* |  | 26.51/99.013 | Проверка стартового тока | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.10 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.10 |
| 31.11* |  | 26.51/99.013 | Проверка отсутствия самохода | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.11 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.11 |
| 31.12* |  | 26.51/25.098 | Испытания на влияние самонагрева | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.14 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.14 |
| 31.13* |  | 26.51/26.046 | Определение дополнительной погрешности, вызванной изменением напряжения питания | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.16 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.16 |
| 31.14* | Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока трехфазные многотарифные СЭТ 7007 | 26.51/26.046 | Определение дополнительной погрешности, вызванной постоянной магнитной индукцией внешнего происхождения | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.21 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.21 |
| 31.15* |  | 26.51/26.046 | Определение дополнительной погрешности при обратном порядке следования фаз | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.23 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.23 |
| 31.16* |  | 26.51/26.046 | Определение дополнительной погрешности вызванной, несимметричностью напряжения | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.24 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.24 |
| 31.17* |  | 26.51/26.046 | Проверка работы счетного механизма | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.25 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.25 |
| 31.18* |  | 26.51/26.080 | Проверка счетчика на тепло- и холодоустойчивость и определение среднего температурного коэффициента от изменения температуры окружающего воздух | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.26 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.26 |
| 31.19* |  | 26.51/26.080 | Проверка счетчиков на влагоустойчивость и определение дополнительной погрешности от изменения влажности окружающего воздуха | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.27 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.27 |
| 31.20* | Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока трехфазные многотарифные СЭТ 7007 | 26.51/26.080 | Проверка счетчика на тепло-, холодо- и влаго-прочность при транспортировании | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.28 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.28 |
| 31.21* |  | 26.51/26.095 | Испытание на влияние транспортной тряски | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.32 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.32 |
| 31.22* |  | 26.51/37.076 | Проверка автоматический индикации счетчика и параметров жидкокристаллической индикации | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.37 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.37 |
| 31.23* |  | 26.51/37.076 | Проверка правильности обмена данными с компьютером через интерфейс RS-485 и оптический интерфейс | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.38 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.38 |
| 31.24* |  | 26.51/37.076 | Проверка сохраняемости данных, хода часов и ведения календаря при отсутствии напряжения сети | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.39 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.39 |
| 31.25* |  | 26.51/37.076 | Проверка защиты счетчика от несанкционированных изменений его параметров | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.40 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.40 |
| 31.26* |  | 26.51/26.046 | Проверка суточного хода часов в нормальных условиях эксплуатации | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.41 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.41 |
| 31.27* | Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока трехфазные многотарифные СЭТ 7007 | 26.51/26.046 | Проверка дополнительной температурной погрешности суточного хода часов счетчика | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.42 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.42 |
| 31.28* |  | 26.51/11.116 | Проверка правильности параметризации | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.43 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.43 |
| 31.29* |  | 26.51/11.116 | Проверка параметров многотарифного учета | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.44 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.44 |
| 31.30* |  | 26.51/26.046 | Проверка фиксации активной энергии при обратном включении токовых цепей | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.45 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.45 |
| 31.31* |  | 26.51/26.046 | Проверка формирования сигнала превышения порога мощности | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.46 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.46 |
| 31.32* |  | 26.51/37.076 | Проверка правильности обмена данными с компьютером через PLC-коммуникатор в диапазоне рабочих температур | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.47 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.47 |
| 31.33* |  | 26.51/11.116 | Проверка требований к сырью, материалам и покупным изделиям: -внешний осмотр | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.3 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.5 |
| 31.34* |  | 26.51/11.116 | Проверка комплектности, маркировки и упаковки | ТУ BY 200032892.053-2008 пп.1.4, 1.5, 1.6 ГОСТ IEC 62053-52-2012 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.1 |
| 31.35* | Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока трехфазные многотарифные СЭТ 7007 | 26.51/11.116 | Класс защиты от поражения электрическим током: -внешний осмотр | ТУ BY 200032892.053-2008 п.2.1 ГОСТ 12.2.091-2012 п.6.4 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.3.1 |
| 31.36* |  | 26.51/22.000 | Проверка сопротивления изоляции | ТУ BY 200032892.053-2008 п.2.2 ГОСТ 22261-94 п.5.14 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.3.2 |
| 31.37* |  | 26.51/29.113 | Проверка электрической прочности изоляции напряжением переменного тока | ТУ BY 200032892.053-2008 п.2.4 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.3.4 |
| 31.38* |  | 26.51/25.108 | Испытание на устойчивость к нагреву и огню | ТУ BY 200032892.053-2008 п.2.5 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.3.5 |
| 31.39* |  | 26.51/26.095 | Проверка корпуса счетчика на механическую прочность | ТУ BY 200032892.053-2008 п.2.6 ГОСТ 27570.0-87 пп.21.1-21.4 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.3.6 ГОСТ 27570.0-87 пп.21.1-21.4 |
| 31.40* |  | 26.51/26.046 | Проверка начального запуска | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.12 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.12 |
| 31.41* |  | 26.51/25.098 | Испытание на влияние нагрева | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.15 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.15 |
| 31.42* |  | 26.51/26.046 | Определение дополнительной погрешности, вызванной магнитной индукцией внешнего происхождения 0,5 мТл | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.22 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.22 ГОСТ 31819.22-2012 п.8.2.3 |
| 31.43* |  | 26.51/26.080 | Испытание на сухое тепло | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.29 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.29 ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.1 ГОСТ 28200-89 |
| 31.44* | Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока трехфазные многотарифные СЭТ 7007 | 26.51/26.080 | Испытание на холод | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.30 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.30 ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.2 ГОСТ 28199-89 |
| 31.45* |  | 26.51/26.080 | Испытание на циклическое влажное тепло | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.31 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.31 ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.3 ГОСТ 28216-89 |
| 31.46* |  | 26.51/26.095 | Испытание на удар | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.33 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.33 ГОСТ 31818.11-2012 п.5.2.2.2 ГОСТ 28213-89 |
| 31.47* |  | 26.51/26.095 | Испытание на вибрацию | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.1.34 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.2.34 ГОСТ 31818.11-2012 п.5.2.2.3 ГОСТ 28203-89 |
| 31.48* |  | 26.51/36.100 | Проверка требований к надежности | ТУ BY 200032892.053-2008 п.1.2 | ТУ BY 200032892.053-2008 п.4.4 |
| 32.1* | Счетчики электрической энергии однофазные индукционные СО-И496 | 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/11.116 | Проверка соответствия: -чертежам и стандартам; -габаритным и установочным размерам; -массы; -комплектности; -маркировки; -упаковки; -класс защиты от поражения электрическим током | ТУ РБ 07514363.030-98 пп.1.1.1, 1.2.1, 1.2.2-1.2.4, 1.2.9 п.1.2.7 п.1.2.8 п.1.4 п.1.5 п.1.6 пп.2.1, 2.5 | ТУ РБ 07514363.030-98 пп.4.2.1, 4.2.2 п.4.2.3 п.4.2.4 п.4.2.1 п.4.2.1 п.4.2.1 п.4.2.1 п.4.2.1 |
| 32.2* | Счетчики электрической энергии однофазные индукционные СО-И496 | 26.51/29.113 | Проверка электрической прочности изоляции напряжением переменного тока | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.10 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 |
| 32.3* |  | 26.51/26.046 | Проверка самохода и стартового тока | ТУ РБ 07514363.030-98 пп.1.3.3, 1.3.4 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 |
| 32.4* |  | 26.51/99.013 | Основная погрешность счетчика | ТУ РБ 07514363.030-98 пп.1.3.1, 1.2.3, 1.2.4 | ТУ РБ 07514363.030-98 пп.4.2.2, 4.2.5, 4.2.6 |
| 32.5* |  | 26.51/26.046 | Проверка работы счетчика в течении 4ч при токе, равном 120% от I max | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.2 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.7 |
| 32.6* |  | 26.51/22.000 | Проверка электрического сопротивления изоляции | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.12 ГОСТ 22261-94 п.5.14 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.11 ГОСТ 22261-94 п.5.14 |
| 32.7* |  | 26.51/40.000 | Проверка работы стопора обратного хода (для счетчиков со стопором обратного хода) | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.13 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.8 |
| 32.8* |  | 26.51/40.000 | Проверка работы реверсивного механизма (для счетчиков с реверсивным счетным механизмом) | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.14 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.9 |
| 32.9* |  | 26.51/22.000 | Определение потребляемой мощности | ТУ РБ 07514363.030-98 пп.1.2.5, 1.2.6 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 |
| 32.10* |  | 26.51/26.046 26.51/26.080 | Определение функций влияния: -напряжения; -температуры; -наклона | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.5 п.1.3.5 п.1.3.5 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 п.4.2.2 п.4.2.2 |
| 32.11* | Счетчики электрической энергии однофазные индукционные СО-И496 | 26.51/26.046 26.51/25.098 26.51/26.095 | Определение влияния: -внешних магнитных полей; -самонагрева; -температуры перегрева корпуса; -механической нагрузки счетным механизмом; -транспортной тряски | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.6 п.1.3.8 п.1.3.9 п.1.3.10 п.1.3.10 ГОСТ 31819.11-2012 п.8.2 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 п.4.2.2 п.4.2.2 п.4.2.2 п.4.2.2 ГОСТ 31819.11-2012 п.8.2 |
| 32.12* |  | 26.51/26.080 | Определение прочности к климатическим воздействиям при транспорти-ровании | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.10 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 |
| 32.13* |  | 26.51/26.046 | Проверка правильности работы счетного механизма | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.11 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.10 |
| 32.14* |  | 26.51/40.000 | Определение запасов регулировки | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.11 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 |
| 32.15* |  | 26.51/99.012 | Определение уровня звука | ТУ РБ 07514363.030-98 п.2.2 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 |
| 32.16* |  | 26.51/36.100 | Контроль средней наработки до отказа | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.23.2 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.3.1 |
| 32.17* |  | 26.51/36.140 | Контроль среднего срока службы | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.23.3 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.3.2 |
| 32.18* |  | 26.51/11.116 | Проверка правильности нанесения единиц измерения энергии | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.11 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 ГОСТ 31818.11-2012 пп.4.1-4.3 ГОСТ 31819.11-2012 Раздел 4 |
| 32.19* |  | 26.51/11.116 | Определение емкости учета | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.11 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 ГОСТ 31818.11-2012 пп.4.1-4.3 ГОСТ 31819.11-2012 Раздел 4 |
| 32.20* | Счетчики электрической энергии однофазные индукционные СО-И496 | 26.51/99.015 | Определение времени изменения показания счетного механизма | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.11 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 ГОСТ 31818.11-2012 пп.4.1-4.3 ГОСТ 31819.11-2012 Раздел 4 |
| 32.21* |  | 26.51/26.095 | Испытание корпуса счетчика на устойчивость к ударам пружинным молотком | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.16 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 ГОСТ 31818.11-2012 пп.5.2.2.1 СТБ IEC 60335-1-2013 п.21.1 |
| 32.22* |  | 26.51/26.095 | Испытание счетчика на удар | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.17 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 ГОСТ 31818.11-2012 п.5.2.2.2 ГОСТ 28213-89 |
| 32.23* |  | 26.51/26.095 | Испытание счетчика на вибрацию | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.18 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 ГОСТ 31818.11-2012 п.5.2.2.3 ГОСТ 28203-89 |
| 32.24* |  | 26.51/26.080 | Испытание на сухое тепло | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.20 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.1 ГОСТ 28200-89 |
| 32.25* |  | 26.51/26.080 | Испытание на холод | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.21 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.2 ГОСТ 28199-89 |
| 32.26* |  | 26.51/26.080 | Циклическое испытание на влажное тепло | ТУ РБ 07514363.030-98 п.1.3.22 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 ГОСТ 31818.11-2012 п.6.3.3 ГОСТ 28216-89 |
| 32.27* |  | 26.51/25.108 | Испытание на невоспламеняе-мость | ТУ РБ 07514363.030-98 п.2.3 | ТУ РБ 07514363.030-98 п.4.2.2 ГОСТ 31818.11-2012 п.5.8 ГОСТ 27483-87 |
| 34.1* | Изделия государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) | 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.113 | Технические требования: -воздействие температуры и влажности окружающего воздуха; -воздействие вибрации; -электрическая прочность изоляции; -сопротивление изоляции; -воздействие ударов; -проверка степени защиты оболочкой | ГОСТ 12997-84 пп.2.3, 2.6, 2.16, 2.24.1, 2.24.3, 2.25 | ГОСТ 12997-84 пп.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.11. 5.17, 5.18, 5.20, 5.24 |
| 34.2* |  | 26.51/11.116 | Безопасность: -проверка наличия заземления; -внешний осмотр | ГОСТ 12997-84 п.3.1, п.3.1.1 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.030-81 |
| 35.1* | Счетчики газа объёмные диафрагменные | 26.51/29.061 26.51/99.007 | Основные параметры и размеры: -значение расходов, допускаемых потерей давления; -значение расходов циклического объема; -присоедини-тельные Размеры | СТБ 1159-99 пп.4.1, 4.3 | СТБ 1159-99 пп.8.2, 8.21.2 |
| 35.2* | Счетчики газа объёмные диафрагменные | 26.51/99.007 | Характеристики: -пределы допускаемой основной относительной погрешности; -дополнительная относительная погрешность вызванная отклонением температуры; -порог чувствии-тельности счетчика | СТБ 1159-99 п.5.2 | СТБ 1159-99 пп.8.5, 8.8 |
| 35.3* |  | 26.51/26.080 | Устойчивость к воздействию климатических факторов | СТБ 1159-99 п.5.3 ГОСТ 12997-84 п.2.3, табл.1 | СТБ 1159-99 п.8.10 |
| 35.4* |  | 26.51/26.095 | Прочности к воздействию вибрационных нагрузок | СТБ 1159-99 п.5.4 ГОСТ 12997-84 п.2.6, табл.3 | СТБ 1159-99 п.8.11 |
| 35.5* |  | 26.51/11.116 | Конструкция | СТБ 1159-99 п.5.5 | СТБ 1159-99 пп.8.13, 8.21.3, 8.21.4 |
| 35.6* |  | 26.51/11.116 | Отсчетные устройства | СТБ 1159-99 п.5.6 | СТБ 1159-99 п.8.12 |
| 35.7* |  | 26.51/36.100 | Надежность | СТБ 1159-99 п.5.7 | СТБ 1159-99 п.8.14 |
| 35.8* |  | 26.51/40.000 | Комплектность | СТБ 1159-99 п.5.8 | СТБ 1159-99 п.8.21.3 |
| 35.9* |  | 26.51/11.116 | Материалы: -внешний осмотр | СТБ 1159-99 п.5.9 | СТБ 1159-99 п.8.21.2 |
| 35.10* |  | 26.51/11.116 | Маркировка | СТБ 1159-99 п.5.10 | СТБ 1159-99 п.8.21.3 |
| 35.11* |  | 26.51/26.080 26.51/26.095 | Счетчик в индивидуальной упаковке: -воздействие климатических факторов; -воздействие механических факторов | СТБ 1159-99 п.5.11 ГОСТ 12997-84 п.2.6, табл.3, 3а,3б ГОСТ 14192-96 | СТБ 1159-99 пп.8.15, 8.16 ГОСТ 12997-84 п.2.6, табл.3, 3а,3б ГОСТ 14192-96 |
| 35.12* | Счетчики газа объёмные диафрагменные | 26.51/11.116 26.51/26.080 | Безопасность: -внешний осмотр; -проверка герметичности; -стойкость к воздействию температуры | СТБ 1159-99 пп.6.1-6.5 ГОСТ 12.2.003-91 | СТБ 1159-99 пп.8.17-8.20, 8.21.3 |
| 36.1* | Счетчики газа «Берестье» Г2.5, КГ4, Г1.6 | 26.51/11.116 | Основные параметры и характеристики: -внешний осмотр | ТУ РБ 07514363.020-97 п.1.1 | ТУ РБ 07514363.020-97 п.4.2 |
| 36.2* |  | 26.51/29.040 26.51/29.061 | Основные параметры и размеры: -типоразмер; -значение расходов допускаемой потерей давления; -габаритные размеры; -масса счетчика | ТУ РБ 07514363.020-97 п.1.2 | ТУ РБ 07514363.020-97 пп.4.2, 4.3, 4.7 СТБ 1159-99 п.8.2 |
| 36.3* |  | 26.51/11.116 26.51/99.007 26.51/26.080 26.51/36.100 | Характеристики: -внешний осмотр; -пределы допускаемой основной относительной погрешности;-дополнительная относительная погрешность вызванная отклонением температуры; -порог чувствительности счетчика; -проверка отсчетного устройства; -прочность к воздействию температуры и влажности; -надежность | ТУ РБ 07514363.020-97 п.1.3 СТБ 1159-99 п.5 | ТУ РБ 07514363.020-97 пп.4.2, 4.4-4.6, 4.8-4.12, 4.14.1, 4.14.2 |
| 36.4* | Счетчики газа «Берестье» Г2.5, КГ4, Г1.6 | 26.51/11.116 | Комплектность | ТУ РБ 07514363.020-97 п.1.4 | ТУ РБ 07514363.020-97 п.4.2 |
| 36.5* |  | 26.51/11.116 | Маркировка | ТУ РБ 07514363.020-97 п.1.5 | ТУ РБ 07514363.020-97 п.4.2 |
| 36.6* |  | 26.51/11.116 | Упаковка | ТУ РБ 07514363.020-97 п.1.6 | ТУ РБ 07514363.020-97 п.4.2 |
| 36.7* |  | 26.51/26.080 | Безопасность: -внешний осмотр; -стойкость к воздействию температуры; -эксплуатация при рабочем давлении | ТУ РБ 07514363.020-97 пп.2.1-2.5 СТБ 1159-99 п.6 | ТУ РБ 07514363.020-97 п.4.13 СТБ 1159-99 п.6 |
| 38.1* | Счетчики газа «Берестье» Г6, Г6Т | 26.51/11.116 | Основные параметры и характеристики: -внешний осмотр | ТУ РБ 07514363.041-98 п.1.1 СТБ 1159-99 п.4 | ТУ РБ 07514363.041-98 п.4.2 |
| 38.2* |  | 26.51/29.061 26.51/99.007 | Основные параметры и размеры: -значение расходов, допускаемых потерей давления; -значение расходов циклического объема; -присоедини-тельные размеры | ТУ РБ 07514363.041-98 п.1.2 СТБ 1159-99 п.4 | ТУ РБ 07514363.041-98 пп.4.2, 4.3, 4.7 СТБ 1159-99 п.8.2 |
| 38.3* |  | 26.51/26.080 26.51/36.100 26.51/99.007 26.51/26.095 | Характеристики: -внешний осмотр; -пределы допускаемой основной относительной погрешности; -дополнительная относительная погрешность вызванная отклонением температуры; -порог чувствительности счетчика; -проверка отсчетного устройства; -прочность к воздействию вибрационных нагрузок; -прочность к воздействию температуры и влажности; -надежность | ТУ РБ 07514363.041-98 п.1.3 СТБ 1159-99 п.5 | ТУ РБ 07514363.041-98 п.4.2, 4.4-4.6, 4.8-4.12, 4.14.1, 4.14.2 |
| 38.4* | Счетчики газа «Берестье» Г6, Г6Т | 26.51/11.116 | Комплектность | ТУ РБ 07514363.041-98 п.1.4 | ТУ РБ 07514363.041-98 п.4.2 |
| 38.5* |  | 26.51/11.116 | Маркировка | ТУ РБ 07514363.041-98 п.1.5 | ТУ РБ 07514363.041-98 п.4.2 |
| 38.6* |  | 26.51/11.116 | Упаковка | ТУ РБ 07514363.041-98 п.1.6 | ТУ РБ 07514363.041-98 п.4.2 |
| 38.7* |  | 26.51/26.080 | Безопасность: -внешний осмотр; -стойкость к воздействию температуры; -эксплуатация при рабочем давлении | ТУ РБ 07514363.041-98 п.2.1-2.5 СТБ 1159-99 п.6 | ТУ РБ 07514363.041-98 п.4.13 СТБ 1159-99 п.6 |
| 39.1* | Трансформаторы питания | 27.11/11.116 27.11/29.061 27.11/29.040 27.11/25.098 27.11/26.095 | Основные параметры и характеристики: -внешний осмотр; -габаритные размеры; -контроль массы; -температура перегрева обмоток; -испытание контактов на прочность | ТУ BY 200194876.008-2007 п.1.1 | ТУ BY 200194876.008-2007 пп.4.2.8, 4.2.3-4.2.5, 4.2.7, 4.4.2.3 |
| 39.2* |  | 27.11/22.000 27.11/29.113 | Электрические параметры и режимы эксплуатации: -напряжения и токи обмоток; -сопротивление изоляции; -электрическая прочность изоляции | ТУ BY 200194876.008-2007 п.1.2 | ТУ BY 200194876.008-2007 пп.4.3.1-4.3.5 |
| 39.3* | Трансформаторы питания | 27.11/26.095 27.11/26.080 | Стойкость к внешним воздействующим факторам: -ударопроч-ность; -воздействие климатических факторов | ТУ BY 200194876.008-2007 п.1.3 | ТУ BY 200194876.008-2007 пп.4.4.1, 4.4.2.1-4.4.2.3 |
| 39.4* |  | 27.11/36.10 | Надежность | ТУ BY 200194876.008-2007 п.1.4 | ТУ BY 200194876.008-2007 п.4.5.1 |
| 39.5* |  | 27.11/11.116 | Комплектность | ТУ BY 200194876.008-2007 п.1.5 | ТУ BY 200194876.008-2007 п.1.5 |
| 39.6* |  | 27.11/11.116 | Маркировка | ТУ BY 200194876.008-2007 п.1.6 | ТУ BY 200194876.008-2007 п.4.7.2 |
| 39.7* |  | 27.11/11.116 | Упаковка | ТУ BY 200194876.008-2007 п.1.7 | ТУ BY 200194876.008-2007 пп.4.8.1, 4.8.2 |
| 39.8* |  | 27.11/25.108 | Безопасность: -огнестойкость | ТУ BY 200194876.008-2007 п.2.1, 2.2 | ТУ BY 200194876.008-2007 пп.2.1, 2.2 |
| 64.1* | Покрытия лакокрасочные | 20.30/26.045 | Проведение испытаний. Обработка результатов | ГОСТ 9.403-80 Метод 1 п.2 | ГОСТ 9.403-80 Метод 1 п.2 |
| 64.2* |  | 20.30/26.045 | Проведение испытаний. Обработка результатов | ГОСТ 9.403-80 Метод 2 п.3 | ГОСТ 9.403-80 Метод 2 п.3 |
| 64.3* |  | 20.30/26.045 | Проведение испытаний. Обработка результатов | ГОСТ 9.403-80 Метод 3 п.4 | ГОСТ 9.403-80 Метод 3 п.4 |
| 65.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл.4.4.46 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 66.1*** | Заземляющие устройства | 27.32/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 67.1*** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А.Николаева