|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.0135 |  |
|  | от 28.05.1996 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 13 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 декабря 2024 года Лаборатории неразрушающего контроля научно-исследовательской части Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленинская, 89А, 212000, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, тепловые сети, аммиачные холодильные установки) Оборудова-ние, рабо-тающее под избыточным давлением (паровые и водогрейные котлы, тру-бопроводы пара и горя-чей воды, сосуды, теп-ловые сети, аммиачные холодиль-ные уста-новки) Оборудова-ние, рабо-тающее под избыточным давлением (паровые и водогрейные котлы, тру-бопроводы пара и горя-чей воды, сосуды, теп-ловые сети, аммиачные холодиль-ные уста-новки) | 24.10/32.115 24.20/32.115 24.31/32.115 24.32/32.115 24.45/32.115 | Оптический вид. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: сварные соединения, основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 1913-2008 СТБ 2350-2013 СП 1.03.08-2023 СТБ ЕН 286-1-2004 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 1708-1-2012 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ Р ИСО 17640-2016 ГОСТ ISO 11666-2024 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 458-2023 (33240) СП74.13330.2023 СТУ-2.211(7.5)-2015 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 в ред. от 16.11.2007 г. №100. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 14.11.2022 № 405. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 № 5. Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Постановление № 46 МЧС РБ от 28.12. 2017 г. ТНПА и другие документы к объекту испытаний. | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ Р 55724-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 1.3** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
| 1.4** |  | 24.10/32.089 24.20/32.089 24.31/32.089 24.32/32.089 | Магнитный вид. Магнитопорошковый метод: сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ ISO 9934-1-2021 |
| 1.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): сварные соединения, основной металл |  | МВИ. МГ 701-2012 |
| 1.6** |  | 24.10/18.115 24.45/18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна; определение неметаллических включений; определения содержания ферритной фазы; определение микроструктуры; определение макроструктуры): сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 11878-66 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 3443-87 |
| 1.7*** |  | 24.10/32.030 24.20/32.030 24.45/32.030 | Акустический вид. Акустико-эмиссионный метод: сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 1.8** |  | 24.10/32.103 24.45 /32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный метод: сварные соединения, основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 2.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления Объекты газораспределительной системы и газопотреб-ления | 24.10/32.115 24.20/32.115 | Оптический вид. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: сварные соединения, основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 1244-2000 СТБ 2039-2010 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 ГОСТ ISO 11666-2024 ГОСТ Р ИСО 17640-2016 СП 4.03.01-2020 ТКП 054-2007 СНБ 4.03.01-98 СТУ-2.211(7.5)-2015 Правила по обеспечении промышленной безопасности в области газоснабжения, утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 №66 и другие ТНПА. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 в ред. от 16.11.2007 г. №100. ТНПА и другие документы к объекту испытаний. | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 2.2** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ Р 55724-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 2.3** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
| 2.4** |  | 24.10/32.089 24.20/32.089 24.31/32.089 24.32/32.089 | Магнитный вид. Магнитопорошковый метод: сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ ISO 9934-1-2021 |
| 2.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): сварные соединения, основной металл |  | МВИ. МГ 701-2012 |
| 2.6** |  | 24.10/18.115 24.45/18.115 | Металлографические Исследования (определение величины зерна; определение неметаллических включений; определения содержания ферритной фазы; определение микроструктуры; определение макроструктуры): сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 11878-66 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 3443-87 |
| 2.7*** |  | 24.10/32.030 24.20/32.030 24.45/32.030 | Акустический вид. Акустико-эмиссионный метод: сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 2.8** |  | 24.10/32.103 24.45/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный метод: сварные соединения, основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 3.1** | Оборудование подъемно-транспортное (грузоподъемные краны, лифты, подъемники) Оборудование подъемно-транспортное (грузоподъемные краны, лифты, подъемники) | 24.10/32.115 24.20/32.115 24.31/32.115 24.32/32.115 24.45/32.115 | Оптический вид. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: сварные соединения, основной металл | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ИСО 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ Р ИСО 17640-2016 ГОСТ ISO 11666-2024 ТКП 45-1.03-103-2009 СТУ-2.211(7.5)-2015 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, утв. постановлением МЧС РБ от 22.12.2018.№ 66 в ред. от 30.12.2022 №88. Правила по обеспечению промышленной безопасной эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников. Утв. Постановление МЧС РБ от 30.12.2022 №56. (Изм. и дополнения от 05.01.2023 пост. №3) Лифты пассажирские, больничные, грузовые. Методические указания по проведению технического диагностирования лифтов. Утв. Постановление коллегии Проматомнадзора от 27.02.1998 №3 ТНПА и другие документы к объекту испытаний. | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 3.2** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ Р 55724-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 3.3** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
| 3.4** |  | 24.10/32.089 24.20/32.089 24.31/32.089 24.32/32.089 | Магнитный вид. Магнитопорошковый метод: сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ ISO 9934-1-2021 |
| 3.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): сварные соединения, основной металл |  | МВИ. МГ 701-2012 |
| 3.6** |  | 24.10/18.115 24.45/18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна; определение неметаллических включений; определения содержания ферритной фазы; определение микроструктуры; определение макроструктуры): сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 11878-66 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 3443-87 |
| 3.7*** |  | 24.10/32.030 24.20/32.030 24.45/32.030 | Акустический вид. Акустико-эмиссионный метод: сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 3.8** |  | 24.10/32.103 24.45/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный метод: сварные соединения, основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 4.1** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы | 24.10/32.115 24.20/32.115 24.31/32.115 24.32/32.115 24.45/32.115 | Оптический вид. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: сварные соединения, основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-75 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 11666-2024 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ Р ИСО 17640-2016 СНиП 3.05.05-88 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 СТУ-2.211(7.5)-2015 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. ТНПА и другие документы к объекту испытаний. | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 4.2** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ Р 55724-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 4.3** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
| 4.4** |  | 24.10/32.089 24.20/32.089 24.31/32.089 24.32/32.089 | Магнитный вид. Магнитопорошковый метод: сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ ISO 9934-1-2021 |
| 4.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): сварные соединения, основной металл |  | МВИ. МГ 701-2012 |
| 4.6** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы | 24.10/18.115 24.45/18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна; определение неметаллических включений; определения содержания ферритной фазы; определение микроструктуры; определение макроструктуры): сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 11878-66 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 3443-87 |
| 4.7*** |  | 24.10/32.030 24.20/32.030 24.45/32.030 | Акустический вид. Акустико-эмиссионный метод: сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 4.8** |  | 24.10/32.103 24.45/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный метод: сварные соединения, основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 5.1** | Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов и химических реагентов Резервуары для хране-ния нефти и нефтепро-дуктов и химических реагентов | 24.10/32.115 24.20/32.115 24.31/32.115 24.32/32.115 24.45/32.115 | Оптический вид. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: сварные соединения, основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 11666-2024 СТБ 2350-2013 СТБ 2634-2023 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ Р ИСО 17640-2016 ГОСТ ISO 11666-2024 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 054-2007 СН 3.04.01-2020 СП 01.04.04.-2022 СТУ-2.211(7.5)-2015 ТНПА и другие документы к объекту испытаний. | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 5.2** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ Р 55724-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 5.3** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
| 5.4** |  | 24.10/32.089 24.20/32.089 24.31/32.089 24.32/32.089 | Магнитный вид. Магнитопорошковый метод: сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ ISO 9934-1-2021 |
| 5.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): сварные соединения, основной металл |  | МВИ. МГ 701-2012 |
| 5.6** |  | 24.10/18.115 24.45/18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна; определение неметаллических включений; определения содержания ферритной фазы; определение микроструктуры; определение макроструктуры): сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 11878-66 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 3443-87 |
| 5.7*** |  | 24.10/32.030 24.20/32.030 24.45/32.030 | Акустический вид. Акустико-эмиссионный метод: сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 5.8** |  | 24.10/32.103 24.45/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный метод: сварные соединения, основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 6.1** | Металлоконструкции (несущие и ограждающие металлоконструкции зданий и сооружений, дымовые трубы, мосты Металло-конструк-ции (несу-щие и ограждаю-щие метал-локонструк-ции зданий и сооруже-ний, дымо-вые трубы, мосты | 24.10/32.115 24.20/32.115 24.31/32.115 24.32/32.115 24.45/32.115 | Оптический вид. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: сварные соединения, основной металл | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23518-79 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 11666-2024 СТБ 1547-2005 СТБ 1565-2009 СТБ 2056-2010 СТБ 2108-2010 СТБ 2350-2013 СТБ 2158-2011 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ Р ИСО 17640-2016 ГОСТ ISO 11666-2024 ТКП 45-5.04-121-2009 СП 1.03.08-2023 СП 3.05.06-2023 СП 3-03.02-2021 СП 3.03.06-2023 СП 1.04.04-2023 СТУ-2.211(7.5)-2015 ТНПА и другие документы к объекту испытаний | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 6.2** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ Р 55724-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 6.3** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
| 6.4** |  | 24.10/32.089 24.20/32.089 24.31/32.089 24.32/32.089 | Магнитный вид. Магнитопорошковый метод: сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ ISO 9934-1-2021 |
| 6.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): сварные соединения, основной металл |  | МВИ. МГ 701-2012 |
| 6.6** |  | 24.10/18.115 24.45/18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна; определение неметаллических включений; определения содержания ферритной фазы; определение микроструктуры; определение макроструктуры): сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 11878-66 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 3443-87 |
| 6.7*** |  | 24.10/32.030 24.20/32.030 24.45/32.030 | Акустический вид. Акустико-эмиссионный метод: сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 6.8** |  | 24.10/32.103 24.45/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный метод: сварные соединения, основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 7.1** | Объекты металлургических и литейных производств Объекты металлурги-ческих и литейных производств | 24.10/32.115 24.20/32.115 | Оптический вид. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: сварные соединения, основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23518-79 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 11666-2024 СТБ 1547-2005 СТБ 1565-2009 СТБ 1857-2009 СТБ 2056-2010 СТБ 2108-2010 СТБ 2350-2013 СТБ 2158-2011 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТУ-2.211(7.5)-2015 Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов чёрных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов, утв. постановлением МЧС РБ от 29.05.2017 № 19 ТНПА и другие документы к объекту испытаний | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 ГОСТ ISO 17637-2021 |
| 7.2** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ Р 55724-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 7.3** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
| 7.4** |  | 24.10/32.089 24.20/32.089 24.31/32.089 24.32/32.089 | Магнитный вид. Магнитопорошковый метод: сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ ISO 9934-1-2021 |
| 7.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): сварные соединения, основной металл |  | МВИ. МГ 701-2012 |
| 7.6** |  | 24.10/18.115 24.45/18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна; определение неметаллических включений; определения содержания ферритной фазы; определение микроструктуры; определение макроструктуры): сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 11878-66 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 3443-87 |
| 7.7*** |  | 24.10/32.030 24.20/32.030 24.45/32.030 | Акустический вид. Акустико-эмиссионный метод: сварные соединения, основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 7.8** |  | 24.10/32.103 24.45/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный метод: сварные соединения, основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 8.1** | Изделия машиностроения и металлопроизводства (прокат, литье, поковки) Изделия машиностроения и металлопроизводства (прокат, литье, поковки) | 24.10/32.115 24.45/32.115 | Оптический вид. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод: основной металл | ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5949-18 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7829-70 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 26645-85 ТНПА и другие документы к объекту испытаний. | ГОСТ 23479-79 |
| 8.2** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 8.3** |  | 24.10/32.030 24.45/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
| 8.4** |  | 24.10/32.089 24.20/32.089 24.31/32.089 24.32/32.089 | Магнитный вид. Магнитопорошковый метод: основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 8.5** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): основной металл |  | МВИ. МГ 701-2012 |
| 8.6** |  | 24.10/18.115 24.45/18.115 | Металлографические исследования (определение величины зерна; определение неметаллических включений; определения содержания ферритной фазы; определение микроструктуры; определение макроструктуры): основной металл |  | ГОСТ 10243-75 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 11878-66 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 3443-87 |
| 8.7** |  | 24.10/32.103 24.45/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный метод: основной металл |  | СТБ 1172-99 ГОСТ ISO 3452-1-2021 |
| 9.1*** | Насосно-компрессорное оборудование, вентиляторы и другое оборудование с вращающимися элементами | 27.11/35.059 28.11/35.059 28.12/35.059 28.13/35.059 28.15/35.059 28.22/35.059 28.25/35.059 | Измерение параметров вибраций: - виброускорение; - виброскорость; - виброперемещение | ГОСТ 30576-98 ГОСТ ИСО 1940-1-2007 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ Р ИСО 10816-3-99 ГОСТ ISO 21940-31-2016 СТБ ИСО 7919-3-2001 СТБ ИСО 7919-4-2001 СТБ ИСО 8579-2-2001 ТНПА и другие документы к объекту испытаний. | ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 8579-2-2002 ГОСТ IEC 60034-14-2014 ГОСТ 31320-2006 |
| 10.1** | Сталь и изделия из стали | 24.10/08.130 | Рентгенофлюоресцентный (спектральный) метод определение массовой доли элементов в стали | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 4041-2017 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 19281-2014 ТНПА и другие документы к объекту испытаний. | ГОСТ 28033-89 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					О.В. Шабанова