ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Полиэтилен низкого давления | 20.16/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16338-85 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |
| 1.2* |  | 20.16/29.144 | Показатель текучести расплава | ГОСТ 11645-2021 |  |  |
| 1.3* |  | 20.16/29.040 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 16338-85 п.5.13; ГОСТ 26359-84 |  |  |
| 2.1* | Трубы из полиэтилена для газопроводов | 22.21/41.000 | Внешний вид поверхности | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.3 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |
| 2.2* |  | 22.21/26.095 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ ISO 6259-1-2023; ГОСТ ISO 6259-3-2023; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5 |  |  |
| 2.3* |  | 22.21/29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 27078-2025; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.6 |  |  |
| 2.4* |  | 22.21/26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ ISO 1167-1-2013; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.7 |  |  |
| 2.5* |  | 22.21/29.061 | Размеры | ГОСТ ISO 3126-2023; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.4 |  |  |
| 3.1* | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21/41.000 | Внешний вид поверхности | ГОСТ 18599-2001 п.8.2 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |
| 3.2* |  | 22.21/26.095 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 18599-2001 п.8.4 |  |  |
| 3.3* |  | 22.21/29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 18599-2001 п.8.5; ГОСТ 27078-2025 |  |  |
| 3.4* |  | 22.21/26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ 18599-2001 п.8.6; ГОСТ ISO 1167-1-2013 |  |  |
| 3.5* |  | 22.21/29.061 | Размеры | ГОСТ 18599-2001 п.8.3; ГОСТ ISO 3126-2023 |  |  |
| 3.6* |  | 22.21/26.095 | Свариваемость - стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения | ГОСТ 18599-2001 приложение К; ГОСТ 26277-2021 |  |  |
| 4.1* | Соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов | 24.20/26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ ISO 1167-1-2013 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |
| 4.3* |  | 24.20/29.061 | Размеры | ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 5.1* | Фитинги КАСАФЛЕКС под сварку | 24.20/29.061 | Основные размеры | ГОСТ 26433.1-89 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |
| 5.2* |  | 24.20/26.141 | Герметичность | ГОСТ 24054-80; ГОСТ 25136-82 |  |  |
| 6.1* | Трубы из полиэтилена технические | 22.21/26.095 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 18599-2001 п.8.4 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |
| 6.2* |  | 22.21/29.061 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 27078-2025 |  |  |
| 6.3* |  |  | Размеры | ГОСТ ISO 3126-2023 |  |  |
| 7.1* | Части фасонные из полиэтилена сварные для напорных трубопроводов | 22.23/26.141 | Стойкость шва при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ ISO 1167-1-2013 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |
| 7.2* |  | 22.23/26.095 | Стойкость к осевому растяжению сварного шва деталей | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 18599-2001 приложение К; ГОСТ 26277-2021 |  |  |
| 7.3* |  | 22.23/41.000 | Изменение внешнего вида после прогрева | ГОСТ 27077-86 п.2.2 |  |  |
| 8.1* | Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой для безнапорных трубопроводов КОРСИС | 22.21/26.095 | Кольцевая жесткость | ГОСТ 18599-2001 приложение В п. В. 2.4.2; СТБ 2119-2010 п.5.6 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |
| 8.2* |  |  | Кольцевая гибкость при 30% деформации | ГОСТ 18599-2001 приложение В п. В. 2.4.3 |  |  |
| 8.3* |  | 22.21/26.141 | Герметичность соединения с уплотнительным кольцом | ГОСТ Р 54475-2011 п.8.15; СТБ ЕН 1277-2005 |  |  |
| 8.4* |  | 22.21/26.080 | Стойкость к прогреву при 110°С | ГОСТ Р 54475-2011 п.8.9 |  |  |
| 8.5* |  | 22.21/29.061 | Размеры | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ ISO 3126-2023 |  |  |
| 9.1* | Пресс-фитинги, пресс-фитинги с полимерной втулкой и детали соединительные и детали соединительные | 24.20/29.061 | Размеры | ГОСТ 26433.1-89 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |
| 9.2* |  | 24.20/26.141 | Герметичность | ГОСТ 24054-80; ГОСТ 25136-82 |  |  |
| 10.1* | Трубы полиэтиленовые гофрированные дренажные | 22.21/29.061 | Внешний вид трубы и качество поверхности, расположение водоприемных отверстий | СТБ 2119-2010 п.5.3, п.5.10 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |
| 10.2* |  |  | Наружный диаметр трубы | СТБ 2119-2010 п.5.4 |  |  |
| 10.3* |  |  | Размеры водоприемных отверстий (щелеобразных) | СТБ 2119-2010 п.5.5.1 |  |  |
| 10.4* |  |  | Площадь водоприемных отверстий | СТБ 2119-2010 п.5.5.2 |  |  |
| 10.5* |  | 22.21/26.095 | Кольцевая жесткость | СТБ 2119-2010 п.5.6 |  |  |
| 10.6* |  | 22.21/29.061 | Размер нахлеста покрытия трубы расстояние между нитями | СТБ 2119-2010 п.5.7, п.5.8 |  |  |
| 10.8* |  |  | Длина трубы и отклонение длины от номинальной | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2119-2010 п.5.1 |  |  |
| 11.1* | Фитинги обжимные под сварку и детали соединительные | 24.20/29.061 | Размеры | ГОСТ 26433.1-89 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |
| 11.2* |  | 24.20/26.141 | Герметичность | ГОСТ 24054-80; ГОСТ 25136-82 |  |  |
| 12.1* | Фитинги компрессионные | 22.21/41.000 | Внешний вид | ГОСТ 18599-2001 п.8.2 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |
| 12.4* |  | 22.21/26.080 | Стойкость фитингов к прогреву | ГОСТ 27077-86 п.2.2, п.2.4 |  |  |
| 12.5* |  | 22.21/26.141 | Стойкость сборного соединения труба-фитинг при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ ISO 1167-1-2013 |  |  |
| 12.6* |  | 22.21/29.061 | Размеры | ГОСТ 18599-2001 п.8.3 |  |  |
| 13.1* | Трубы-оболочки из полиэтилена для ПИ-труб и изделий к ним | 22.21/41.000 | Внешний вид, маркировка | СТБ 2251-2012 п.7.3 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |
| 13.2* |  | 22.21/29.061 | Размеры | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ ISO 3126-2023; СТБ 2251-2012 п.7.2 |  |  |
| 13.3* |  | 22.21/26.095 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); СТБ 2251-2012 п.7.6 |  |  |
| 13.4* |  | 22.21/26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-2-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013; ГОСТ ISO 1167-4-2013; СТБ 2251-2012 п.7.5 |  |  |
| 13.5* |  | 22.21/29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости торца трубы оболочки к ее оси | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2251-2012 п.7.7 |  |  |
| 13.6* |  | 22.21/26.080 | Изменение длины труб- оболочек в продольном направлении после прогрева | ГОСТ 27078-2025; СТБ 2251-2012 п.7.4 |  |  |
| 14.1* | Муфты и полумуфты для труб с двухслойной профилированной стенкой | 22.21/41.000 | Внешний вид | ГОСТ 18599-2001 п.8.2 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |
| 14.2* |  | 22.21/26.141 | Герметичность соединения с уплотнительным кольцом | ГОСТ Р 54475-2011 п.8.15; СТБ ЕН 1277-2005 |  |  |
| 14.3* |  | 22.21/26.080 | Стойкость к прогреву при 110°С | ГОСТ 27077-86 п.2.2, п.2.4; ГОСТ Р 54475-2011 п.8.9 |  |  |
| 15.1* | Трубы полимерные со структурированной стенкой " ЭЛЕКТРОКОР" для защиты кабелей | 22.21/29.061 | Размеры | СТБ EN ISO 3126-2011 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |
| 15.2* |  | 22.21/29.137 | Сопротивление сжатию | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 п.10.2 |  |  |
| 15.3* |  | 22.21/29.165 | Сопротивление изгибу | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 п.10.4 |  |  |
| 16.1* | Трубы и соединительные детали к трубам | 22.21/29.144 | Показатель текучести расплава. Изменение показателя текучести расплава | ГОСТ 11645-2021 | 1Б, 211060, с/с Кохановский, Толочинский район, Витебская область |  |