ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, вид исследований, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований, в том числе взятия образца/материала | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* | Кровь: венозная, капиллярная (K3EDTA, K2EDTA, гепарин, цитрат натрия) | 101.03/17.073, 101.03/17.087 | Клетки крови и их параметры. Лейкоциты: WBC, NEU, % N, LYM, % L, MONO, % M, EOS, % E, BASO, % B Эритроциты: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW- SD, RETC Тромбоцитов: PLT, MPV, PDW, P-LCR (автоматизированное исследование) | Алгоритм-003; Руководство оператора автоматизированный гематологический анализатор Mindray BC-760[B]/BC-780[R]; Руководство оператора анализатор гематологический автоматический Mindray BC-6800Plus; СОП-004; СОП-005; СОП-030 | ул. Маяковского, д. 129А/2, 220028, г. Минск |
| 1.3* | Форменные элементы крови: лейкоциты (формула), эритроциты, ретикулоциты, тромбоциты и прочее | 101.06/18.115 | Мануальный подсчет лейкоцитарной формулы, венозная кровь Мануальный подсчет лейкоцитарной формулы, капиллярная кровь | Алгоритм-003; СОП-030; СОП-119; СОП-120 | ул. Маяковского, д. 129А/2, 220028, г. Минск |
| 1.4* | Кровь: венозная, капиллярная (K3EDTA, K2EDTA, гепарин, цитрат натрия) | 101.03/08.156 | Скорость оседания эритроцитов (оптический метод кинетики агрегации эритроцитов) | Алгоритм-003; Руководство пользователя анализатора автоматического для определения скорости оседания эритроцитов ROLLER 20MC; Руководство пользователя анализатора автоматического для определения скорости оседания эритроцитов Test1; СОП-006; СОП-030; СОП-122 | ул. Маяковского, д. 129А/2, 220028, г. Минск |
| 1.5* | Биологический материал (содержимое соскоб, мазок) | 101.15/10.094 | Chlamydia trachomatis Ureaplasma spp. Mycoplasma genitalium Neisseria gonorrhoeae Mycoplasma hominis методом ПЦР | Инструкция-009; Инструкция-011; СОП-130 | ул. Маяковского, д. 129А/2, 220028, г. Минск |
| 1.6* | Кровь: венозная (К3EDTA, K2EDTA, Na2EDTA, гепарин, цитрат натрия), плазма крови | 101.03/10.094 | РНК вируса гепатита С ДНК вируса гепатита В методом ПЦР | Инструкция-010; Инструкция-012; СОП-131 | ул. Маяковского, д. 129А/2, 220028, г. Минск |