ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное пастеризованное, молоко сгущенное и концентрированное, сырые сливки, молочная сыворотка, сыры и продукты сырные | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014 п. 5, 6; ГОСТ 9225-84 п. 1, 3; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.1** | Пищевые продукты | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | СТБ 1036-97 | ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин ) |  |
| 1.2* ТР | Сырое молоко, молоко обезжиренное пастеризованное, молоко сгущенное и концентрированное, сырые сливки, молочная сыворотка, сыры и продукты сырные | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, консистенция, вкус и запах, внешний вид | ГОСТ 29245-91; СТБ 1373-2016 п.п. 6.2, 6.3 | ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин ) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.3* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 30305.1-95 п. 4; ГОСТ 3626-73 п. 2, 5 | ул. Терешковой, 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин ) |  |
| 1.4* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля соли | ГОСТ 3627-81 п. 2 |  |  |
| 1.5* ТР |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-2023 п. 6 |  |  |
| 1.6* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п. 5; ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 1.7* ТР |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества | ГОСТ 3626-73 п. 2, 3, 5 | ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин ) |  |
| 1.8* ТР |  | 01.41/08.153, 10.51/08.153 | Степень чистоты,группа | ГОСТ 8218-89 | ул. Терешковой, 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин ) |  |
| 1.12* ТР |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 1.13* ТР |  | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 |  |  |
| 1.14* ТР |  | 01.41/08.082, 10.51/08.082 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 п. 5 |  |  |
| 1.15* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; СТБ ISO 8968-1-2024 |  |  |
| 1.16* ТР |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 1.17* ТР |  | 01.41/08.082, 10.51/08.082 | Эффективность пастеризации | ГОСТ 3623-2015 п.п. 6.2, 7.1 |  |  |
| 1.18.1* ТР |  | 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфатазы | СТБ ISO 11816-1-2009 |  |  |
| 1.18.2* ТР |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 1.19* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 1.20* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 1.21* ТР |  |  | Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий | ГОСТ 32012-2012 п.7 |  |  |
| 1.22* ТР |  | 01.41/13.115, 01.41/18.115, 01.41/18.154, 10.51/13.115, 10.51/18.115, 10.51/18.154 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п. 7; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014; ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |  |  |
| 1.23* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 п. 7 |  |  |
| 1.24* ТР |  |  | Сычужно-бродильная проба | ГОСТ 32901-2014 п. 8.2; ГОСТ 9225-84 п. 4.4 |  |  |
| 1.25* ТР |  |  | Редуктазная проба | ГОСТ 32901-2014 п. 8.1; ГОСТ 9225-84 п. 4.2 |  |  |
| 1.26* ТР |  |  | Проба на брожение | ГОСТ 9225-84 п. 4.3 |  |  |
| 1.27* ТР |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Левомицитин (хлорамфеникол) | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.28* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1.29* ТР |  |  | Стрептомицин | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 1.30* ТР |  |  | Пенициллин | ГОСТ 31502-2012; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |
| 1.31* ТР |  | 10.51/08.156 | Нитрат натрия | ГОСТ Р 51460-99 |  | ТР ТС 029/2012 |
| 1.32* ТР |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.33* ТР |  | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Массовая доля мочевины | ГОСТ 32255-2013 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 1.34* ТР |  | 01.41/08.169, 10.51/08.169 | Активная кислотность (рН) | ГОСТ 32892-2014 |  |  |
| 2.1** | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 п. 5, 6; ГОСТ 9225-84 п. 1, 3; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 | ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин ) |  |
| 2.2* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, консистенция, вкус и запах | СТБ 1598-2006 п. 6.2; СТБ 2263-2016 п. 7.2; СТБ 2277-2016 п. 7.2 |  |  |
| 2.3** |  | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85 |  |  |
| 2.4* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 2.5* |  | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Титруемая кислотность (Д-(10-30) гр. Т) | АМИ.БР 0085-2025 |  |  |
| 2.6* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества | ГОСТ 3626-73 п. 2, 3 |  |  |
| 2.7* |  | 01.41/08.153, 10.51/08.153 | Степень чистоты,группа | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 2.11* |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 2.12* |  | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Плотность (Д-(1020-1040) кг/м3; П-0,5 кг/м3) | АМИ.БР 0085-2025 |  |  |
| 2.13* |  | 01.41/08.030, 10.51/08.030 | Плотность (Д-(1020,0-1040,0) кг/м3; П-0,5 кг/м3) | АМИ.БР 0005-2021 |  |  |
| 2.14* |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-2023 п. 6 |  |  |
| 2.15* |  | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Массовая доля жира (Д-(0,50-42,00) %; Д-(0-60) %; Д-(0-9) %) | АМИ.БР 0085-2025; ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 2.16* |  | 01.41/08.030, 10.51/08.030 | Массовая доля жира (Д-(0,02-9,00) %) | АМИ.БР 0005-2021 |  |  |
| 2.17* |  | 01.41/08.030, 01.41/08.149, 10.51/08.030, 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; СТБ 1598-2006 Приложение Б; СТБ ISO 8968-1-2024 |  |  |
| 2.18* |  | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Массовая доля белка (Д-(0-6) %; Д-(1,50-28,00) %) | АМИ.БР 0085-2025; ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 2.19* |  | 01.41/08.030, 10.51/08.030 | Массовая доля белка (Д-(2,0-6,00) %) | АМИ.БР 0005-2021 |  |  |
| 2.20* |  | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Массовая доля лактозы (Д-(0-25) %; Д-(2,0-5,50) %) | АМИ.БР 0085-2025; ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 2.21* |  |  | Массовая доля сухих веществ (Д-(0,5-50) %; Д-(9,00-55,00) %) |  |  |  |
| 2.22* |  |  | Точка замерзания | АМИ.БР 0085-2025 |  |  |
| 2.23* |  | 01.41/08.082, 10.51/08.082 | Эффективность пастеризации | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |  |  |
| 2.24* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий | ГОСТ 32012-2012 п.7 |  |  |
| 2.25* |  |  | Бродильная проба | ГОСТ 9225-84 п. 4.3 |  |  |
| 2.26* |  |  | Сычужно-бродильная проба | ГОСТ 32901-2014 п. 8.2; ГОСТ 9225-84 п. 4.4 |  |  |
| 2.27* |  |  | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.1; ГОСТ 9225-84 п. 4.2 |  |  |
| 2.28* |  | 01.41/13.115, 01.41/18.115, 01.41/18.154, 10.51/13.115, 10.51/18.115, 10.51/18.154 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п. 7; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014; ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |  |  |
| 2.30* |  | 01.41/01.086, 01.41/18.154, 10.51/01.086, 10.51/18.154 | Количество микроорганизмов при 30 гр.С (КМАФАнМ) | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ ISO 4833-2015; МВИ.БР 167-2019 |  |  |
| 2.31* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Определение ингибирующих веществ | ГОСТ 23454-2016 п. 7 |  |  |
| 2.32* |  |  | Наличие ингибирующих веществ, наличие остаточных количеств антибиотиков | ГОСТ 23454-2016; ГОСТ 31502-2012 п. 5.2 |  |  |
| 2.33* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 2.34* |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 2.35* |  |  | Пенициллин | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |
| 2.36* |  |  | Левомицитин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015 |  |  |
| 2.37* |  |  | Наличие антибиотиков: тетрациклиновая группа, стрептомицин, левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 2.38* |  | 01.41/01.086, 01.41/03.152, 10.51/01.086, 10.51/03.152 | Наличие антибиотиков: пенициллин | ГОСТ 31502-2012; ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 2.39* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 2.40* |  | 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфатазы | СТБ ISO 11816-1-2009 |  |  |
| 2.41* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 2.42* |  | 01.41/08.149 | Истинный белок | СТБ 1598-2006 п. 6.3 |  |  |
| 2.43* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Небелковый азот | ГОСТ Р 55246-2012 |  |  |
| 2.44* |  | 01.41/03.071 | Аминогликозиды:сисомицин (ДИ (2-5) мкг/кг) Аминогликозиды:стрептомицин (ДИ (50-100) мкг/кг) Аминогликозиды:дигидрострептомицин (ДИ (50-100) мкг/кг) Аминогликозиды: апрамицин (ДИ (30-50) мкг/кг) Аминогликозиды:паромомицин (ДИ (50-100) мкг/кг) Аминогликозиды:неомицин В (ДИ от 1000 мкг/кг) Аминогликозиды:канамицин А (ДИ (0.5-1) мкг/кг) Аминогликозиды: гентамицин(сумма С1, С1а, С2, С2а) (ДИ (1-5) мкг/кг) | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |  |  |
| 2.45* |  |  | Бета-лактамы-пенициллины:феноксиметилпенициллин (Пенициллин V) (ДИ от 4 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:тикарциллин (ДИ (10-15) мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:тазобактам (ДИ от 1000 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:сульбактам (ДИ (100-1000) мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:пиперациллин (ДИ (0,5-1) мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:аспоксициллин (ДИ (1-2) мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины: оксациллин (ДИ от 16 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:нафциллин (ДИ от 350 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:клоксациллин (ДИ от 12 мкг/кг) Бета-лактамы пенициллины:диклоксациллин (ДИ от 8 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:бензилпенициллин( пенициллин G) (ДИ от 2 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:ампициллин (ДИ от 4 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:амоксициллин (ДИ от 3 мкг/кг) |  |  |  |
| 2.46* |  |  | Бета-лактамы цефалоспорины: цефкином (ДИ от 14 мкг/кг) Бета-лактамы цефалоспорины: цефтиофур (ДИ от 8 мкг/кг) Бета-лактамы-цефалоспорины:цефоперазон (ДИ от 3 мкг/кг) Бета-лактамы цефалоспорины:цефацетрил (ДИ от 9 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:цефапирин (ДИ от 4 мкг/кг) Бета-цефалоспорины: цефалексин (ДИ от 4 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины: цефуроксим (ДИ от 90 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:цефтриаксон (ДИ от 6 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:цефтизоксим (ДИ от 200 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:цефазолин (ДИ от 9 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:цефадроксил (ДИ от 4 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:десфуроилцефтиофур (ДИ от 60 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины:дезацетилцефапирин (ДИ от 16 мкг/кг) Бета-лактамы-пенициллины: цефалониум (цефалоний) (ДИ от 3 мкг/кг) |  |  |  |
| 2.47* |  |  | Линкозамиды:пирлимицин (ДИ (15-50) мкг/кг) Линкозамиды: линкомицин (ДИ (2-5) мкг/кг) Линкозамиды: десмикозин (тилозин В) (ДИ (1-4) мкг/кг) Линкозамиды:неосптрамицин (ДИ (90-160) мкг/кг) Линкозамиды:рокситромицин (ДИ от 700 мкг/кг) Линкозамиды:клиндамицин (ДИ (1-3) мкг/кг) |  |  |  |
| 2.48* |  |  | Полимиксины: колистин (ДИ от 30 мкг/кг) | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |  |  |
| 2.49* |  |  | Производные пирамицина: баквилоприм (ДИ (25-60)мкг/кг) Производные пиримидина:триметоприм (ДИ (1-2)мкг/кг) | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |  |  |
| 2.50* |  |  | Макролиды: спирамицин (ДИ (80-150) мкг/кг) Макролиды:тилмикозин (ДИ (1-4) мкг/кг) Макролиды:тилозин А (ДИ (1-4) мкг/кг) Макролиды:эритромицин (ДИ от 30 мкг/кг) |  |  |  |
| 2.51* |  |  | Сульфаниламиды: сульфагуанидин (ДИ от 7 мкг/кг) Сульфаниламиды:сульфадиазин (ДИ от 3 мкг/кг) Сульфаниламиды:сульфадиметоксин (ДИ от 5 мкг/кг) Сульфаниламиды:сульфазалазин (ДИ от 115 мкг/кг) Сульфаниламиды:сульфамеразин (ДИ от 1 мкг/кг) Сульфаниламиды:сульфаметазин (ДИ от 1 мкг/кг) Сульфаниламиды:сульфаметер (ДИ от 2 мкг/кг) Сульфаниламиды:сульфаметизол (ДИ от 150 мкг/кг) Сульфаниламиды:сульфаметоксазол (ДИ от 100 мкг/кг) Сульфаниламиды: сульфаметоксипиридазин (ДИ от 1 мкг/кг) Сульфаниламиды:сульфамоксол (ДИ от 1 мкг/кг) Сульфаниламиды:сульфамонометоксин (ДИ от 2 мкг/кг) Сульфаниламиды:сульфапиридин (ДИ от 1 мкг/кг) Сульфаниламиды:сульфатиазол (ДИ от 3 мкг/кг) Сульфаниламиды:сульфахиноксалин (ДИ от 4 мкг/кг) Сульфаниламиды:сульфахлоропиридазин (ДИ от 8 мкг/кг) |  |  |  |
| 2.52* |  |  | Тетрациклины:окситетрациклин (ОТС) (ДИ (5-8) мкг/кг) Тетрациклины:тетрациклин (ТС) (ДИ (7-10) мкг/кг) Тетрациклины:хлортетрациклин (СТС) (ДИ (2-5) мкг/кг) Тетрациклины:доксициклин (ДИ (1-4) мкг/кг) |  |  |  |
| 2.53* |  |  | Фениколы:левомицетина сукцинат (ДИ (0,15-0,25) мкг/кг) Фениколы: левомицетин (ДИ (0,15-0,25) мкг/кг) | ГОСТ Р 59507-2021 п.6; ГОСТ Р 59507-2021 |  |  |
| 2.54* |  |  | Хинолоны:данофлоксацин (ДИ от 14 мкг/кг) Хинолоны:ципрофлоксацин (ДИ от 16 мкг/кг) Хинолоны: флумеквин (ДИ от 25 мкг/кг) Хинолоны:дифлоксацин (ДИ от 16 мкг/кг) Хинолоны:марбофлоксацин (ДИ от 14 мкг/кг) Хинолоны: норфлоксацин (ДИ от 20 мкг/кг) Хинолоны:офлоксацин (ДИ (10-15) мкг/кг) Хинолоны:пефлоксацин (ДИ (10-15) мкг/кг) Хинолоны:энрофлоксацин (ДИ от 14 мкг/кг) Хинолоны: налидиксовая кислота (ДИ от 150 мкг/кг) Хинолоны: оксолиновая кислота (ДИ от 125 мкг/кг) Хинолоны:сарафлоксацин (ДИ от 16 мкг/кг) | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |  |  |
| 2.55* |  | 01.41/08.169, 10.51/08.169 | Активная кислотность (рН) | ГОСТ 32892-2014 |  |  |
| 3.1** | Молоко и молочная продукция | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014 п. 5, 6; ГОСТ 9225-84 п. 1, 3; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 | ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин ) |  |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (сенсорные): цвет, консистенция, вкус и запах, внешний вид, рисунок, цвет теста Органолептические показатели: цвет, консистенция, вкус и запах, внешний вид | ГОСТ 29245-91; СТБ 1373-2016 п.п. 6.2, 6.3; СТБ 2263-2016 п.п. 7.2, 7.3; ТУ 10.51.40-001-18404241-2023 п.6.3; ТУ BY 100098867.167-2024 п.4.2; ТУ BY 100098867.179-2005 п.4.2; ТУ BY 100098867.218-2007 п. 3.2, п. 3.3; ТУ BY 100098867.221-2007 п. 4.2, п. 4.3; ТУ BY 101497290.007-2005 п. 4.3; ТУ BY 20000514.246-2016 п. 4.11; ТУ BY 200022701.147-2010 п.4.11; ТУ BY 200022701.161-2011 п.4.11; ТУ BY 200030514.063-2005 п. 4.10; ТУ BY 200030514.065-2005 п. 4.11; ТУ BY 200030514.069-2006 п. 4.11; ТУ BY 200030514.070-2006 п. 4.11; ТУ BY 200030514.074-2008 п. 4.11; ТУ BY 200030514.082-2009 п. 4.11; ТУ BY 200030514.088-2010 п. 4.11; ТУ BY 200030514.092-2010 п. 4.2; ТУ BY 200030514.097-2011 п. 4.11; ТУ BY 200030514.099-2011 п. 4.11; ТУ BY 200030514.202-2011 п. 4.8; ТУ BY 200030514.203-2011 п. 4.11; ТУ BY 200030514.213-2012 п. 4.11; ТУ BY 200030514.219-2012 п. 4.11; ТУ BY 200030514.245-2015 п. 4.6; ТУ BY 200030514.249-2016 п 4.11; ТУ BY 200030514.254-2016 п. 4.10; ТУ BY 200030514.255-2016 п. 4.11; ТУ BY 200030514.269-2018 п 4.9; ТУ BY 200030514.272-2018 п. 4.11; ТУ BY 200030514.273-2018 п. 4.11; ТУ BY 200030514.274-2018 п. 4.11; ТУ BY 200030514.275-2018 п. 4.11; ТУ BY 200286262.271-2018 п. 4.12; ТУ BY 400085002.276-2018 п. 4.11; ТУ РБ 00751350.241-99 п. 4.11; ТУ РБ 100098867.119-2001 п. 5.2; ТУ РБ 100098867.121-2001 п. 4.2; ТУ РБ 101307510.039-2003 п. 4.11; ТУ РБ 200030514.032-2003 п. 4.11; ТУ РБ 200030514.037-2003 п. 4.11 |  |  |
| 3.3* |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 |  |  |
| 3.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п. 5; ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 3.5* |  | 10.51/08.074 | Титруемая кислотность (Д-(10-30) гр. Т) | АМИ.БР 0085-2025 |  |  |
| 3.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-2023 п. 6 |  |  |
| 3.7* |  | 10.51/08.074 |  | АМИ.БР 0085-2025; ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 3.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества | ГОСТ 3626-73 п. 2, 3 |  |  |
| 3.9* |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 30305.1-95 п. 4; ГОСТ 3626-73 п. 2, 3, 5 |  |  |
| 3.10* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе | ГОСТ 3626-73 п. 2.5; ГОСТ 5867-2023 п. 6; СТБ 1373-2016 п. 6.11 |  |  |
| 3.12* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ (расчётный метод) | ГОСТ 30305.1-95 п. 4 |  |  |
| 3.13* |  | 10.51/08.074 | Массовая доля лактозы (Д-(0-25) %) | АМИ.БР 0085-2025; ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 3.14* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 3.15* |  | 10.51/08.074 | Плотность (Д-(1020-1040) кг/м3) | АМИ.БР 0085-2025 |  |  |
| 3.16* |  | 10.51/08.052 | Термоустойчивость | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 3.17* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 3.18* |  | 10.51/29.040 | Масса | ГОСТ 3622-68 |  |  |
| 3.19* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |  |
| 3.20* |  | 10.51/08.082 | Эффективность пастеризации | ГОСТ 3623-2015 п.п. 6.2, 7.1 |  |  |
| 3.21* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 3.22* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 3.23* |  |  | E.coli (до идентификации микроорганизмов) | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 3.24* |  |  | Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий | ГОСТ 32012-2012 п.7 |  |  |
| 3.25* |  | 10.51/03.152 | Наличие антибиотиков: тетрациклиновая группа, стрептомицин, левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 3.26* |  | 10.51/01.086, 10.51/03.152 | Наличие антибиотиков: пенициллин | ГОСТ 31502-2012; ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 3.27* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 3.28* |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 3.29* |  |  | Левомицитин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 3283-2009 |  |  |
| 3.30* |  | 10.51/08.156 | Нитрат натрия | ГОСТ Р 51460-99 |  |  |
| 3.31* |  | 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфатазы | СТБ ISO 11816-1-2009 |  |  |
| 3.32* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; СТБ ISO 8968-1-2024 |  |  |
| 3.33* |  | 10.51/08.169 | Активная кислотность (рН) | ГОСТ 32892-2014 |  |  |
| 4.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ISO 19458-2011 | ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин ) |  |
| 4.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.п. 9.1, 9.3 |  |  |
| 4.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 4.4* |  |  | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |  |  |
| 5.1** | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012 | ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин ) |  |
| 5.2* |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |  |  |
| 6.1** | Пищевые продукты | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин ) |  |
| 6.2* |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |  |  |
| 7.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин ) |  |
| 7.2* |  | 100.09/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 8.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях постоянного пребывания, временного пребывания | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Терешковой, д. 42, 225510, г. Столин , Столинский район, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Столин ) |  |