ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | вода питьевая | 100.09/11.116 | Вкус (не более 2 баллов) | ГОСТ 3351-74 р. 3 | водозабор "Березняки", 0,7 км. Юго-Восточней, 225050, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область |  |
| 1.2* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (Д (2-12) рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 1.3* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая° (Д- св. 0,1 °Ж) | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/11.116 | Запах (от 0 до 5 баллов) | ГОСТ 3351-74 р. 2 |  |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Концентрация азота аммонийного (Д-(0,1-3,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.155 | Концентрация алюминия (Д- (0,01-50) мг/дм³) | ГОСТ 18165-2014 Метод В |  |  |
| 1.7* |  |  | Концентрация бора (Д- (0,05 - 5,0) мг/дм³) | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего (Д- (0,10-2,00) мг/дм³) | ГОСТ 4011-72 р. 2 |  |  |
| 1.9* |  |  | Концентрация марганца (Д-(0,01-5,00) мг/дм³) | ГОСТ 4974-2014 вариант 3 |  |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.155 | Концентрация меди (Д- св. 0,0005 мг/дм³) | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 1.11* |  |  | Концентрация мышьяка (Д - св. 0,05 мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13561 |  |  |
| 1.12* |  |  | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) (Д- св. 0,005 мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов (Д-(0,1-2,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 1.14* |  |  | Концентрация нитритов (Д - (0,003- 0,3) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 1.15* |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностно-активных веществ (анионактивных) (Д- (0,025 - 2,0) мг/дм³) | ГОСТ 31857-2012 метод 1 |  |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.149 | Концентрация свободного остаточного хлора (Д- св. 0,3 мг/дм³) | ГОСТ 18190-72 р. 3 |  |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.155 | Концентрация селена (Д- (0,1-5,0) мкг/дм³) | ГОСТ 19413-89 |  |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов (Д- (2-50) мг/дм³) | ГОСТ 31940-2013 метод 3 |  |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов (Д- менее 10 мг/дм³) | ГОСТ 4245-72 р. 3 |  |  |
| 1.20* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка ( Д - св. 0,005 мг/дм³) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.156 | Мутность (не более 1,5 мг/л) | ГОСТ 3351-74 р. 5 |  |  |
| 1.22* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) (не более 50 КОЕ/см³) | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |  |  |
| 1.23* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) (не обнаружено КОЕ в 100 см³) | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |  |  |
| 1.24** |  | 100.09/42.000 | отбор проб (объем) | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) |  |  |
| 1.25* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость (Д- (0,5-10,0) мгО/дм³) | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) способ А |  |  |
| 1.26* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (не более 1000 мг/дм³) | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 1.27* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) (не обнаружено КОЕ в 100 см³) | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |  |  |
| 1.28* |  | 100.09/04.125 | Удельная суммарная альфа-радиоактивность (не более 0,5 Бк/л) | СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 1.29* |  |  | Удельная суммарная бета-радиоактивность (не более 1 Бк/л) | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 1.30* |  | 100.09/08.156 | Цветность (не более 20 градусов цветности) | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |  |
| 2.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания. Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения ((0,10 -999,9) мкЗв/час) | МВИ.ГМ.1906-2020 | водозабор "Березняки", 0,7 км. Юго-Восточней, 225050, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область |  |