ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/04.125 | Объемная активность трития | МРК 2(2.3)-01-2020; МРК 9(2.3)-01-2020 | ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область |  |
| 1.2* |  |  | Объемная активность углерода-14 |  |  |  |
| 1.3** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 5573-2016 п.9.1; СТБ 1058-2016 |  |  |
| 1.4** |  |  |  | МРК 2(2.3)-01-2020 п.7.1.6 |  |  |
| 1.5* |  | 100.02/04.125 | Суммарная альфа-активность | МВИ.МН 5573-2016 |  |  |
| 1.6* |  |  | Суммарная бета-активность |  |  |  |
| 1.7* |  |  | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ | ФР.1.38.2016.24604; ФР.1.38.2016.24605; ФР.1.40.2014.18318 |  |  |
| 1.8* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-89 | МРК 2(2.3)-01-2020; МРК 9(2.3)-01-2020 |  |  |
| 1.9* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 |  |  |  |
| 2.1* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Объемная активность трития | ФР.1.40.2019.32834 | ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область |  |
| 2.2** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 2.3* |  | 100.09/04.125 | Суммарная альфа-активность | ФР.1.38.2018.30404; ФР.1.40.2013.15386 |  |  |
| 2.4* |  |  | Суммарная бета-активность |  |  |  |
| 2.5* |  |  | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ | ФР.1.38.2016.24604; ФР.1.38.2016.24605; ФР.1.40.2014.18318 |  |  |
| 2.6* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ФР.1.40.2014.18554 |  |  |
| 3.1** | Донные отложения | 100.08/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-18-2010/ISO 5667-12:1995 | ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область |  |
| 3.2* |  | 100.08/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ | ФР.1.38.2016.24604; ФР.1.38.2016.24605; ФР.1.40.2014.18318 |  |  |
| 3.3* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 | МВИ.МН 5525-2016; МРК 9(2.3)-01-2020 |  |  |
| 4.1** | Естественные атмосферные выпадения | 100.02/42.000 | Отбор проб | МВК 6.1.7-08 | ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область |  |
| 4.2* |  | 100.02/04.125 | Суммарная альфа-активность | МВИ.МН 5573-2016 |  |  |
| 4.3* |  |  | Суммарная бета-активность |  |  |  |
| 4.4* |  |  | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ | ФР.1.38.2016.24604; ФР.1.38.2016.24605; ФР.1.40.2014.18318 |  |  |
| 4.5* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 | МВИ.МН 5525-2016 |  |  |
| 5.1* | Пищевые продукты: молоко, мясо, рыба, фрукты, овощи и корнеплоды, картофель, садовые ягоды, прочие продукты питания | 01.13/04.125, 01.25/04.125, 01.41/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ | ФР.1.38.2016.24604; ФР.1.38.2016.24605; ФР.1.40.2014.18318 | ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область |  |
| 5.2* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 | МВИ.МН 4283-2012; СТБ 1059-98 |  |  |
| 6.1* | Поверхностные воды | 100.03/04.125 | Объемная активность трития | ФР.1.40.2019.32834 | ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область |  |
| 6.2** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001; ТКП 17.13-16-2014 (02120) раздел 5, п. 5.1 |  |  |
| 6.3* |  | 100.03/04.125 | Суммарная альфа-активность | ФР.1.38.2018.30404; ФР.1.40.2013.15386 |  |  |
| 6.4* |  |  | Суммарная бета-активность |  |  |  |
| 6.5* |  |  | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ | ФР.1.38.2016.24604; ФР.1.38.2016.24605; ФР.1.40.2014.18318 |  |  |
| 6.6* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ФР.1.40.2014.18554 |  |  |
| 7.1* | Подземные воды | 100.04/04.125 | Объемная активность трития | ФР.1.40.2019.32834 | ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область |  |
| 7.2** |  | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001; ТКП 17.13-16-2014 (02120) раздел 6 |  |  |
| 7.3* |  | 100.04/04.125 | Суммарная альфа-активность | ФР.1.38.2018.30404; ФР.1.40.2013.15386 |  |  |
| 7.4* |  |  | Суммарная бета-активность |  |  |  |
| 7.5* |  |  | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ | ФР.1.38.2016.24604; ФР.1.38.2016.24605; ФР.1.40.2014.18318 |  |  |
| 7.6* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ФР.1.40.2014.18554 |  |  |
| 8.1** | Почвы, в т.ч. земли | 100.06/42.000 | Отбор проб | СТБ ИСО 10381-4-2006 | ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область |  |
| 8.2* |  | 100.06/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ | ФР.1.38.2016.24604; ФР.1.38.2016.24605; ФР.1.40.2014.18318 |  |  |
| 8.3* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 | МВИ.МН 5525-2016 |  |  |
| 9.1** | Продукция сельского хозяйства растительного происхождения | 01.50/42.000, 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1054-2012; СТБ 1056-2016; ТКП 349-2011 (02150) | ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область |  |
| 10.1** | Рабочие места, производственная территория, производственные помещения | 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | ФР.1.40.2020.36198 | ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область |  |
| 10.2** |  |  | Плотность потока альфа-частиц |  |  |  |
| 10.3** |  |  | Плотность потока бета-частиц |  |  |  |
| 11.1** | Растения и их части, растения живого напочвенного покрова, дикорастущие ягоды, грибы, лекарственные растения или их части | 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.25/42.000, 01.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27262-87; ТКП 499-2013 (02080) | ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область |  |
| 11.2* |  | 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.25/04.125, 01.29/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ | ФР.1.38.2016.24604; ФР.1.38.2016.24605; ФР.1.40.2014.18318 |  |  |
| 11.3* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 | МВИ.МН 4283-2012; СТБ 1059-98 |  |  |
| 12.1* | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.29/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ | ФР.1.38.2016.24604; ФР.1.38.2016.24605; ФР.1.40.2014.18318 | ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область |  |
| 12.2* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 | МВИ.МН 4283-2012; СТБ 1059-98 |  |  |
| 13.1** | Снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | МВК 6.1.7-08 | ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область |  |
| 14.1** | Территория населенных пунктов, пункты наблюдения | 100.11/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | ФР.3.38.2020.00119 | ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область |  |