ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | АМИ.ВТ 0035-2025 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. электрические краны, лифты, строительные грузопассажирские подъёмники, эскалаторы, конвейеры пассажирские | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ВТ 0020-2025; МВИ.ВТ.368-2013 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства, в т.ч. электрические краны, лифты, строительные грузопассажирские подъёмники, эскалаторы, конвейеры пассажирские | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ВТ 0021-2025; АМИ.ВТ 0022-2025; МВИ.ВТ.368-2013 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ВТ 0022-2025; МВИ.ВТ.367-2013 |  |  |
| 3.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ВТ 0021-2025 |  |  |
| 4.1** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ВТ 0020-2025; МВИ.ВТ.368-2013 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | АМИ.ГР 0062-2022; МВИ.ВТ.367-2013; МВИ.ВТ.590-2020; МВИ.МН.5925-2017 | ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область |  |
| 5.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Сопротивление изоляции | АМИ.ВТ 0020-2025; МВИ.ВТ.368-2013 |  |  |
| 5.4** |  |  | Ток утечки защищаемой линии | АМИ.ГР 0062-2022; МВИ.ВТ.367-2013; МВИ.ВТ.590-2020; МВИ.МН.5925-2017 |  |  |