ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация аммиака | МВИ.МН 5750-2017 | ул. Могилевская, д. 16, 246010, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  |  | Отбор проб, концентрация ди фосфор пентаоксида (ангидрида фосфорного) | МВИ.МН 5981-2018 |  |  |
| 1.3** |  |  | Отбор проб, концентрация хрома (VI) триоксид (ангидрид хромового) | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 1.4** |  |  | Отбор проб, концентрация кислоты серной | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 1.5** |  |  | Отбор проб, концентрация диЖелезо триоксид (железо оксид) | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.6** |  |  | Отбор проб, концентрация марганца |  |  |  |
| 1.7** |  |  | Отбор проб, концентрация триэтаноламина | МВИ.БР 325-2017 |  |  |
| 1.8** |  | 100.10/08.107 | Отбор проб, концентрация масел минеральных нефтяных | МВИ.БР 317-2017 |  |  |
| 1.9** |  | 100.10/08.052 | Отбор проб, концентрация пылевых аэрозолей преимущественно фиброгенного действия | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 1.10** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация свинца | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 1.11** |  |  | Отбор проб, концентрация формальдегида | МВИ.БР 315-2017 |  |  |
| 1.12** |  |  | Отбор проб, концентрация цинка оксида (цинка оксид | МВИ.ГМ.1776-2019 |  |  |
| 1.13** |  | 100.10/08.082 | Отбор проб, концентрация щелочей едких | МВИ.МН 5866-2017 Метод А |  |  |
| 1.14** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация кремния диоксида | МВИ.БР 324-2017 |  |  |
| 1.15** |  |  | Отбор проб, концентрация кремния диоксида кристаллического (двуокиси кремния) | МВИ.БР 323-2017 |  |  |
| 1.16** |  |  | Отбор проб, концентрация фенола (гидроксибензола) | МВИ.БР 316-2017 |  |  |
| 1.17** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб, концентрация углерода оксида | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.18** |  |  | Отбор проб, концентрация диметил-бензола (ксилола) |  |  |  |
| 1.19** |  |  | Отбор проб, концентрация метил-бензола (толуола) |  |  |  |
| 1.20** |  |  | Отбор проб, концентрация аммиака |  |  |  |
| 1.21** |  |  | Отбор проб, концентрация проп-2ен-1-аль (акролеина) |  |  |  |
| 1.22** |  |  | Отбор проб, концентрация азота оксида |  |  |  |
| 1.23** |  |  | Отбор проб, концентрация формальдегида |  |  |  |
| 1.24** |  |  | Отбор проб, концентрация гидрохлорида (водорода хлорида) |  |  |  |
| 1.25** |  |  | Отбор проб, концентрация озона |  |  |  |
| 1.26** |  |  | Отбор проб, концентрация сольвент-нафта (сольвента) |  |  |  |
| 1.27** |  |  | Отбор проб, концентрация серы диоксида |  |  |  |
| 1.28** |  |  | Отбор проб, концентрация углеводородов алифатических предельных (углеводородов нефти) |  |  |  |
| 1.29** |  |  | Отбор проб, концентрация дизельного топлива |  |  |  |
| 1.30** |  |  | Отбор проб, концентрация керосина |  |  |  |
| 1.31** |  |  | Отбор проб, концентрация бензина |  |  |  |
| 1.32** |  |  | Отбор проб, концентрация этенилбензола (стирола) |  |  |  |
| 1.33** |  |  | Отбор проб, концентрация этановой кислоты (уксусной кислоты) |  |  |  |
| 1.34** |  |  | Отбор проб, концентрация пропан-2-она (ацетона) |  |  |  |
| 1.35** |  |  | Отбор проб, концентрация этанола |  |  |  |
| 1.36** |  |  | Отбор проб, концентрация хлора |  |  |  |
| 1.37** |  |  | Отбор проб, концентрация гидрофторида (фтористого водорода) |  |  |  |
| 1.38** |  |  | Отбор проб, концентрация уайт-спирита |  |  |  |
| 1.39** |  |  | Отбор проб, концентрация диоксида азота |  |  |  |
| 1.40** |  |  | Отбор проб, концентрация бутанола |  |  |  |
| 1.41** |  |  | Отбор проб, концентрация ацетальдегида |  |  |  |
| 1.42** |  |  | Отбор проб, концентрация бутилацетата |  |  |  |
| 1.43** |  |  | Отбор проб, концентрация сероводорода |  |  |  |
| 1.44** |  |  | Отбор проб, концентрация моноэтаноламина |  |  |  |
| 1.45** |  |  | Отбор проб, концентрация пропанола/изопрпанола |  |  |  |
| 2.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха | МВИ.ГМ.1860-2020 | ул. Могилевская, д. 16, 246010, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 2.3** |  | 100.12/35.065 | Интенсивность теплового облучения |  |  |  |
| 2.4** |  | 100.12/35.068 | Интенсивность ультра-фиолетового излучения | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 2.5** |  | 100.12/35.063 | Освещенность; -коэффициент естественного освещения | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 2.6** |  | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; -уровень звука; -эквивалентные по энергии уровни звука - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 2.7** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: -средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логариметрические уровни; - -корректированные по частоте значения виброускорения, или их огарифмические уровни; --эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 2.8** |  |  | Локальная вибрация: -средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряе-мые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; -корректированные по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 3.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 | Отбор проб, концентрация формальдегида (метаналь) | МВИ.МН 5493-2016 | ул. Могилевская, д. 16, 246010, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.156 | Отбор проб, концентрация водорода хлористого | МВИ.МН 6083-2018 | ул. Могилевская, д. 16, 246010, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.2** |  | 100.01/08.052 | Отбор проб, концентрация твердых частиц (пыли) | МВИ.МН 4514-2012; МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 4.3** |  | 100.01/08.150 | Отбор проб, концентрация серной кислоты | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 4.4** |  | 100.01/08.155 | Отбор проб, концентрация формальдегида | МВИ.МН 4566-2013 |  |  |
| 4.5** |  | 100.01/08.169 | Отбор проб, концентрация азота (IV) оксида (азота диоксида) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 4.6** |  |  | Отбор проб, концентрация азота (II) оксид (азота оксид) |  |  |  |
| 4.7** |  |  | Отбор проб, концентрация кислорода |  |  |  |
| 4.8** |  |  | Отбор проб, концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |  |
| 4.9** |  |  | Отбор проб, концентрация углерода оксида (окись углерода, угарный газ) |  |  |  |
| 4.10** |  |  | Массовый выброс | МВИ.МН 1003-2017 п.10.3 (расчетный метод) |  |  |
| 4.11** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 4.12** |  |  | Расход газопылевых потоков |  |  |  |
| 4.13** |  |  | Температура | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 4.14** |  |  | Давление |  |  |  |
| 4.15** |  | 100.01/08.155 | Отбор проб, концентрация аммиака | МВИ.МН 3829-2011 |  |  |
| 4.16** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 5.1** | Системы вентиляции воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха, -расход воздуха, -температура перемещаемого воздуха, -динамическое, статическое, полное давление потока воздуха, -относительная влажность | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Могилевская, д. 16, 246010, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 6.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ул. Могилевская, д. 16, 246010, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 6.2** |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммония-иона | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |  |  |
| 6.3** |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 6.4** |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 6.5** |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 6.6** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 6.7** |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 6.8** |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 6.9** |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 7.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб питьевой воды | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ул. Могилевская, д. 16, 246010, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 7.2** |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа | ГОСТ 4011-72 |  |  |
| 7.3** |  | 100.09/11.116 | Вкус (привкус) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 7.4** |  |  | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 7.5** |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |  |  |
| 7.6** |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 7.7** |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 7.8** |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |