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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы)
	100.13/23.000
	Скорость движения воздуха
	АМИ.ГМ 0291-2024 п.9.1, п. 9,2
	ул. Зайцева, 24, 247173, г.п. Корма, Кормянский район, Гомельская область
	

	1.2**
	
	
	Количество (объем) удаляемого воздуха из помещения на1 кв. м. площади
	АМИ.ГМ 0291-2024 п.10.3
	
	

	1.3**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры каналов и помещений
	АМИ.ГМ 0291-2024 п.9.3, п. 9.4
	
	

	1.4**
	
	100.13/23.000
	Количество (объем) удаляемого воздуха из помещения на1 кв. м. площади
	АМИ.ГМ 0291-2024 п.10.3
	
	

	1.5**
	
	
	Кратность воздухообмена в помещении
	АМИ.ГМ 0291-2024 п.10.4
	
	

	2.1**
	Здания и сооружения (дымовые каналы)
	100.13/23.000
	Скорость движения воздуха
	АМИ.ГМ 0291-2024 п.9.1, п. 9,2
	ул. Зайцева, 24, 247173, г.п. Корма, Кормянский район, Гомельская область
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