ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Земли, включая почвы | 100.06/04.125 | удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 3151-2009 | б.н.п. Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |  |
| 1.2* |  |  | удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 5525-2016 |  |  |
| 1.3* |  |  | удельная активность америция-241 | МВИ.МН 3151-2009 |  |  |
| 1.4* |  | 100.06/42.000 | отбор проб | ТКП 239-2010 (02080) 7.1 |  |  |
| 2.1* | Донные отложения | 100.06/04.125 | удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 3151-2009 | б.н.п. Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |  |
| 2.2* |  |  | удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 5525-2016 |  |  |
| 2.3* |  |  | удельная активность америция-241 | МВИ.МН 3151-2009 |  |  |
| 3.1* | Поверхностные воды | 100.03/04.125 | объемная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 3151-2009 | б.н.п. Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |  |
| 4.1* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | объемная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 3151-2009 | б.н.п. Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |  |
| 4.2* |  |  | объемная активность стронция-90 | МВИ.МН 5525-2016 |  |  |
| 5.1* | Лесная продукция: древесина | 02.20/04.125 | удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 3151-2009 | б.н.п. Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |  |
| 5.2* |  | 02.20/42.000 | отбор проб | ТКП 239-2010 (02080) 7.2, 7.3, 7.4 |  |  |
| 6.1* | Лесная продукция: круглые лесоматериалы, дрова, пиломатериалы, щепа, топливные гранулы, древесные опилки, древесная стружка | 02.30/04.125 | удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 3151-2009 | б.н.п. Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |  |
| 6.2* |  | 02.30/42.000 | отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) 7.2, 7.3, 7.4 |  |  |
| 7.1* | Пищевые продукты: молоко, мясо, картофель, овощи и корнеплоды, дикорастущие ягоды, грибы свежие, грибы сушеные, прочие продукты питания | 01.13/04.125, 01.24/04.125, 01.41/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125 | удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 3151-2009 | б.н.п. Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |  |
| 8.1* | Пищевые продукты: картофель, молоко и цельномолочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, прочие продукты питания | 01.41/04.125, 10.31/04.125, 10.71/04.125, 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.26/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125 | удельная (объемная) активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1892-2003 | б.н.п. Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |  |
| 9.1* | Сельскохозяйственное сырье: молоко, овощи, фрукты, садовые ягоды, зерно Корма: сено, солома, сенаж, силос, корнеплоды, зерно на фураж, комбикорм, зеленая масса | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.29/04.125, 01.41/04.125, 01.49/04.125, 10.91/04.125 | удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 3151-2009 | б.н.п. Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |  |
| 9.2* | Сельскохозяйственное сырье: зерно. Корма: сено, солома, сенаж, силос, корнеплоды, зерно на фураж, комбикорм, зеленая масса | 01.11/04.125, 01.19/04.125, 10.91/04.125 | удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1892-2003 | б.н.п. Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |  |
| 10.1* | Образцы флоры и фауны | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.29/04.125, 01.70/04.125 | удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1892-2003 | б.н.п. Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |  |
| 10.2* |  |  | удельная активность америция-241 | МВИ.МН 3151-2009 |  |  |
| 10.3* |  |  | удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 3151-2009 |  |  |
| 11.1* | Объекты окружающей среды: контрольные точки в помещениях предприятия | 100.11/04.056, 100.12/04.056 | мощность дозы эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | б.н.п. Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |  |
| 11.2* | Объекты окружающей среды: внутренние помещения поверхности служебных помещений | 100.12/04.056 | поверхностное бета-загрязнение | МВИ.МН 4561-2013 | б.н.п. Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |  |
| 12.1* | Пищевые продукты: рыба, фрукты, мед, мясо, зерно, прочие продукты питания | 01.11/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.70/42.000, 03.00/42.000, 10.89/42.000, 01.49/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; ТКП 251-2010 (02080) 7.10 | б.н.п. Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |  |