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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Молоко и молочная продукция
	10.51/03.152
	Антибиотики: тетрациклиновой группы
	МВИ.МН 3830-2015
	ул. Тутаринова, д. 14, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область
	

	1.2* ТР
	
	10.41/03.152, 10.51/03.152
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.3* ТР
	
	10.41/01.086, 10.51/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (калиформы)
	ГОСТ 9225-84 п.4.6
	
	

	1.4*
	
	10.51/01.086
	
	
	
	

	1.5* ТР
	
	10.41/01.086, 10.51/01.086
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004)
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.6*
	
	
	
	
	
	

	1.7*
	
	10.51/29.040
	индекс растворимости
	ГОСТ 30305.4-95
	
	

	1.8* ТР
	
	10.41/29.040, 10.51/29.040
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.9*
	
	10.51/08.149
	кислотность
	ГОСТ 30305.3-95 п.5;
ГОСТ 3624-92 п.3
	
	

	1.10* ТР
	
	10.41/08.149, 10.51/08.149
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.11* ТР
	
	
	кислотность жировой фазы
	ГОСТ 3624-92 п.3
	
	

	1.12*
	
	
	
	
	
	

	1.13* ТР
	
	10.41/01.086, 10.51/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 9225-84 п.4.5
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.14*
	
	10.51/01.086
	
	ГОСТ 9225-84 п.4.5
	
	

	1.15*
	
	10.51/08.149
	массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 30648.2-99 п.4
	
	

	1.16* ТР
	
	10.41/08.149, 10.51/08.149
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.17* ТР
	
	10.41/08.052, 10.51/08.052
	массовая доля влаги
	ГОСТ 29246-91 п.2, 3;
ГОСТ 3626-73 п.5
	
	

	1.18*
	
	
	
	
	
	

	1.19*
	
	10.41/08.037, 10.51/08.037
	массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91 п.4;
ГОСТ 5867-90 п.2
	
	

	1.20* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.21*
	
	
	массовая доля жира в сухом веществе
	ГОСТ 5867-90 п.2
	
	

	1.22* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.23* ТР
	
	10.41/08.149, 10.51/08.149
	массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 3627-81 п.2
	
	

	1.24*
	
	
	
	
	
	

	1.25* ТР
	
	10.51/08.052
	массовая доля сухого обезжиренного вещества
	ГОСТ 3626-73 п.2,3,5
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.26*
	
	
	
	
	
	

	1.27*
	
	10.51/11.116
	органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
	ГОСТ 29245-91 п.2, 3;
СТБ 1373-2016 п.6.3;
СТБ 1858-2022 п.7.2;
СТБ 1888-2016 п.7.2;
СТБ 1890-2017 п. 7.2;
СТБ 2219-2017 п.7.3;
СТБ 315-2017 п.7.2;
СТБ 736-2017 п. 7.3
	
	

	1.28**
	
	10.41/42.000, 10.51/42.000
	отбор проб и подготовка проб к анализу молоко и молочная продукция
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 9225-84 р.1.3;
СТБ 1036-97 п.7.2;
СТБ 1051-2012 п.5;
СТБ 1053-2015 п.4
	
	

	1.29** ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.30* ТР
	
	10.41/08.031, 10.51/08.031
	плотность
	ГОСТ 3625-84 п.2
	
	

	1.31*
	
	10.51/08.031
	
	
	
	

	1.32*
	
	10.51/04.125
	Радиационный контроль. Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	1.33* ТР
	
	10.41/04.125, 10.51/04.125
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.34*
	
	10.51/11.116
	степень чистоты, группа чистоты
	ГОСТ 29245-91 п.7;
ГОСТ 8218-89
	
	

	1.35* ТР
	
	10.41/11.116, 10.51/11.116
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.36* ТР
	
	10.41/29.145, 10.51/29.145
	температура
	ГОСТ 26754-85;
ГОСТ 3622-68 п.2.2
	
	

	1.37*
	
	10.51/29.145
	
	ГОСТ 26754-85
	
	

	1.38*
	
	10.51/29.061
	термоустойчивость
	СТБ 1890-2017 п.7.5
	
	

	1.39* ТР
	
	10.41/08.149, 10.51/08.149
	титруемая кислотность плазмы
	ГОСТ 3624-92 п.3
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.40*
	
	
	
	
	
	

	1.41* ТР
	
	10.41/03.152, 10.51/03.152
	хлорамфеникол (левомицетин)
	МВИ. МН 4230-2015
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.42*
	
	
	
	
	
	

	2.1*
	Молоко сырое, молоко обезжиренное-сырье, сливки -сырье
	01.41/03.152, 10.51/03.152
	Антибиотики: тетрациклиновой группы
	МВИ.МН 3830-2015
	ул. Тутаринова, д. 14, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область
	

	2.2* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.3*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (калиформы)
	ГОСТ 9225-84 п.4.6
	
	

	2.4* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.5*
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149
	кислотность
	ГОСТ 3624-92 п.3
	
	

	2.6* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.7* ТР
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 9225-84 п.4.5
	
	

	2.8*
	
	
	
	
	
	

	2.9*
	
	01.41/08.043, 10.51/08.043
	количество соматических клеток
	ГОСТ 23453-2014 п.6
	
	

	2.10* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.11* ТР
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149
	массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98
	
	

	2.12*
	
	
	
	
	
	

	2.13* ТР
	
	01.41/08.037, 10.51/08.037
	массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 п.2
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.14*
	
	
	
	
	
	

	2.15*
	
	01.41/08.052, 10.51/08.052
	массовая доля сухих обезжиренных веществ
	ГОСТ 3626-73 п.3
	
	

	2.16* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17*
	
	01.41/03.152, 10.51/03.152
	метаболиты нитрофуранов
	МВИ.МН 4525-2012 1.15
	
	

	2.18*
	
	
	метронидазол
	МВИ.МН 5777-2017
	
	

	2.19**
	
	01.41/42.000, 10.51/42.000
	отбор проб и подготовка проб к анализу
	ГОСТ 13928-84 п.2.2;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 9225-84 п.1.5.1;
СТБ 1036-97 р.5, п.7.2;
СТБ 1051-2012 п.5
	
	

	2.20** ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.21* ТР
	
	01.41/03.152, 10.51/03.152
	пенициллин
	МВИ.МН 4885-2014
	
	

	2.22*
	
	
	
	
	
	

	2.23*
	
	01.41/08.031, 10.51/08.031
	плотность
	ГОСТ 3625-84 п.2
	
	

	2.24* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.25*
	
	01.41/04.125, 10.51/04.125
	Радиационный контроль. Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	2.26* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.27* ТР
	
	01.41/11.116, 10.51/11.116
	степень чистоты, группа чистоты
	ГОСТ 8218-89
	
	

	2.28*
	
	
	
	
	
	

	2.29* ТР
	
	01.41/03.152, 10.51/03.152
	стрептомицин
	МВИ.МН 4894-2018
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.30*
	
	
	
	
	
	

	2.31*
	
	01.41/29.145, 10.51/29.145
	температура
	ГОСТ 26754-85
	
	

	2.32** ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.33* ТР
	
	01.41/03.152, 10.51/03.152
	хлорамфеникол (левомицетин)
	МВИ. МН 4230-2015
	
	

	2.34*
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