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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Торф (фрезерный, кусковой и топливный; торфяные, торфоугольные брикеты и полубрикеты; продукты переработки торфа для сельского хозяйства и торфяная продукция всех видов)
	08.92/08.052
	Массовая доля влаги (%)
	СТБ 2042-2010 п. 6.3
	ул. Ф. Скорины, 10, 220076, г. Минск
	

	1.2*
	
	
	Массовая доля золы (%)
	СТБ 2042-2010 п. 7.3
	
	

	1.3*
	
	08.92/08.169
	Обменная кислотность (ед. рН)
	ГОСТ 11623-89 п. 2
	
	

	1.4*
	
	
	Активная кислотность (ед. рН)
	ГОСТ 11623-89 п. 3
	
	

	1.5*
	
	08.92/08.156
	Масса аммиачного азота (мг на 100 г торфяной продукции при натуральной влаге, мг на 100 г сухого вещества)
	ГОСТ 27894.3-88 п. 2
	
	

	1.6*
	
	
	Масса нитратного азота (мг на 100 г торфяной продукции при натуральной влаге, мг на 100 г сухого вещества)
	ГОСТ 27894.4-88 п. 2
	
	

	1.7*
	
	
	Масса подвижного фосфора (мг на 100 г торфяной продукции при натуральной влаге, мг на 100 г сухого вещества)
	ГОСТ 27894.5-88 п. 3
	
	

	1.8*
	
	
	Масса подвижного калия (мг на 100 г торфяной продукции при натуральной влаге, мг на 100 г сухого вещества)
	ГОСТ 27894.6-88
	
	

	1.9*
	
	08.92/08.169
	Массовая концентрация водорастворимых солей (г/дм3, г на 100 г сухого торфа)
	ГОСТ 27894.9-88
	
	

	1.10*
	
	08.92/11.116
	Ботанический состав (%)
	ГОСТ 28245-89 п.3
	
	

	1.11*
	
	
	Степень разложения (%)
	ГОСТ 28245-89 п. 2
	
	

	1.12**
	
	08.92/42.000
	Отбор и обработка проб из залежи
	ГОСТ 17644-83
	
	

	1.13*
	
	
	Приготовление аналитических проб
	ГОСТ 11303-2013
	
	

	2.1*
	Удобрения органические
	20.15/08.052
	Массовая доля влаги (%)
	ГОСТ 26713-85
	ул. Ф. Скорины, 10, 220076, г. Минск
	

	2.2*
	
	
	Массовая доля золы (%, ДИ: св. 5%)
	ГОСТ 26714-85
	
	

	2.3*
	
	20.15/08.149
	Массовая доля общего азота (%)
	ГОСТ 26715-85 п. 1
	
	

	2.4*
	
	
	Массовая доля аммонийного азота (%)
	ГОСТ 26716-85 п. 1
	
	

	2.5*
	
	20.15/08.156
	Массовая доля общего фосфора (ДИ: св. 0,2%)
	ГОСТ 26717-85
	
	

	2.6*
	
	
	Массовая доля общего калия (%)
	ГОСТ 26718-85
	
	

	2.7*
	
	20.15/08.169
	Водородный показатель рН (ед. рН)
	ГОСТ 27979-88
	
	

	2.8**
	
	20.15/42.000
	Отбор и подготовка проб
	ГОСТ 26712-94
	
	

	3.1*
	Земли, включая почвы
	100.06/08.169
	Водородный показатель рН (ед. рН)
	ГОСТ 26483-85
	ул. Ф. Скорины, 10, 220076, г. Минск
	

	3.2*
	
	100.06/08.052
	Массовая доля влаги (%)
	ГОСТ 28268-89 п. 1
	
	

	3.3*
	
	
	Массовая доля золы (%)
	ГОСТ 27784-88
	
	

	3.4*
	
	100.06/08.156
	Концентрация подвижного калия (млн-1)
	ГОСТ 26207-91
	
	

	3.5**
	
	100.06/42.000
	Отбор и подготовка проб
	ГОСТ 17.4.3.01-83;
ГОСТ 17.4.4.02-84 пп. 1-2, 3.1-3.3, 4.1;
СТБ ИСО 10381-4-2006;
ТКП 17.03-01-2020 (33140);
ТКП 17.03-02-2020 (33140)
	
	

	3.6*
	
	100.06/08.155
	Массовая доля нефтепродуктов (ДИ: (5-20 000) мг/кг)
	ФР.1.31.2012.13170
	
	

	3.7*
	
	100.06/08.032
	Массовая доля кадмия (мг/кг)
	СТБ ИСО 11047-2006
	
	

	3.8*
	
	
	Массовая доля хрома (мг/кг)
	
	
	

	3.9*
	
	
	Массовая доля кобальта (мг/кг)
	
	
	

	3.10*
	
	
	Массовая доля меди (мг/кг)
	
	
	

	3.11*
	
	
	Массовая доля свинца (мг/кг)
	
	
	

	3.12*
	
	
	Массовая доля марганца (мг/кг)
	
	
	

	3.13*
	
	
	Массовая доля никеля (мг/кг)
	
	
	

	3.14*
	
	
	Массовая доля цинка (мг/кг)
	
	
	

	4.1*
	Атмосферные осадки и снежный покров
	100.14/08.150
	Массовая концентрация сульфат-иона (ДИ: (0,50-30,0) мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-37-2015
	ул. Ф. Скорины, 10, 220076, г. Минск
	

	4.2*
	
	100.14/08.156
	Массовая концентрация ионов натрия (ДИ: (0,05-2,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 5091-2014
	
	

	4.3*
	
	
	Массовая концентрация ионов калия (ДИ: (0,05-2,0) мг/дм3)
	
	
	

	5.1*
	Подземные воды
	100.04/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	ул. Ф. Скорины, 10, 220076, г. Минск
	

	5.2*
	
	100.04/08.156
	Массовая концентрация ортофосфатов (ДИ: (0,005-0,8) мгР/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	
	

	5.3*
	
	
	Массовая концентрация железа общего (ДИ: св. 0,100 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	5.4*
	
	100.04/08.150
	Массовая концентрация сульфат-ионов (ДИ: св. 2,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	5.5*
	
	100.04/08.156
	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония суммарно (ДИ: (0,1-300) мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 Метод А
	
	

	5.6*
	
	
	Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов) (ДИ: (0,1-200) мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
	
	

	5.7*
	
	
	Массовая концентрация нитритов (нитрит-ионов) (ДИ: (0,003-30) мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 Метод Б
	
	

	5.8*
	
	100.04/08.149
	Массовая концентрация ионов магния (ДИ: св. 1,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	5.9*
	
	
	Массовая концентрация ионов кальция (ДИ: св. 1,0 мг/дм3)
	
	
	

	5.10*
	
	100.04/08.169
	Водородный показатель рН (ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	5.11*
	
	100.04/08.149
	Массовая концентрация хлоридов (ДИ: св. 10,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	5.12*
	
	
	Щелочность, массовая концентрация карбонат-ионов и гидрокарбонат-ионов (ДИ: (0,1-100) ммоль/дм3; ДИ: (6-6000) мг/дм3; ДИ: (6,1-6100) мг/дм3)
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А
	
	

	5.13*
	
	100.04/08.156
	Цветность (ДИ: св. 1 градуса цветности)
	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
	
	

	5.14*
	
	100.04/08.155
	Массовая концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	5.15*
	
	100.04/08.156
	Массовая концентрация ионов натрия (ДИ: (0,10-275,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 2140-2004
	
	

	5.16*
	
	
	Массовая концентрация ионов калия (ДИ: (0,50-275,00) мг/дм3)
	
	
	

	5.17**
	
	100.04/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-11-2011;
СТБ ISO 5667-14-2023
	
	

	6.1*
	Поверхностные воды
	100.03/08.156
	Массовая концентрация железа общего (ДИ: св. 0,100 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	ул. Ф. Скорины, 10, 220076, г. Минск
	

	6.2*
	
	100.03/08.150
	Массовая концентрация сульфат-ионов (ДИ: св. 2,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	6.3*
	
	100.03/08.156
	Массовая концентрация ортофосфатов (ДИ: (0,005-0,8) мгР/дм3)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	
	

	6.4*
	
	
	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония суммарно (ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 Метод А
	
	

	6.5*
	
	
	Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов) (ДИ: (0,1-200) мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
	
	

	6.6*
	
	
	Массовая концентрация нитритов (нитрит-ионов) (ДИ: (0,003-30) мг/дм3)
	ГОСТ 33045-2014 Метод Б
	
	

	6.7*
	
	100.03/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	6.8*
	
	100.03/08.149
	Массовая концентрация ионов магния (ДИ: св. 1,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	6.9*
	
	
	Массовая концентрация ионов кальция (ДИ: св. 1,0 мг/дм3)
	
	
	

	6.10*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель рН (ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	6.11*
	
	100.03/08.149
	Массовая концентрация хлоридов (ДИ: св. 10,0 мг/дм3)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	6.12*
	
	
	Щелочность, массовая концентрация карбонат-ионов и гидрокарбонат-ионов (ДИ: (0,1-100) ммоль/дм3; ДИ: (6-6000) мг/дм3; ДИ: (6,1-6100) мг/дм3)
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А
	
	

	6.13*
	
	100.03/08.156
	Цветность (ДИ: св. 1 градуса цветности)
	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
	
	

	6.14*
	
	100.03/08.155
	Массовая концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	6.15*
	
	100.03/08.156
	Массовая концентрация ионов натрия (ДИ: (0,10-275,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 2140-2004
	
	

	6.16*
	
	
	Массовая концентрация ионов калия (ДИ: (0,50-275,00) мг/дм3)
	
	
	

	6.17**
	
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 17.1.5.05-85;
ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-6-2021
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