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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Автоматические выключатели до 200 А
	27.90/22.000
	Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей
	АМИ.МС 0001-2022
	ул. 8 Марта, д. 17, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область
	

	2.1*
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.90/22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	АМИ.БР 0068-2025;
АМИ.БР 0084-2025
	ул. 8 Марта, д. 17, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область
	

	2.2*
	
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	
	

	3.1*
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.БР 0056-2024
	ул. 8 Марта, д. 17, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область
	

	3.2*
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.БР 0084-2025
	
	

	3.3*
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств, Удельное сопротивление грунта
	АМИ.БР 0056-2024
	
	

	4.1*
	Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. 8 Марта, д. 17, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область
	

	5.1*
	Устройства защитного отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током типа АС
	27.90/22.000
	Время отключения
	АМИ.БР 0006-2021
	ул. 8 Марта, д. 17, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область
	

	5.2*
	
	
	Отключающий дифференциальный ток
	
	
	

	5.3*
	
	
	Ток утечки защищаемой электроустановки
	
	
	

	6.1*
	Электроустановки на животноводческих фермах
	27.90/22.000
	Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус
	АМИ.БР 0084-2025
	ул. 8 Марта, д. 17, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область
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