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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Поверхностная вода
	100.03/08.156
	Азот аммонийный (до 1 мг/л)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	ул. Тростенецкая, 4, 220033, г. Минск
	

	1.2*
	
	
	Азот нитратов (от 0,020 мг/дм³ до 0,45 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	1.3*
	
	
	Азот нитритов (от 0,0025 мг/дм³ до 0,25 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	1.4*
	
	100.03/08.155
	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) (от 0,025 мг/дм³ до 0,50 мг/дм³ )
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	1.5*
	
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (от 0,5 мг О₂/л до 6 мг О₂/л)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	1.6*
	
	100.03/08.052
	Взвешенные вещества (свыше 3,0 мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	1.7*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН) (от 2 до 12 рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	1.8*
	
	100.03/08.156
	Железо общее (свыше 0,100 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	1.9*
	
	100.03/08.052
	Минерализация воды (от 50 мг/дм³ до 50000 мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	1.10*
	
	100.03/08.155
	Нефтепродукты (от 0,005 мг/дм³ до 50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	1.11*
	
	100.03/08.156
	Общий фосфор (от 0,005 мг/дм³ до 0,8 мг/дм³ (в пересчете на фосфор))
	ГОСТ 18309-2014 8 (метод Г)
	
	

	1.12*
	
	
	Ортофосфаты (фосфор фосфатный) (от 0,005 мг/дм³ до 0,8 мг/дм³ (в пересчете на фосфор))
	ГОСТ 18309-2014 6 (метод Б)
	
	

	1.13**
	
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012
	
	

	1.14*
	
	100.03/08.149
	Растворенный кислород (свыше 0,2 мг/л)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	1.15*
	
	100.03/08.150
	Сульфат-ион (от 2,00 мг/дм³ до 40,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	1.16**
	
	100.03/35.065
	Температура воды (от 0 °С до 40 ° С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	1.17*
	
	100.03/08.149
	Хлориды (от 10,0 мг/дм³ до 250,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	2.1*
	Сточная вода
	100.05/08.156
	Азот аммонийный (до 1 мг/л)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	ул. Тростенецкая, 4, 220033, г. Минск
	

	2.2*
	
	
	Азот нитратов (от 0,020 мг/дм³ до 0,45 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	2.3*
	
	
	Азот нитритов (от 0,0025 мг/дм³ до 0,25 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	2.4*
	
	100.05/08.155
	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) (от 0,025 мг/дм³ до 0,50 мг/дм³ )
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	2.5*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (от 0,5 мг О₂/л до 6 мг О₂/л)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	2.6*
	
	100.05/08.052
	Взвешенные вещества (свыше 3,0 мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	2.7*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) (от 2 до 12 рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	2.8*
	
	100.05/08.156
	Железо общее (свыше 0,100 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	2.9*
	
	100.05/08.052
	Минерализация воды (от 50 мг/дм³ до 50000 мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	2.10*
	
	100.05/08.155
	Нефтепродукты (от 0,005 мг/дм³ до 50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	2.11*
	
	100.05/08.156
	Общий фосфор (от 0,005 мг/дм³ до 0,8 мг/дм³ (в пересчете на фосфор))
	ГОСТ 18309-2014 8 (метод Г)
	
	

	2.12*
	
	
	Ортофосфаты (фосфор фосфатный) (от 0,005 мг/дм³ до 0,8 мг/дм³ (в пересчете на фосфор))
	ГОСТ 18309-2014 6 (метод Б)
	
	

	2.13**
	
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992
	
	

	2.14*
	
	100.05/08.150
	Сульфат-ион (от 2,00 мг/дм³ до 40,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	2.15**
	
	100.05/35.065
	Температура воды (от 0 °С до 40 ° С)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	2.16*
	
	100.05/08.149
	Хлориды (от 10,0 мг/дм³ до 250,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
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