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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1** ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, включая детское питание на мясной основе
	10.11/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Солнечная, 1, 222397 , г. Мядель, Мядельский район, Минская область ( лабораторный отдел микробиологические испытания)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	1.2* ТР
	
	10.11/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	ТР ТС 021/2011

	1.3* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	1.4* ТР
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	1.5* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	ТР ТС 034/2013

	1.6* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.7* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	1.8* ТР
	
	
	Дрожжи, плесень
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	1.9* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	ТР ТС 021/2011

	1.10* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	1.11* ТР
	
	10.11/08.169, 10.13/08.169
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86
	
	

	1.12* ТР
	
	
	Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	1.13* ТР
	
	
	Свинец
	
	
	

	1.14* ТР
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 31628-2012
	
	

	1.15* ТР
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156
	Массовая доля нитрита натрия
	ГОСТ 8558.1-2015 п. 7
	
	

	1.16* ТР
	
	10.11/08.149, 10.13/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 9957-2015
	
	

	2.1** ТР
	Молоко и молочные продукты ( в т.ч. для детского питания)
	10.51/42.000, 10.52/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84
	ул. Солнечная, 1, 222397 , г. Мядель, Мядельский район, Минская область ( лабораторный отдел микробиологические испытания)
	ТР ТС 033/2013

	2.2* ТР
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	2.3* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	2.4* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 9225-84
	
	

	2.5* ТР
	
	
	БГКП
	ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84
	
	

	2.6* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016
	
	

	2.7* ТР
	
	
	Дрожжи, плесень
	ГОСТ 33566-2015
	
	

	2.8* ТР
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 32901-2014
	
	

	2.9* ТР
	
	01.41/08.169, 10.51/08.169
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86
	
	

	2.10* ТР
	
	
	Свинец
Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	2.11* ТР
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 31628-2012
	
	

	2.12* ТР
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 п.2
	ул. Коммунистическая, 14, 222397, г. Мядель, Мядельский район, Минская область (лабораторный отдел санитарно-гигиенические испытания)
	

	2.14* ТР
	
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги и сухих веществ
	ГОСТ 3626-73
	ул. Солнечная, 1, 222397 , г. Мядель, Мядельский район, Минская область ( лабораторный отдел микробиологические испытания)
	

	3.1** ТР
	Овощи, грибы, фрукты замороженные, сушеные, свежие, квашеные, соленые и продукты их переработки
	10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Солнечная, 1, 222397 , г. Мядель, Мядельский район, Минская область ( лабораторный отдел микробиологические испытания)
	ТР ТС 021/2011

	3.2* ТР
	
	10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	3.3* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	3.4* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	3.5* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	3.6* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	3.7* ТР
	
	
	Дрожжи, плесень
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	3.8* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	3.9* ТР
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	3.10* ТР
	
	01.13/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86
	
	

	3.11* ТР
	
	
	Кадмий
	ГОСТ 33824-2016
	
	

	3.12* ТР
	
	
	Свинец
	
	
	

	3.13* ТР
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 31628-2012
	
	

	3.14* ТР
	
	
	Нитраты
	МУ 5048-89
	
	

	4.1** ТР
	Напитки (воды питьевые, минеральные напитки безалкогольные и алкогольные)
	11.05/42.000, 11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Солнечная, 1, 222397 , г. Мядель, Мядельский район, Минская область ( лабораторный отдел микробиологические испытания)
	ТР ТС 021/2011

	4.2* ТР
	
	11.05/01.086, 11.07/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	4.3* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	4.4* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	4.5* ТР
	
	
	Дрожжи, плесень
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	5.1** ТР
	Рыба, нерыбные объекты промысла
	03.00/42.000, 10.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Солнечная, 1, 222397 , г. Мядель, Мядельский район, Минская область ( лабораторный отдел микробиологические испытания)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	5.2* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	5.3* ТР
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	5.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	5.5* ТР
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	5.6* ТР
	
	
	Дрожжи, плесень
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	5.7* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	5.8* ТР
	
	
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	
	

	5.9* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	5.10* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	5.11* ТР
	
	10.20/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 27207-87
	
	

	6.1** ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду
	11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Солнечная, 1, 222397 , г. Мядель, Мядельский район, Минская область ( лабораторный отдел микробиологические испытания)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	6.2* ТР
	
	11.07/01.086
	Общее микробное число (при 22 °С; при 37 °С)
	ГОСТ 18963-73
	
	

	6.3* ТР
	
	
	БГКП
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
	
	

	6.4* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
	
	

	6.5* ТР
	
	
	P. aeruginosa
	ГОСТ ISO 16266-2018
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