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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых ,общественных административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных станций.
	100.13/23.000
	Скорость воздушных потоков
	АМИ.МН 0006-2021;
ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Брестская, д.226/1, каб.17, 225406, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.2**
	
	100.13/41.000
	Наличие тяги в дымовой трубе
	АМИ.МН 0006-2021;
СП 4.03.03-2026
	
	

	1.3.**
	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков)..
	100.13/23.000
	Скорость воздуха, расход воздуха, кратность воздухообмена.
	АМИ.МН 0006-2021;
ГОСТ 12.3.018-79;
СП 4.02.07-2024 Приложение Н
	ул. Брестская, д.226/1, каб.17, 225406, г. Барановичи, Брестская область
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