ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012; СТБ ИСО 3170-2004 | 213762, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 2.1* | Топливо дизельное | 19.20/08.031 | Плотность при 15°С | ГОСТ ISO 3675-2014 | 213762, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 2.2* |  |  | Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-85 п.1 |  |  |
| 2.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 2.4* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 40°С | СТБ ISO 3104-2025 |  |  |
| 2.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-2025; ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |  |  |
| 2.6* |  | 19.20/11.116 | Коррозионная агрессивность меди (3ч при 50°С) | ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 2.7* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ EN 12662-2016 |  |  |
| 2.8* |  | 19.20/29.070 | Смазывающая способность | ГОСТ ISO 12156-1-2020 |  |  |
| 2.9* |  | 19.20/26.045 | Стойкость к окислению | СТБ ИСО 12205-2003 |  |  |
| 2.10* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ ISO 6245-2016 |  |  |
| 3.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.031 | Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-85 п.1 | 213762, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 3.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 3.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-2025 |  |  |
| 3.4* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 20°С | ГОСТ 33-2016 |  |  |
| 3.5* |  | 19.20/08.149 | Кислотность | ГОСТ 10227-2013 п.7.1; ГОСТ 5985-2022 |  |  |
| 3.6* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол | ГОСТ 8489-85 |  |  |
| 3.7* |  |  | Термоокислительная стабильность в статических условиях при 150°С | ГОСТ 11802-88 |  |  |
| 3.8* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля общей серы | ГОСТ ISO 8754-2013; СТБ 1420-2003 |  |  |
| 3.9* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 |  |  |
| 4.1* | Масло моторное | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 40°С. | ГОСТ 33-2016 | 213762, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 4.2* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 4.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей. | ГОСТ 10541-2020 п.8.2; ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 4.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |  |  |
| 4.5* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-85 п.1 |  |  |
| 4.6* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 |  |  |
| 4.7* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) Метод Б |  |  |
| 4.8* |  | 19.20/08.169 | Щелочное число | ГОСТ 10541-2020 п.8.4; ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88) |  |  |
| 5.1* | Масло индустриальное | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 40°С. | ГОСТ 33-2016 | 213762, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 5.2* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 5.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей. | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 5.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |  |  |
| 5.5* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-85 п.1 |  |  |
| 5.6* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) Метод Б |  |  |