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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Нефтепродукты
	19.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 2517-2012;
СТБ ИСО 3170-2004
	213762, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область
	

	2.1*
	Топливо дизельное
	19.20/08.031
	Плотность при 15°С
	ГОСТ ISO 3675-2014
	213762, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область
	

	2.2*
	
	
	Плотность при 20°С
	ГОСТ 3900-85 п.1
	
	

	2.3*
	
	19.20/08.055
	Фракционный состав
	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А;
ГОСТ ISO 3405-2013
	
	

	2.4*
	
	19.20/29.049
	Кинематическая вязкость при 40°С
	СТБ ISO 3104-2025
	
	

	2.5*
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в закрытом тигле
	ГОСТ 6356-2025;
ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А
	
	

	2.6*
	
	19.20/11.116
	Коррозионная агрессивность меди (3ч при 50°С)
	ГОСТ ISO 2160-2013
	
	

	2.7*
	
	19.20/08.052
	Содержание механических примесей
	ГОСТ EN 12662-2016
	
	

	2.8*
	
	19.20/29.070
	Смазывающая способность
	ГОСТ ISO 12156-1-2020
	
	

	2.9*
	
	19.20/26.045
	Стойкость к окислению
	СТБ ИСО 12205-2003
	
	

	2.10*
	
	19.20/08.052
	Массовая доля золы
	ГОСТ ISO 6245-2016
	
	

	3.1*
	Топливо для реактивных двигателей
	19.20/08.031
	Плотность при 20°С
	ГОСТ 3900-85 п.1
	213762, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область
	

	3.2*
	
	19.20/08.055
	Фракционный состав
	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А;
ГОСТ ISO 3405-2013
	
	

	3.3*
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в закрытом тигле
	ГОСТ 6356-2025
	
	

	3.4*
	
	19.20/29.049
	Кинематическая вязкость при 20°С
	ГОСТ 33-2016
	
	

	3.5*
	
	19.20/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 10227-2013 п.7.1;
ГОСТ 5985-2022
	
	

	3.6*
	
	19.20/08.052
	Концентрация фактических смол
	ГОСТ 8489-85
	
	

	3.7*
	
	
	Термоокислительная стабильность в статических условиях при 150°С
	ГОСТ 11802-88
	
	

	3.8*
	
	19.20/08.130
	Массовая доля общей серы
	ГОСТ ISO 8754-2013;
СТБ 1420-2003
	
	

	3.9*
	
	19.20/08.169
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	ГОСТ 6307-75
	
	

	4.1*
	Масло моторное
	19.20/29.049
	Вязкость кинематическая при 40°С.
	ГОСТ 33-2016
	213762, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область
	

	4.2*
	
	19.20/08.055
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014
	
	

	4.3*
	
	19.20/08.052
	Массовая доля механических примесей.
	ГОСТ 10541-2020 п.8.2;
ГОСТ 6370-2018
	
	

	4.4*
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017)
	
	

	4.5*
	
	19.20/08.031
	Плотность при 20°С
	ГОСТ 3900-85 п.1
	
	

	4.6*
	
	19.20/29.049
	Индекс вязкости
	ГОСТ 25371-2018
	
	

	4.7*
	
	19.20/29.145
	Температура застывания
	ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) Метод Б
	
	

	4.8*
	
	19.20/08.169
	Щелочное число
	ГОСТ 10541-2020 п.8.4;
ГОСТ 11362-96 (ИСО 6619-88)
	
	

	5.1*
	Масло индустриальное
	19.20/29.049
	Вязкость кинематическая при 40°С.
	ГОСТ 33-2016
	213762, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область
	

	5.2*
	
	19.20/08.055
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014
	
	

	5.3*
	
	19.20/08.052
	Массовая доля механических примесей.
	ГОСТ 6370-2018
	
	

	5.4*
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017)
	
	

	5.5*
	
	19.20/08.031
	Плотность при 20°С
	ГОСТ 3900-85 п.1
	
	

	5.6*
	
	19.20/29.145
	Температура застывания
	ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) Метод Б
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