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лаборатории по электрофизическим измерениям и высоковольтным испытаниям
Оршанской дистанции электроснабжения
Транспортного республиканского унитарного предприятия 
«Минское отделение Белорусской железной дороги»



	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование 
характеристики 
(показатель, 
параметры)
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего требования к 
объекту
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего метод исследований (испытаний) и 
измерений, 
в том числе правила 
отбора образцов



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Красногвардейская, 5а, 211386, г. Орша, Оршанский район, Витебская область

	1.1
***

	Аппараты, 
силовые и 
осветительные 
сети, вторичные 
цепи переменного и постоянного тока напряжением 
до 1000 В
	27.12/
22.000
27.32/
22.000
27.90/
22.000
	Сопротивление 
изоляции
	ТКП 181-2023 
п. Б.27.1 
ТКП 339-2022
п. 4.4.26.1

	АМИ.ГР 0036-2021

	1.2
***
	
	27.12/
29.113
27.32/
29.113
27.90/
29.113
	Испытание
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 181-2023 
п. Б.27.2
ТКП 339-2022 
п. 4.4.26.2
	МВИ.ВТ.369-2015

	2.1
***
	Силовые 
кабельные 
линии до 10 кВ 

	27.32/
22.000
	Сопротивление 
изоляции
	ТКП 181-2023 
п. Б.30.1
ТКП 339-2022 
п. 4.4.29.2
	АМИ.ГР 0036-2021

	2.2
***
	
	27.32/
29.113
	Испытание 
изоляции 
повышенным 
выпрямленным 
напряжением
	ТКП 181-2023 
п. Б.30.2
ТКП 339-2022 
п. 4.4.29.3
	МВИ.ВТ.369-2015


 (
28.08.2026
)
	3.1
***

	Заземляющие устройства
	27.90/
22.000
	Сопротивление 
заземляющих устройств
Удельное 
сопротивление грунта
	ТКП 181-2023 
п. Б.29.4
ТКП 339-2022
пп. 4.3.8.2, 4.4.28.6
	АМИ.ГР 0035-2021

	3.2
***
	
	27.90/
22.000
	Проверка 
соединений 
заземлителей с 
заземляемыми 
элементами 
с измерением 
переходного 
сопротивления 
контактного 
соединения
	ТКП 181-2023 
п. Б.29.2
ТКП 339-2022
п. 4.4.28.2

	АМИ.ГР 0035-2021

	3.3
***
	
	27.90/
22.000
	Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	ТКП 181-2023 
п. Б.29.8
ТКП 339-2022
п. 4.4.28.5
ГОСТ 30331.3-95
п. 413.1.3.4, 
п. 413.1.3.5
	АМИ.ВТ 0004-2023

	4.1
***
	Силовые 
трансформаторы, 
автотрансформаторы, масляные 
реакторы 

	27.11/
22.000
	Сопротивление 
изоляции 
	ТКП 181-2023 
п. Б.8.3
ТКП 339-2022
п. 4.4.6.2
	АМИ.ГР 0036-2021


	4.2
***
	
	27.11/
29.113
	Испытание 
изоляции 
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 181-2023 
п. Б.8.5 
ТКП 339-2022
п. 4.4.6.3 
	МВИ.ВТ.369-2015

	5.1
***
	Трансформаторы тока
	27.11/
22.000
	Сопротивление 
изоляции
	ТКП 181-2023 
п. Б.9.1
ТКП 339-2022 
пп. 4.4.7.1, 4.4.7.8
	АМИ.ГР 0036-2021

	5.2
***
	
	27.11/
29.113
	Испытание изоляции повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 181-2023 
п. Б.9.3
ТКП 339-2022
п. 4.4.7.3
	МВИ.ВТ.369-2015

	6.1
***
	Трансформаторы напряжения
	27.11/
22.000
	Сопротивление 
изоляции
	ТКП 181-2023 
п. Б.10.1.1
ТКП 339-2022 
п. 4.4.8.1 а)
	АМИ.ГР 0036-2021

	6.2
***
	
	27.11/
29.113
	Испытание изоляции повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 181-2023 
п. Б.10.1.2
ТКП 339-2022 
п. 4.4.8.1 б)
	МВИ.ВТ.369-2015

	7.1
***
	Масляные и 
электромагнитные выключатели 

	27.12/
22.000
	Сопротивление 
изоляции 

	ТКП 181-2023 
п. Б.11.1 
ТКП 339-2022 
п. 4.4.9.1 
	АМИ.ГР 0036-2021


 (
28.08.2026
)
	7.2
***
	Масляные и 
электромагнитные выключатели 

	27.12/
29.113
	Испытание изоляции
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 181-2023 
п. Б.11.3 
ТКП 339-2022
п. 4.4.9.4 
	МВИ.ВТ.369-2015

	8.1
***
	Выключатели 
нагрузки 


	27.12/
22.000
	Сопротивление 
изоляции 
вторичных цепей 
и обмоток 
электромагнитов 
управления
	ТКП 181-2023 
п. Б.12.1  
ТКП 339-2022 
п. 4.4.13.1 
	АМИ.ГР 0036-2021

	8.2
***
	
	27.12/
29.113
	Испытание изоляции
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 181-2023 
п. Б.12.2 
ТКП 339-2022
п. 4.4.13.2 
	МВИ.ВТ.369-2015

	9.1
***
	Вакуумные 
выключатели 
	27.12/
22.000
	Сопротивление 
изоляции 
вторичных цепей 
и обмоток 
электромагнитов 
управления
	ТКП 181-2023 
п. Б.14.1  
ТКП 339-2022 
п. 4.4.12.1 
	АМИ.ГР 0036-2021

	9.2
***
	
	27.12/
29.113
	Испытание изоляции
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 181-2023 
п. Б.14.2 
ТКП 339-2022
п. 4.4.12.2 
	МВИ.ВТ.369-2015


	10.1
***
	Разъединители, 
отделители, 
короткозамыкатели
	27.12/
22.000
	Сопротивление 
изоляции
	ТКП 181-2023 
п. Б.15.1 
ТКП 339-2022 
п. 4.4.14.1
	АМИ.ГР 0036-2021

	10.2
***
	
	27.12/
29.113
	Испытание 
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 181-2023 
п. Б.15.2 
ТКП 339-2022
п. 4.4.14.2
	МВИ.ВТ.369-2015

	11.1
***
	Комплектные 
распределительные устройства 

	27.12/
22.000
	Сопротивление 
изоляции
	ТКП 181-2023 
п. Б.16.1
ТКП 339-2022 
п. 4.4.15.1 
	АМИ.ГР 0036-2021

	11.2
***
	
	27.12/
29.113
	Испытание 
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 181-2023 
п. Б.16.2 
ТКП 339-2022 
п. 4.4.15.2 
	МВИ.ВТ.369-2015

	12.1
***
	Сборные и 
соединительные 
шины 
	27.12/
22.000
	Сопротивление 
изоляции 
подвесных и опорных фарфоровых изоляторов
	ТКП 181-2023 
п. Б.18.1
ТКП 339-2022 
п. 4.4.17.1
	АМИ.ГР 0036-2021

	12.2
***
	
	27.12/
29.113
	Испытание 
изоляции шин 
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 181-2023 
п. Б.18.2
ТКП 339-2022 
п. 4.4.17.2
	МВИ.ВТ.369-2015



 (
28.08.2026
) (
28.08.2026
)
	13.1
***
	Вентильные 
разрядники и 
ограничители 
перенапряжений 
	27.12/
22.000
	Сопротивление 
разрядников 
и ограничителей 
перенапряжения
	ТКП 181-2023 
п. Б.22.1 
ТКП 339-2022 
п. 4.4.21.1
	АМИ.ГР 0036-2021

	13.2
***
	
	27.12/
29.113
	Ток проводимости 
вентильных 
разрядников при 
выпрямленном 
напряжении 
	ТКП 181-2023 
п. Б.22.2
ТКП 339-2022 
п. 4.4.21.2
	МВИ.ВТ.369-2015

	13.3
***
	
	27.12/
29.113
	Ток проводимости 
ОПН
	ТКП 181-2023 
п. Б.22.3 
ТКП 339-2022 
п. 4.4.21.3
	МВИ.ВТ.369-2015

	14.1
***
	Вводы и проходные изоляторы 
	23.43/22.000
	Сопротивление 
изоляции

	ТКП 181-2023
п. Б.24.1
ТКП 339-2022 
п. 4.4.23.1
	АМИ.ГР 0036-2021

	14.2
***
	
	23.43/
29.113
	Испытание 
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 181-2023 
п. Б.24.3
ТКП 339-2022 
п. 4.4.23.3
	МВИ.ВТ.369-2015

	15.1
***
	Средства защиты 
для контактной сети 
(изолирующие вышки, изолированные 
площадки автомотрис)
	23.43/
22.000
	Сопротивление 
изоляции

	Приложение 5 к Правилам по охране труда при эксплуатации, 
ремонте и строительстве устройств электрификации 
государственного объединения «Белорусская железная дорога», утверждены приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 25.07.2012 № 405-Ц
	АМИ.ГР 0036-2021

	15.2
***
	
	23.43/
29.113
	Испытание 
опорных 
изоляторов
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	
	МВИ.ВТ.369-2015

	16.1
*
	Штанги 
электроизолирующие
	25.73/
29.113
	Испытание 
изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц
	ТКП 290-2023 
п. 10.2.2
приложение Ж
таблица Ж.1
	МВИ.ВТ.354-2015

	17.1
*
	Клещи 
электроизолирующие 

	26.51/
29.113
	Испытание 
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 290-2023 
п. 10.3.2
приложение Ж
таблица Ж.1
	МВИ.ВТ.354-2015

	18.1
*
	Клещи 
электроизмерительные
	26.51/
29.113
	Испытание 
повышенным 
напряжением 
 (
28.08.2026
)частотой 50 Гц
	ТКП 290-2023 
п. 10.4.2
приложение Ж
таблица Ж.1
	МВИ.ВТ.354-2015

	19.1
*
	Указатели 
напряжения 
до 1000 В
	26.51/
29.113
	Испытание 
изоляции корпусов 
повышенным 
напряжением 
переменного тока 
частотой 50 Гц
	Эксплуатационная документация
Фактическое 
значение
	МВИ.ВТ.354-2015

	19.2
*
	
	26.51/
29.113
	Напряжение 
индикации
	
	МВИ.ВТ.354-2015

	19.3
*
	
	26.51/
29.113
	Проверка схемы 
повышенным 
испытательным 
напряжением
	
	МВИ.ВТ.354-2015

	19.4
*
	
	26.51/
29.113
	Ток, протекающий 
через указатель при 
наибольшем рабочем 
напряжении
	
	МВИ.ВТ.354-2015

	20.1
*
	Указатели 
напряжения 
выше 1000 В
	26.51/
29.113
	Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 290-2023 
п. 10.5.3
приложение Ж
таблица Ж.1
	МВИ.ВТ.354-2015

	20.2
*
	
	26.51/
29.113
	Напряжение 
индикации
	
	МВИ.ВТ.354-2015

	22.1
*
	Указатели 
напряжения 
для проверки 
совпадения фаз
	26.51/
29.113
	Испытание рабочей 
и изолирующей 
частей повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 290-2023 
п. 10.6.2
приложение Ж
таблица Ж.1
	МВИ.ВТ.354-2015

	22.2
*
	
	26.51/
29.113
	Испытание 
соединительного 
провода 
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	
	МВИ.ВТ.354-2015

	22.3
*
	
	26.51/
29.113
	Напряжение 
индикации 
по схеме согласного 
включения и 
по схеме встречного 
 (
28.08.2026
)включения
	
	МВИ.ВТ.354-2015

	23.1
*
	Перчатки 
диэлектрические
	22.19/
29.113
	Испытание 
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц 
с измерением тока утечки
	Порядок органи-зации и проведе-ния очередных 
эксплуатационных испытаний перчаток диэлектрических и обуви спе-циальной диэлек-трической, применяемых при эксплуатации электроустановок в организациях Белорусской железной 
дороги, утв. приказом от 17.06.2024 
№ 593НЗ
	МВИ.ВТ.354-2015

	24.1
*
	Обувь специальная диэлектрическая
	22.19/
29.113
	Испытание 
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц 
с измерением тока 
утечки
	Порядок органи-зации и проведе-ния очередных 
эксплуатационных испытаний перчаток диэлектрических и обуви спе-циальной диэлек-трической, применяемых при эксплуатации электроустановок в организациях Белорусской железной 
дороги, утв. приказом от 17.06.2024 
№ 593НЗ
	МВИ.ВТ.354-2015

	25.1
*
	Ручной 
электроизолирующий 
инструмент
	25.73/
29.113
	Испытание 
повышенным 
переменным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 290-2023 
п. 10.12.2
приложение Ж
таблица Ж.1
	МВИ.ВТ.354-2015

	26.1
*
	Заземления 
переносные и 
заземления 
переносные 
набрасываемые
	25.73/
29.113
	Испытание 
изолирующей 
части повышенным напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 290-2023 
п. 12.3.2
приложение Ж
таблица Ж.1
	МВИ.ВТ.354-2015

	27.1
*
	Приставные 
электроизолирующие лестницы и стремянки
	22.29/
29.113
	Испытание 
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 290-2023 
п. 10.8.2
приложение Ж
таблица Ж.1
	МВИ.ВТ.354-2015

	28.1
*
	Накладки 
электроизолирующие
	22.19/
29.113

	Испытание 
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц 
	ТКП 290-2023 
п. 10.14.2
приложение Ж
таблица Ж.1
	МВИ.ВТ.354-2015



	28.2
*
	Накладки 
электроизолирующие
	22.19/
29.113
	Ток, протекающий 
через изделие 
при испытании 
повышенным 
напряжением
	ТКП 290-2023 
п. 10.14.2
приложение Ж
таблица Ж.1
	МВИ.ВТ.354-2015

	29.1
*
	Колпаки 
электроизолирующие
	22.19/
29.113

	Испытание 
повышенным 
напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 290-2023 
п. 10.13.2
приложение Ж
таблица Ж.1
	МВИ.ВТ.354-2015


  
Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа 
по аккредитации 
Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А. Николаева


	__________________________
    подпись ведущего эксперта по аккредитации
	20.06.2025
дата принятия решения
	    Лист 1 Листов 7






	__________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	20.06.2025
дата принятия решения
	    Лист 6 Листов 7
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