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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск
	

	1.2**
	
	
	Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	2.1**
	Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск
	

	3.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0013-2021
	ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск
	

	3.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами
	АМИ.ГР 0018-2021
	
	

	3.3**
	
	
	Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	4.1**
	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции защищаемой линии
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск
	

	4.2**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток
	АМИ.ГР 0009-2021
	
	

	4.3**
	
	
	Время отключения
	
	
	

	4.4**
	
	
	Ток утечки защищаемой электроустановки
	
	
	

	5.1**
	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы масляные, реакторы
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск
	

	5.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	5.3**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление обмоток постоянному току
	АМИ.МС 0026-2023
	
	

	6.1**
	Трансформаторы тока и напряжения
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск
	

	6.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	6.3**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление обмоток постоянному току
	АМИ.МС 0026-2023
	
	

	7.1**
	Трансформаторы напряжения
	27.11/22.000
	Сопротивление обмоток постоянному току
	АМИ.МС 0026-2023
	ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск
	

	8.1**
	Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск
	

	8.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	9.1**
	Выключатели нагрузки
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск
	

	9.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	10.1**
	Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск
	

	10.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	11.1**
	Силовые кабельные линии до 10 кВ
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск
	

	11.2**
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением. Ток утечки
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	12.1**
	Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск
	

	12.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	13.1**
	Вводы и проходные изоляторы
	23.43/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск
	

	13.2**
	
	23.43/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	14.1**
	Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск
	

	14.2**
	
	27.12/29.113
	Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	14.3**
	
	
	Ток проводимости ограничителей перенапряжения
	
	
	

	15.1**
	Трансформаторы тока
	27.11/22.000
	Сопротивление обмоток постоянному току
	АМИ.МС 0026-2023
	ул. Чапаева, д. 3, каб. 200, 220034, г. Минск
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