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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Битумы дорожные
	19.20/29.049
	Глубина проникания иглы при температуре 25 ºС
	ГОСТ 11501-78
	ул. Селицкого, 19, 220075, г. Минск
	

	1.2*
	
	19.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 22245-90 п.3.1;
ГОСТ 2517-2012;
СТБ 1062-97 п.7.1
	
	

	1.3*
	
	19.20/29.145
	Температура размягчения по кольцу и шару
	ГОСТ 11506-73
	
	

	2.1*
	Песок для строительных работ
	08.12/29.119
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.9.1
	ул. Селицкого, 19, 220075, г. Минск
	

	2.2*
	
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8735-88 п.2
	
	

	2.3*
	
	08.12/29.040
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8735-88 п.4
	
	

	3.1*
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон
	23.98/29.151
	Водонасыщение асфальтобетона
	СТБ 1115-2013 п.8.7
	ул. Селицкого, 19, 220075, г. Минск
	

	3.2*
	
	23.98/42.000
	Изготовление образцов
	СТБ 1115-2013 п.6
	
	

	3.3*
	
	23.98/29.040
	Набухание асфальтобетона
	СТБ 1115-2013 п.8.8
	
	

	3.4*
	
	23.98/42.000
	Отбор проб (асфальтобетонной смеси)
	СТБ 1115-2013 п.4
	
	

	3.5*
	
	23.98/29.121
	Предел прочности асфальтобетона при сжатии
	СТБ 1115-2013 п.8.9
	
	

	3.6*
	
	
	Предел прочности при растяжении при температуре при 0 ºС
	СТБ 1115-2013 п.8.10
	
	

	3.7*
	
	
	Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С
	СТБ 1115-2013 п.8.11
	
	

	3.8*
	
	23.98/29.040
	Средняя плотность асфальтобетона
	СТБ 1115-2013 п.8.1
	
	

	3.9*
	
	23.98/29.144
	Стекание вяжущего
	СТБ 1115-2013 п.8.21
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