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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0013-2021
	28, 212004, с/с Кадинский, Могилевский район, Могилевская область
	

	1.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0018-2021
	
	

	1.3**
	
	
	Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	1.4**
	
	
	Измерение напряжения для электроустановок до 1000 В с любой нейтралью
	АМИ.МС 0013-2022
	
	

	2.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	28, 212004, с/с Кадинский, Могилевский район, Могилевская область
	

	3.1**
	Грунты
	08.12/29.113
	Определение удельного электрического сопротивления грунта в полевых условиях
	ГОСТ 9.602-2016 Приложение А.1
	28, 212004, с/с Кадинский, Могилевский район, Могилевская область
	

	3.2*
	
	
	Определение удельного электрического сопротивления грунта в лабораторных условиях
	ГОСТ 9.602-2016 Приложение А.2
	
	

	3.3*
	
	
	Определение средней плотности катодного тока
	ГОСТ 9.602-2016 Приложение Б
	
	

	3.4**
	
	
	Определение наличия блуждающих токов в земле
	ГОСТ 9.602-2016 Приложение Г
	
	

	3.5**
	
	
	Определение опасного влияния блуждающего постоянного тока
	ГОСТ 9.602-2016 Приложение Д
	
	

	3.6**
	
	
	Определение опасного влияния переменного тока
	ГОСТ 9.602-2016 Приложение Е
	
	

	4.1**
	Автоматические выключатели
	27.90/22.000
	Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей
	АМИ.МН 0059-2022
	28, 212004, с/с Кадинский, Могилевский район, Могилевская область
	

	5.1**
	Устройства выравнивания электрических потенциалов электроустановок (на животноводческих фермах)
	27.90/22.000
	Напряжение прикосновения в электроустановках до 1000 В: - в нормальном эксплуатационном режиме -в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод
	АМИ.МС 0013-2022
	28, 212004, с/с Кадинский, Могилевский район, Могилевская область
	

	6.1**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы
	24.10/22.000
	Определение переходного электрического сопротивления защитного покрытия
	АМИ.МС 0036-2023
	28, 212004, с/с Кадинский, Могилевский район, Могилевская область
	

	6.2**
	
	24.10/29.121
	Определение адгезии защитных покрытий
	АМИ.ГМ 0286-2024
	
	

	6.3**
	
	24.10/32.089
	Определение толщины изоляционных покрытий
	АМИ.ГМ 0276-2024
	
	





	Дата принятия решения по аккредитации: 28.08.2026.                                                                                                                                                                                           

	Стр. 1 из 1






	Дата принятия решения по аккредитации: 28.08.2026.
	Стр. 1 из 2



wm.png
Copmuposaro u3 Peecmpa HCA. Hocum uH$opmayuoHHe!l xapakmep.https://www.bsca.by/ru/registry/get-file?id=4063106.09.2026 10:28:51, Ne 40631.3771059




