|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2394 |
|  | от «30» декабря 2005г. |
|  | На 6 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «29» декабря 2008 г.

испытательной лаборатории Кобринского филиала Республиканского

дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами

«Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Бензины автомобильные | 75.160.20 |  |  | ГОСТ 31077-2002 ТУ 38.001165-2003 СТБ 1656-2006 |  |
|  |  | отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 |
|  |  | плотность при 15 ºС |  |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А СТБ ИСО 3405-2003 |
|  |  | водорастворимые кислоты и щелочи (индикаторный метод) |  |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | октановое число |  |  | ГОСТ 8226-82 ГОСТ 511-82 |
|  |  | механические примеси |  |  | ТУ 38.001165-2003 п.5.3 |
|  |  | цвет |  |  | ТУ 38.001165-2003 п.5.3 |
|  |  | внешний вид |  |  | ГОСТ 31077-2002 п.7.3 СТБ 1656-2006 табл.1, 2 |
|  |  | испытание на медной пластинке |  |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Бензины автомобильные | 75.160.20 | содержание серы |  | ГОСТ 31077-2002 ТУ 38.001165-2003 | СТБ ИСО 8754-2004 |
|  |  | давление насыщенных паров |  |  | ГОСТ 1756-2000 |
|  |  | фактические смолы |  |  | ГОСТ 1567-97 СТБ 1652-2006 |
| 2 Топливо дизельное, топливо дизельное автомобильное (ЕН 590) | 75.160.20 |  |  | ТУ 38.101889-2004 ТУ 38.1011348-2003 ТУ 38.401-58-296-2005 ТУ BY 500036524.121-2008 СТБ 1658-2006 |  |
|  |  | отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 |
|  |  | плотность при 15 ºС |  |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А СТБ ИСО 3405-2003 |
|  |  | вязкость кинематическая при 40 ºС |  |  | ГОСТ 33-2000 СТБ ИСО 3104-2003 ТУ BY 500036524.121-2008 п.5.5.1 |
|  |  | температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 ТУ BY 500036524.121-2008 п.5.4.1 |
|  |  | температура помутнения |  |  | СТБ ЕН 23015-2002 |
|  |  | предельная температура фильтруемости |  |  | СТБ ЕН 116-2002 |
|  |  | водорастворимые кислоты и щелочи (индикаторный метод) |  |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | коррозия на медной пластинке |  |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Топливо дизельное, топливо дизельное автомобильное (ЕН 590) | 75.160.20 | содержание воды |  | ТУ 38.101889-2004 ТУ 38.1011348-2003 ТУ 38.401-58-296-2005 ТУ BY 500036524.121-2008 СТБ 1658-2006 | ГОСТ 2477-65 ТУ38.101889-2004 п.5.5 ТУ 38.1011348-2003 п.6.4 |
|  |  | содержание механических примесей |  |  | ГОСТ 6370-83 ТУ38.101889-2004 п.5.5 СТБ ЕН 12662-2003 |
|  |  | цетановый индекс |  |  | СТБ ИСО 4264-2003 ТУ BY 500036524.121-2008 п.5.2.1 |
|  |  | цвет |  |  | ГОСТ 20284-74 |
| 3 Топливо печное | 75.160.20 |  |  | ТУ 38.101656-2005 |  |
|  |  | отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 ТУ 38.101656-2005 п.6.1 |
|  |  | плотность |  |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А СТБ ИСО 3405-2003 |
|  |  | вязкость кинематическая |  |  | ГОСТ 33-2000 СТБ ИСО 3104-2003 |
|  |  | температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 |
|  |  | массовая доля воды |  |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | массовая доля механических примесей |  |  | ГОСТ 6370-83 |
|  |  | водорастворимые кислоты и щелочи (индикаторный метод) |  |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | испытание на медной пластинке |  |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | содержание серы |  |  | СТБ ИСО 8754-2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Топливо печное | 75.160.20 | температура застывания |  | ТУ 38.101656-2005 | ГОСТ 20287-91 |
|  |  | цвет |  |  | ТУ 38.101656-2005 |
| 4 Керосин осветительный | 75.160.20 |  |  | ТУ 38.401-58-10-01 |  |
|  |  | отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | плотность при 15 ºС |  |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А |
|  |  | температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  | испытание на медной пластинке |  |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | содержание водорастворимых кислот и щелочей (индикаторный метод) |  |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | содержание механических примесей и воды |  |  | ТУ 38.401-58-10-01 п.6.4 |
| 5 Топливо для реактивных двигателей | 75.160.20 |  |  | ГОСТ 10227-86 |  |
|  |  | отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | плотность при 20 ºС |  |  | ГОСТ 3900-85 р.1 |
|  |  | фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А |
|  |  | вязкость |  |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | испытание на медной пластинке |  |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ 10227-86 п.4.4 |
|  |  | фактические смолы |  |  | ГОСТ 8489-85 ГОСТ 1567-97 |
|  |  | водорастворимые кислоты и щелочи (индикаторный метод) |  |  | ГОСТ 6307-75 ГОСТ 10227-86 п.4.9 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Топливо для реактивных двигателей | 75.160.20 | содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 10227-86 | ГОСТ 10227-86 п.4.5 |
| 6 Масла моторные, индустриальные, трансмиссионные, гидравлические | 75.100 |  |  | ГОСТ 10541-78 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 23652-79 ТУ 38.401-58-169-96 ТУ 38.001347-00 |  |
|  |  | отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | плотность при 20 ºС, при 15 ºС |  |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 31072-2002 |
|  |  | вязкость кинематическая |  |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | содержание воды |  |  | ГОСТ 2477-65 ГОСТ 23652-79 п.5.6 |
|  |  | индекс вязкости |  |  | ГОСТ 25371-97 |
|  |  | содержание механических примесей |  |  | ГОСТ 6370-83 ГОСТ 10541-78 п.4.2 ГОСТ 8581-78 п.4.2 ТУ 38.401-58-169-96 п.4.2 ГОСТ 23652-79 п.5.6 |
|  |  | температура вспышки в открытом тигле |  |  | ГОСТ 4333-87 |
|  |  | цвет |  |  | ГОСТ 20284-74 |
|  |  | температура застывания |  |  | ГОСТ 20287-91 |
| 7 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта | 75.160.30 |  |  | ГОСТ 27578-87 ГОСТ 21443-754 ГОСТ 20448-90 |  |
|  |  | отбор образцов |  |  | ГОСТ 14921-78 |
|  |  | плотность, давление насыщенных паров (расчетный метод) |  |  | ГОСТ 28656-90 |
|  |  | свободная щелочь и вода |  |  | ГОСТ 27578-87 п.3.4 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта | 75.160.30 | объемная доля жидкого остатка |  | ГОСТ 27578-87 ГОСТ 21443-754 ГОСТ 20448-90 | ГОСТ 27578-87 п.3.2 |
|  |  | углеводородный состав: |  |  | ГОСТ 10679-76 |
|  |  | - метан, этан (суммарно); |  | не нормируется |  |
|  |  | - пропан; |  | ГОСТ 27578-87 |  |
|  |  | - сумма углеводородов С4 и выше; |  | не нормируется |  |
|  |  | - сумма непредельных углеводородов |  | ГОСТ 27578-87 |  |
| 8 Отработанные нефтепродукты | 75.100 |  |  | ГОСТ 21046-86 |  |
|  |  | отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | плотность при 20 ºС |  |  | ГОСТ 3900-85 р.1 |
|  |  | температура вспышки в открытом тигле |  |  | ГОСТ 4333-87 |
|  |  | вязкость кинематическая |  |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | содержание воды |  |  | ГОСТ 2477-65 |
| 9 Воздух рабочей зоны | 13.040.30 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН № 11-19-94 |  |
|  |  | Отбор образцов и определение бензина (при концентрациях выше 2ПДК) |  |  | ГОСТ 12.1.014 -84 |
|  |  | Отбор образцов и определение углеводородов (при концентрациях выше 2ПДК) |  |  | ГОСТ 12.1.014 -84 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень